ZP-2200-3/18						FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3.10

Pakiet nr 10 – akcesoria do elektrochirurgii

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Elektroda neutralna silikonowa o wymiarach 25x15cm ( +/- 5) z kablem dł. 0,5m do aparatu Emed, Erbe ICC 50/300/200, Martin | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3* | Kabel elektrody neutralnej silikonowej dł. 3m - 4,5 m do aparatu Emed,Erbe ICC 50/300/200, Martin | Op szt | 3 | * Emed.......................... Erbe............................ Martin......................... |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2 o wymiarach 176x122mm( +/- 5 ) (Emed, Erbe , Martin) | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. 3m do aparatu Emed, Erbe ICC 50/300/200, Martin | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt elektrody Ø 4mm czynnej z możliwością aktywacji z ręki, 2 przyciski wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie z kablem min. 4m 3-bolcowym do aparatu Emed, Erbe ICC 50/300/200, Martin | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel szczypiec bipolarnych wtyk 2-bolcowy 29mm, 3m do aparatu Emed | Op szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel szczypiec bipolarnych 3m-4,5m do aparatu Erbe 50/300/200, Martin | Op szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka elektrody czynnej typu nóż prosty dł.24- 25mm do uchwytu Ø4mm | Op= 5 szt | 5 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu nóż prosty dł. 100-120mm do uchwytu Ø4mm | Op szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø4mm dł. 100mm do uchwytu Ø4mm | Op szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø6mm, dł. 100mm do uchwytu Ø4mm | Op szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu igła prosta dł. 22-24mm do uchwytu Ø4mm | Op szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 110mm | Op szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 140-160mm | Op szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce bipolarne, izolowane, bagnetowe, końcówka tępa 2mm dł. 165-195mm | Op szt | 1 |  |  |  |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

* podać numery katalogowe do wszystkich aparatów

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)