|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

na USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 50.40.00.00-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Numer sprawy: ZP-2200-27/18

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3.1÷3.20 -  Formularze asortymentowo – cenowe,

- Załącznik nr 4,1, 4.2 - Wzory umów,

5.    Załącznik nr 5 – Wykaz usług,

6.    Załącznik nr 6 – Wykaz osób.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 73 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów, serwisowania sprzętu i aparatury medycznej będącej w posiadaniu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 i/lub ul. Szpitalna 1.

Zamówienie składa się z 20 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

1) usługa przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej:

Pakiet 1 - Aparat EEG Nicolet One firmy Viasys

Pakiet 2 – Aparat EMG Keypoint Clinical System firmy Natus Medical Incorporated

Pakiet 3 - Nóż harmoniczny SonoSurg-G2 firmy Olympus

Pakiet 4 - Generator RF Curis firmy Sutter

Pakiet 5 – Aparat RTG Practix 33+ firmy Philips

Pakiet 6 – Defibrylatory Beneheart D3 firmy Mindray

Pakiet 7 – Defibrylatory Lifepak 20 firmy Medtronic

Pakiet 8 – Diatermie elektrochirurgiczne firmy Erbe

Pakiet 9 – Diatermie elektrochirurgiczne firmy Emed

Pakiet 10 – Diatermia elektrochirurgiczna Autocon firmy Karl Storz

Pakiet 11 – Diatermie elektrochirurgiczne firmy Martin

Pakiet 12 - Respirator Achieva firmy Nellcor Puritan Bennett

Pakiet 13 – Respiratory Bennett firmy Nellcor Puritan Bennett;

Pakiet 14 – Respirator Ivent Inspiration firmy Event Medical

Pakiet 15 - Respiratory Parapac firmy Smiths Medical

2) usługa przeglądów technicznych i serwisowania sprzętu i aparatury medycznej:

Pakiet 16 - Sterylizatory parowych SteriVap

Pakiet 17 - Sterylizator gazowy SteriVac 5 XL wraz z abatorem

Pakiet 18 - Aparaty do znieczuleń i respirator transportowy firmy Drager

Pakiet 19 – Sprzęt i aparatura noworodkowa firmy Drager

3) usługa obsługi serwisowej skanerów firmy Carestream Health do cyfrowych kaset RTG:

Pakiet 20 – Obsługa serwisowa skanerów  firmy Carestream Health

2. Opis aparatów, ich lokalizacja, terminy przeglądów i inne szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone są w załącznikach 3.1÷ 3.20 do SIWZ..

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach  3.1÷ 3.20 do SIWZ,

- dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.20 do SIWZ,

- dokonania, podczas przeglądów,  wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu odrębnie przedstawionego kosztorysu naprawy – przedstawienie kosztorysu wymagane dla pakietów 16÷20,

- wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

- dokumentowania przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego.

Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1÷20), bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 16÷20) Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana  przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dotyczący nazwy aparatu, modelu, numeru fabrycznego, nazwisko  osoby wykonującej usługę.  Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

- Wpis do paszportu będzie zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez Wykonawcę data przeglądu, czytelny podpis i pieczęć serwisu.

- W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

- Realizacja zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym +/-5 dni  roboczych, po ustaleniu z Działem Aparatury Medycznej.

Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem u Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135 – WARUNEK BEZWZGLĘDNY.

- Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

8. Zakres przeglądów technicznych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, a wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu.

10. Dotyczy Pakietu  nr 20

1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi serwisowej skanerów CR Classic i CR– pełny serwis: tj:

- Przyjmowania telefonicznie zgłoszeń awarii i udzielania wstępnej telefonicznej pomocy technicznej;

- Wykonania przeglądów techniczno – eksploatacyjnych wraz z wymianą zestawu części wymienianych podczas przeglądu dla każdego urządzenia;

- Przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji urządzeń niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie;

- Przystąpienia do zdalnego usuwania awarii nie później niż 4 godziny roboczego od zgłoszenia;

- Nielimitowanej liczby napraw urządzeń – robocizna, dojazd, powrót;

- Dostawy i wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych;

- Wykonania corocznej kontroli kaset.

2) Przeglądy techniczne skanerów obejmują:

1. Sprawdzenie układu transportu kasety z ekranem fosforowym w Urządzeniach, wymianę zużytych elementów, oczyszczenie toru kasety w Urządzeniach;

2. Oczyszczenie toru optycznego, sprawdzenie ustawień; sprawdzenie stanu technicznego i wymianę zużytych elementów;

3. Sprawdzenie stanu układów mechanicznych w Urządzeniach, kalibracja, wymiana zużytych elementów;

4. Sprawdzenie i wymianę filtrów powietrznych;

5. Oczyszczenie układów elektronicznych, komputerowych;

6. Sprawdzenie i w razie konieczności wykonanie kalibracji profili kaset;

7. Wykonanie wewnętrznych testów jakości producenta – TQT;

8. Wyczyszczenie odpowiednich baz danych Urządzeń;

9. Okresowe kontrole techniczne i naprawy urządzeń UPS  połączonych ze skanerami;

10. Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

11. Usługa winna być realizowana zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2017r. poz. 211).

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od podpisania umowy:

Pakiet nr 1÷15 – do 6 m-cy od daty podpisania umowy lub do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. j/n); bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej:

Pakiet 1 -  do 6 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 2 –  do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.)

Pakiet 3 - do 6 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 4 - do 6 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 5 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.)

Pakiet 6 – do 6 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 7 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2019r.)

Pakiet 8 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.)

Pakiet 9 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.)

Pakiet 10 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.)

Pakiet 11 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.)

Pakiet 12 - do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2019r.)

Pakiet 13 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do30.04.2019r.)

Pakiet 14 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2019r.)

Pakiet 15 - do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.)

Pakiet nr 16 – do 12 m-cy od daty podpisania umowy bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej,

Pakiet nr 17 – do 14 m-cy od daty podpisania umowy (termin pierwszego przeglądu wypada na przełom 2018/19, drugi 6 m-cy później) bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej,

Pakiet nr 18,19 – do 26 m-cy od daty podpisania umowy bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej;

Pakiet nr 20 – do 60 m-cy od daty podpisania umowy bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej. Umowa obowiązuje wykonanie 10 szt. (dziesięciu) przeglądów techniczno – eksploatacyjnych licząc od daty pierwszego przeglądu tj. 22 listopad 2018 z częstotliwością co 6 miesięcy.

2. Usługa będzie wykonywana w siedzibach Zamawiającego w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych aparatów i sprzętu wskazana jest  w załącznikach nr 3.1÷3.20 do SIWZ.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie:

b) zdolności technicznej lub zawodowej

1) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje usługi  serwisowania, przeglądów technicznych urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej zgodne z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę (wymieniony poniżej), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej 1 zamówienie) odpowiednio dla każdego urządzenia opisanego w pakiecie tj:

Pakiet 1 - Aparat EEG firmy Viasys;

Pakiet 2 – Aparat EMG firmy Natus Medical Incorporated;

Pakiet 3 - Nóż harmoniczny SonoSurg firmy Olympus;

Pakiet 4 - Generator RF Curis firmy Sutter;

Pakiet 5 – Aparat RTG przewoźny firmy Philips;

Pakiet 6 – Defibrylatory firmy Mindray;

Pakiet 7 – Defibrylatory firmy Medtronic;

Pakiet 8 – Diatermie elektrochirurgiczne firmy Erbe;

Pakiet 9 – Diatermie elektrochirurgiczne firmy Emed;

Pakiet 10 – Diatermia elektrochirurgiczna firmy Karl Storz;

Pakiet 11 – Diatermie elektrochirurgiczne firmy Martin;

Pakiet 12 - Respirator firmy Nellcor Puritan Bennett;

Pakiet 13 – Respiratory firmy Nellcor Puritan Bennett;

Pakiet 14 – Respirator firmy Event Medical;

Pakiet 15 - Respiratory firmy Smiths Medical;

Pakiet 16 - Sterylizatory parowych firmy MMM (BMT);

Pakiet 17 - Sterylizator gazowy wraz z abatorem firmy 3M;

Pakiet 18 - Aparaty do znieczuleń i respirator transportowy firmy Drager;

Pakiet 19 – Sprzęt i aparatura noworodkowa firmy Drager (bilirubinometr, inkubatory zamknięte, inkubatory otwarte, respiratory noworodkowe, stanowiska resuscytacyjne, lampy do fototerapii)

Pakiet 20 – Skanery firmy Carestream Health.

2) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej wykazanej w części, na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów - zgodnie z opisem j/w

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2  oraz 2.2 do SIWZ,

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Dowodem, o którym mowa wyżej są:

1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126).

b) wykaz osób, skierowanych  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje (posiadających certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania/przeglądów aparatów i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów/obsługi serwisowej aparatury medycznej wskazanej w części na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów.

3.Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

4.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ,

-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1÷3.20 do SIWZ.

7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2 i 6 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1÷3.20  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 2a, 2b, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:

- ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (wraz z oświadczeniami);

- dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze uzupełnienia);

- dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego(również w drodze uzupełnienia);

- pełnomocnictwo.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej.

2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e– mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 125, 130  fax. 41 30 131

# VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ ZP-2200-27/18 Nie otwierać przed 25.07.2018r., godz. 1030” *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 25.07.2018r.  do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 25.07.2018r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 – budynek przy wjeździe na teren szpitala. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oszacowaną na podstawie zakresu usługi określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 3.1÷3.20 do SIWZ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty określone przedmiotem zamówienia, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszty transportu w obie strony i koszty ubezpieczenia przesyłki podczas transportu (jeżeli dotyczą), wszystkie opłaty i podatki.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

- Cenę jednostkową, cenę łączną, należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za kryterium cena

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio oświadczenie według pkt. 7 załącznika nr 1 – Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu niewypełniony, zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

5.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

2. Zamawiający informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30 111;

    - inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail jodo@szpital.sosnowiec.pl ,

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-30/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Termin podpisania umowy Zamawiający może określić w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomić Wykonawcę za pomocą e-maila lub faxu.

4.	Zamawiający prześle pocztą umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi 
Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

5. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-27/18

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ............................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................

KRS nr ..............................................................................................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:...............................................................................................................

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem   TAK / NIE

niepotrzebne skreślić

*  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.,

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

PAKIET NR 1÷20

| Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- |

wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca składa ofertę

2. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie określonym w SIWZ i wzorze umowy.

3. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty*:

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości: ......................................................................................................................................................

(należy wskazać część zamówienia, która będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

6. Oświadczam(-y), że zamówienie zrealizujemy*:

1) bez udziału podwykonawcy/podwykonawców

2) z udziałem podwykonawcy/podwykonawców:

* Niepotrzebne skreślić

| podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców: Podwykonawca (nazwa/adres): Zakres: ............................ |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

ZP-2200-27/18

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

Data:	   ..............................

.......................................................................

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 2.1

ZP-2200-27/18

……………………………………

(pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych przez Zamawiającego

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

  - Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

  - Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części IV pkt. 2 SIWZ,  w której określono warunki udziału w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*niepotrzebne skreślić

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2.2

ZP-2200-27/18

UWAGA!  Załącznik przedłożyć w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-27/18

UMOWA NR ............. – wzór

Dotyczy Pakietów nr 1÷19

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 73 847 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowanym/wpisanym……………………………………………………………………………

NIP………………………………………, REGON………………………….………………

reprezentowanym przez

............................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-27/18 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest usługa:

1) 	przeglądów technicznych aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 1-15),

2) 	przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 16-19)

będącej w posiadaniu Zamawiającego (lokalizacja wg Załącznika nr 3.1÷ 3.19 do SIWZ).

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach  3.1÷ 3.19 do SIWZ,

2) dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.19 do SIWZ,

3) dokonania, podczas przeglądów,  wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu odrębnie przedstawionego kosztorysu naprawy – przedstawienie kosztorysu wymagane dla pakietów 16÷19),

4) wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania poszczególnych przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego:

4.	Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1÷15)

Po zakończeniu przeglądu, bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 16÷19)

Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana  przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dot. nazwy aparatu, modelu, nr fabr., nazwisko  osoby wykonującej usługę. Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

5.	Wpis do paszportu winien zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową Producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez Wykonawcę data przeglądu”, czytelny podpis i pieczęć serwisu Wykonawcy.

6.	W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Wykonawcę pełnej sprawności aparatu z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym niesprawność/ sprawność warunkową aparatu.

7.	W przypadku ustania przesłanki stanowiącej przeszkodę do potwierdzenia sprawności aparatu, Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

8.	Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

9.	W przypadku wystąpienia awarii urządzenia (dotyczy pakietu nr 16÷19) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ekspertyzy technicznej (oceny) i sporządzenia oferty cenowej oraz do dokonania naprawy nie wymagającej wymiany części – w terminie do 24 godzin ( w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku) od otrzymania pisemnego zgłoszenia o awarii urządzenia (fax/email.) Jeżeli przedstawienie ekspertyzy technicznej wymaga zamówienia/szacowania części u Producenta lub innego podmiotu Wykonawca przedstawi ekspertyzę w terminie do 3 dni roboczych od daty wizyty serwisu u Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po wizycie serwisu, poinformuje pisemnie o tym Zamawiającego i wskaże termin otrzymania ekspertyzy.

10.	Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

11.	Usługa będzie wykonywana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz.211).

12.	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Koordynator Działu Aparatury Medycznej, tel. 32 41 30 135, fax: 32 41 30 136.

13.		Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

- .......................................................tel: ............................., fax: .................................

§ 2

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1.	Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od podpisania umowy:

Pakiet nr 1÷15 – do 6 m-cy od daty podpisania umowy lub do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. j/n); bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej;

Pakiet 1 -  do 6 m-cy od daty podpisania umowy;

Pakiet 2 –  do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.);

Pakiet 3 - do 6 m-cy od daty podpisania umowy;

Pakiet 4 - do 6 m-cy od daty podpisania umowy;

Pakiet 5 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.);

Pakiet 6 – do 6 m-cy od daty podpisania umowy;

Pakiet 7 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2019r.);

Pakiet 8 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.);

Pakiet 9 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.);

Pakiet 10 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.);

Pakiet 11 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.);

Pakiet 12 - do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2019r.);

Pakiet 13 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do30.04.2019r.);

Pakiet 14 – do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2019r.);

Pakiet 15 - do 6 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2019r.);

Pakiet nr 16 – do 12 m-cy od daty podpisania umowy bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej;

Pakiet nr 17 – do 14 m-cy od daty podpisania umowy (termin pierwszego przeglądu wypada na przełom 2018/19, drugi 6 m-cy później) bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej;

Pakiet nr 18,19 – do 26 m-cy od daty podpisania umowy bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z terminem określonym w formularzu asortymentowo-cenowym. Każdy termin i zakres usługi określony w formularzu asortymentowo-cenowym winien być potwierdzony przez Strony najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeglądu. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem do siedziby Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135.

3.	Usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego dla pakietów nr 1, 2, 4÷9, 11÷19, w siedzibie Wykonawcy dla pakietu nr 3 i 10. Dla pakietu nr 3 i 10 Wykonawca ponosi koszty transportu w obie strony i koszty ubezpieczenia przesyłki podczas transportu.

4.	W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

5.	Usługa będzie realizowana w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 z możliwością zakończenia pracy serwisanta po godzinie 1500.

6.	Termin realizacji usługi określony w formularzu asortymentowo-cenowym może ulec zmianie w przypadku braku możliwości udostępnienia Wykonawcy sprzętu objętego przeglądem.

7.	W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje usługi w terminie określonym w formularzu asortymentowo-cenowym  lub w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. usługa zastępcza) bez obowiązku powiadamiania go o tym fakcie. W przypadku dokonania tzw. usługi zastępczej, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał usługę w terminie, a ceną usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją usługi zastępczej i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na wykonaną usługę.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę:

Pakiet nr.................................................

netto .............. zł + ………… zł. VAT, brutto: …………….. zł.

(słownie brutto: .................................................................................................).

Kwota wymieniona powyżej obejmuje dojazd/przesyłkę w obie strony – z siedziby i do siedziby Zamawiającego (przesyłka dotyczy pakietu nr 3 i 10), koszty przeglądu i inne czynności określone w § 1 niniejszej umowy i formularzu asortymentowo cenowym w/g załącznika nr 3.1÷3.19 (w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

2.  Należność wynikającą z zawartej umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 - 8, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nazwa banku:..............................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

3. Podstawą przyjęcia faktury jest prawidłowo wypełniony raport serwisowy wraz z raportem testów bezpieczeństwa elektrycznego i certyfikatem testera bezpieczeństwa elektrycznego oraz wpis do paszportu technicznego (zgodnie z opisem zawartym w § 1  ust. 3) .

4. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji, przed dokonaniem przeglądu, aparatury/sprzętu objętej umową lub w przypadku braku konieczności wymiany elementów ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym. Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej aparatury wycofanej z eksploatacji lub elementów nie wymienionych podczas przeglądu zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

5. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4, wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy.

7. Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

# § 3A DOTYCZY PAKIETU NR 17, 18 i 19

# ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

a)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265);

b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas przeglądu części, na okres i w zakresie zgodnym z warunkami gwarancji producenta danej części.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 ( w zakresie danego pakietu).

2. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z postanowień § 1 ust. 9, § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki (w zakresie danego pakietu). Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

3. Kara umowna określona w ust. 2 nie będzie miała zastosowania w przypadku wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistniałych zmianach w harmonogramie i akceptacji tych zmian przez Zamawiającego lub powiadomienia o zmianach przez Zamawiającego w zakresie danego pakietu.

4. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

5.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie danego pakietu w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

8. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 8.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

A. przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

B. zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Zamawiającego  a w szczególności:

1. minimalizować ilość powstających odpadów,

2. zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2.	Wykonawcy nie wolno:

1)	wwozić na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów,

2)	składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

3)	myć pojazdów na terenie szpitala,

4)	spalać odpadów na terenie szpitala,

5)	wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. 	Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się Zamawiającego za pośrednictwem Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. 	Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

1)	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy,

2)	rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

3)	wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. 	Wykonawca jest zobowiązany:

1)	organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)	powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

3)	powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. 	Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. 	Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach niniejszej umowy i unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

1)	obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

2)	zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

3)	zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

4)	przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. w przypadku braku możliwości dokonania serwisowania lub przeglądu aparatury spowodowanego awarią  aparatury.

3. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-27/18

UMOWA NR ............. – wzór

Dotyczy Pakietu nr 20

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 73 847 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowanym/wpisanym……………………………………………………………………………

NIP………………………………………, REGON………………………….………………

reprezentowanym przez

............................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-27/18 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę obsługi serwisowej skanerów Zamawiającego:

1)	Skanera CR Classic nr ser. 4003026,

2)	Skanera CR Max nr ser 8095,

zlokalizowanych w obiektach Zamawiającego, odpowiednio przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu.

2.  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi serwisowej skanerów – pełny serwis, w szczególności:

1)	wykonania 10 przeglądów techniczo-eksploatacyjnych każdego ze skanerów, wraz z wymianą zestawu części wymienianych podczas przeglądu (wymianą PM Zestawu) każdego skanera,

2)	przyjmowania telefonicznie zgłoszeń awarii w godz. 8.30 do 16.30 w dni robocze,

3)	udzielania wstępnej telefonicznej pomocy technicznej w godz. 8.30 do 16.30 w dni robocze, a jeżeli usunięcie awarii przez Zamawiającego na podstawie udzielonych informacji nie powiedzie się, przystąpienie do zdalnego usuwania awarii nie później niż 4 godziny od momentu zgłoszenia,

4)	jeżeli usunięcie awarii w trybie określonym w pkt 3 nie będzie możliwe, przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji urządzeń - niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie.

3.	Przegląd techniczny skanerów obejmuje:

1)	Sprawdzenie układu transportu kasety z ekranem fosforowym w Urządzeniach, wymianę zużytych elementów, oczyszczenie toru kasety w Urządzeniach;

2)	Oczyszczenie toru optycznego, sprawdzenie ustawień; sprawdzenie stanu technicznego i wymianę zużytych elementów;

3)	Sprawdzenie stanu układów mechanicznych w Urządzeniach, kalibracja, wymiana zużytych elementów;

4	Sprawdzenie i wymianę filtrów powietrznych

5)	Oczyszczenie układów elektronicznych, komputerowych.

6)	Sprawdzenie i w razie konieczności wykonanie kalibracji profili kaset

7)	Wykonanie wewnętrznych testów jakości producenta - TQT

8)	Wyczyszczenie odpowiednich baz danych Urządzeń

9)	Okresowe kontrole techniczne i naprawy urządzeń UPS  połączonych ze skanerami

4.	Wykonawca zobowiązany jest do nielimitowanej liczby napraw urządzeń. Zakres usługi obejmuje robociznę, dojazd, powrót oraz dostawę i wymianę uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych

5.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania corocznej kontroli wszystkich kaset posiadanych przez Zamawiającego.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego podczas przeglądu technicznego oraz po każdej istotnej (ze względu bezpieczeństwa elektrycznego) naprawie skanerów.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary.

8.	Po zakończeniu usługi Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana  przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dot. nazwy aparatu, modelu, nr fabr., nazwisko  osoby wykonującej usługę. Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy.

9.	Wpis do paszportu winien zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową Producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez Wykonawcę data przeglądu”, czytelny podpis i pieczęć serwisu Wykonawcy.

10.	W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Wykonawcę pełnej sprawności aparatu z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym niesprawność/ sprawność warunkową aparatu.

11.	W przypadku ustania przesłanki stanowiącej przeszkodę do potwierdzenia sprawności aparatu, Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

12 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego.

13. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

14.	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Koordynator Działu Aparatury Medycznej, tel. 32 41 30 135, fax: 32 41 30 136.

15.		Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

- .......................................................tel: ............................., fax: .................................

§ 2

TERMIN I MIEJSCE i SPOSÓB REALIZACJI

1.	Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od podpisania umowy do 60 miesięcy.

Umowa obejmuje wykonanie 10 szt. (dziesięciu) przeglądów techniczno – eksploatacyjnych każdego skanera z częstotliwością co 6 miesięcy, licząc od daty pierwszego przeglądu, który zostanie wykonany w okresie od 20 do 22 listopada 2018.

2.   	Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia harmonogramu przeglądów technicznych dla obu urządzeń w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Harmonogram wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

3. 	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów technicznych zgodnie z terminem określonym w przedłożonym harmonogramie.

4.  	Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę w celu wykonania przeglądu technicznego na min. 12 godz. przed przybyciem do siedziby Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135.

5. 	Zamawiający zapewni swobodny dostęp do urządzeń dla umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

5.	Usługa będzie wykonywana w siedzibach Zamawiającego zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 i  ul. Zegadłowicza 3 zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym.

6. 	W przypadku konieczności zmiany miejsca instalacji/lokalizacji urządzeń Zamawiający niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności zobowiązuje się poinformować pisemnie Wykonawcę o tym fakcie.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej - 1 dzień roboczy, tzn. w ciągu jednego dnia roboczego serwis Wykonawcy zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia (tel./fax/email) i reakcji na nie – w pierwszej kolejności zdalnej, następnie przyjazd, ekspertyza i naprawa.

8. 	Dla zapewnienia zdalnej diagnozy urządzeń Zamawiający zapewni możliwość podłączenia przez Wykonawcę urządzeń  do sieci zdalnego serwisu Wykonawcy poprzez udostępnienie Wykonawcy i przystosowanie do tego celu własnych łącz internetowych dla obu urządzeń.

9.	W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

10.	W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje usługi w terminie określonym w harmonogramie przeglądów lub w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. usługa zastępcza) bez obowiązku powiadamiania go o tym fakcie. W przypadku dokonania tzw. usługi zastępczej, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał usługę w terminie, a ceną usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją usługi zastępczej i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na wykonaną usługę.

11. Wykonawca gwarantuje, że wykonanie przedmiot umowy nie naruszy wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w przypadku wykorzystania złącz internetowych do celów zdalnego serwisu oraz podczas wymiany/czyszczenia/serwisu podzespołów na których te dane występują.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. 	Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę:

netto .............. zł + ………… zł. VAT, brutto: …………….. zł.

(słownie brutto: .................................................................................................).

2. 	Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z jego prawidłową realizacją, w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia i inne, które występują, w szczególności koszty obsługi serwisowej (roboczogodzin i dojazdów do siedziby Zamawiającego), wszystkich części zamiennych i podzespołów niezbędnych do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, tj. utrzymania Urządzeń w pełnej sprawności w całym okresie realizacji umowy, oraz wykonania ich przeglądów serwisowych.

- Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

- Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczną kwotę zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym w wysokości:

netto ........................ + ……….. VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł brutto,

płatną z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej Zamawiającemu po każdym zakończonym miesiącu usługi.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

- Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Wynajmującego:

Nazwa banku:..................................... Nr konta bankowego..........................................................

7.	Zmiana konta bankowego będzie wprowadzona aneksem do umowy.

8.	Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. 	Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego umową. Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej urządzenia wycofanego z eksploatacji.

10. 	Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy.

12. 	Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

# § 3A

# ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

a)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265);

b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas usługi części, na okres i w zakresie zgodnym z warunkami gwarancji producenta danej części.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE

1. 	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1.

2. 	W przypadku niedotrzymania terminów: określonych w harmonogramie przeglądów, o których mowa § 2 ust. 1 i ust.3,  bądź terminów wynikających z postanowień § 2 ust. 7 i ust. 9 oraz § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

3. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. 	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

7. 	Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 7.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1.	Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

1.1.	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy

1.2.	zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Zamawiającego a w szczególności:

a)	minimalizować ilość powstających odpadów,

b)	zabierać z terenu Zamawiającego wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2.	Wykonawcy nie wolno:

2.1.	 wwozić na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów,

2.2.	składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

2.3.	spalać odpadów na terenie Zamawiającego,

2.4.	wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

3.	Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4.		W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1.	Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

1.1.	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy,

1.2.	rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie Zamawiającego,

1.3.	wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2.	Wykonawca jest zobowiązany:

2.1.	organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.2.	powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

2.3.	powiadamiać Specjalistę ds. BHP Zamawiającego o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3.	Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4.	Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP Zamawiającego do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5.	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego

§ 8

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach niniejszej umowy i unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

1)	obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

2)	zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

3)	zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

4)	przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. w przypadku braku możliwości dokonania serwisowania lub przeglądu aparatury spowodowanego awarią  aparatury.

3. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 5

ZP-2200-27/18

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ USŁUG

przeglądów technicznych lub i serwisowania aparatów opisanych w części Rozdz. IV pkt 2 SIWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia/ Podać - Nazwę aparatu/sprzętu zgodnie z opisem w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Nazwa, adres Zamawiającego na rzecz, którego wykonywana była usługa |
| --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług. Przez wykonane lub wykonywane usługi Zamawiający rozumie serwisowanie lub i  przeglądy techniczne urządzeń, aparatury medycznej -  opisanych  w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie w zakresie do, którego Wykonawca przystępuje.

Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli Wykonawca wykonywał/wykonuje usługę w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. może w w/w wykazie to uwzględnić i wskazać dokumenty, które posiada Zamawiający, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (np. referencje, paszporty, karty pracy, raporty serwisowe)

Załącznik nr 6

ZP-2200-27/18

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

to jest, co najmniej jeden pracownik serwisowy, posiadający minimum 2 letnie doświadczenie, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów.

| Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, . | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

W kolumnie nr 2 należy podać w zakresie kwalifikacji zawodowych – informację czy pracownik serwisowy odbył szkolenie uprawniające do przeglądów technicznych lub i serwisowania, konserwacji oraz napraw aparatu (wskazanego odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca – proszę podać nazwę aparatu/sprzętu zgodnie z opisem w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ) i posiada odpowiedni certyfikat.

W kolumnie nr 3 należy podać zakres wykonywanych czynności przez wskazaną osobę obejmujących w szczególności przeglądy techniczne lub i serwisowanie aparatów (odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca).

W przypadku, gdy Wykonawca  polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (osobami), w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 1

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - aparat EEG Nicolet One firmy Viasys |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Nicolet One ver. 5.0.872 | Zestaw OA050423 | 2005 | Viasys | Pracownia EEG ul. Szpitalna 1 | Do 7 dni od daty podpisania umowy bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu:

zestaw roboczy: monitor Hyundai SN B71ASAB056900745 model B71A, baza Nicolet One SN OA050423, rejestrator Holtera EEG Vitaport 3 SN 05/4602, drukarka, kamera CCTV CAM-FMX8_N SN H05070990, lampa stroboskopowa PH050590 + stacja opisowa.

Przegląd obejmuje: aktualizację oprogramowania w przypadku gdy pojawi się wersja oprogramowania wyższa od zainstalowanej, czyszczenie wewnętrznych modułów aparatu i kontrola połączeń pomiędzy podzespołami, kontrolę napięć zasilających wewnątrz aparatu, sprawdzenie połączeń między-modułowych, sprawdzenie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, sprawdzenie poprawności działania aparatu (procesora, pamięci, zegara, klawiatury, myszy, karty graficznej, monitora, napędów i komunikacji z portami, plików systemowych, drukarki, toru wizji, wzmacniaczy, układu pomiaru impedancji, fotostymulatora).

UWAGA:

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 2

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatu EMG |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Keypoint Clinical System | 22068 | 2009 | Natus Medical Incorporated | Pracownia EMG ul. Szpitalna 1 | Do 22.11.2018 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 3

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - nóż harmoniczny firmy Olympus |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | SonoSurg-G2 A90200A | 9327823 | 2013 | Olympus | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza | Do 7 dni od daty podpisania umowy bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Urządzenie tego samego typu na czas przeglądu. Koszty wysyłki urządzeń w obie strony (zastępczego i opisanego w tabeli) wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 4

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - Generator RF Curis |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Generator RF Curis | BM17000201120679 | 2012 | Sutter | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | Do 7 dni od daty podpisania umowy bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  5

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - aparatu RTG Practix 33+ |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Practix 33+ | PS-579 | 2005 | Philips | Pracownia RTG I ul. Szpitalna 1 | 18.12.2018 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Przegląd techniczny obejmuje:

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych

3. Kontrola zużycia części ruchomych

4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

5. Czyszczenie wnętrza aparatu

6. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

7. Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami Producenta.

8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

9. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia, ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia.

10. Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  6

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - defibrylator BENEHEART D3 firmy Mindray |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | BENEHEART D3 | EL-53019533 | 2015 | Mindray | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | Do 7 dni od daty podpisania umowy bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| 2 | BENEHEART D3 | FL-52019081 |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | BENEHEART D3 | EL-52019080 |  |  | Oddział Otolaryngologii ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |  |
| Akumulator x 3 szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Akumulator  do wymiany podczas przeglądu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 7

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów LIFEPAK 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | LIFEPAK 20 | 32582112 | 2004 | Medtronic | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 06.10.2018 |  |  |  |  |
| 2 | LIFEPAK 20 | 38164791 | 2009 |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 06.10.2018 |  |  |  |  |
| 3 | LIFEPAK 20 | 38168417 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych II ul. Zegadłowicza 3 | 06.10.2018 |  |  |  |  |
| 4 | LIFEPAK 20 | 38170541 | 2009 |  | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 06.10.2018 |  |  |  |  |
| 5 | LIFEPAK 20 | 38182921 | 2009 |  | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 | 06.10.2018 |  |  |  |  |
| 6 | LIFEPAK 20 | 39171835 | 2010 |  | Oddział Noworodków i Wcześniaków ul. Zegadłowicza 3 | 22.12.2018 |  |  |  |  |
| 7 | LIFEPAK 20 | 39171836 | 2010 |  | Oddział Gienkologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 22.12.2018 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Dwa terminy: pierwszy - 5 szt., drugi – 2 szt. Wymiana akumulatorów podczas przeglądu –tylko w przypadku takiej konieczności (po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/8

Załącznik nr 3.8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  8

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy ERBE |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ICC 50 | A-1094 | 1996 | ERBE | Blok Operacyjny – Laryngologia ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 2 | ICC 200 | A-1184 | 1994 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 3 | ErbotomTur | C-1107 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 4 | ICC 200 | D-1078 | Brak danych |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 5 | ICC 300 | E-1116 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 08.02.2018 |  |  |  |  |
| 6 | ICC 300 | F-1906 | 2005 |  | Poradnia Chirurgii Ogólnej AOS ul. Szpitalna 1 | 08.02.2018 |  |  |  |  |
| 7 | ICC 300 | F-1907 | 2005 |  | Blok Operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 08.02.2018 |  |  |  |  |
| 8 | Dodatkowa opcja - kalibracja diatermii – 2 szt. na cały okres trwania umowy |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem w związku z tym nie wymaga się aparatu zastępczego na czas naprawy. Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej zakończony pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia. Kalibracja diatermii -  tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas przeglądu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/8

Załącznik nr 3.9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  9

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy EMED |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądów | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ES 300 | 30109 | 1998 | Emed | Oddział Skórno-Wenerologiczny ul. Szpitalna 1 | 12.10.2018 |  |  |  |  |
| 2 | ES 350 | 35298 | 2003 |  | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 12.10.2018 |  |  |  |  |
| 3 | ES Vision | 45296 | 2008 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 13.12.2018 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd  z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  10

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy Karl Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto/ | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Autocon II 400 | CA 01741 | 2008 | Karl Stroz | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 12.2018 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Urządzenie tego samego typu na czas przeglądu. Koszty wysyłki urządzeń w obie strony (zastępczego i opisanego w tabeli) wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  11

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy KLS Martin |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603092675 | 2009 | KLS Martin | Blok operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 2 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603103164 | 2010 | KLS Martin | Blok operacyjny – Urologia ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  12

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów Achieva |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji/ Ilość godz. Pracy | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Achieva | G040200875 | 2005/150 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 20.10.2018 |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw filtrów powietrza | 1 zestaw |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora decyzją Zamawiającego.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  13

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów Bennett NBP 760 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji/ Ilość godz. Pracy na dzień … 2018 | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Bennett 760 | 3501061216 | 2006/ 11048 | NPB | Oddział Neurologii | 20.10.2018 |  |  |  |  |
| 2 | Bennett 760 | 3501041098 | 2004/ 12976 | NPB | Oddział Udarowy | 20.10.2018 |  |  |  |  |
| 3 | Bennett 760 | 3501051479 | 2006/ 11233 | NPB | Oddział Udarowy | 20.10.2018 |  |  |  |  |
| 4 | Bennett 760 | 3501051488 | 2005/ 8465 | NPB | Oddział Udarowy | 20.10.2018 |  |  |  |  |
| 5 | Bennett 760 | 3501051496 | 2005/ 13136 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych III | 20.10.2018 |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik tlenu x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw naprawczy – do wymiany po przepracowaniu 15 tysięcy godzin x 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Akcesoria dodatkowe: |
|  | Filtr PEEP x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr wlotu powietrza x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr chłodzenia x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr wdechowy x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr wydechowy x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Akumulatory,  czujnik tlenu i akcesoria dodatkowe zostaną wymienione tylko w przypadku takiej konieczności, po akceptacji osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  14

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratora Ivent |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Ivent Inspiration | 0307/2002 | 2002 | Event Medical | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 06.10.2018 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw części do wymiany: czujnik tlenu, filtry wejściowe AIR/O2, filtr wentylatora |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Przegląd obejmuję wymianę następujących części: czujnik tlenu, filtry wejściowe AIR/O2, filtr wentylatora. Wymiana akumulatorów decyzją Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  15

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów ParaPac 2D: |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ParaPac 2D | SN 0810274 | 2009 | Smiths Medical | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 18.12.2018 |  |  |  |  |
| 2 | ParaPac 2D | SN 0810282 |  |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ParaPac 2D | SN 0810289 |  |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Trzy respiratory w jednym terminie.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 16 – SERWISOWANIE STERYLIZATORÓW PAROWYCH SteriVap – 2 szt.

| Poz. | Nazwa części /usługi | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt przeglądu technicznego sterylizatora parowego o nr fabr. 060713, komory dezynfekcyjnej wersja FED i ED z wytwornica pary | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Koszt przeglądu technicznego sterylizatora parowego o nr fabr. 060714, komory dezynfekcyjnej wersja FED i ED z wytwornica pary | 2 |  |  |  |  |
| Części do wymiany podczas przeglądu sterylizatorów: |
| 3 | Uszczelka drzwi STERIVAP | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Smar do uszczelek drzwi sterylizatorów parowych opakowanie 50gr | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Wkład kondensatu typu E | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Wkład kondensatu typu S/G | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Filtr sterylny powietrza HEPA | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka filtracyjna szafy sterowniczej - kwadratowa | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze** – inne do wymiany wg stopnia zużycia (fakturowanie wg rzeczywistego zużycia potwierdzonego na karcie pracy) | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 10 | Koszty dojazdu (tzn. godziny dojazdowe i stawka paliwowa) dotyczące przyjazdu do przeglądu technicznego, przegląd obu sterylizatorów za jednym dojazdem | 2 |  |  |  |  |
| Opcje dodatkowe: |
| 11 | roboczogodzina | 4 wizyty = 20 roboczogodzin (na jedną wizytę ok. 5 godz.) |  |  |  |  |
| 12 | Koszty dojazdu (tzn. godziny dojazdowe i stawka paliwowa) dotyczące przyjazdu do ekspertyzy lub naprawy bez częściowej | 4 dojazdy |  |  |  |  |
| 13 | Koszty dot. przygotowania urządzeń do kontroli/rewizji zgodnie z zarządzeniem Urzędu Dozoru Technicznego (roboczogodziny i dojazd) *** | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  | xxxxx |  |

** nie podawać cen jednostkowych netto za materiały eksploatacyjne i pomocnicze, tylko za zestaw  (dotyczy m in.:  śrubki, kleje, smary, bezpieczniki, złączki, taśmy i uszczelki inne niż w punkcie 4, nawijacz przewodu, zawory, czujniki itp)

*** Zamawiający dopuszcza możliwość iż rewizja UDT obu urządzeń może się odbyć w dwóch różnych terminach, należy odpowiednio skalkulować koszty związane z przygotowaniem urządzeń, asystą i ponownym dopuszczeniem do użytkowania.

Przegląd techniczny wykonywany z częstotliwością zalecaną co 6 m-cy, przy czym pierwszy przegląd nastąpi z zachowaniem terminu: do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego , drugi 6 m-cy później.

„Opcje dodatkowe” – będą wykorzystywane do wykonania ekspertyz technicznych i napraw nie wymagających wymiany części. Zamawiający zakłada maksymalnie 4 dodatkowe przyjazdy w ciągu 12 m-cy trwania umowy,  fakturowanie na podstawie wizyty  potwierdzonej kartą pracy.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  17

| SERWISOWANIE sterylizatora gazowego SteriVac 5 XL (rok produkcji 2000) wraz z abatorem |  |
| --- | --- |
| Lp | Opis usługi/części | Jedn. | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk zużywanych podczas jednego przeglądu | Ilość sztuk zużywanych rocznie | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (netto) | VAT w % | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (brutto) |
| 1 | Zestaw naprawczy sterylizatora – raz w roku do wymiany | Szt. |  | 1 | 1 x |  |  |  |
|  | Sterylizator – raz na 6 miesięcy |  |
| 2 | Przebijak do sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 3 | Zestaw naprawczy | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 4 | Uszczelka do sterylizatora - pakiet | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Abator – raz na 6 miesięcy |  |  |  |
| 6 | Filtr wstępny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 7 | Koszt przeglądu sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 8 | Koszt przeglądu abatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 9 | Dojazd (dwie strony) | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Opcje dodatkowe |  |  |
| 10 | roboczogodzina | Godz. |  | 10 | xxxxx |  |  |  |
| 11 | Dojazdy (dwie strony) | Szt. |  | 4 | xxxxx |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ poz. 1÷11 |  | xxxxx |  |

Obsługa serwisowa obejmuje przeglądy techniczne (2/rok) wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego oraz opcje dodatkowe, tj. drobne naprawy i  ekspertyzy techniczne (roboczogodziny i dodatkowe dojazdy). Termin wykonania przeglądów do ustalenia po podpisaniu umowy (dwa przeglądy)

Zamawiający wymaga, aby dodatkowe opcje realizowane były do 48 godz. od momentu zgłoszenia (telefonicznie, potwierdzonego zleceniem wysłanym poprzez fax/email) w dni robocze.

Podać dane serwisu do kontaktu: osoba/ tel./fax/email

…………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 18  APARATY DO ZNIECZULENIA I RESPIRATOR FIRMY DRÄGER

| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji Aparatu/ | Terminy wykonania przeglądów | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRZEGLĄDY |
| 1 | Respirator Oxylog 1000 co 24 m-ce | ASHA-0036 | 2015 | 08.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr |  |  |  |
| 2 | Primus co 6 m-cy | ARXN-0073 | 2007 | 08.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 6 letni MX08995 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 – części do wymiany |
|  |  |  |  | Zestaw roczny MX08241 |  |  |  |
| 2.a | Monitor Infinity Delta (dla Primus ARXN – 0073) co 24 m-ce | 5398147752 |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 3 | Fabius CE co 6 m-cy | ARSM-0021 | 2001 | 08.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw roczny MX0815 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 3 letni MX08197 |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktor x 3 szt. 8402745 |  |  |  |
|  |  |  |  | Valve disk M31188 |  |  |  |
|  |  |  |  | Membrana 8410181 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr x 5 szt. M19238 |  |  |  |
|  |  |  |  | Uszczelka x 5 szt. M19241 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
| 4 | Fabius GS co 6 m-cy | ARWK-0071 | 2005 | 08.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08832 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 3 letni MX08153 |  |  |  |
| 4.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS ARWK-0071) co 24 m-ce | 5396073265 |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 4.b | Scio (dla Fabius GS ARWK-0071) co 12 m-cy | ARWJ-0050 |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870522 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870529 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
| 5 | Fabius GS co 6 m-cy | ARWK-0070 | 2005 | 08.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08832 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 3 letni MX08153 |  |  |  |
| 5.a | Monitor Infinity Dekta XL (dla Fabius ARWK -0070) co 24 m-ce | 5396150467 |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 5.b | Scio (dla Fabius ARWK -0070) co 12 m-cy | ARWJ-0064 |  | 02.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870522 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870529 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
| 6 | Fabius GS Premium co 12 m-cy | ASFF 0139 | 2014 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08832 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw roczny MX08152 |  |  |  |
| 6.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS Premium ASFF 0139) co 24 m-ce | 6006983268 | 2014 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 6.b | Scio (dla Fabius GS Premium ASFF 0139) co 12 m-cy | ASFF-0001 | 2014 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870522 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870529 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
| 7 | Fabius GS Premium co 12 m-cy | ASFF 0140 | 2014 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08832 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw roczny MX08152 |  |  |  |
| 7.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS Premium ASFF 0140) co 24 m-ce | 6007048073 | 2014 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 7.b | Scio (dla Fabius GS Premium ASFF 0140) co 12 m-cy | ASFF-0144 | 2014 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870522 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870529 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
| 8 | Fabius GS Premium co 12 m-cy | ASJD-0103 | 2016 | 05.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 05.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 3 letni MX08153 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 05.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08832 |  |  |  |
| 8.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS Premium ASJD-0103) co 24 m-ce | 6008106971 | 2016 | 05.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 05.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 8.b | Scio (dla Fabius GS Premium ASJD-0103) co 12 m-cy | ASJD-0050 | 2016 | 05.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 05.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 05.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870522 |  |  |  |
|  |  |  |  | O-ring 6870529 |  |  |  |
| II | ELEMENTY DODATKOWE |
| 9 | Dodatkowe opcje: | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | ---------- | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Roboczogodzina | 30 |  | ---------- |  |  |  |
| 2 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w obie strony) | 10 |  | ---------- |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ELEMENT I i II poz. 1÷9 |  | xxxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Należy skalkulować koszty dojazdów i roboczogodzin związanych z wykonaniem przeglądu w kosztach przeglądów.

W kosztach przeglądu należy uwzględnić również drobne naprawy, nie wymagające wymiany części (lub wymianę części drobnych, typu – bezpiecznik, śrubka, klej, zacisk, itp.), które to pozwolą na uzyskanie sprawności urządzenia i dokończenie przeglądu technicznego we wskazanym w tabeli terminie.

Przegląd techniczny oprócz zestawów serwisowych niezbędnych do przeglądu aparatów (wraz z ich respiratorami, monitorami parametrów życiowych i gazowymi) obejmuje także wymianę akumulatorów zgodnie z zaleceniami Producenta (należy uwzględnić go w kosztach przeglądów).

Czujniki stężenia tlenu – są wymieniane w razie konieczności przez Zamawiającego. Przegląd parowników zainstalowanych w aparatach nie jest przedmiotem umowy.

Dodatkowe opcje: obejmują tylko roboczogodziny i dojazdy związane z ewentualnymi ekspertyzami technicznymi lub drobnymi naprawami nie wymagającymi części. Części do naprawy będą akceptowalne odrębnym zleceniem. Opcje dodatkowe będą realizowane w terminie maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenie tel/email.

Części do wymiany podczas przeglądów, wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym zostały zweryfikowane z instrukcją obsługi i serwisową Producenta (nr katalogowe).

Zamawiający wymaga, aby wpis w paszporcie zawierał następujące treści:

informacje o sprawności każdego z elementów składowych stanowiska (czyli aparat do znieczuleń, monitor parametrów gazowych, monitor parametrów życiowych) wraz z datą następnego przeglądu dot. każdego z elementów składowych. Wymóg konieczny ponieważ zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywania przeglądów różni się dla poszczególnych składowych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.19

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 19 – PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU I APARATURY NOWORODKOWEJ FIRMY DRÄGER

| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok prod. | Częstotliwość wykonywania przeglądów | Termin wykonania przeglądów | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRZEGLĄDY |
| 1 | Bilirubinometr JM-103 | 3003741 | 2007 | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | Co 12 m-cy | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 1.a | Akumulator do bilirubinometru JM -103 MU00831 – szt. 2 (do wymiany tylko w przypadku stwierdzenia zużycia, za zgodą Zamawiającego) |  |  |  |
| 2 | Inkubator Caleo | ASBF-0039 |  | 2 | 12.2018 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
| 3 | Inkubator Caleo | ASBF-0040 |  | 2 | 12.2018 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
| 4 | Inkubator Caleo | ASBF-0041 |  | 2 | 12.2018 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
| 5 | Inkubator Caleo | ASBF-0042 |  | 2 | 12.2018 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
| 6 | Inkubator Caleo | ASBF-0043 |  | 2 | 12.2018 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
| 7 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0020 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  | 12.2018 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Zestaw grzałek 2M30732 (decyzja Zamawiającego) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 8 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0021 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Zestaw grzałek 2M30732 (decyzja Zamawiającego) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 9 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem ASBF-0051 | ASBF-0053 |  | 2 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw 2-letni Babylog MX08207 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 – częsci do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw roczny Babylog MX18002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 10 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem ASBF-0052 | ASBF-0054 |  | 2 | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw 2-letni Babylog MX08207 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw roczny Babylog MX18002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 11 | Stanowisko Resuscitare | ZX 06159 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Blender MU11572 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 12 | Stanowisko Resuscitare | ZX06160 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Blender MU11572 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co 12 m-cy | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 13 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0063 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 14 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0064 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2020 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 15 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0085 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 16 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0027 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 17 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0028 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 18 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0030 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 19 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0034 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 20 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBB-0035 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 21 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0073 |  | Co 12 m-cy | 12.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2019 - przegląd |  |  |  |
| 22 | Bilirubinometr JM-103 | 3205689 | 2014 | Co 12 m-cy | 01.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.2020 - przegląd |  |  |  |
| 22.a | Akumulator do bilirubinometru JM -103 – szt. 1 MU00831 (do wymiany tylko w przypadku stwierdzenia zużycia, za zgodą Zamawiającego) |  |  |  |
| 23 | Inkubator Isolette C2000 | EU29893 | 2014 | Co 12 m-cy | 01.2019 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.2019 – części do wymiany |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MU12504 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw czujników O2 MU24903 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.2020 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.2020 – części do wymiany |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MU12504 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw czujników O2 MU24903 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zatrzaski ścianki wewnętrznej x 4 szt. MU12681 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Silnik wentylatora MU26245 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reduktor MU13249 |  |  |  |
| II | ELEMENTY DODATKOWE |
|  | Asortyment | Jedn. miar | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 24 | Zestaw lamp do fototerapii do inkubatora otwartego Babytherm 8004 –wraz z wymianą po przekroczeniu limitu godz. Pracy (1000h), po akceptacji przez Zamawiającego. | zestaw | 4 zestawy |  |  |  |  |
| III | Dodatkowe opcje |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Roboczogodzina | godz. | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w dwie strony) | dojazd | 10 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM ELEMENT I + II + III poz. 1÷26 |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Należy skalkulować koszty dojazdów i roboczogodzin związanych z wykonaniem przeglądu w kosztach przeglądów.

W kosztach przeglądu należy uwzględnić również drobne naprawy, nie wymagające wymiany części (lub wymianę części drobnych, typu – bezpiecznik, śrubka, klej, zacisk, itp.), które to pozwolą na uzyskanie sprawności urządzenia i dokończenie przeglądu technicznego we wskazanym w tabeli terminie.

Przegląd techniczny oprócz wymiany  zestawów serwisowych i wyszczególnionych części obejmuje także, w przypadku inkubatorów zamkniętych Caleo – 5 szt. – wymianę czujników tlenu i ich kalibrację zgodnie z wyświetlanym na monitorku inkubatora komunikatem „następna kalibracja”.

W przypadku respiratorów Babylog – 2 szt. – wymiana czujników przepływu i stężenia tlenu dokonywana jest przez Zamawiającego, zgodnie ze stopniem zużycia.

W przypadku lamp do fototerapii – Zamawiający wymienia świetlówki  - światło niebieskie, zgodnie z zaleceniami producenta co 1000 h pracy.

Części do wymiany podczas przeglądów, wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym zostały zweryfikowane z instrukcją obsługi i serwisową sprzętu i aparatury medycznej firmy DRÄGER jako  zalecenia Producenta (nr katalogowe).

Dodatkowe opcje: obejmują  roboczogodziny i dojazdy związane z ewentualnymi ekspertyzami technicznymi lub drobnymi naprawami nie wymagającymi części. Części do naprawy będą akceptowalne odrębnym zleceniem. Opcje dodatkowe będą realizowane w terminie maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenie tel/email.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-27/18

Załącznik nr 3.20

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Obsługa serwisowa skanerów – pełny serwis |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Cena jedn. netto (cena za jeden miesiąc pełnej obsługi serwisowej) | Ilość miesięcy | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Skaner CR Classic | 4003026 | 2016 | Carestream Health | ul. Szpitalna 1 |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Skaner CR Max | 8095 |  |  | ul. Zegadłowicza 3 |  | 60 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Obsługa serwisowa  z częściami, robocizną dojazdem  do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania pierwszego przeglądu: 20  - 22 listopad 2018 r, następne, zgodnie z zaleceniem producenta. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić harmonogram przeglądów technicznych dla obu urządzeń w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy.

Pełny serwis techniczny obejmuje:

| Lp | Wymagany zakres – TAK (tak/podać) | Należy potwierdzić wymagany zakres (tak), w przypadku "podać" – należy opisać zakres działań (tak/podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta. Przegląd techniczny obejmuje: Sprawdzenie układu transportu kasety z ekranem fosforowym w Urządzeniach, wymianę zużytych elementów, oczyszczenie toru kasety w Urządzeniach; Oczyszczenie toru optycznego, sprawdzenie ustawień; sprawdzenie stanu technicznego i wymianę zużytych elementów; Sprawdzenie stanu układów mechanicznych w Urządzeniach, kalibracja, wymiana zużytych elementów;Sprawdzenie i wymianę filtrów powietrznych Oczyszczenie układów elektronicznych, komputerowych. Sprawdzenie i w razie konieczności wykonanie kalibracji profili kaset Wykonanie wewnętrznych testów jakości producenta - TQT Wyczyszczenie odpowiednich baz danych Urządzeń |  |
|  | Podać częstotliwość wykonywania przeglądów. |  |
| 2 | Podczas przeglądów będą wymieniane wszystkie części zalecane przez producenta do okresowej wymiany, tzw. Zestawy Przeglądowe |  |
| 3 | Kontrola wszystkich kaset używanych przez Zamawiającego w skanerach |  |
| 4 | Pełny zakres napraw skanerów |  |
| 4a | Okresowe kontrole techniczne i naprawy urządzeń UPS podłączonych do skanerów. |  |
| 5 | Części zamienne (użyte podczas przeglądów technicznych, jak i do napraw bieżących, awarii)* |  |
| 6 | Zdalny serwis. Wykonawca poda swoje wymagania, co do połączenia z siecią szpitala. Reakcja zdalna – maksymalnie 4 godziny w dni robocze. |  |
| 7 | Reakcja serwisowa – 1 dzień roboczy, tzn. W ciągu jednego dnia roboczego serwis Wykonawcy zobowiązuje się do reakcji serwisowej, czyli przyjęcia zgłoszenia (tel./fax/email) i reakcji na nie – w pierwszej kolejności zdalnej, następnie przyjazd, ekspertyza i naprawa . |  |
| 8 | Wstępna pomoc telefoniczna 24 godziny na dobę w dni robocze. |  |

* za wyjątkiem ekranów w kasetach oraz całych kaset

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).