Załącznik nr 3.4

ZP-2200-36/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4 – Preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji skóry rąk, mycia i dezynfekcji  wyrobów medycznych

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Wytwórca/ Nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Alkoholowy preparat dezynfekcyjny w żelu, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, tiksotropowy, działający na B, prątki, F i V (Polio i Adeno, Noro). Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikiem typu Dermados. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Pompka dozująca do 30% zamówienia na życzenie zamawiającego. Koszyczki kompatybilne z oferowanym produktem do zawieszenia na ramę łóżka w ilości 10% zamówienia na życzenie zamawiającego. |  | szt. | 3300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, usuwający biofilm, na bazie kwasu nadoctowego, działanie bójcze obejmujące: B, V (Polio i Adeno), F, prątki, spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie max. 5 min.; aktywność używanego produktu do 14 dni. Opakowanie 5 litrów lub kg. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. |  | opak. | 96 |  |  |  |  |  |
| 3 | Walidowane testy paskowe do kontroli aktywności preparatu z pozycji 2. Opakowanie 50 szt. pasków. |  | opak. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)