## Pakiet nr 1
ZP-2200-44/18 – załącznik 3.1. – PAKIET NR 1
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą 2 analizatorów koagulologicznych.
Analizator I ul. Szpitalna 1
L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość testów w jednym opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto/opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wskażnik protrombinowy PT	37 000
2.	APTT	31 000
3.	Fibrynogen metodą Clausa	2 000
4.	Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów
5.	Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów
6.	Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów
7.	Materiały eksploatacyjne
8.	Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych

Analizator II ul. Zegadłowicza3
L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość testów w jednym opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto/opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wskażnik protrombinowy PT	28 000
2.	APTT	28 000
3.	Fibrynogen metodą Clausa	7 000
4.	Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów
5.	Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów
6.	Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów
7.	Materiały eksploatacyjne
8.	Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych

Warunki graniczne dla odczynników:

1. Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski ( 3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów. Należy również uwzględnić dodatkowe Zużycie odczynnika spowodowane koniecznością powtórzeń w przypadku wyników skrajnie patologicznych ( 15%)
2.Należy zaoferować taką ilość odczynników, która zapewni wykonanie przedstawionych w tabeli ilości badań oraz powtórzeń w przypadku uzyskania wyników skrajnie patologicznych (15%) z uwzględnieniem terminu ważności odczynnika po rekonstytucji, oraz kontroli jakości badań wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną oraz kalibracji.
3.W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości badań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.
4. Zachowanie tej samej serii odczynników nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku.
5. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 9 miesięcy od daty dostawy.
6. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości, co najmniej 4 razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu dla każdego z zaoferowanych analizatorów.
7. Zapewnienie udziału w zintegrowanym systemie jakości StandLab.
8. Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej.
9. Ilość zaoferowanego odczynnika musi zapewnić wykonanie wszystkich oznaczeń zgodnie z metodyką pracy analizatora.
10. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem
brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
11.Dostawa odczynników w ciagu 4 dni od momentu złożenia zamówienia e-mailem lub faxem.
12.Należy podać: objętość martwą oraz minimalne ilość próbki badanej, materiału kontrolnego i kalibratora niezbędne do wykonania badania wraz z podaniem w jakim naczyniu te objętości obowiązują.
13. Należy podać trwałość poszczególnych odczynników po otwarciu i ich trwałość na pokładzie analizatora.
14. Wszystkie zaoferowane odczynniki pochodzą od jednego producenta.

Dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych.

L.p.	Okres dzierżawy w miesiącach	Wartość netto dzierżawy / miesiąc	Wartość netto dzierżawy / 36 miesięcy	Podatek VAT (%)	Wartość brutto dzierżawy/ 36 miesięcy
1.	36

	ANALIZATOR 1:					ANALIZATOR 2:
	Nazwa i typ:					Nazwa i typ:
	Producent:					Producent:
	Rok produkcji:					Rok produkcji:
	Nowy/używany (podać):					Nowy/używany (podać):

Warunki graniczne:

1. Dwa jednakowe analizatory fabrycznie nowe, lub używane nie starsze niż z 2014 roku, posiadające udokumentowany przegląd serwisowy, wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowym wymianom lub zużyciu.Zamawiający nie dopuszcza analizatora regenerowanego lub odtworzonego.
2. Analizatory z możliwością wykonania pomiaru metodą optyczną.
3. Zakres wykonywanych badań : PT z automatycznym wyliczeniem INR, APTT, Fibrynogen metodą Clausa oraz możliwość poszerzenia w przyszłości zakresu wykonywanych badań.
4. Analizatory posiadające oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i w dowolnych jednostkach.
5. Analizatory posiadające możliwość zapamiętywania danych wprowadzonych przez użytkownika, krzywych kalibracyjnych oraz wyników badań nawet po wyłączeniu zasilania.
6. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Koszt
podłączenia analizatorów do systemu informatycznego laboratorium ( obecnie system informatyczny firmy MARCEL) ponosi Wykonawca.
7. Analizatory posiadające możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych.
8. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim.
9. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatorów w ramach czynszu dzierżawnego w obydwu Laboratoriach w kolejności ustalonej przez Zamawiającego.
10. Szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy, przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych w ramach czynszu dzierżawnego. Szkolenie dla całego personelu w obu lokalizacjach zakończone wydaniem imiennych certyfikatów.
11. Usunięcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego lub faxem.Możliwość zgłaszania awarii analizatora przez 7 dni w tygodniu.
12. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach, pracującego na tych samych odczynnikach na czas naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny.
13. W przypadku braku zaoferowania analizatora zastępczego możliwość zgłoszenia awarii analizatora przez 7 dni w tygodniu i usunięcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego lub faxem. W przypadku nie usunięcia awarii zapewnienie wykonania badań u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego, koszt wykonania badań oraz ich transportu ponosi Wykonawca.
14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
15. Analizatory wyposażone w UPS-y zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia.
16.Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych i dodatkowych elementów systemu służących do wykonywania badania( kuwet, naczyniek reakcyjnych, końcówek, odczynników) w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i uzyskania niewiarygodnych wyników.
17. Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych ( opakowania po zużytych odczynnikach: podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. Zapewnienie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora, takich aby były one bezpieczne dla środowiska pod względem chemicznym i biologicznym i nadawały się do usunięcia ze ściekami komunalnymi..
18. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora.
19. Analizatory posiadające czujniki poziomu próbki i odczynników, oraz osobne igły do pipetowania próbek i odczynników.
20. Analizator posiadający funkcję chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora.
21. W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie na nowy.
22. Wykonawca wskaże imiennie osobę/y do stałych kontaktów w zakresie obsługi serwisowej.

## Pakiet nr 3
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.3. – PAKIET NR 3
Szybkie testy diagnostyczne
Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań / / 3 lata	Numer katalog	Jedn. miary	Wielkość opak.	Ilość	Cena jednost. netto	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lateks RF z kontrolami opak. o poj. maks 50 oznaczeń, zestaw z materiałem kontrolnym	800		opak.
2	Lateks ASO z kontrolami opak o poj maks. 50 ozn, zestaw z materiałem kontrolnym	800		opak.
3	Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety o czułości metody min. 10 ng z materiałem kontrolnym tego samego producenta	1800		opak.
4	Test ciążowy z możliwością wykonania oznaczenia w moczu i w surowicy o czułości 10 mlU/ml	700		opak.
5	Test paskowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale	200		opak.
6	Test paskowy 2 parametrowy do moczu ( gluloza + aceton ) opakowanie maks. 100 pasków	600		opak.
7	Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR Syphilis – test lateksowy, zestaw z materiałem kontrolnym	2000		opak.
8	Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR Syphilis – test paskowy	30000		opak.
9	Test panelowy do wykrywania obecności narkotyków i ich metabolitów w moczu (AMP,COC, OPI, THC, BAR, MDMA)	1000		opak.
10	Test do wykrywania Clostridium difficile w zakresie obecności antygenu dehydrogenazy glutaminianowej oraz toksyn A i B	1000		opak.
11	Szybki test kasetkowy do wykrywania antygenów rota i adenovirusa w kale	200		opak.
12	Szybki test kasetkowy do wykrywania antygenów norovirusa w kale	200		opak.
13	Szybki test kasetkowy do jakościowego oznaczania obecności antygenu Helicobacter Pylori w kale.	200		opak.
14	Szybki test kasetkowy, półilościowy do wykrywania mikroalbuminy w moczu	120		opak.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

Warunki Graniczne:
1.W przypadku odczynników lateksowych w zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość wykonywania oznaczeń ( 3 razy w tygodniu), oraz związane z nią zużycie odczynników w celu wykonania kontroli ( każdorazowo dodatnia i ujemna), rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu. Rozcieńczeniu poddawane jest około 30% próbek.
2.Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu.
3. Data ważności testów minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
4. W pozycji: 1,2,7 opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym, w przypadku testów do krwi utajonej dopuszcza się zaoferowanie tylko materiału dodatniego.

5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie.

6. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.
7. Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia e-mailem lub faxem.
8.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin.

9.Do wszystkich oferowanych odczynników należy dołączyć ulotki w języku polskim.

## Pakiet nr 2
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.2. – PAKIET NR 2
Dostawa odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej
L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Ilość opakowań	Ilość testów w jednym opakowaniu	Cena jednostkowa netto/opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.		1400
2.	Materiały kontrolne 3 poziomy
3.	Materiały ekspolatacyjne
Dzierżawa
	Nazwa	Ilość		Cena netto		Wartość netto		Wartość brutto
	Opłata dzierżawna	36 rat dzierżawnych
	Razem odczynniki materiały kontrolne + matriały eksploatacyjne + opłaty dzierżawne

	ANALIZATOR:
	Nazwa i typ:
	Producent:
	Rok produkcji:
	Nowy/używany (podać):

Dzierżawa analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej wraz z odczynnikami do badań gazometrycznych ul. Zegadłowicza 3
L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Ilość opakowań	Ilość testów w jednym opakowaniu	Cena jednostkowa netto/opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.		1400
2.	Materiały kontrolne 3 poziomy
3.	Materiały ekspolatacyjne
Dzierżawa
	Nazwa	Ilość		Cena netto		Wartość netto		Wartość brutto
	Opłata dzierżawna	36 rat dzierżawnych
	Razem odczynniki materiały kontrolne + matriały eksploatacyjne + opłaty dzierżawne

	ANALIZATOR:
	Nazwa i typ:
	Producent:
	Rok produkcji:
	Nowy/używany (podać):

Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej.
1. Analizatory fabrycznie nowe lub używane, nie starsze niż z 2014r z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami..

2. Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim.
3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2.
4. Wbudowana drukarka.
5. Czytelny ekran.
6. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki.
7. Wymagana objętość próbki badanej poniżej 100µl.
8. Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym.
9. Automatyczna kalibracja analizatorów bez konieczności użycia butli gazowych.
10. Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.
11. Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie.
12. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory.
13. Zbiórka ścieków w analizatorach w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizatory.
14. Dostarczenie i instalacja analizatorów, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy.
15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatorów.
16. Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika.
17. Obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku w ramach opłaty dzierżawnej.
18. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego, lub ponosi koszty przewożenia badań między laboratoriami szpitala.
19. Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników.
20. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego ( obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłaczenia ponosić będzie Wykonawca.
21. Analizatory posiadające czytniki kodów kreskowych. Analizatory wyposażone w UPS-y zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia.
22. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy
23. Grupa porównawcza dla zaoferowanego modelu analizatora w kontroli organizowanej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej nie mniejsza niż 20 analizatorów.

Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej.

1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej.
2. Odczynniki muszą posiadać termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.
3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy: przez 1 miesiąc każdego roku na trzech poziomach, przez kolejne 11 miesięcy na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku.
4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godz.
5. Dostawa odczynników do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.

## Pakiet nr 4
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.4. – PAKIET NR 4
Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p.	Asortyment	Numer katalog	Największa dopuszczalna wielkość opakowania	Ilość sztuk	Proponowana / wielkość opak.	Ilość opakowań	Cena jednostk. Netto za opak.	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Probówki typu Eppendorf o poj. około 1,5 ml z korkiem		1000 szt.	72000
2	Pojemnik na mocz niesterylny		250 szt.	60000
3	Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm		1000 szt.	150000
4	Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj. ok.10 ml		500 szt.	72000
5	Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów z jednym brzegiem matowym do opisu 1op. - 50 szt.		50 szt.	5000
6	Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm		100 szt.	21600
7	Szkiełka nakrywkowe 22x22mm		1000 szt.	70000
8	Kapilary do badania gazometrycznego z heparyną litowa o śr.1,6 mm o poj. 100Μl z zatyczkami i mieszadłem		250 szt.	3500
9	Sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca		200 szt.	1200
10	Cylinder z polistyrenu o poj. 50 ml bez podziałki ze stopką		1szt.	4
11	Urometr szklany 1,000-1,030 g/ml		1 szt.	2
12	Urometr szkalny 1,030-1,060 g/ml		1 szt.	2
13	Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 1,3 ml – 1,5 ml		1000 szt.	72000
14	Płyty do wykonywania grup krwi 5 rzędów po 5 dołków		100 szt	7000
15	Płyty do wykonywania grup krwi 10 rzędów po 5 dołków		100 szt.	1000
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet nr 5
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.5. – PAKIET NR 5
Strzykawki do badań gazometrycznych

L.p.	Asortyment	Numer katalog	Jedn. miary	Ilość	Cena / jednost. / netto	VAT / w / (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Strzykawka do badań gazometrycznych z heparyną litową, o pojemności max. od 1 do 2 ml / Pakowana pojedynczo		szt	2500

## Pakiet nr 6
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.6. - PAKIET NR 6

Pipety automatyczne wraz z końcówkami do pipet
L.p.	Nazwa odczynnika	Numer katalog	Maks. / wielkość opak.	Jedn. miary	Ilość sztuk	oferowana wielkość opak.	ilość opak.	Cena / jednostk. Netto za opak.	VAT / w / (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	9	10	11
1	Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 100 do 1000 µl, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem		1 szt	szt	2	1 szt
2	Końcówki typu Gilson (żółta) o pojemności / 0-200 µl		1000 szt	szt	60000
3	Końcówki typu Gilson ( niebieska) o pojemności 200-1000µl		1000 szt	szt	40000
4	Końcówki typu Gilson o pojemności 500-5000µl dostosowane do zaoferowanej pipety o w/w pojemności		200 szt	szt	2000
WARTOŚĆ OGÓŁEM