|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

na USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 50.40.00.00-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Numer sprawy: ZP-2200-20/19

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3.1÷3.25 -  Formularze asortymentowo – cenowe,

- Załącznik nr 4.1, 4.2, 4,3 - Wzory umów,

- Załącznik nr 5 – Wykaz usług,

- Załącznik nr 6 – Wykaz osób.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl;  zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów, serwisowania sprzętu i aparatury medycznej będącej w posiadaniu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 i/lub ul. Szpitalna 1.

Zamówienie składa się z 25 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

1.1 usługa przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej:

Pakiet 1 - Aparat RTG firmy Villa Systemi Medicali

Pakiet 2 - Aparat RTG firmy GE Medical

Pakiet 3 - Aparat RTG firmy Philips

Pakiet 4 - Aparat EEG firmy Viasys

Pakiet 5 - Aparat EMG firmy Natus Medical Incorporated

Pakiet 6 - Nóż harmoniczny firmy Olympus

Pakiet 7 - Generator Curis

Pakiet 8 - Diatermie firmy ERBE

Pakiet 9 - Diatermie firmy EMED

Pakiet 10 - Diatermia firmy Karl Storz

Pakiet 11 - Diatermie firmy KLS Martin

Pakiet 12 - Defibrylatory XD Primedic (Metrax) i DMS (S&W)

Pakiet 13 - Defibrylator firmy Philips

Pakiet 14 - Defibrylatory firmy Mindray

Pakiet 15 - Defibrylatory firmy Medtronic (Lifepak)

Pakiet 16 - Respirator Achieva (Nellcor Bennett Puritan)

Pakiet 17 - Respiratory Bennett (Nellcor Bennett Puritan)

Pakiet 18 - Respirator Ivent Medical

Pakiet 19 - Respiratory transportowe Parapac Smiths Medical

Pakiet 20 - Respirator transportowy  Medumat Weinmann

Pakiet 21 - Zestaw artroskopowy wraz z shaverem firmy Karl Storz

Pakiet 22 - Identyfikator nerwów Stimuplex firmy Bbraun

Pakiet 23 - Rezonans magnetyczny 1,5T firmy Philips wraz z wstrzykiwaczem kontrastu

1.2 usługa serwisowania  (w tym wykonywanie przeglądów technicznych) sprzętu i aparatury medycznej:

Pakiet 24- Obsługa serwisowa sterylizatorów parowych SteriVap

Pakiet 25 - Obsługa serwisowa tomografu komputerowego BrightSpeed 16 firmy GE Medical

2. Opis aparatów, ich lokalizacja, terminy przeglądów i inne szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone są w załącznikach 3.1÷ 3.25 do SIWZ..

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- a) wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach  3.1÷ 3.25 do SIWZ

b) obsługi serwisowej urządzeń (w tym wykonanie przeglądów technicznych) opisanych w załącznikach 3.24 i 3.25 do SIWZ

- dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.25 do SIWZ,

- dokonania, podczas przeglądów,  wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu przedstawionego kosztorysu naprawy – przedstawienie kosztorysu wymagane dla pakietu 24).

- wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

- dokumentowania przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego.

Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1÷25), bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 24-25) Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana  przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dotyczący nazwy aparatu, modelu, numeru fabrycznego, nazwisko  osoby wykonującej usługę.  Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę (dotyczy pakietów 1-24).

4. Wpis do paszportu będzie zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez Wykonawcę data przeglądu, czytelny podpis i pieczęć serwisu.

5. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych w ramach przeglądu/serwisu części realizacja (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego (dotyczy pakietów 1-24)

6. Realizacja zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego terminem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym. Dopuszcza się wykonanie usługi w terminie +/-5 dni  roboczych od wskazanego terminu - po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Dział Aparatury Medycznej (dotyczy pakietów 1- 24).

7. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem u Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135 – WARUNEK BEZWZGLĘDNY.

8. Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

9. Zakres przeglądów technicznych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, a wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu.

10. Usługa winna być realizowana zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2017r. Poz. 211).

11. W zakresie pakietu nr 25 - Obsługa serwisowa tomografu komputerowego BrightSpeed 16 firmy GE Medical:

- Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa wykonywana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 firmy GE, zlokalizowanego w Sosnowieckim  Szpitalu Miejskim sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1, zwanej w dalszej części umowy aparaturą .

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania przeglądów serwisowych, których częstotliwość i zakres jest zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich napraw na wezwanie Zamawiającego oraz dostarczenia wszystkich części zamiennych i podzespołów niezbędnych do napraw (łącznie z zalecaną przez producenta lampą RTG).

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych i obsługi serwisowej wstrzykiwacza kontrastu Dual Shot Alpha Nemoto, będącego integralną częścią tomografu komputerowego. Częstotliwość i zakres przeglądów technicznych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności i działania opisane w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi zał. do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wy	robach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 211.) oraz z innymi obowiązujący	mi przepisami prawnymi w tym zakresie.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od podpisania umowy:

Pakiet 1 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.01.2020r.)

Pakiet 2 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 3 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 4 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.01.2020r.)

Pakiet 5 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2020r.)
Pakiet 6 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.12.2019r.)

Pakiet 7 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 8 – do 31.05.2020r.

Pakiet 9 -  do 31.03.2020r.

Pakiet 10 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 11 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 12 - do 31.03.2020r.

Pakiet 13 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 14 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.12.2019r.)

Pakiet 15 - do 30.04.2020r.

Pakiet 16 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 17-  do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 18 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.05.2020r.)

Pakiet 19 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 20 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2020r.)

Pakiet 21 - do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 22 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 23 - do 30.06.2020r.

Pakiet 24 - realizacja umowy w terminie od 22.11.2019r. do 12 m- cy

bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności , które zdarzenie nastąpi wcześniej (dla pakietów 1-24).

Pakiet 25- realizacja umowy w terminie od 08.11.2019r. do 36 m- cy

2. Usługa będzie wykonywana w siedzibach Zamawiającego w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych aparatów i sprzętu wskazana jest  w załącznikach nr 3.1÷3.25 do SIWZ.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie:

b) zdolności technicznej lub zawodowej

1) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje usługi  serwisowania, przeglądów technicznych urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej zgodne z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę (wymieniony poniżej), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej 1 zamówienie) odpowiednio dla każdego urządzenia opisanego w pakiecie tj:

Pakiet 1 - Aparat RTG firmy Villa Systemi Medicali

Pakiet 2 - Aparat RTG firmy GE Medical

Pakiet 3 - Aparat RTG firmy Philips

Pakiet 4 - Aparat EEG firmy Viasys

Pakiet 5 - Aparat EMG firmy Natus Medical Incorporated

Pakiet 6 - Nóż harmoniczny firmy Olympus

Pakiet 7 - Generator firmy Curis

Pakiet 8 - Diatermie firmy ERBE

Pakiet 9 - Diatermie firmy EMED

Pakiet 10 - Diatermia firmy Karl Storz

Pakiet 11 - Diatermie firmy KLS Martin

Pakiet 12 - Defibrylatory XD Primedic (Metrax) i DMS (S&W)

Pakiet 13 - Defibrylator firmy Philips

Pakiet 14 - Defibrylatory firmy Mindray

Pakiet 15 - Defibrylatory firmy Medtronic (Lifepak)

Pakiet 16 - Respirator Achieva (Nellcor Bennett Puritan)

Pakiet 17 - Respiratory Bennett (Nellcor Bennett Puritan)

Pakiet 18 - Respirator Ivent Medical

Pakiet 19 - Respiratory transportowe Parapac Smiths Medical

Pakiet 20 - Respirator transportowy  Medumat Weinmann

Pakiet 21 - Zestaw artroskopowy wraz z shaverem firmy Karl Storz

Pakiet 22 - Identyfikator nerwów Stimuplex firmy BBraun

Pakiet 23 - Rezonans magnetyczny 1,5T firmy Philips wraz z wstrzykiwaczem kontrastu

Pakiet 24 - Obsługa serwisowa sterylizatorów parowych SteriVap

Pakiet 25 - Obsługa serwisowa tomografu komputerowego BrightSpeed 16 firmy GE Medical

2) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej wykazanej w części, na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów - zgodnie z opisem j/w.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2  oraz 2.2 do SIWZ,

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Dowodem, o którym mowa wyżej są:

1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126).

b) wykaz osób, skierowanych  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje (posiadających certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania/przeglądów aparatów i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów/obsługi serwisowej aparatury medycznej wskazanej w części na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów.

3. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

4.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ,

-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1÷3.25 do SIWZ.

7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2 i 6 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1÷3.25  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 2a, 2b, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:

- ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (wraz z oświadczeniami);

- dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze uzupełnienia);

- dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego (również w drodze uzupełnienia);

- pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę dokumentu (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) w zakresie uzupełnień/ wyjaśnień przesyłanych na wezwanie Zamawiającego tj. dokumentów określonych w ppkt. b) i c).

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej.

2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e– mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 125, 130  fax. 41 30 131

# VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ ZP-2200-20/19 Nie otwierać przed ..........................2019r., godz. 1030” *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia ..............................2019r.  do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu ...............................2019r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 – budynek przy wjeździe na teren szpitala. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oszacowaną na podstawie zakresu usługi określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 3.1÷3.25 do SIWZ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty określone przedmiotem zamówienia, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszty transportu w obie strony i koszty ubezpieczenia przesyłki podczas transportu (jeżeli dotyczą), wszystkie opłaty i podatki.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

- Cenę jednostkową, cenę łączną, należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za kryterium cena

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio oświadczenie według pkt. 7 załącznika nr 1 – Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu niewypełniony, zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

5.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

2. Zamawiający informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30 111;

    - inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail jodo@szpital.sosnowiec.pl ,

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-20/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.1 i 4.2 do SIWZ.

2. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych – załącznik 4.3 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Termin podpisania umowy Zamawiający może określić w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomić Wykonawcę za pomocą e-maila lub faxu.

4.	Zamawiający prześle pocztą umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi 
Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

5. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-20/19

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ............................................................................................................

Regon: ................…...............NIP: ................…..............…, KRS nr ........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:...............................................................................................................

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem   TAK / NIE

niepotrzebne skreślić

*  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.,

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY  MEDYCZNEJ, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

PAKIET NR 1÷25

| Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- |

wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca składa ofertę

2. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od daty podpisania umowy:

Pakiet 1 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.01.2020r.)

Pakiet 2 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 3 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 4 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.01.2020r.)

Pakiet 5 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2020r.)
Pakiet 6 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.12.2019r.)

Pakiet 7 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 8 – do 31.05.2020r.

Pakiet 9 -  do 31.03.2020r.

Pakiet 10 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 11 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 12 - do 31.03.2020r.

Pakiet 13 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 14 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.12.2019r.)

Pakiet 15 - do 30.04.2020r.

Pakiet 16 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 17-  do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 18 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.05.2020r.)

Pakiet 19 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 20 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2020r.)

Pakiet 21 - do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 22 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 23 - do 30.06.2020r.

Pakiet 24 - realizacja umowy w terminie od 22.11.2019r. do 12 m- cy

bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności , które zdarzenie nastąpi wcześniej (dla pakietów 1-24).

Pakiet 25- realizacja umowy w terminie od 08.11.2019r. do 36 m- cy

3. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty*:

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i   wartości: ..............................................................

(należy wskazać część zamówienia, która będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

6. Oświadczam(-y), że zamówienie zrealizujemy*:

1) bez udziału podwykonawcy/podwykonawców

2) z udziałem podwykonawcy/podwykonawców:

* Niepotrzebne skreślić

| podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców: Podwykonawca (nazwa/adres): Zakres: ............................ |

. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

ZP-2200-20/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

Data:	   ..............................

.......................................................................

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 2.1

ZP-2200-20/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

……………………………………

(pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych przez Zamawiającego

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

  - Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

  - Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części IV pkt. 2 SIWZ,  w której określono warunki udziału w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*niepotrzebne skreślić

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2.2

ZP-2200-20/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

UWAGA!  Załącznik przedłożyć w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-20/19

UMOWA NR ............. – wzór

Dotyczy Pakietów nr 1÷24

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającą NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącą płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 79 947 000,00 zł

reprezentowaną przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowanym/wpisanym……………………………………………………………………………

NIP………………………………………, REGON………………………….………………

reprezentowanym przez

............................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-20/19 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest usługa:

1) 	przeglądów technicznych aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 1÷ 23),

2) 	przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 24)

będącej w posiadaniu Zamawiającego (lokalizacja wg Załącznika nr 3.1÷ 3.24 do SIWZ).

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach  3.1÷ 3.24 do SIWZ,

2) dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.24 do SIWZ,

3) dokonania, podczas przeglądów,  wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu odrębnie przedstawionego kosztorysu naprawy – przedstawienie kosztorysu wymagane dla pakietów 24),

4) wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania poszczególnych przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego:

4.	Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1÷23)

Po zakończeniu przeglądu, bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 24)

Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana  przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dot. nazwy aparatu, modelu, nr fabrycznego, nazwisko  osoby wykonującej usługę. Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

5.	Wpis do paszportu winien zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową Producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez Wykonawcę data przeglądu”, czytelny podpis i pieczęć serwisu Wykonawcy.

6.	W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Wykonawcę pełnej sprawności aparatu z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym niesprawność/ sprawność warunkową aparatu.

7.	W przypadku ustania przesłanki stanowiącej przeszkodę do potwierdzenia sprawności aparatu, Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

8.	Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

9.	W przypadku wystąpienia awarii urządzenia (dotyczy pakietu nr 24) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ekspertyzy technicznej (oceny) i sporządzenia oferty cenowej oraz do dokonania naprawy – w terminie do 24 godzin (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku) od otrzymania pisemnego zgłoszenia o awarii urządzenia (fax/email.) Jeżeli przedstawienie ekspertyzy technicznej wymaga zamówienia/szacowania części u Producenta lub innego podmiotu, Wykonawca przedstawi ekspertyzę w terminie do 3 dni roboczych od daty wizyty serwisu u Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po wizycie serwisu, poinformuje pisemnie o tym Zamawiającego i wskaże termin otrzymania ekspertyzy i wykonania naprawy.

10.	Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

11.	Usługa będzie wykonywana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz.211).

12.	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Koordynator Działu Aparatury Medycznej, tel. 32 41 30 135, fax: 32 41 30 136.

13.		Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

- .......................................................tel: ............................., fax: ..............................…

14. Wraz z niniejszą umową, w związku z możliwością przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych strony zawierają umowę o powierzeniu przetwarzania danych, która stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy, dotyczy tylko pakietu nr 23.

§ 2

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

Pakiet 1 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.01.2020r.)

Pakiet 2 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 3 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 4 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.01.2020r.)

Pakiet 5 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.04.2020r.)
Pakiet 6 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.12.2019r.)

Pakiet 7 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 8 – do 31.05.2020r.

Pakiet 9 -  do 31.03.2020r.

Pakiet 10 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 11 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 12 - do 31.03.2020r.

Pakiet 13 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 14 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.12.2019r.)

Pakiet 15 - do 30.04.2020r.

Pakiet 16 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 17-  do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 18 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.05.2020r.)

Pakiet 19 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.03.2020r.)

Pakiet 20 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 30.06.2020r.)

Pakiet 21 - do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 22 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 28.02.2020r.)

Pakiet 23 - do 30.06.2020r.

Pakiet 24 - realizacja umowy w terminie od 22.11.2019r. do 12 m- cy

bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności , które zdarzenie nastąpi wcześniej (dla pakietów 1-24).

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z terminem określonym w formularzu asortymentowo-cenowym. Każdy termin i zakres usługi określony w formularzu asortymentowo-cenowym winien być potwierdzony przez Strony najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeglądu. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem do siedziby Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135.

3.	Usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego dla pakietów nr 1-5, 7-9, 11-19, 21, 23-24, w siedzibie Wykonawcy dla pakietów nr 6, 10, 20, 22. Dla pakietu nr 6, 10, 20, 22,  Wykonawca ponosi koszty transportu w obie strony i koszty ubezpieczenia przesyłki podczas transportu. Usługa wykonywana w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z opisem lokalizacji w formularzu asortymentowo-cenowym.

4.	W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych w ramach przeglądu/serwisu części realizacja (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

5.	Usługa będzie realizowana w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 z możliwością zakończenia pracy serwisanta po godzinie 1500.

6.	Termin realizacji usługi określony w formularzu asortymentowo-cenowym może ulec zmianie w przypadku braku możliwości udostępnienia Wykonawcy sprzętu objętego przeglądem.

7. 	W przypadku uszkodzenia bądź wycofania z użytkowania sprzętu będącego przedmiotem umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą email/fax  o rezygnacji z wykonania usługi.

8.	W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje usługi w terminie określonym w formularzu asortymentowo-cenowym  lub w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. usługa zastępcza) bez obowiązku powiadamiania go o tym fakcie. W przypadku dokonania tzw. usługi zastępczej, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał usługę w terminie, a ceną usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją usługi zastępczej i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na wykonaną usługę.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę:

Pakiet nr.................................................

netto .............. zł + ………… zł. VAT, brutto: …………….. zł.

(słownie brutto: .................................................................................................).

Kwota wymieniona powyżej obejmuje dojazd/przesyłkę do i z siedziby Zamawiającego, koszty przeglądu i inne czynności określone w § 1 niniejszej umowy i formularzu asortymentowo cenowym w/g załącznika nr 3.1÷3.24 (w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

2.  Należność wynikającą z zawartej umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 ÷ 8, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nazwa banku:..............................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

3. Podstawą przyjęcia faktury jest prawidłowo wypełniony raport serwisowy wraz z raportem testów bezpieczeństwa elektrycznego i certyfikatem testera bezpieczeństwa elektrycznego oraz wpis do paszportu technicznego (zgodnie z opisem zawartym w § 1  ust. 3) .

4. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji, przed dokonaniem przeglądu, aparatury/sprzętu objętej umową lub w przypadku braku konieczności wymiany elementów ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym. Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej aparatury wycofanej z eksploatacji lub elementów nie wymienionych podczas przeglądu zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

5. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy.

7. Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas przeglądu części, na okres i w zakresie zgodnym z warunkami gwarancji producenta danej części.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 ( w zakresie danego pakietu).

2. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z postanowień § 1 ust. 9, § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki (w zakresie danego pakietu). Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

3. Kara umowna określona w ust. 2 nie będzie miała zastosowania w przypadku wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistniałych zmianach w harmonogramie i akceptacji tych zmian przez Zamawiającego lub powiadomienia o zmianach przez Zamawiającego w zakresie danego pakietu.

4. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

5.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie danego pakietu w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

8. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 7.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

A. przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

B. zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Zamawiającego  a w szczególności:

1. minimalizować ilość powstających odpadów,

2. zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2.	Wykonawcy nie wolno:

1)	wwozić na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów,

2)	składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

3)	myć pojazdów na terenie szpitala,

4)	spalać odpadów na terenie szpitala,

5)	wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. 	Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się Zamawiającego za pośrednictwem Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. 	Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

1)	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy,

2)	rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

3)	wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. 	Wykonawca jest zobowiązany:

1)	organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)	powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

3)	powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. 	Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. 	Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach niniejszej umowy i unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

1)	obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

2)	zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

3)	zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

4)	przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. w przypadku braku możliwości dokonania serwisowania lub przeglądu aparatury spowodowanego awarią  aparatury.

3. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

i

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. tylko do pakietu 23

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-20/19

UMOWA NR ............. – wzór

Dotyczy Pakietu nr 25

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320,

posiadającą NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącą płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 79 947 000,00 zł

reprezentowaną przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................................

.........................................................................................

reprezentowanym przez

............................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak ZP-2200-20/19 została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowa wykonywana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Tomografu komputerowego GE BrightSpeed Elite 16 firmy GE, zlokalizowanego w Sosnowieckim  Szpitalu Miejskim sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1, zwanej w dalszej części umowy aparaturą. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje dokonywanie przeglądów serwisowych, obsługi serwisowej, diagnostykę, a także wykonywanie napraw oraz innych czynności, zgodnie z postanowieniami umowy.

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania przeglądów serwisowych, których częstotliwość i zakres jest zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich napraw na wezwanie Zamawiającego, z użyciem własnych części zamiennych i podzespołów niezbędnych do napraw (łącznie z zalecaną przez producenta lampą RTG).

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych i obsługi serwisowej wstrzykiwacza kontrastu Dual Shot Alpha Nemoto, będącego integralną częścią tomografu komputerowego. Częstotliwość i zakres przeglądów technicznych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności i działania opisane w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi zał. nr ... do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 211.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Usługa będzie wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. Z 2017r., poz. 884 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą prawo atomowe z dnia 29.11.2000r (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 576, ze zm.) - Testy specjalistyczne urządzeń rentgenowskich i związanych z nimi urządzeń pomocniczych oraz sporządzenie protokołów z wykonanych testów.

§ 2

WARUNKI OBSŁUGI SERWISOWEJ

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 36 miesięcy począwszy od 08.11.2019r.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcie umowy harmonogram wykonywania przeglądów planowych, z zachowaniem ostatniego terminu przeglądu podanego przez Zamawiającego.

- Rozpoczęcie prac będących przedmiotem umowy będzie miało miejsce w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 17.00. Wykonawca najpóźniej na jeden dzień przed przystąpieniem do prac zawiadomi o tym Zamawiającego.

- W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie do 24 godzin od pisemnego zgłoszenia. Pisemne zgłoszenie może zostać dokonane także pocztę elektroniczną, bądź przesłane faksem – na adres, bądź z użyciem numeru faksu wskazanych w ust. 12.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, niewymagającej części zamiennych, w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana zasadniczych modułów aparatu wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie 4 dni od daty zgłoszenia. O wystąpieniu takiej sytuacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

- W przypadku dokonania zgłoszenia do godziny 12.00, dzień ten jest pierwszym dniem terminu, o którym mowa w ust. 5 i 6. W pozostałych przypadkach pierwszym dniem terminu jest dzień roboczy następujący po dniu dokonania zgłoszenia.

- Dla zapewnienia zdalnej diagnozy sprzętu medycznego Zamawiający zapewni możliwość podłączenia przez Wykonawcę sprzętu medycznego do światowej sieci zdalnego serwisu Wykonawcy poprzez udostępnione  Wykonawcy i przystosowanie do tego celu własne złącze internetowe. Wykonawca przystąpi do diagnozy, a w sytuacji gdy jest to możliwe, także do naprawy, z użyciem sieci zdalnego serwisu, do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego z wykorzystaniem kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca gwarantuje, ze wykorzystanie tego połączenia w w celach serwisowych nie naruszy wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

- Wraz z niniejszą umową, w związku z możliwością przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych strony zawierają umowę o powierzeniu przetwarzania danych, która stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy.

- Każdorazowo po wykonaniu usługi serwisowej zostanie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół/raport naprawy zawierający datę wykonania usługi, zakres wykonanych prac oraz ocenę sprawności sprzętu medycznego. W zakresie dotyczącym usunięcia awarii przedmiotowy protokół będzie zawierał datę wykonania usługi, zakres wykonanych prac oraz potwierdzenie sprawności sprzętu medycznego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisu do paszportu technicznego sprzętu medycznego.

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony:

Zamawiającego - ………………………………….tel. ……………………email/fax ………………………………………………………………………………………………………

Wykonawcy -....….....…………………...………...tel. …………………...email/fax ………………………………………………………………………………………………………

- Jako termin usunięcia awarii przyjmuje się datę podpisania protokołu/raportu naprawy, za wyjątkiem sytuacji naprawy dokonanej z użyciem sieci zdalnego serwisu. W tym ostatnim przypadku momentem usunięcia awarii jest chwila przywrócenia funkcjonalności przedmiotu naprawy.

- Wszystkie wymontowane i wymienione w ramach wykonywania przedmiotu umowy części przechodzą na własność Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje usługi w terminie określonym w formularzu asortymentowo – cenowym / harmonogramie lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do  zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. usługa zastępcza) bez obowiązku powiadamiania go o tym fakcie. W przypadku dokonania tzw. usługi zastępczej, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał usługę, a ceną usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją usługi zastępczej i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potracenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na wykonaną usługę.

- Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Całkowitą wartość przedmiotu umowy określa się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo – cenowy na łączna kwotę w wysokości:

netto ………….... zł + …………...  zł. VAT, brutto: …………………………………………….... zł 
(słownie brutto: .... złotych .../100).

- Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z usługą, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują, w szczególności:

- czynności określone w § 1 niniejszej umowy,

- koszty robocizny,

- koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego,

- koszty wszystkich części zamiennych i podzespołów, w tym lampy RTG, niezbędnych do wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

- Wartość, o której mowa w ust.1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązująca w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 4

ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. 	W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265);

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8.

2. 	Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w formie pisemnej.

3. 	Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

- wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc liczony od daty zawarcia umowy. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy wynosi …………. zł netto + należny podatek VAT tj. brutto ………………….zł. Wykonawca wystawi fakturę z dołu do końca każdego okresu rozliczeniowego.

- Należność wynikającą z zawartej umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa banku:..............................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może dochodzić swych roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1

- W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z postanowień § 2 ust. 4, 5, 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji usługi o co najmniej 2 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności może wykonać usługę u innego podmiotu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) 	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) 	jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakikolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. z tytułu umowy kredytu, pożyczki) . Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osoba trzecią  o podstawienie w prawa wierzytelności (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

- Za naruszenia zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną , pociągająca za sobą skutki wskazane w ust. 7.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. 	Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

1)	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy

2)	zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Zamawiającego a w szczególności:

a)	minimalizować ilość powstających odpadów,

b)	zabierać z terenu Zamawiającego wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2.	Wykonawcy nie wolno:

1)	wwozić na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów,

2)	składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy, szczegóły ich składowania stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

3)	myć pojazdów na terenie szpitala,

4)	spalać odpadów na terenie szpitala,

5)	wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. 	Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się Zamawiającego za pośrednictwem Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

1) 	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy,

2) 	rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

3) 	wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. 	Wykonawca jest zobowiązany:

1) 	organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) 	powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

3) 	powiadamiać Specjalistę ds. BHP Zamawiającego o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. 	Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. 	Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

SPORY

1. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się  przepisy  Kodeksu cywilnego

2. 	Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. 	W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 9

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowień SIWZ, Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki:

Formularz asortymentowo-cenowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych – załącznik 4.3 do SIWZ.

zał. nr … do umowy z Pakietu nr 23 i 25

Umowa

powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w …………………………… w dniu ………………………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim  Sp. z o. o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000476320,

kapitał zakładowy 79 947 000,00 zł,

NIP 6443504464, REGON 240837054,

reprezentowaną przez:

…...........................................................................

….........................................................................…

zwaną w dalszej części  Administratorem danych

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez:

…...........................................................................

….........................................................................…

zwanym w dalszej części Podmiotem przetwarzającym

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art.28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części Rozporządzeniem) dane osobowe wrażliwe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie  dnia …………… nr ……………………………..

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wrażliwe zgodnie z  Umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, dane kliniczne pacjenta.

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia ……………… nr ………………………..

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się  przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych wrażliwych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych wrażliwych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wrażliwych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy  (art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia)  przetwarzanych danych wrażliwych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług objętych Umową, o której mowa w    w§ 2 pkt 2 niniejszej Umowy, zależnie od decyzji Administratora, usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie istniejące kopie lub  protokolarnie zwraca powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 30 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, chyba że prawo Unii lub inne krajowe regulacje nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi nie później niż w ciągu 24 godzin.

§ 4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust.3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum jednodniowym jego uprzedzeniem.

3. Przedmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w § 3 ust 1. Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych udostępnionych zgodnie z  treścią niniejszej Umowy.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia umowy wskazanej w § 2 pkt 2.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób , zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej ( „dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy wskazanej w § 2 pkt 2., chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy oraz Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.

Administrator danych:                                                                                															 Podmiot przetwarzający:

Załącznik nr 5

ZP-2200-20/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ USŁUG

przeglądów technicznych lub i serwisowania aparatów opisanych w części Rozdz. IV pkt 2 SIWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia/ Podać - Nazwę aparatu/sprzętu | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Nazwa, adres Zamawiającego na rzecz, którego wykonywana była usługa |
| --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług. Przez wykonane lub wykonywane usługi Zamawiający rozumie serwisowanie lub i  przeglądy techniczne urządzeń, aparatury medycznej -  opisanych  w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę tj:

Pakiet 1 - Aparat RTG firmy Villa Systemi Medicali

Pakiet 2 - Aparat RTG firmy GE Medical

Pakiet 3 - Aparat RTG firmy Philips

Pakiet 4 - Aparat EEG firmy Viasys

Pakiet 5 - Aparat EMG firmy Natus Medical Incorporated

Pakiet 6 - Nóż harmoniczny firmy Olympus

Pakiet 7 - Generator Curis

Pakiet 8 - Diatermie firmy ERBE

Pakiet 9 - Diatermie firmy EMED

Pakiet 10 - Diatermia firmy Karl Storz

Pakiet 11 - Diatermie firmy KLS Martin

Pakiet 12 - Defibrylatory XD Primedic (Metrax) i DMS (S&W)

Pakiet 13 - Defibrylator firmy Philips

Pakiet 14 - Defibrylatory firmy Mindray

Pakiet 15 - Defibrylatory firmy Medtronic (Lifepak)

Pakiet 16 - Respirator Achieva (Nellcor Bennett Puritan)

Pakiet 17 - Respiratory Bennett (Nellcor Bennett Puritan)

Pakiet 18 - Respirator Ivent Medical

Pakiet 19 - Respiratory transportowe Parapac Smiths Medical

Pakiet 20 - Respirator transportowy  Medumat Weinmann

Pakiet 21 - Zestaw artroskopowy wraz z shaverem firmy Karl Storz

Pakiet 22 - Identyfikator nerwów Stimuplex firmy Bbraun

Pakiet 23 - Rezonans magnetyczny 1,5T firmy Philips wraz z wstrzykiwaczem kontrastu

Pakiet 24- Obsługa serwisowa sterylizatorów parowych SteriVap

Pakiet 25 - Obsługa serwisowa tomografu komputerowego BrightSpeed 16 firmy GE Medical

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie w zakresie do, którego Wykonawca przystępuje.

Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli Wykonawca wykonywał/wykonuje usługę w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. może w w/w wykazie to uwzględnić i wskazać dokumenty, które posiada Zamawiający, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (np. referencje, paszporty, karty pracy, raporty serwisowe)

Załącznik nr 6

ZP-2200-2019 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ -  Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

to jest, co najmniej jeden pracownik serwisowy, posiadający minimum 2 letnie doświadczenie, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów.

| Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, . | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

W kolumnie nr 2 należy podać w zakresie kwalifikacji zawodowych – informację czy pracownik serwisowy odbył szkolenie uprawniające do przeglądów technicznych lub i serwisowania, aparatu (wskazanego odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca – proszę podać nazwę aparatu/sprzętu zgodnie z opisem w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ) i posiada odpowiedni certyfikat.

W kolumnie nr 3 należy podać zakres wykonywanych czynności przez wskazaną osobę obejmujących w szczególności przeglądy techniczne lub i serwisowanie aparatów (odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca).

W przypadku, gdy Wykonawca  polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (osobami), w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 1

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Moviplan firmy Villa Systemi Medicali |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Moviplan 800BA | 07072987 | 2007 | Villa Systemi Medicali | Pracownia RTG II ul. Zegadłowicza 3 | 31.10.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 2

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Fluorostar firmy GE Medical |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutt |
| 1 | Fluorostar 7900 | 79-C12592D | 2014 | GE Medical | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 27.12.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-/2019

Załącznik nr 3.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  3

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat RTG Practix 33+ |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Practix 33+ | PS-579 | 2005 | Philips | Pracownia RTG I ul. Szpitalna 1 | 07.12.2019 |  |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Przegląd techniczny obejmuje:

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych

3. Kontrola zużycia części ruchomych

4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

5. Czyszczenie wnętrza aparatu

6. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

7. Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami Producenta.

8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

9. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia, ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia.

10. Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 4

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat EEG Nicolet One firmy Viasys |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Nicolet One ver. 5.0.872 | Zestaw OA050423 | 2005 | Viasys | Pracownia EEG ul. Szpitalna 1 | 04.10.2019 |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu:

zestaw roboczy: monitor Hyundai SN B71ASAB056900745 model B71A, baza Nicolet One SN OA050423, rejestrator Holtera EEG Vitaport 3 SN 05/4602, drukarka, kamera CCTV CAM-FMX8_N SN H05070990, lampa stroboskopowa PH050590 + stacja opisowa.

Przegląd obejmuje: aktualizację oprogramowania w przypadku gdy pojawi się wersja oprogramowania wyższa od zainstalowanej, czyszczenie wewnętrznych modułów aparatu i kontrola połączeń pomiędzy podzespołami, kontrolę napięć zasilających wewnątrz aparatu, sprawdzenie połączeń między-modułowych, sprawdzenie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, sprawdzenie poprawności działania aparatu (procesora, pamięci, zegara, klawiatury, myszy, karty graficznej, monitora, napędów i komunikacji z portami, plików systemowych, drukarki, toru wizji, wzmacniaczy, układu pomiaru impedancji, fotostymulatora).

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 5

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat EMG |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Keypoint Clinical System | 22068 | 2009 | Natus Medical Incorporated | Pracownia EMG ul. Szpitalna 1 | 23.01.2020 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 6

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - nóż harmoniczny firmy Olympus |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | SonoSurg-G2 A90200A | 9327823 | 2013 | Olympus | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza | 16.09.2019 |  |  |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Urządzenie tego samego typu na czas przeglądu. Koszty wysyłki urządzeń w obie strony (zastępczego i opisanego w tabeli) wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 7

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - Generator RF Curis |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Generator RF Curis | BM17000201120679 | 2012 | Sutter | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 04.01.2020 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.  Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  8

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermie elektrochirurgiczne firmy ERBE |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ICC 50 | A-1094 | 1996 | ERBE | Blok Operacyjny – Laryngologia ul. Zegadłowicza 3 | 07.01.2020 |  |  |  |
| 2 | ICC 200 | A-1184 | 1994 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 07.01.2020 |  |  |  |
| 3 | ErbotomTur | C-1107 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 07.01.2020 |  |  |  |
| 4 | ICC 200 | D-1078 | Brak danych |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 07.01.2020 |  |  |  |
| 5 | ICC 300 | E-1116 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 05.02.2020 |  |  |  |
| 6 | ICC 300 | F-1906 | 2005 |  | Poradnia Chirurgii Ogólnej AOS ul. Szpitalna 1 | 05.02.2020 |  |  |  |
| 7 | ICC 300 | F-1907 | 2005 |  | Blok Operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 05.02.2020 |  |  |  |
| 8 | VIO 3000D z przystawką argonowa APC2 | Diatermia – 11367234 Przystawka - 11365484 | 2013 |  | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| 9 | Dodatkowa opcja - kalibracja diatermii – max. 3 szt. na cały okres trwania umowy |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.. Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej zakończony pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia. Kalibracja wybranych diatermii -  tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas przeglądu. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   .............................												........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  9

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermie elektrochirurgiczne firmy EMED |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądów | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ES 300 | 30109 | 1998 | Emed | Oddział Skórno-Wenerologiczny ul. Szpitalna 1 | 17.10.2019 |  |  |  |
| 2 | ES 350 | 35298 | 2003 |  | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 17.10.2019 |  |  |  |
| 3 | ES Vision | 45296 | 2008 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 19.12.2019 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd  z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  10

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermia elektrochirurgiczna firmy Karl Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Autocon II 400 | CA 01741 | 2008 | Karl Stroz | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 05.12.2019 |  |  |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Urządzenie tego samego typu na czas przeglądu. Koszty wysyłki urządzeń w obie strony (zastępczego i opisanego w tabeli) wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  11

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermie elektrochirurgiczne firmy KLS Martin |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603092675 | 2009 | KLS Martin | Blok operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2019 |  |  |  |
| 2 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603103164 | 2010 | KLS Martin | Blok operacyjny – Urologia ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 12

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - defibrylatory XD100, DMS 730 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | XD100 | 73463000970 | 2007 | Metrax/Primedic | Izba Przyjęć II ul. Zegadłowicza 3 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.a | Akumulator do defibrylatora XD 100 | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | DMS 730 | 10601598 | 1994 | S&W MEDICO TEKNIK | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 05.10.2019 |  |  |  |
| 2.a | Akumulator do defibrylatora DMS 730 | 1 szt. |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora po ustaleniu z Zamawiającym. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-/19

Załącznik nr 3.13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 13

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - defibrylator Heart Star firmy Philips |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Heart Star XL M4735A | US00116669 | 2003 | Philips | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 29.11.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  14

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - defibrylator BENEHEART D3 firmy Mindray |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | BENEHEART D3 | EL-53019533 | 2015 | Mindray | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 19.09.2019 |  |  |  |
| 2 | BENEHEART D3 | FL-52019081 |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| 3 | BENEHEART D3 | EL-52019080 |  |  | Oddział Otolaryngologii ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| 4 | BENEHEART D3 | EL-28004677 | 2012 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-/19

Załącznik nr 3.15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 15

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - defibrylator LIFEPAK 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/ty | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | LIFEPAK 20 | 32582112 | 2004 | Medtronic | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 17.10.2019 |  |  |  |
| 2 | LIFEPAK 20 | 38164791 | 2009 |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 21.01.2020 |  |  |  |
| 3 | LIFEPAK 20 | 38168417 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych II ul. Zegadłowicza 3 | 21.01.2020 |  |  |  |
| 4 | LIFEPAK 20 | 38170541 | 2009 |  | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 17.10.2019 |  |  |  |
| 5 | LIFEPAK 20 | 38182921 | 2009 |  | Oddział Chirurgii Urazwowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 | 17.10.2019 |  |  |  |
| 6 | LIFEPAK 20 | 39171835 | 2010 |  | Oddział Noworodków i Wcześniaków ul. Zegadłowicza 3 | 19.12.2019 |  |  |  |
| 7 | LIFEPAK 20 | 39171836 | 2010 |  | Oddział Gienkologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 19.12.2019 |  |  |  |
| 8 | Akumulator x 7 szt. | cena jednostkowa netto:/podać: …………….. |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatorów podczas przeglądu. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT

Data:	   ............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  16

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respirator Achieva |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny/rok prod. | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Achieva | G040200875/ 2005 | NPB Nellcor Puritan Bennett | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 12.11.2019 |  |  |  |
| 3 | Akumulator | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zestaw filtrów powietrza | 1 zestaw |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora decyzją Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  17

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respiratory Bennett NBP 760 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto/ szt. | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Bennett 760 | 3501061216 | 2006 | NPB | Oddział Neurologii | 14.11.2019 |  |  |  |  |
| 2 | Bennett 760 | 3501041098 | 2004 | NPB | Oddział Udarowy | 14.11.2019 |  |  |  |  |
| 3 | Bennett 760 | 3501051479 | 2006 | NPB | Oddział Udarowy | 14.11.2019 |  |  |  |  |
| 4 | Bennett 760 | 3501051488 | 2005 | NPB | Oddział Udarowy | 14.11.2019 |  |  |  |  |
| 5 | Bennett 760 | 3501051496 | 2005 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych III | 14.11.2019 |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik tlenu x 5 szt. |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator x 5 szt. |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw naprawczy – do wymiany po przepracowaniu 15 tysięcy godzin x 1 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Akcesoria dodatkowe: |
|  | Filtr PEEP x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr wlotu powietrza x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr chłodzenia x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr wdechowy x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr wydechowy x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Akumulatory, czujnik tlenu i akcesoria dodatkowe zostaną wymienione tylko w przypadku takiej konieczności, po akceptacji osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

NBP= Nellcor Bennett Puritan

UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................												........................................................................

( podpis i pieczątka imienna   osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  18

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznych - respirator Ivent |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Ivent Inspiration | 0307/2002 | 2002 | Event Medical | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 06.02.2020 |  |  |  |
| 2 | Zestaw części do wymiany: czujnik tlenu, filtry wejściowe AIR/O2, filtr wentylatora |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator – 1 zestaw |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Przegląd obejmuję wymianę następujących części: czujnik tlenu, filtry wejściowe AIR/O2, filtr wentylatora. Wymiana akumulatorów decyzją Zamawiającego.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.19

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  19

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respiratory ParaPac 2D: |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ParaPac 2D | SN 0810274 | 2009 | Smiths Medical | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 06.12.2019 |  |  |  |
| 2 | ParaPac 2D | SN 0810282 |  |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 |  |  |  |  |
| 3 | ParaPac 2D | SN 0810289 |  |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Trzy respiratory w jednym terminie.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania

firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.20

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  20

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respirator transportowy Medumat |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Medumat Basic P | 1502 | 2004 | Weinmann | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 19.03.2020 |  |  |  |
| 2 | Zestaw przeglądowy standardowy – naprawczy | (x 1) |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Respirator bez modułu tlenowego.

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych).  Wymaga się urządzenia zastępczego tego samego typu na czas przeglądu.

Koszty wysyłki urządzeń (w/w i zastępczy) w obie strony wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 21

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - zestaw artroskopowy FULL HD wraz z shaverem firmy Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw artroskopowy wraz z shaverem j/n | j/n | 2013 | Karl Storz | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu artroskopowego: GŁOWICA KAMERY NT861810--H, STEROWNIK KAMERY NV712231-P, MONITOR 27"51311114ZW012,  ŹRÓDŁO ŚWIATŁA NV4438, ŚWIATŁOWODY NV04 2 SZT., ARCHIWIZACJA AIDA CONTROL NEO SN: KSC14622, MONITOR 19'' XW2226, shaver artoskopowy UNIDRIVE SIII SN: YW2499

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.22

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 22

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – identyfikator nerwów obwodowych STIMUPLEX firmy B.Braun |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Stimuplex HN S12 | 10.0777 | 2010 | B.Braun | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza | 29.11.2019 |  |  |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Koszty wysyłki urządzenia w obie strony wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.23

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 23

| Wykonanie okresowych przeglądów technicznych – rezonans magnetyczny Achieva 1,5 T wraz z wstrzykiwaczem kontrastu |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Rezonans magnetyczny 1,5T Achieva | 781196_21197 | 2006 | Philips | Pracownia MR ul. Szpitalna 1 | 26.09.2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.03.2020 |  |  |  |
| 2 | Wstrzykiwacz kontrastu SPECTRIS SOLARIS | 43551 | 2008 | Medrad |  | 26.03.2020 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podczas każdego z dwóch przeglądów technicznych rezonansu magnetycznego Wykonawca dokona następujących czynności: 
Test amplitudy gradientów X, Y, Z oraz iso-centrum magnesu

Kontrola i regulacji ustawień znacznika laserowego

Kontrola częstotliwości rezonansowej systemu

Pełny test wydajności i jakości obrazowania

Test jednorodności pola magnetycznego

Test na obecność zakłóceń szerokopasmowych

Sprawdzenie stanu akcesoriów

Kontrola prądów upływu

Kontrola działania i czyszczenie filtra modułu wentylacji tunelu

Sprawdzenie poprawności działania alarmu pacjenta

Test modułu miernika mocy w.cz.

Czyszczenie filtrów w sterowni w.cz.

Kontrola działania mechanizmów stołu pacjenta

Sprawdzenie poziomu hydraulicznego

Kontrola i uzupełnienie poziomu cieczy chłodzącej

Kontrola działania paskowych czujników wycieku

Sprawdzenie działania wyłączników bezpieczeństwa

Kontrola stanu filtra i cieczy w kompresorze

Ustawienie automatycznej diagnostyki systemu i sprawdzenie wyników poprzednich testów

Sprawdzenie funkcjonalności systemu pomiarowego (OneWire)

Ustawienie zegara systemowego, czas pomiaru testu

Czyszczenie filtrów komputera systemowego

Sprawdzenie monitorów konsoli technika (obraz testowy, bity, DICOM)

Test modułu awaryjnego wyłącznika pola magnetycznego

Kontrola parametrów chodzenia magnesu

Kontrola stanu układu awaryjnego wyrzutu helu

Testy bezpieczeństwa elektrycznego  zgodnie z norma IEC62353

- Przegląd techniczny wstrzykiwacza kontrastu zintegrowanego z rezonansem magnetycznym SPECTRIS SOLARIS (2008 rok prod.) x 1/12 m-cy, zakres przeglądu  zgodnie z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.24

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 24 – OBSŁUGA SERWISOWA STERYLIZATORÓW PAROWYCH SteriVap – 2 szt.

| Poz. | Nazwa części /usługi | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Koszt przeglądu technicznego sterylizatora parowego o nr fabr. 060713, komory dezynfekcyjnej wersja FED i ED z wytwornicą pary | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Koszt przeglądu technicznego sterylizatora parowego o nr fabr. 060714, komory dezynfekcyjnej wersja FED i ED z wytwornicą pary | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Koszty dojazdu (tzn. godziny dojazdowe i stawka paliwowa) dotyczące przyjazdu do przeglądu technicznego, przegląd obu sterylizatorów za jednym dojazdem | 2 |  |  |  |  |
| Części do wymiany podczas przeglądu sterylizatorów: |
| 4 | Uszczelka drzwi STERIVAP | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Smar do uszczelek drzwi sterylizatorów parowych opakowanie 50gr | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Wkład kondensatu typu E | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Wkład kondensatu typu S/G | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Filtr sterylny powietrza HEPA | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka filtracyjna szafy sterowniczej - kwadratowa | 4 |  |  |  |  |
| Opcje dodatkowe (naprawy, ekspertyzy techniczne): |
| 10 | Roboczogodzina (na jedną wizytę z naprawą ok. 5 godz.) | 30 godz. |  |  |  |  |
| 11 | Koszty dojazdu (tzn. godziny dojazdowe i stawka paliwowa) dotyczące przyjazdu do ekspertyzy lub naprawy | 6 dojazdów |  |  |  |  |
| 12 | Koszt części zamiennych, innych niż wymieniane podczas przeglądu, materiały eksploatacyjne i pomocnicze typu: śrubki, kleje, smary, bezpieczniki, złączki, taśmy i uszczelki inne niż wymieniane podczas przeglądu, nawijacz przewodu, zawory, czujniki, regulatory, nurnik zaworu, filtry, uszczelki *, itp. (fakturowanie wg rzeczywistego zużycia potwierdzonego na karcie pracy) | xxx | xxx | 14 000,00 | 23% | 17 220,00 |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  | xxx |  |

* poz. 12 Koszt części zamiennych, materiały eksploatacyjne i pomocnicze - w przypadku wystąpienia awarii urządzenia Zamawiający może skorzystać z wykorzystania kosztów określonych w pozycji 12 formularza asortymentowo-cenowego do naprawy w  zakresie wskazanym ekspertyzą techniczną Wykonawcy, fakturowanie na podstawie wizyty  potwierdzonej kartą pracy.

Przegląd techniczny wykonywany z częstotliwością zalecaną co 6 m-cy, przy czym pierwszy przegląd nastąpi z zachowaniem terminu: listopad 2019, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego , drugi 6 m-cy później.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna                                           						     					osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

ZP-2200-20/19

Załącznik nr 3.25

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 25

| L.p. | Asortyment | Jedn. | Ilość jedn | Cena jednostk. netto/m-c | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Podać typ oferowanej lampy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Obsługa serwisowa Tomografu Komputerowego BrightSpeed Elite 16 (nr fabr. 281922HM5, rok prod. 2011), zgodnie z harmonogramem przeglądów, naprawy oraz wszystkie niezbędne elementy (łącznie z zalecaną przez producenta lampą RTG) do utrzymania sprawności Tomografu Komputerowego w okresie trwania umowy. *Obsługa serwisowa wstrzykiwacza kontrastu Dual Shot Alpha Nemoto, będącego integralną częścią tomografu komputerowego. | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |

* Wstrzykiwacz kontrastu Dual Shot Alpha Nemoto nr fabr. HCB 00042 rok prod. 2011. Planowy przegląd techniczny wstrzykiwacza kontrastu wypada na 15.01.2020r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Planowane usługi konserwacyjne (przeglądy techniczne) – zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu GE BrightSpeed16 Elite. Wykonywanie przeglądów technicznych w ilości wymaganej i obejmujących czynności przewidziane przez producenta aparatu – termin przeglądów po ustaleniu z użytkownikiem aparatu, harmonogram przeglądów zostanie określony po podpisaniu umowy (pierwszy przegląd planowy wypada na 03.12.2019r.)

2. Praca inżynierów serwisowych Wykonawcy– robocizna wraz z dojazdami. W cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika. Inżynierowie serwisowi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje,

3. Wymiana części zamiennych w przypadku ich awarii bez ograniczeń. Części zamienne zalecane przez producenta tomografu komputerowego,

4. Wymiana lampy RTG (lamp RTG ) w trakcie trwania umowy serwisowej w przypadku jej zużycia lub awarii. Lampa zalecana przez producenta do tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 Elite lampa RTG,

5. Czas przybycia serwisu od zgłoszenia awarii – do 24 godzin (w dni robocze),

6. Zdalne diagnozowanie uszkodzeń  poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania,

7. Czas reakcji serwisu w zakresie zdalnej diagnostyki od zgłoszenia awarii – do 2 godzin

8. Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej podgląd ilości wykonywanych badań oraz  harmonogramu i wykonania prac dotyczących TK  poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera  (login, hasło) i sporządzanie szczegółowych raportów w formacie PDF,

9. Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych poprzez sieć VPN. Funkcja uruchamiana za pomocą jednego przycisku na konsoli operatorskiej TK

10. Stałe wsparcie aplikacyjne w przypadku problemów z obsługą systemu oraz minimum 2 dni szkoleń aplikacyjnych w zakresie tomografii komputerowej w miejscu ,

11.  Wymagane wykonywanie testów:

- testy akceptacyjne po wymianie lampy

- testy specjalistyczne 1 x rok oraz po każdej naprawie wymagającej wykonania testów specjalistycznych. Planowy termin wykonania corocznych testów specjalistycznych wypada na 20.02.2020r.

- testy bezpieczeństwa energetycznego 1 x rok oraz po każdej naprawie, zgodnie z PN EN 62 353, wykonywane testerem z aktualnym na dzień badania certyfikatem.

12. Stałe wsparcie nad oprogramowaniem służącym do zarządzania informacją o dawce promieniowania jonizującego generowanego przez lampę RTG w trakcie badań tomograficznych,

13. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie świadczył usługi serwisowe oprogramowania do zarządzania informacją o dawce.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

# Footnotes

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).