SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro

(ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

na

DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 33.10.00.00-1 urządzenia medyczne

Numer sprawy: ZP-2200-23/20

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załączniki nr 2, 2.1  - Formularze oświadczeń,

- Załącznik nr 3.1÷3.12 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 125,127 Fax (032) 41 30 127

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jedno i wielorazowego użycia, narzędzi chirurgicznych. Zamówienie składa się z 12 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 - Sprzęt jednorazowy do nawigacji Fusion i Shavera M4 firmy Medtronic,

Pakiet nr 2 – Sprzęt do kolumny artroskopowej Karl Storz,

Pakiet nr 3 – Narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus,

Pakiet nr 3A - Narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus

Pakiet nr 4 – Akcesoria do diatermii BOWA ARC 400,

Pakiet nr 5 - Dreny napływowe wielorazowe,

Pakiet nr 6 - Akcesoria do elektrochirurgii,

Pakiet nr 7 - Akcesoria do elektrochirurgii Erbe,

Pakiet nr 8 – Akcesoria do diatermii Storz,

Pakiet nr 9 –  Puszka do akumulatora wiertarki firmy Stryker,

Pakiet nr 10 – Narzędzia artroskopowe,

Pakiet nr 11 – Narzędzia chirurgiczne,

Pakiet nr 12 – Narzędzia chirurgiczne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.12 do SIWZ.

3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne).

4. Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy produktów jednorazowego użycia.

5. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy – dotyczy produktów wielorazowego użycia.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie w terminie:

- do 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze – dotyczy pakietów 1-8,

- do 8 tygodni  od daty zawarcia umowy (dla pakietów: 9-12);

2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą do Szpitala w Sosnowcu przy ul. Szpitalna 1 i/lub ul. Zegadłowicza 3 w terminie:

-  do 5 dni roboczych (dla Pakietu nr 1, 3-8),

-  do 10 dni roboczych (dla Pakietu nr 2),

w ilościach wskazanych w zamówieniu, złożonym przez Zamawiającego.

-  do 8 tygodni  od daty zawarcia umowy (dla pakietów: 9-12),

3. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i/lub ul. Zegadłowicza 3 – magazyn Działu Zamówień Publicznych

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

b) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a)  oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ o nie podleganiu wykluczeniu

b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

2.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że oferowane produkty kwalifikowane jako  do wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm),

deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która  brała udział w ocenie wyrobu medycznego) o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami.

2.2. opis zaoferowanych produktów w postaci katalogu, ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej lub innego dokumentu zawierającego szczegółowy opis wymaganych parametrów, cech techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów

2.3. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem pozycji, których dotyczą.

2.4. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

3. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

3.1. Dokumenty i oświadczenia związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

4. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2.1 do SIWZ,

- formularz/e asortymentowo–cenowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 ÷3.12 do SIWZ (dla pakietów, do których Wykonawca przystępuje).

6. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2, 2.1, 3.1÷3.12 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 3.1÷3.12 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 2.2,  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub w przypadku braku e-maila - faxem), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:

a)  ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (wraz z oświadczeniami);

b)  dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze uzupełnienia). Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu;

c)  dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego(również w drodze uzupełnienia). Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu;

d) pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę dokumentu (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) w zakresie uzupełnień/ wyjaśnień przesyłanych na wezwanie Zamawiającego tj. dokumentów określonych w ppkt. b), c) i d).

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej.

2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,
e –mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 125, 127  fax. 41 30 127

# VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolną część zamówienia lub wszystkie części (Pakiety).

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH ZP-2200-23/20 Nie otwierać przed 19.08.2020r. godz. 1030”

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 19.08.2020r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 19.08.2020r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Sposób obliczenia ceny (odpowiednio w Załącznikach 3.1 ÷ 3.12):

wartość poszczególnego asortymentu: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto,

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

netto: zsumowane wartości netto (w kolumnie),

brutto: zsumowane wartości brutto (w kolumnie).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 3.1 ÷ 3.12 do SIWZ.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Kryteria  oceny ofert:

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio oświadczenie według pkt. 7 załącznika nr 1 – Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu niewypełniony, zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

5.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30 111;

    - inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail iodo@szpital.sosnowiec.pl ,

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-23/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

    - - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

    - - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-23/20

……………………………………

(pieczęć firmowa )

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ..................................................... NIP: ...............................................

KRS nr: ............................................................................................................
telefon:...............................................fax: ........................................................

e–mail:...............................................................................................................

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem   TAK / NIE

niepotrzebne skreślić

*  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.,

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

Pakiet nr .....*

| Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł |
| --- | --- |

* wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

- realizacja przedmiotu zamówienia będzie w terminie do

- 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze – dotyczy pakietów 1-8,

- do 8 tygodni  od daty zawarcia umowy (dla pakietów: 9-12);

2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą do Szpitala w Sosnowcu przy ul. Szpitalna 1 i/lub ul. Zegadłowicza 3 w terminie:

-  do 5 dni roboczych (dla Pakietu nr 1, 3-8),

-  do 10 dni roboczych (dla Pakietu nr 2),

w ilościach wskazanych w zamówieniu, złożonym przez Zamawiającego.

-  do 8 tygodni  od daty zawarcia umowy (dla pakietów: 9-12),

3. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i/lub ul. Zegadłowicza 3 – magazyn Działu Zamówień Publicznych

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczam, że

1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia będą zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm).

2. Posiadam zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm) o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne, tj.:

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami.

6**. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości:

...............................................................................................................................

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

7. Podwykonawstwo:

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: Podwykonawca (nazwa/adres): Zakres: |

. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

** Niepotrzebne wykreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej ze wskazanych treści oświadczenia i niewypełnienia wolnego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Załącznik nr 2

ZP-2200-23/20  DOSTAWA SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

Wykonawca:  (dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

…………………………………………………………………………….........…

………………………………………………………………………….........…...

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 2.1

ZP-2200-23/20  DOSTAWA SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

UWAGA!  Załącznik przedłożyć  w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

Załącznik powinien być złożony w formie pisemnej (za taką formę nie uznaje się e-maila i faxu)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

Data:	   .......................                                                          .......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4

ZP-2200-23/20

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającą NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącą płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 94 746 000,00 zł

reprezentowaną przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-23/20 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu jedno i wielorazowego użycia, narzędzi chirurgicznych określonych tzw. Pakietem nr ......, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

# §2

# WYNAGRODZENIE

- Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr ... netto ........................ tj. ...........................zł brutto,

słownie brutto .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują.

3. Wartość, o której mowa w  ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

4. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

6.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy).

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy:

Nazwa banku:..................................... Nr konta bankowego..........................................................

Podany Rachunek bankowy  znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT –                                                  Biała Lista.

4. Zmiana konta bankowego będzie wprowadzona aneksem do umowy.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie:

- do 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze – dotyczy pakietów 1-8

- do 8 tygodni  od daty zawarcia umowy (dla pakietów: 9-12);

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego i rozładować przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w terminie:

-  do 5 dni roboczych (dla Pakietu nr 1, 3-8),

-  do 10 dni roboczych (dla Pakietu nr 2),

w ilościach wskazanych w zamówieniu, złożonym przez Zamawiającego.

- do 8 tygodni  od daty zawarcia umowy (dla pakietów: 9-12);

3. Miejsce dostawy: magazyn Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i/lub ul. Zegadłowicza 3.

4. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

5. Data i miejsce dostawy zostaną udokumentowane potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

6. Okres przydatności do użycia przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego – dotyczy produktów jednorazowego użytku.

7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy dotyczy produktów wielorazowego użycia.

8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

9. Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt.

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nabycie zastępcze zgodnie z ust.15),

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą towaru.

10. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

a. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. opakowanie będzie naruszone;

c. dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

a) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

  - zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu,

  - zmiany oferowanego produktu w sytuacji obiektywnego braku możliwości spełnienia świadczenia dostawy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu równoważnego, tj. o cechach i parametrach nie gorszych od produktu oferowanego w postępowaniu przetargowym wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przekazania Zamawiającemu odpowiednich, aktualnych dokumentów wymaganych w SIWZ co do przedmiotu zamówienia.

  - zmiany sposobu konfekcjonowania,

  - zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

  - zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

11.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. b) oraz c) ust.11 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie nie wyższej niż cena asortymentu oferowanego.

11.2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

12. Zmiany określone w ust. 11 pkt. b) i c) są dopuszczalne w przypadku jeżeli towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofa się z produkcji, zakup przedmiotu zamówienia na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego.

13. Zmiany określone w ust. 11 a) do d) wymagają uzyskania zgody Zamawiającego.

14. Zmiany określone w ust. 11 pkt d) i e) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 11 pkt a), b), c), f) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 2 lub 9 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją nabycia zastępczego i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

16. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

-……………….. – tel. 32/41 30 127, która upoważniona jest także do podpisania dokumentu potwierdzającego dostawę.

Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

- …………………………………………………………;  tel. ……………………….

§ 5

KARY UMOWNE

    - W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 2, 9 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy u w następujących przypadkach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b. gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do realizacji zamówienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% wartość netto niezrealizowanej części umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

5. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

7. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.6.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

  - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

  - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

    - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2. Wykonawcy nie wolno:

1. wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

2. składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

3. myć pojazdów na terenie szpitala,

4. spalać odpadów na terenie szpitala,

5. wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.1 					FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 Sprzęt jednorazowy do nawigacji Fusion i Shavera M4 firmy Medtronic

| L.p. | Artykuł | nr kat | j.m. | ilość | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt instrumentu (Instrument Tracker Axiem) |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Naklejki na ramkę referencyjną op=25szt |  | op | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze nawigowane obrotowe zagięte 4mm pod kątem 12 stopni |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze nawigowane obrotowe proste 4mm typu Tricut pod kątem 12 stopni |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze nawigowane obrotowe zagięte 4mm pod kątem 40 stopni |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Ostrze proste 4mm op=5szt |  | op | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze zakrzywione 40 stopni, 4mm op=5szt |  | op | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Przewód do irygacji op=5szt |  | op | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do usuwania lemiesza, średnica 4mm zagięcie 15 stopni op=3szt |  | op | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do usuwania przegród zatoki czołowej oraz kostniaków, średnica 4mm zagięcie 70 stopni op=3szt |  | op | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do zabiegów w zatoce czołowej, średnica 3mm zagięcie 40 stopni op=3szt |  | op | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do endoskopowych zabiegów kości łzowej, średnica 2,5mm zagięcie 20 stopni op=3szt |  | op | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do procedur w obrębie przedniej podstawie czaszki, średnica 3,2mm zagięcie 40 stopni |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Non Invasive Patient Tracker |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Data:	   ..............................							..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

| Pakiet nr 2 – Sprzęt do kolumny artroskopowej Karl Storz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | artykuł | nr kat | jedn. Miary | ilość | cena (jedn. Netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| 1 | Zestaw drenu płukanie z dwoma igłami do pompy Arthropump Power, sterylny op=10szt |  | op | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw drenu odsysanie z dwoma przyłączami do pompy Arthropump Power, sterylny op=10szt |  | op | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowiec na monitor dotykowy do zastosowania z monitorami Karl Strorz 18'', 19'' sterylny |  | op | 1 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3 – Narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus

| lp | artykuł | szt | nr kat | cena (jedn. Netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce chwytające wkład do narzędzia 5mm, długość robocza 330mm, końcówka robocza atraumatyczna długość transz 19mm, sterylizacja autoklaw 134C 5 min | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczypce chwytające wkład do narzędzia 5mm, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu CLAW długość transz 28mm, sterylizacja autoklaw 134C 5 min | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce chwytające wkład do narzędzia 5mm, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Merylend długość transz 21mm, sterylizacja autoklaw 134C 5 min | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda hakowa średnica 5mm, długość robocza 330, sterylizacja autoklaw 134 C | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła Veressa długość 120mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelki zewnętrzne do tuby trokara 11mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelki wewnętrzne do tuby trokara 11mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Uszczelki zewnętrzne do tuby trokara 5,5mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Uszczelki wewnętrzne do tuby trokara 5,5mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rączka z zamkiem do narzędzia 5mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rączka z podpięciem monopolarnym do narzędzia 5mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płaszcz izolowany do narzędzia 5mm, długość 330mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360 stopni, przycisk uwolnienia uchwytu narzędzia | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel bipolarny do narzędzi, długość 3,5m do diatermii | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do pompy płuczącej typu P101, do dwóch worków, autoklawowalne, wielorazowe,(w zestawie membrany 10szt) | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren do oddymiania 20szt=op | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Optyka średnica 10mm, kąt patrzenia 0ş, HD długość robocza 310mm, autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Optyka laparoskopowa średnica 10mm skośna 30ş długość robocza 310mm, autoklawowalna, zawiera system soczewek asferycznych, zawiera odkręcany adapter okularowy do głowicy kamery, z kontenerem do sterylizacji w zestawie | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki chwytające HiQ +, typu Johann bipolarne, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5mm rączka bez zamka | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Światłowód M, 4,25mm, 3m światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1mm,średnica wiązki 4,25mm, średnica zewnętrzna 8,4mm, długość 3m, waga 323g, obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Uchwyt (rączka) do tuby ssąco-płuczącej, kanał ssący o średnicy 5mm. W zestawie wymienny wkład do uchwytu | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Tuba ssąco-płucząca, ednica 5-5,5mm i długość robocza 360mm z otworami na końcu | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw rurek zastępczy do rączki do tuby ssąco-płuczącej, kanał ssący o średnicy 5mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kleszczyki preparacyjne, monopolarne średnica 5mm, długość 330mm typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21mm, trzyczęściowe - (wkład, tubus, uchwyt) składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów), bezskokowy obrót narzędzia o 360st, pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu, rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, bez zamka | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki laparoskopowe, średnica 5mm, długość 330mm typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej 19mm, trzyczęściowe - rozbieralne(wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłżaczem monopolarnym, bez zamka) składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów), bezskokowy obrót narzędzia o 360st, rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, izolacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk długość 3,5m z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter | 1 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.3A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3 A– Narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus

| lp | artykuł | szt | nr kat | cena (jedn. Netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuba trokarowa z zaworem, średnica 5,5mm, długość robocza 80mm, powierzchnia zewnętrzna z gwintem, sterylizacja parowa 134C 5min | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar 5,5mm – ostrze trokara 5,5x80mm, trójkątna końcówka | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tuba trokarowa z zaworem, średnica 11mm, długość robocza 80mm, powierzchnia zewnętrzna z gwintem, sterylizacja parowa 134C 5min | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trokar 11mm – ostrze trokara 11x80mm, trójkątna końcówka | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Tuba redukcyjna 11mm/5,5mm | 1 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4 – Akcesoria do diatermii BOWA ARC 400

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2 do lacetronu BOWA | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczypce bipolarne, proste, długość 110mm, końcówka 6mmx0,5mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczone do minimum 75 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce bipolarne, proste, długość 160mm, końcówka 8mmx1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczone do minimum 75 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki bipolarne, długość 230mm, końcówka Metzenbaum, zagięta, smukła, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczona do minimum 25 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek R4mm do elektrod z trzonkiem R4mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek średnica4mm długość igły 16mm, długość części aktywnej 2mm, średnica igły 0,5mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda waporyzacyjna boczna 170mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda waporyzacyjna z cięciwą typ ,,Kobra’’ 115mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczona do minimum 300 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw wymiennych noży jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do R7mm – opakowanie 5szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Uchwyt elektrod, wąski z dwoma przycoskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem R4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o długości 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do minimum 200 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek R4mm, wymiary noża 2,6mmx0,6mmx13mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji – opakowanie 5szt | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm od strony aparatu, wtyczka płaska z bolcem (REM) przeznaczona do minimum 300 cykli sterylizacji | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość 4,5m od strony elektrody zakończony wtyczką płaską z dwoma gniazdami R4mm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca, przeznaczona do minimum 300 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Silikonowa elektroda neutralna wielorazowego użytku 250mmx150mm z wypustką na kabel długość 500mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Instrument do zamykania naczyń do R7mm, wielorazowego użytku – klemy do chirurgii otwartej, długość 280mm z zaczepem, końcówka zagięta długość 30mm, szerokość 3-5mm, pokrywa powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczona do minimum 50 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kabel do instrumentu do zamykania naczyń do R7mm, z poz 16 obecnie używany nr ref 378-045 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, długość 360mm, wymienny nóż jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do R7mm, wielorazowego użytku, przeznaczona do minimum 20 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Instrument do zamykania naczyń do R7mm, wielorazowego użytku – klemy do chirurgii otwartej, długość 230mm z zaczepem, końcówka zagięta długość 30mm, szerokość 3-5mm, pokrywa powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczona do minimum 50 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, długość 200mm, wymienny nóż jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do R7mm, wielorazowego użytku, przeznaczona do minimum 20 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pętle jednorazowego użytku R100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z teflonową izolacją – opakowanie 10szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pętle jednorazowego użytku R175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z teflonową izolacją – opakowanie 10szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mmx2mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczone do minimum 75 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Elektroda kulkowa, przedłużona, prosta, długość 122mm, trzonek R4mm, kulka R4mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu R4mm, od strony aparatu R4mm, przeznaczona do minimum 300 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Elektroda igłowa, bipolarna, zagięta 170mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 5 – Dreny napływowe, wielorazowe

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny silikonowe wielorazowe, autoklawowalne, w torze napływu, do pompy FLO CONTROL | szt | 3 |  |  |  |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20					FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Załącznik nr 3.6

Pakiet nr 6 – akcesoria do elektrochirurgii

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna silikonowa o wymiarach 25x15cm ( +/- 5) z kablem dł. 0,5m do aparatu Emed, Erbe ICC 50/300/200, Martin | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej dł. 3m - 4,5 m do aparatu Emed,Erbe ICC 50/300/200, Martin | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2 o wymiarach 176x122mm( +/- 5 ) (Emed, Erbe , Martin) | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. 3m do aparatu Emed, Erbe ICC 50/300/200, Martin | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt elektrody Ř 4mm czynnej z możliwością aktywacji z ręki, 2 przyciski wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie z kablem min. 4m 3-bolcowym do aparatu Emed, Erbe ICC, Martin | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel szczypiec bipolarnych wtyk 2-bolcowy 29mm, 3m do aparatu Emed | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel szczypiec bipolarnych 3m-4,5m do aparatu Erbe , Martin | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka elektrody czynnej typu nóż prosty dł.24- 25mm do uchwytu Ř4mm | 5 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu nóż prosty dł. 100-120mm do uchwytu Ř4mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ř4mm dł. 100mm do uchwytu Ř4mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ř6mm, dł. 100mm do uchwytu Ř4mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu igła prosta dł. 22-24mm do uchwytu Ř4mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 110mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 140-160mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczypce bipolarne, izolowane, bagnetowe, końcówka tępa 2mm dł. 165-195mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.7				FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 7 – Akcesoria do diatermii Erbe VIO 300D+APC2

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa elektroda neutralna dzielona o dwóch równych powierzchniach czynnych 85 cm2 z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie od głównych połówek powierzchnią 23 cm2. Elektroda wykonana na włókninie przepuszczalnej dla powietrza, nie wymagająca orientacji przyklejenia. Elektroda współpracująca z systemem NESSY op=50szt | op | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4m wejście 1 pinowe | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami z kablem przyłączeniowym o dł 4m, śr. trzpienia 4 mm. Wejście od strony aparatu 1 pin | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda nożowa prosta fi 3,4x24 mm dł. 45 mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. 4 mm. Wejście od strony aparatu okrągłe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy uchwyt do koagulacji argonowej z przyciskami (cięcie/ koag) współpracujący z przystawką argonową APC2 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wielorazowy aplikator do cięcia i koagulacji z przestawką el. Szpatułkową, prosty, dł. 35 mm, śr 5 mm. Aplikator nakręcany na uchwyt argonowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel przyłączeniowy do haczyka, do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji dł. min. 3m. Wejście od strony aparatu 1 pin. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................                                                                                  ..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 8 – Akcesoria do diatermii Karl Storz

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda pojedyncza zagięta tnąca rozm. 27/28 | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda pojedyncza zagięta tnąca rozm. 24/26 | Sz | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda pojedyncza do koagulacji kulka średnica 5 mm rozm. 27/28 | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda pojedyncza do koagulacji kulka średnica 5 mm rozm. 24/26 | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pętla tnąca bipolarna 24/26 | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nóż elektryczny – pojedyncza elektroda rozm. 24/26 | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nóż elektryczny – pojedyncza elektroda rozm. 27/28 | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nóż do uretrotomu pojedynczy | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nóż do uretrotomu podwójny | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczotki do mycia resektoskopów 35cm, średnica 11 mm | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szczotki do mycia resektoskopów 35cm, średnica 2,5 mm | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczotki do mycia resektoskopów 50cm, średnica 11 mm | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczotki do mycia powierzchni bocznych resektoskopów | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Uszczelki gumowe do cystoskopów op=10szt | Op | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Dreny do pompy Endomat LC op=10szt | Op | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Dren jednorazowego użytku do pompy Endomat Select UP210 op=10szt | op | 5 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   .............................                                                                         			..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 9 – Obudowa do akumulatora wiertarki Stryker

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa sterylna (puszka) Aseptic Housing do akumulatora S6 wiertarki Stryker | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   .............................                                                                         			..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 10 – Narzędzia artroskopowe

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chropowata rączka o długości 80mm, długość elementu roboczego 15,3mm, średnica końcówki roboczej 1mm, w ostatnich 35mm narzędzia znajduję się 11 znaczników oddalonych od siebie o 4mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Chwytak artroskopowy, jednoczęściowy, średnica 3.4mm, długość robocza 125mm, długość ruchomej końcówki roboczej 12mm i szerokości 1,5mm w części proxymalnej 2,1mm w części dystalnej ,wyposażona w 9 zębów w części nieruchomej, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, narzędzie z mechanizmem zatrzaskowym lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wycinak artroskopowy, wygięty do góry dystalnej części narzędzia, średnica 3.4mm, jednoczęściowy, długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wyposażona w 4 zęby, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki artoskopowe, haczykowate, jednoczęściowe, długość robocza 120mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wycinak artroskopowy , wygięte w prawo pod kątem 45 stopni , średnica 3.4mm jednoczęściowe, długość robocza 120mm,szerokości końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia ,wyposażona w 4 zęby , średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Data:	   .............................                                                                         			..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 11 – Narzędzia chirurgiczne

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osteotom Stille zagięty 20/200mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osteotom Lambotte 30x250mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Młotek Bergmann 300gx30mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ustalacz odłamków kości Verbrugge, 270mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ustalacz odłamków kości Verbrugge, 250mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze do torebki stawowej, wygięte, 200mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Podważka Hohmann 17 ostra | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Podważka Hohmann 10 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Data:	   .............................                                                                         			..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/20

Załącznik nr 3.12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 12 – Narzędzia chirurgiczne

| L.p. | Artykuł | j.m. | ilość | nr kat | cena (jedn. netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki MAYO odgięte, dł. 150mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki do gipsu ESMARCH dł.200mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki OCHSNER-KOCHER zakrzywione dł. 160mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta chirurgiczna standard, dł. 145mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Hak 49x38mm 71x43mm RICHARDSON-EASTMAN, dł. 280mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta anatomiczna standard, dł. 300mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Narzędzie do usuwania zszywek metalowych typ Michel, 125-130mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Data:	   .............................                                                                         			..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).