Sosnowiec, dnia 26.11.2020

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, KOMBINEZONÓW, MASECZEK , OCHRANIACZY)

Znak sprawy ZP-2200- 36/20

WYJAŚNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.
  Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 2

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści kombinezon w rozmiarze M, L, XL?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywke przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 5

Pakiet 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy (EU) 2017/745 ponieważ norma ta jeszcze nie obowiązuje i wchodzi w życie dopiero 26 maja 2021 roku?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od  wymogu normy (EU) 2017/745.

Pytanie 6

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o parametrach:

- Materiał: polipropylen/polietylen o gramaturze 63 g/m²

- Szwy: szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą

- Wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane

- Kolor: biały z niebieska taśmą

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów które są środkiem ochrony indywidualnej kat. III typ 4,5,6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów wykonanych z polipropylenu/polietylenu o gramaturze 63g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2:

- Prosimy o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze całkowitej laminatu: 57 g/m2 (±5%) sklasyfikowanego jako typ 4 - odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy. Reszta zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 2 Kombinezony ochrony indywidualnej

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Kombinezon ma spełniać wymogi normy zharmonizowanej PN EN 14126 i być wykonany z włókniny SMS. Włóknina SMS nie spełnia wymogów powołanej normy.

Wymagania spełnia włóknina polipropylenowa (PP) pokryta laminatem PP. Podana gramatura 65 gram wskazuje właśnie na taki rodzaj użytego materiału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza laminat PP, w pozostałym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ.

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI z dnia 24.11.2020

w zakresie pytania nr 2

Pytanie nr 2– dotyczy pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Jednorazowy fartuch pełnobarierowy, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadający długie rękawy zakończone mankietem dzianinowym. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, przy szyi zapięcie na rzep. Rozmiar L i XL. Opakowanie zawierające 10szt. Produkt będący wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą dot. wyrobów medycznych 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Posiada deklarację zgodności, certyfikat CE, certyfikat ISO 13485:2016.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.