ZAŁĄCZNIK NR 1 MODYFIKACJA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn:. Wykonanie Carportu -wiaty samochodowej skomponowanej z fotowoltaiką na terenie parkingu przed budynkiem Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu.
2. Wykonawca zobowiązany jest opracować przedmiot zamówienia zgodnie z:
1) wymogami zawartymi w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
4) innymi obowiązującymi przepisami,
5) zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonana dokumentacja musi być kompletna, zgodna z obowiązującymi standardami i ustaleniami pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był komplety, umożliwiając Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w oparciu o przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), w celu wyłonienia Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do zaprojektowania a następnie wykonania robót budowlanych obejmujących zakres zadania.
4. Dokumentacja musi spełniać wymogi określone w upzp, w szczególności nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji. Ponadto nie mogą zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że byłoby to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
6. Zakres prac: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania PFU obejmującego:
a) część opisową zawierającą:
- charakterystyczne parametry określające powierzchnię Carportu,
- zakres robót budowlanych, w tym również wytyczne instalacyjne obejmujące połączenie instalacji fotowoltaicznej z rozdzielnia główną szpitala,
- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,
- ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe,
- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe,
- opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,
b) część graficzną zawierającą: koncepcję funkcjonalno-użytkową dla Carportu.
c) zbiorcze zestawienie kosztów zadania - wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych, planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych,
d) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie pozwolenia na budowę,
7. Zamawiający nie wymaga sporządzania szczegółowej inwentaryzacji planowanych robót. Możliwe jest wykonanie opisowo zakresu robót dla potrzeb planowanego postępowania na wyłonienie Wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
8. Wstępne założenia projektowe:
Orientacyjna lokalizacja pokazana jest na mapie (załącznik nr 2)
Powierzchnia użytkowa ok. 118 mb x 5,0 = 590 m2
Aktualna Moc umowna :
ul. Zegadłowicza 3: 500 kW – zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe
Zużycie energii na rok 2022
ul. Zegadłowicza 3: 1 887 692 [kWh]
Operator - Tauron
ul. Zegadłowicz 3

9. Celem opracowania PFU jest:

- uzyskanie przez Zamawiającego kompleksowego opisu przedmiotu zamówienia, w oparciu o który wybrany zostanie wykonawca zobowiązany do kompleksowego zaprojektowania i wykonania zadania tj. przedmiotowych carportów fotowoltaicznych na parkingu, instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków, magazynów energii, oraz nadrzędnego systemu sterowania klasy SCADA.

- oszacowanie kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych.

Opracowany PFU służył będzie oferentom do przygotowania oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego zadania (szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych).

W PFU nie należy wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku konieczności użycia w dokumentacji dla określenia materiałów lub urządzeń znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca PFU zobowiązany jest dołączyć opis kryteriów, na podstawie których będzie można dokonać oceny, że inne dopuszczone w ich miejsce materiały lub urządzenia będą mogły być uznane za równoważne.

PFU należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Założenia ramowe dot. planowanej inwestycji:
- Energia elektryczna będzie produkowana na potrzeby własne, a ew. nadwyżki będą magazynowane do dalszej utylizacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

- Należy w stopniu maksymalnym, efektywnym produkcyjnie, wykorzystać powierzchnię parkingu do zabudowy carportów fotowoltaicznych. Należy wypracować rozwiązanie techniczne instalacji PV o optymalnej w zastanych warunkach produktywności. Określenie produktywności należy wykazać przy użyciu dedykowanych systemów analiz i symulacji pracy instalacji instalacji PV np. systemie PVSol.

- Powierzchnię dachów budynków przeznaczonych pod instalację należy wykorzystać w ramach uzupełnienia mocy instalacji fotowoltaicznych na carportach.

- W PFU należy przeprowadzić analizę z uwzględnieniem profilu obciążenia obiektu i zawrzeć kalkulację możliwej do zainstalowania mocy instalacji fotowoltaicznej oraz określić wskazane z punktu widzenia wzrostu autokonsumpcji pojemności magazynów energii.

Zamawiający szacuje oczekiwaną moc instalacji PV na ok 200 kWp.

- Należy określić wymagania i zadania dla systemu sterowania SCADA do zarządzania działaniem instalacji i przepływów energii. Oczekuje się opracowania założeń systemu, który na bieżąco będzie monitorował i sterował pracą instalacji. System musi charakteryzować się wysokim cyberbezpieczeństwem. Zakłada się, że system zainstalowany będzie na serwerach Zamawiającego.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca PFU zobowiązany będzie:
- przeprowadzić wizje lokalne w każdej lokalizacji objętej opracowaniem;
- przeprowadzić analizę sytuacyjno-techniczną dla parkingu oraz każdego z budynków na których przewidzi realizację instalacji;

PFU powinien opisywać założenia projektowe określające:
- charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia;
- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
- właściwości funkcjonalno–użytkowe;
- przygotowanie dokumentacji;
- przygotowanie terenu budowy, prowadzenie budowy;
- konstrukcje carportów;
- moduły fotowoltaiczne;
- inwertery;
- systemy magazynów energii;
- wyprowadzenie mocy AC;
- okablowanie strony DC;
- system sterowania typu SCADA
- komunikacja, monitoring, sterowanie;
- pomiary energii wytworzonej.
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ);
- ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa;
- zagospodarowanie terenu;
- wymagania odbioru prac;