SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej  5 150 000 euro

art. 39 ÷ 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na „przebudowę pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 - przebudowa I piętra segmentu A, B, C, wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem”.

Wspólny Słownik Zamówień CPV 45-00-00-00-7

Znak sprawy: ZZP- 2200-55/09

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

IV.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XIV.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XV.        POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 30 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził w dniu 23.07.2009r.

# I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 296-42-98, 296-41-88

Fax (032) 263-57-19

www.szpital.sosnowiec.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II.Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3, obejmujące przebudowę pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 - przebudowa I piętra segmentu A, B, C, wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem.

2. Na przedmiot zamówienia składają się  roboty wyszczególnione poniżej:

Kod CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

3. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określa dokumentacja projektowa stanowiące załączniki nr 4.1 ÷ 4.9 do SIWZ oraz szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót (STWIOR), które stanowią załączniki nr 5.1  ÷ 5.3 do niniejszej  SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego.

# III. Miejsce i termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:        do 270 dni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce realizacji robót:

SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3.

# IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady „spełnia/nie spełnia”.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty:

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.3 ) złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

- Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

2.1  przedłożyć wykaz wykonanych robót przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadające swoim rodzajem i  wartością przedmiotowi zamówienia (maksymalnie 2 roboty budowlane o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł).

W wykazie należy  podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie  (według załącznika nr 6 do SIWZ ).

2.2 przedłożyć wykaz osób  (kadry kierowniczej) Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia (według załącznika nr 7 do SIWZ ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

2.3  przedłożyć uprawnienia dla osób, które będą pełnić funkcje kierownicze:

- uprawnienia konstrukcyjno-budowlane,

- uprawnienia w zakresie instalacji: wod-kan, elektryczne, wentylacyjne.

2.4  przedłożyć zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcje kierownicze, potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

3.1 przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę o wartości minimum 1 000 000,00 zł.

3.2 złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy :

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ.

Dokumenty o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 2 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 5 i 6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 130 000,00 zł.

2. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

z oznaczeniem: „Przetarg nr ZZP-2200-55/09 na przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem przy 
ul. Zegadłowicza 3”.

3.Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza,

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty. Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego określają przepisy art. 46 Prawa zamówień publicznych.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila, strony internetowej, oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 296-42-98, 296-41-88

fax: (032) 263-57-19, 296-42-98

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

# Wykonawca winien złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz).

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (np. zszyć, spiąć, zbindować).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
nr sprawy ZZP-2200-55/09, na roboty remontowo-budowlane pn. przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem przy 
ul. Zegadłowicza 3. Nie otwierać przed: 12.08.2009r.,  godz. 1030.”

Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności i nie będą otwierane.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

# IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu,  Sosnowiec ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 12.08.2009r.,  do godz. 1000.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 12.08.2009r.,  o godzinie 1030 w sali konferencyjnej SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

2. 	Wykonawca określi wartość zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

3. Cena, podana przez wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu wartością robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera wykaz elementów rozliczeniowych (załącznik nr 3.1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do umowy), który – uzupełniony przez wykonawcę o ceny realizacji poszczególnych takich elementów – staje się integralnym składnikiem umowy jako wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych.

5. Podana w ofercie i zapisana w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna i niezmienna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. Dlatego, wykaz elementów rozliczeniowych informuje wykonawcę tylko o zakresie robót i innych świadczeń, stanowiących przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera żadnych ustaleń ilościowych.

6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

7. W wartości oferty należy ponadto uwzględnić wszystkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności koszty:

- wykonania robót budowlanych określonych dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- wykonania robót nie objętych ww. dokumentacją, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy,

- robót przygotowawczych i tymczasowych,

- zorganizowania zaplecza socjalno – bytowego dla swoich pracowników: sanitariaty, umywalnie, jadalnia, szatnie itp.,

- usunięcia odpadów i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- uzyskania atestów i pozwoleń, w tym Dozoru Technicznego,

- ubezpieczenia,

- usunięcia wad ujawnionych w toku czynności odbiorowych,

- wszystkich obowiązujących w Polsce podatków i opłat celnych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty zabezpieczenia robót, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP, koszty zawarcia ubezpieczeń,

- wszystkich innych, niewymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnym oraz sztuką budowlaną.

8.Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać zwiększenia wynagrodzenia.

9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

# XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 7 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1,  tj : .................... zł brutto.

# 2. Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z n/w form:

## a) pieniądzu,

## b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

## c) gwarancjach bankowych,

## d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

## e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. Zamawiający dokona zwrotu 85% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 15% zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, które zostanie zwrócone w  terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

UWAGA: W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji.

# XV. Pozostałe reguły postępowania

1. 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3. 	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. 	Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego.

5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW do SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń;

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy;

- Załącznik nr 3.1 - Wykaz elementów rozliczeniowych;

- Załącznik nr 4.1 – Projekt architektoniczny (budowlany);

- Załącznik nr 4.2 – Projekt architektoniczny (wykonawczy);

- Załącznik nr 4.3 – Projekt instalacji elektrycznej (budowlany);

- Załącznik nr 4.4 – Projekt instalacji elektrycznej (wykonawczy);

- Załącznik nr 4.5 – Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (budowlany oraz wykonawczy);

- Załącznik nr 4.6 – Projekt konstrukcyjny (budowlany);

- Załącznik nr 4.7 – Projekt instalacji wentylacyjnej i gazów medycznych (budowlany);

- Załącznik nr 4.8 – Projekt instalacji wentylacyjnej i gazów medycznych (wykonawczy);

- Załącznik nr 4.9 – Projekt dźwigu (wykonawczy);

- Załącznik nr 5.1 – STWiOR: Ogólna Specyfikacja Techniczna;

- Załącznik nr 5.2 – ST: Specyfikacja Techniczna – elektryczna;

- Załącznik nr 5.3 – ST: Specyfikacja Techniczna – wentylacyjna, klimatyzacyjna, ciepła technologicznego, gazów medycznych, instalacja chłodnicza;

- Załącznik nr 6 – Wykaz zrealizowanych robót;

- Załącznik nr 7 – Wykaz osób.

ZZP- 2200-55/09

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................

z siedzibą w: ..............................................................................................
Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy ZZP- 2200-55/09 na przebudowę pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 - przebudowa I piętra segmentu A, B, C, wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

2. Proponuję wartość ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości jak niżej:

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

3. Warunki płatności

Akceptujemy termin płatności za faktury częściowe i końcową w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

- Termin wykonania zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi  w terminie do 270 dni od daty zawarcia umowy.

4.  Okres gwarancji

Udzielamy gwarancji jakościowo dobrego wykonania robót:

- roboty konstrukcyjno-budowlane  - …………………… (min. 5 lat);

- roboty wykończeniowe wraz z elementami wyposażenia  - …………… (min.3 lata);

- roboty instalacyjne -  …………………. (min. 3 lata);

- stolarkę okienną i drzwiową - …………. (min. 5 lat);

- urządzenia wbudowane – ………………..(min. 2 lata);

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5. Oświadczam(-y), że następująca część zamówienia: ....................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

6. Niniejszym oświadczam(-y), że:\

- Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskałem (uzyskałam, uzyskaliśmy) informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 
tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

......................................

data

.............................................................................

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

ZZP- 2200-55/09

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3

......................................

data

……………………………………………

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

ZZP- 2200-55/09

Załącznik nr  3 do SIWZ

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176, posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną/wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) przetargu nieograniczonego znak sprawy ZZP- 2200-55/09 zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie:

przebudowy pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 - przebudowy I piętra segmentu A, B, C, wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wyszczególnione w pkt. 3, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokumentacja projektowa zawierająca:

- projekty:

  - architektury – projekt budowlany,

  - architektury – projekt wykonawczy,

  - instalacji elektrycznych – projekt budowlany

  - instalacji elektrycznych – projekt wykonawczy

  - instalacji wodno-kanalizacyjnych,

  - konstrukcji – projekt budowlany,

  - wentylacji i gazów medycznych – projekt budowlany

  - wentylacji i gazów medycznych – projekt wykonawczy

  - dźwigi szpitalne – projekt wykonawczy

  - opis BIOZ

oraz

- specyfikacje:

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne,

  - specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót – gazy medyczne i wentylacja,

które stanowią integralną część umowy.

4. Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym.

§ 2.  TERMINY REALIZACJI

- Termin realizacji:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy;

- zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy do 270 dni od zawarcia umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, jako pierwszą część terenu budowy, obszar pierwszego piętra w segmencie C. Pozostały obszar terenu budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Terminy kluczowe realizacji poszczególnych elementów umowy określa Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę zgodnie z § 5 pkt. 3 umowy. Harmonogram będzie określał elementy rozliczeniowe oraz terminy cząstkowe wykonania robót i stanowić będzie podstawę do rozliczania stopnia zaawansowania robót.

- Zmiana uzgodnionych w harmonogramie terminów realizacyjnych wymagać będzie każdorazowo uzgodnień między stronami.

§ 3. WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

brutto..........................PLN (słownie: ........................................................).

w tym VAT ....% ..........PLN (słownie :............................)

tj. netto …………………… PLN (słownie …………………………).

- Wynagrodzenie określone w pkt. 1 stanowi sumę wszystkich pozycji składających się na wyceniony przez Wykonawcę Wykaz Elementów Rozliczeniowych, który stanowi załącznik do umowy.

- Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności koszty:

- wykonania robót budowlanych określonych dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- wykonania robót nie objętych ww. dokumentacją, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy,

- robót przygotowywawczych i tymczasowych,

- zorganizowania zaplecza socjalno – bytowego dla swoich pracowników: sanitariaty, umywalnie, jadalnia, szatnie itp.,

- usunięcia odpadów i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- uzyskania atestów i pozwoleń, w tym Dozoru Technicznego,

- ubezpieczenia,

- usunięcia wad ujawnionych w toku czynności odbiorowych,

- wszystkich obowiązujących w Polsce podatków i opłat celnych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty zabezpieczenia robót, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP, koszty zawarcia ubezpieczeń,

- wszystkich innych, niewymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnym oraz sztuką budowlaną.

4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać zwiększenia wynagrodzenia.

5. Wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji w stosunku do cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy, związany w szczególności z kosztami zatrudnienia lub zakupu materiałów budowlanych nie będzie stanowić podstawy wzrostu wynagrodzenia określonego w pkt. 1.

§ 4. ROZLICZENIA

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w częściach  za wykonane roboty.

- Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktury częściowej VAT wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż co 30 dni.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie Protokół częściowego odbioru robót,  podpisany przez kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w którym potwierdzają oni  bezusterkowy odbiór wykonania określonej w procentach i kwotowo części Wykazu Elementów Rozliczeniowych.

- Łączna wartość faktur wystawionych na podstawie protokołów częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy. Pozostała wartość zostanie rozliczona po odbiorze końcowym całości zadania stanowiącego przedmiot umowy.

- Rozliczenie całości robót, tj zrealizowania całego przedmiotu umowy, nastąpi fakturą końcową na podstawie Protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Stron, w którym potwierdzą oni  bezusterkowy odbiór wykonania całego przedmiotu umowy.

- W przypadku rozbieżności, co do zaawansowania robót płatne będzie tylko wynagrodzenie bezsporne

- Ustala termin płatności za faktury częściowe i końcową do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek wskazany na fakturze pod warunkiem dostarczenia wraz z fakturą Protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Za datę uregulowania należności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty ryczałtowej w wysokości 30 000,00 zł, z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków.

- Wykonawca ureguluje należność za media określone w ust. 9, po zrealizowaniu przedmiotu umowy,  na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

- Strony uzgadniają,  że dostarczone Zamawiającemu faktury bez zaakceptowanego Protokołu odbioru  oraz faktury wystawione niezgodnie z obowiązującymi zasadami, Zamawiający zwróci w ciągu 3 dni.

- Wykonawca nie traci prawa do otrzymania wynagrodzenia w umownym terminie, jeżeli skoryguje fakturę i ją prześle Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż dalsze 3 dni.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela ( art. 518 K.C.)

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac z należytą starannością i w określonym umownie terminie.

- Przejęcie terenu budowy, frontu robót i przygotowanie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonaniem robót tymczasowych koniecznych dla realizacji robót podstawowych.

- Opracowanie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zapozna się, zaakceptuje i będzie stosował się do projektu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Zamawiającego. Na polecenie Zamawiającego, jeżeli zajdzie potrzeba, Wykonawca opracuje i przedstawi własny szczegółowy plan BiOZ. Przedstawiony plan organizacji robót powinien być pozytywnie zaopiniowany przez właściwe wewnętrzne służby BHP Wykonawcy i będzie określał warunki w jakich Wykonawca powinien wykonywać   roboty, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP w stosunku do istniejącego stanu zaawansowania robót. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za sposób realizacji zabezpieczeń i wymagań BHP zastosowanych do wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Zamawiającego w zakresie skoordynowania jego robót na budowie oraz będzie stosować się do zarządzeń organizacyjno – porządkowych wydanych przez Zamawiającego pod warunkiem, że nie będą one zagrażać poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy. Decyzje te będą miały na celu uwzględnienie faktu prowadzenia robót budowlanych bez przerywania i - w miarę możliwości - ograniczania działalności podstawowej Zamawiającego.

- Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie (art. 144 Prawa zamówień publicznych).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy jego pracownicy byli właściwie przeszkoleni pod względem BHP i posiadali aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania robót. Wszystkie odpowiednie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy przez kierownika budowy zgodnie z przepisami.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymagań BHP przez cały czas przebywania na terenie budowy, w szczególności muszą nosić kaski ochronne BHP oraz odpowiednio oznakowaną odzież roboczą. Na terenie budowy obowiązuje także całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac z winy Wykonawcy lub usunięcia pracownika z terenu budowy.

- Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie niebezpieczne miejsca. Zabezpieczenia będą wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do istniejących warunków na budowie. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy robót jak i osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych pożarowo.

- Wykonawca będzie używał wyłącznie sprzętu sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, świadectwami i certyfikatami, które zostaną przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem eksploatacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przeglądu narzędzi oraz dokonywania pomiarów elektrycznych elektronarzędzi, przewodów.

- Począwszy od dnia rozpoczęcia robót aż do chwili zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych przez siebie osób i mienia na terenie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

Odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe podczas  dostawy materiałów i urządzeń  z winy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren budowy, jak za działania własne.

- Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze socjalno–techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania w trakcie i w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy porządku w obrębie terenu budowy i na terenie przyległym lub czasowo zajętym (systematyczne usuwanie gruzu i śmieci budowlanych) oraz w obrębie zaplecza budowy. Usuwania na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych zbędnych materiałów budowlanych, odpadów itp. z terenu budowy a zwłaszcza z dróg Wykonawca będzie się pozbywać wszelkich odpadów w sposób legalny, opłacając wszelkie związane z tym koszty.

- Wykonawca zobowiązuje się do respektowania zapisów w Dzienniku Budowy oraz do dokonywania ze swej strony zapisów w Dzienniku Budowy, w zakresie ustalonym prawem budowlanym.

- Wszelkie materiały wyroby i urządzenia wykorzystane w trakcie realizacji budowy winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH itp.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania materiałów i technologii niewłaściwych, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki przed ich zastosowaniem.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zastępczych (materiały, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta. Każde takie odstępstwo wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy. Zamawiający wypowie się w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego rozwiązania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

Zastosowanie rozwiązań zastępczych nie może wpłynąć na wartość umowy, jakość wykonywanych prac i terminy zakończenia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na jakość i datę zakończenia robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

- Okoliczności, o których mowa w pkt. 19, mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową oraz prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej ustawą Prawo budowlane:

- dziennik budowy,

- projekt budowlany i pozwolenie na budowę,

- rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania  robót budowlanych,

- protokoły odbiorów robót,

- dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby oraz uzyska wymagane przepisami pozwolenia wynikające z umownego zakresu robót.

- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, dokumentacje powykonawczą zawierającą:

- wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, wyniki prób i badań,

- certyfikaty odporności ogniowej materiałów,

- warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw,

- kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

- wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał,

- kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne (wymagania do otrzymania pozwolenia na użytkowanie),

- karty gwarancyjne urządzeń wraz z instrukcją użytkowania.

Opracowanie to musi być wykonane estetycznie w twardej oprawie, powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów muszą być autoryzowane przez kierownika budowy Wykonawcy. Wykonawca do każdego opracowania jw. dołączy oświadczenie o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu i zaplecza budowy w swoim zakresie działania do stanu pierwotnego.

- Wykonawcę obciąża obowiązek rozruchu technologicznego przedmiotu umowy jak i jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy jego konserwacji bieżącej i okresowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcami robót budowlanych obejmujących modernizację instalacji c.o. i wymianę okien, które to roboty realizowane będą równocześnie w całym obiekcie Zamawiającego.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokolarnego przekazania Wykonawcy pierwszej części terenu budowy tj. obszaru pierwszego piętra w segmencie C w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy; pozostały teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  - udostępnienia decyzji o pozwoleniu na realizację przedmiotu umowy – pozwolenia na budowę,

  - przekazania dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji umownego zakresu robót,

  - protokolarnego potwierdzenia zaawansowania robót wg postanowień umowy,

  - terminowego regulowania należności,

  - powołania Komisji Odbioru przedmiotu umowy,

  - wskazania punktów poboru wody, energii elektrycznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego materiałów przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub w przypadku zastrzeżeń co do jakości robót, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to ma on prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku zastrzeżeń co do jakości robót Zamawiający może powołać specjalną kontrolę jakości prac lub inne badania mające na celu zapewnienie wymaganej jakości prac. Jeżeli takie badanie lub kontrola ujawni brak zgodności z wymaganiami umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty takiej kontroli.

- Zamawiający ma prawo wskazania materiałów zastępczych innych niż wymienione w dokumentacji projektowej z tym zastrzeżeniem, iż ich zastosowanie musi zostać zaakceptowane przez Projektanta i przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania całości lub części robót budowlanych, jeżeli w ocenie inspektorów nadzoru inwestorskiego lub autorskiego będą one wykonywane wadliwie, z naruszeniem umowy lub w sposób grożący powstaniem znacznych strat materialnych

§ 7. PODWYKONAWCY

- Z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, w ramach wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do powierzenia Podwykonawcom części robót składających się przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć Podwykonawcom zakres prac w następujących dziedzinach będących częściami przedmiotu umowy:

  - ……………………….

  - ………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu umów z Podwykonawcami lub ich projekty w celu uzyskania akceptacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, w terminie do 20 dni od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzania przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę. Potwierdzenie musi zawierać zakres robót, których zaplata była należna z tej faktury

- W przypadku uzyskania akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, Wykonawca, w razie nie wykonania obowiązku określonego w pkt. 5, dokonuje mocą niniejszej umowy cesji swojego wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej należnemu Podwykonawcy wynagrodzeniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad pracami powierzonymi Podwykonawcom.

- Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonanych przez Podwykonawców oraz za wszelkie skutki ich działań i zaniechań.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647' Kodeksu Cywilnego.

- Wykonanie robót przez Podwykonawcę, może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu wraz z umową z Podwykonawcą oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca domaga się części wynagrodzenia za roboty wykonane z udziałem Podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty należności Podwykonawcy, za roboty przez Podwykonawcę zrealizowane. Dowody zapłaty winny być złożone  przed upływem terminu zapłaty należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 8 PRZEDSTAWICIELE STRON I KOORDYNACJA ROBÓT

- Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski  nad realizacją umowy pełnić będą:

nadzór I –	………………………………………..

nadzór II – 	……………………………………….

nadzór III –  	………………………………………..

nadzór IV-            …………………………………….

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli jakości, ilości i sposobu prowadzenia robót budowlanych w zakresie wyznaczonym przez przepisy Prawa budowlanego w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy.

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy pełnić będą:

nadzór I – kierownik budowy …………………………….

nadzór II –  ...…………………………………………….

nadzór III –  ………………………………………………..

- Kierownik budowy zobowiązany jest do zorganizowania i kierowania realizacją przedmiotu umowy  w sposób zgodny z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

- Strony ustalają, iż celem omawiania bieżących spraw, dotyczących wykonania i zaawansowania robót, organizowane będą regularne narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.

- Narady koordynacyjne będą odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu, w terminach ustalanych przez Zamawiającego. Narady będą prowadzone i protokołowane przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub listami poleconymi.

§ 9 ODBIORY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi,

5) odbiór ostateczny.

- Zamawiający przystąpi do wykonania odbiorów niezwłocznie, nie później jednak niż w niżej wymienionych terminach:

a) dla robót zanikających i podlegających zakryciu - do 2 dni,

b) dla odbiorów częściowych – do 3 dni,

c) dla odbioru końcowego – do 7 dni.

- Zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu powinno nastąpić wpisem do dziennika budowy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywane będą przez inspektorów nadzoru Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

- Zgłaszanie do odbioru końcowego oraz do odbioru po okresie rękojmi i odbioru ostatecznego powinno mieć formę pisemnego powiadomienia Zamawiającego na adres jego siedziby oraz wpisu do  dziennika budowy.

- Zgłaszanie do odbioru częściowego powinno mieć formę wpisu do  dziennika budowy.

- Odbiory częściowe elementów robót stanowią potwierdzenie ilości i jakości ich wykonania dla celów fakturowania. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w toku czynności odbiorowych.

- Protokół częściowego odbioru robót,  podpisany przez kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w którym potwierdzają oni  bezusterkowy odbiór wykonania określonej w procentach i kwotowo części Wykazu Elementów Rozliczeniowych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

- Odbiór częściowy nie zwalnia Wykonawcy z zabezpieczenia przekazanych robót do czasu odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przewidzianego umową zakresu robót, na podstawie protokołu spisywanego przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy (Komisję Odbiorową). Protokół zawiera decyzję Zamawiającego co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia robót oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.

- Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów, certyfikatów i pozwoleń.

- Zakończenie robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Wykonawca stwierdzi wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgodności wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania się przez niego do wpisu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpisu, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru.

- Data dokonania wpisu o gotowości do odbioru końcowego będzie datą zakończenia robót, jeżeli wpis do dziennika budowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego lub nie będzie ustosunkowania się do wpisu w terminie 7 dni od daty jego dokonania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, zastosowania niezgodnego z umową materiału lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i ustalić nowy termin przystąpienia do odbioru.

- W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez niego komisję, przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

- Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi  przez kierownika budowy,

- dziennik budowy,

- księgi obmiarów,

- protokoły odbioru technicznego i zaświadczeń z przeprowadzonych przez  Wykonawcę robót  i sprawdzeń,

- atesty na zastosowane materiały i wbudowane urządzenia,

- certyfikaty odporności ogniowej materiałów,

- karty gwarancyjne urządzeń, warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw,

- kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

- wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał,

- kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości lub części robót przez służby zewnętrzne (wymagane do otrzymania pozwolenia na użytkowanie).

- Zestawienie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 15 musi być wykonane estetycznie w twardej oprawie, powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów musza być autoryzowane przez kierownika budowy Wykonawcy. Wykonawca do każdego opracowania jw. dołączy oświadczenie o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

- nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie - Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.

- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w pkt. 19, nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami pkt. 4, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

§ 10. UBEZPIECZENIE

I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy pełnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk (typ polisy CAR/EAR) na kwotę równą, co najmniej połowie wartości przedmiotu umowy określonego w  § 3  ust.2 na okres od daty rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego.

      - Umowa i polisa ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu w uwierzytelnionej kserokopii  w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

      - Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

      - Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

      - Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania robót najpóźniej w dniu podpisania umowy.

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie ................................

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wystawione/wniesione* na kwotę  wynoszącą  3 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1,  tj : ...................... zł brutto.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości, będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od daty upływu najdłuższego udzielonego okresu gwarancji.

      - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

      - Zamawiający zwróci 85% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego.

      - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wyniesie 15% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i sporządzeniu ostatecznego protokołu.

      - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu.

§ 11. RĘKOJMIA I GWARANCJA

  - Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi i warunkami umowy oraz bez wad pomniejszających ich wartość lub czyniących obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu, niezależnie od swych zobowiązań z tytułu rękojmi określonej w kodeksie cywilnym, gwarancji jakości wykonania  na:

a) roboty konstrukcyjno-budowlane  - 5 lat

b) roboty wykończeniowe wraz z elementami wyposażenia  - 3 lata

c )roboty instalacyjne -   3 lata

d) stolarkę okienną i drzwiową - 5 lat

e) urządzenia wbudowane – 2 lata

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załączniki do protokołu.

- Istnienie wady lub usterki stwierdza komisja złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zwołana na pisemny wniosek Zamawiającego. Prace komisji kończą się spisaniem protokołu,  który zawierać będzie spis usterek i termin ich usunięcia.

- Usunięcie wad i usterek zostanie stwierdzone protokolarnie przez komisję wymienioną w ust. 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usunięciem wad lub usterek zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, lub też uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia wady Wykonawcy.

- W przypadku  nie przystąpienia do usuwania wady, Zamawiający ma prawo do usunięcia wady w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego lub wynikłe w czasie trwania gwarancji i rękojmi nie nadają się do usunięcia, lub też gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego. Dla rozliczenia obniżonej ceny umowy Zamawiający w pierwszej kolejności ma prawo skorzystać z udzielonych zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

- W razie stwierdzenia w toku odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi wad istotnych, których nie da się usunąć, albo po bezskutecznym upływie terminu ich usunięcia, lub też gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy. Istotność wady zachodzi w razie uniemożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę, odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:

a) W zakresie  ......................................p.........................tel.................tel. kom.................

b) W zakresie .......................................p.........................tel.................tel. kom.................

§ 12. KARY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w § 2 umowy terminie zakończenia prac, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3, ust. 1, tj. ................ zł. brutto, za każdy dzień opóźnienia;

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, tj.............. zł. brutto;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1,  tj. …… za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.2   tj. .............. zł. brutto.

- W razie wystąpienia okoliczności opisanej w § 13 pkt. 1.1 d) Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności, którymi obciążył go Wykonawca zgodnie z umową, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- W przypadku, jeżeli zachodzą łącznie przesłanki naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za zwłokę oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, kary te nalicza się niezależnie od siebie, z tym, że karę umowną za zwłokę nalicza się do dnia odstąpienia od umowy.

- Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- W przypadku, jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.

- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które nie są objęte karami umownymi, strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przewał ich realizację, tj w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 30 dni, i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych od daty dodatkowego wezwania, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz pozostałą dokumentacją techniczną lub przepisami lub też rażąco lub uporczywie nie wykonuje swoich pozostałych zobowiązań umownych;

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z warunków płatności przez okres dłuższy niż 60 dni pomimo dodatkowego, pisemnie wyznaczonego, nie krótszego niż 14 dni, terminu do wywiązania się z warunków płatności pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, z Zamawiający przejmie teren budowy pod swój dozór.

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od kar umownych, strony zobowiązane są dokonać rozliczenia na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego;

- Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwentaryzacji strony sporządzają protokół obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury;

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 14.  ZMIANY UMOWY

- Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane jedynie na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza aktualizację rozwiązań technologicznych ze względu na postęp techniczny lub zmianę przepisów.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby wykonania zamówień uzupełniających lub dodatkowych, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamówień.

- Jako szczególnie uzasadnione będą brane pod uwagę zmiany wpływające na skrócenie terminu wykonywania robót, obniżenia przyszłych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację, poprawę warunków pracy personelu i przebywania pacjentów lub podniesienia standardów higienicznych.

- Zmiany wymienione w punktach 2 i 3 mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy.

- Wniosek opisany w pkt. 2 wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie do 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.

- Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie może wpłynąć na jakość wykonywanych prac, wysokość wynagrodzenia i termin wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów i technologii, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą umową.

- W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi  konieczność wykonania robót nie przewidzianych w  dokumentacji projektowej, Zamawiający sporządzi protokół konieczności, a następnie dostarczy dokumentację projektową  na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Roboty te traktuje się  jako roboty uzupełniające, które zostaną objęte odrębnym zamówieniem na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty uzupełniające lub zamienne bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

- Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowiskach kierownika budowy, kierowników grup robót, inspektorów nadzoru. Osoby przewidziane do pełnienia ww. funkcji muszą posiadać kwalifikacje co najmniej równe osobom wymienionym w umowie i ofercie Wykonawcy.

- Dopuszczalna jest zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii (dot. § 11 ust. 11 a i b).

- Zamawiający dopuszcza zmiany Podwykonawców dokonanych zgodnie z zapisami § 7 umowy.

- Dopuszczalne są zmiany formalne takie, jak: siedziba lub nazwa Stron umowy, osoby upoważnione do reprezentowania Stron

§ 15.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane ugodowo.

- Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych jak również inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Załączniki do umowy stanowią:

W załączeniu do umowy:

- Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa i STWIOR

- Załącznik Nr 2 – Wykaz Elementów Rozliczeniowych

ZAMAWIAJĄCY :						WYKONAWCA :

ZZP- 2200-55/09

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Załącznik nr 2 do Umowy

| Lp. | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1.2 | Roboty murowe |  |  |
| 1.3 | Okładziny ścian i sufitów |  |  |
| 1.4 | Stolarka wewnętrzna |  |  |
| 1.5 | Podłogi i posadzki |  |  |
| 1.6 | Roboty ślusarskie |  |  |
| 1.7 | Malowanie ścian |  |  |
| 2 | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I HYDRANTOWE |  |  |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2.2 | Roboty instalacyjne |  |  |
| 3 | INSTALACJE WENTYLACJI I GAZÓW MEDYCZNYCH |  |  |
| 3.1 | Wentylacja mechaniczna |  |  |
| '3.2 | Wentylacja grawitacyjna |  |  |
| '3.3 | Instalacja ciepła technologicznego |  |  |
| '3.4 | Instalacja wodociągowa |  |  |
| '3.5 | Instalacja kanalizacyjna |  |  |
| '3.6 | Instalacja chłodnicza |  |  |
| '3.7 | Instalacja gazów medycznych |  |  |
| 4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |
| 4.1 | Demontaże |  |  |
| 4.2 | Rozdzielnice i korytka kablowe |  |  |
| '4.3 | Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, siły i oprzewodowania teletechniki |  |  |
| 4.4 | System przyzywowy |  |  |

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| 4.5 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Pomiary |  |  |
| 5 | MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH |  |  |
| 5.1 | Dźwig D1 |  |  |
| '5.2 | Dźwig D2 |  |  |
| '5.3 | Dźwig D3 |  |  |
| 6 | APARATURA MEDYCZNA WBUDOWANA |  |  |
| 6.1 | Kolumna anestezjologiczna – 1 szt. |  |  |
| '6.2 | Wanna do porodów w wodzie – 1 szt. |  |  |
| '6.3 | Lampa operacyjna sufitowa 7 ogniskowa – 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

ZZP- 2200-55/09

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa )

# WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT  W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT

# (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

O WARTOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ  ZAKRESOWI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

....................................................

data

……………………………………………..

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

Uwaga:

- do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż zamówienia ( wszystkie ) zostały wykonane należycie ( brak takiego dokumentu spowoduje, iż zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane ), potwierdzone np. referencjami.

- poprzez wartość zamówienia należy rozumieć wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i  wartością  przedmiotowi zamówienia: maksymalnie 2 roboty budowlane o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł)

ZZP- 2200-55/09

Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (KADRA KIEROWNICZA)

| Nazwisko i imię | Proponowana rola/funkcja w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

....................................................

data

………………………………………….

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu