Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-73/10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2

Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów paskowych.

|  | Czytnik |
| --- | --- |
|  | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY CZYTNIKA |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy aparatu netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L.p. | Nazwa oznaczonego parametru | Ilość badań / 3 lata | Ilość opak. | Wielkość opak. | Nr katalog | Producent | Cena netto za opak | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznacze- nia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 10 parametrowe paski do analizy moczu | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiał kontrolny do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z częstotliwością 1 raz w tygodniu na 2 poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kontrolny do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z możliwością uzyskania Certyfikatu. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxx |

| Warunki graniczne - odczynniki: |
| --- |
| 1. | 10 parametrowe paski do analizy moczu z następującymi parametrami: ciężar właściwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, bilirubina, |
|  | urobilinogen, leukocyty, krew. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego o stężeniu do 45 mg/dl na oznaczenie glukozy (stężenie 100mg/dl) i |  |  |  |
|  | krwi ( stężenie hemoglobiny 0,06mg/dl) - podać nazwę zastosowanej substancji. |  |  |  |  |  |
| 3. | Data ważności dostarczonych pasków min. 6 miesięcy od daty dostawy. |
| 5. | Wszystkie dane dotyczące pasków, oraz materiałów kontrolnych powinny zawierać się w dołączonej instrukcji w języku polskim. |
| 6. | Czas reklamacji pasków nie może przekroczyć 48 godzin licząc od daty zgłoszenia do daty wymiany na nowe. |
| 7. | Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania strat pasków poniesionych w wyniku awarii aparatu powodującej uzyskanie niewiarygodnych |
|  | wyników. |
| 8. | Do zaoferowanej ilości pasków należy doliczyć ilość pasków niezbędną do wykonania badań kontrolnych. |
| 9. | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku, z możliwością uzyskania certyfikatu. |
| 10.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. |

Warunki graniczne – czytnik:

1. Czytnik pasków do analizy moczu fabrycznie nowy rok produkcji 2009 lub 2010.

2. Wydajność min. 100 oznaczeń/godzinę.

3. Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu.

4. Automatyczne określanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia.

5. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.

6. Automatyczna kalibracja aparatu bez konieczności użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych.

7. Flagowanie wyników patologicznych.

8. Możliwość dokonania wydruku wyników w wybranych jednostkach.

9. Pamięć ostatnich 300 wyników pacjentów i pamięć wyników kontroli jakości.

10. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych.

11. Aparat wyposażony w dwukierunkową transmisję danych, z możliwością podłączenia do LIS.

12. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji czytnika w języku polskim.

13. Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz podłączenie do LIS czytnika na koszt Wykonawcy.

14. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części

zużywalnych na koszt Wykonawcy.

15. Usunięcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem.

16. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny.

17. Czytnik wyposażony w UPS zapewniający pracę przez min 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia, wyposażony w czytnik kodów kreskowych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)