|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  193 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm..)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH WYKONYWANYCH METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU ORAZ DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH WYKONYWANYCH METODĄ MANUALNĄ

## Kod CPV: 33696200-7

Numer sprawy: ZZP-2200-20/11

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 26 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ………..2011r.

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 296-42-98, 296 41 88

Fax (032) 263-57-19

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do badań serologicznych wykonywanych metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą sprzętu oraz do badań serologicznych wykonywanych metodą manualną w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pakiet nr 1 - Odczynniki laboratoryjne do wykonywania badań serologicznych metodą

manualną.

Pakiet nr 2 – Odczynniki laboratoryjne do wykonywania badań serologicznych metodą

mikrokolumnową wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań.

2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o wyrobach   medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z nr 107 poz 679 z 20.05.2010) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

3.  Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

4.  Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

5. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania dzierżawionego sprzętu po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

# III. Termin realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 96 godz. od daty złożenia zamówienia telefonicznie, potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

- Wraz z pierwszą dostawą dostarczenie harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych.

- Termin ważności odczynników, nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy – za wyjątkiem krwinek wzorcowych, których okres ważności wynosi 5 tygodni.

- Dostawy będą realizowane w godz. od 800  do 1430.

- Miejsce dostawy: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, pakiet nr 1 –

ul. Szpitalna 1, pakiet nr 2 – ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a.  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie    oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

- przedłożyć wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

dla Pakietu nr 1 – na kwotę 80 000,00 zł;

dla Pakietu nr 2 – na kwotę 180 000,00 zł.

W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów,  Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyżej pakietów, na które składa ofertę.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;

- przedłożyć dla odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 5 do SIWZ,

- formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1-4.2  do SIWZ,

- wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumenty o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz  4 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 413-01-30, fax : (032) 413-01-31

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) na całość przedmiotu zamówienia.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników laboratoryjnych do badań serologicznych wykonywanych metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą sprzętu oraz do badań serologicznych wykonywanych metodą manualną ZZP-2200-20/11 Nie otwierać przed: 11.04.2011r., godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 11.04.2011r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 11.04.2011r. o godzinie 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, oraz koszty związane z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach) itp.

- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartości pozycji traktowane będzie jako upust kupiecki.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku nr 4 do SIWZ

- W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

- W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić „w górę” do pełnego opakowania.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Załącznik nr 1

ZZP-2200-20/11

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................

telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań serologicznych wykonywanych metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą sprzętu oraz do badań serologicznych wykonywanych metodą manualną, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ w łącznej  w kwocie:

Pakiet nr 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 2 (suma odczynników wraz z dzierżawą sprzętu)

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w terminie od daty podpisania umowy do 36 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy.

4.   Oświadczam, że następująca część zamówienia : .................................................................. będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie

oferowanych produktów do obrotu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia

20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.) oraz

z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

......................................

data					……………………………………………

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

Załącznik nr 2

ZZP-2200-20/11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

......................................

data

……………………………………………

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

Załącznik nr 3

ZZP-2200-20/11

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41–219 Sosnowiec,           ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą

........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

kapitał zakładowy:

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-20/11 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań serologicznych, zwanych w dalszej części przedmiotem umowy w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z 20.05.2010) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

§2

### Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się  w terminie                                 do 36 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po  stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 96 godz. od daty złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

5)   Krwinki, z uwagi na cykliczny proces produkcji (co 4-5 tygodni) dostarczane są zgodnie z ustalonym przez  Wykonawcę harmonogramem.

6)   Wraz z dostawą krwinek wzorcowych dostarczenie do każdej serii oferowanych krwinek wydruku fenotypów.

7)  Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod  względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

8)  Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin,

b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.

9)  Termin ważności odczynników, nie będzie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy, a   okres przydatności krwinek wzorcowych wynosi 5 tygodni od dnia dostawy do  szpitala.

10) Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski, Sosnowiec

pakiet nr 1 – ul. Szpitalna 1.

11) Ceny i nazwy na fakturze będą odpowiadać cenom i nazwom handlowym ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

13) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

14) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

# §3

- Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości :

Pakiet nr

wartość netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2)  Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

3)  Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego umową na okres 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy.

4)  Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

5) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

6) Wartość, o której mowa w  ust. 1 może również ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku   wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 4

1) Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

2) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3)  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 pkt 3 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 5% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionej części dostawy u innego dostawcy na koszt Wykonawcy albo żądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

7. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

9. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

10. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki:

Formularz asortymentowo – cenowy.

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą

........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-20/11 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1) Przedmiotem umowy jest dzierżawa sprzętu do wykonywania badań serologicznych metodą mikrokolumnową wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić stanowiące jego własność sprzęt do wykonywania badań serologicznych metodą mikrokolumnową na okres:

do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

3) Wykonawca będzie dostarczać odczynniki niezbędne do wykonywania badań na wydzierżawionym sprzęcie, sukcesywnie według zamówień pisemnych składanych przez Zamawiającego.

4)  Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonywania badań, a nie ujętego przez Wykonawcę skutkować będzie dostarczaniem przez cały okres trwania umowy nieodpłatnie.

5)  Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

6) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

7) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z dn. 20.05.2010) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

§ 2

Termin realizacji umowy:

1)   Dostawa sprzętu do wykonywania badań metodą mikrokolumnową  do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 14 od daty zawarcia umowy.

- Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie:

do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt oraz odczynniki niezbędne do wykonywania badań, będące przedmiotem zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.

- Minimalny okres ważności odczynników niezbędnych do badań wynosi 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierżawionego sprzętu, zgodnie z ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do laboratorium analitycznego SP Szpital Miejski, zlokalizowanego przy ul. Zegadłowicza 3 oraz zainstalować go,  a także przeszkolić  personel  w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu według  potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

- W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia urządzenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie siedzib Zamawiającego.

- Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji oraz przeszkolenia personelu pokrywa Wykonawca.

- Wraz z dostawą sprzętu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na sprzęt, instrukcję obsługi w formie papierowej, oprogramowanie w języku polskim oraz paszport techniczny sprzętu.

- Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać żadnych napraw urządzenia oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub uszkodzeniu aparatu.

- Wykonawca udziela na okres dzierżawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia aparatów w siedzibie Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z

częściami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) uszkodzenia urządzenia. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym czasie Wykonawca bezpłatnie zaopatrzy Zamawiającego w ciągu max. 24 godzin w takie samo urządzenie zastępcze, aż do czasu usunięcia usterki.

11) Okresowe bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu, wykonywanie walidacji zgodnie z wymogami określonymi przepisami ( min. jeden raz w roku). W czasie trwania umowy dzierżawy sprzętu, koszty wszelkich napraw, w tym dojazd serwisu, robocizna pokrywa Wykonawca.

- Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez

Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej

Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:

realizację umowy w zakresie  dostawy sprzętu:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

za konserwowanie, serwisowanie sprzętu:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

§ 5

- Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy, która nie może przekroczyć kwoty:

.....................zł  netto  + należny  podatek VAT tj. .....................zł brutto

słownie:  .............................................................................................................zł

w tym:

miesięczna dzierżawa sprzętu....................... zł. netto + należny podatek VAT ...................... zł., tj.  ................................. zł. brutto.

2) Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z  transportem do siedziby Zamawiającego,  uruchomieniem  sprzętu, przeszkoleniem personelu, dostawą odczynników, ubezpieczeniem, wszelkimi  naprawami serwisowaniem, oraz odbiorem analizatorów po terminie realizacji umowy.

3)  Zapłata za dzierżawę sprzętu następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4) Rozliczenie odczynników będzie następowało za dostarczoną partię towaru, przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

5) Wykonawca zapewnia stałość cen za dzierżawę sprzętu przez okres trwania umowy.

6) Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego umową na okres 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy.

7)  Po okresie, o którym mowa w ust. 6, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

8) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

9) Wartość, o której mowa w  ust. 1 może również ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku   wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 6

- Dostawa odczynników do badań oraz pozostałego asortymentu następować będzie  sukcesywnie, wg  potrzeb Zamawiającego.

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment w terminie  do 4 dni   trybie normalnym i do 48 godzin w trybie „CITO” od daty otrzymania zamówienia, telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem

3) Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium Analitycznym – Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3 (tel. Kontaktowy 032 413-03-46)

4) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego i jakościowego zamówionego asortymentu, Zamawiający może składać reklamacje w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia towaru.

5) W razie stwierdzenia wad, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, który udzieli na nią odpowiedzi w terminie do 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6) W przypadku dostaw odczynników:

        - czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

        - wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

§ 7

1)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niżej:

- w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokości 0,2%              6 miesięcznej wartości dzierżawy aparatów, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,2 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej określonej w § 5 ust. 1.

2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

5) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy sprzęt w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

§9

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 10

1) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

2)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załączniki:

Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4 .1

ZZP-2200-20/10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1

Dostawa odczynników do badań serologicznych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu | Największa dopuszczalna wielkość opakowania jednostkowego | Proponowana wielkość opakowania jednostkowego | Oferowana ilość opakowań (ampułek) | Cena netto / opakowanie | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik monoklonalny anty-A |  |  | 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon I | 2400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon II | 2400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik monoklonalny anty-B |  |  | 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon I | 2400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon II | 2400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik monoklonalny anty-D |  |  | 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BLEND | 2400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RUM | 2400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna | 2400 ml |  | 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Surowica antyglobulinowa monowalentna anty-IgG | 180 ml |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papaina służąca do wykonywania badań serologicznych | 765 ml |  | 3 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | LISS-L ( płynny) | 30000 ml |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Standard anty-D | 900 ml |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odczynnik PEG 20% r-r glikolu polietylenowego | 264 ml |  | 4 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PBS - Buforowany r-r soli fizjologicznej | 375000 ml |  | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał roztwór 25% | 540 ml |  | 4 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do oznaczania układu ABO zawieszone w roztworze PBS gotowe do użycia w formie przygotowanej przez producenta | 2400 ml |  | 4 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał zawieszone w roztworze LISS gotowe do użycia w formie przygotowanej przez producenta | 7200 ml |  | 4 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Standaryzowane krwinki wzorcowe opłaszczone do kontroli BTA | 160 ml |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Standaryzowane krwinki wzorcowe Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D do kontroli ujemnych reakcji | 240 ml |  | 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  | xxxxxxx |

Warunki graniczne:

1. Zaoferowany asortyment musi pochodzić co najwyżej od trzech producentów

2. Wraz z  pierwszą dostawą dostarczenie harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych.

3. Termin ważności odczynników, nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy - za wyjątkiem krwinek wzorcowych których okres ważności

wynosi 5 tygodni.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 4.2

Odczynniki do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na 36 m-cy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania jednostkowego | Proponowana wielkość opakowania jednostkowego | Oferowana ilość opakowań (ampułek) | Cena netto / opakowanie | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał w teście PTA-LISS: 13600 grup krwi, 2600 biorców, 1000 kobiet ciężarnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Próba zgodności: 2600 biorców, 5200 dawców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grupa krwi noworodków: 1000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BTA: 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxx |

Warunki graniczne dotyczące metodyki i odczynników:

1.Zaoferowanie metody badawczej opartej na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach.

2.Wykonawca wraz z testami zaopatrzy Zamawiającego w gotowe do użycia krwinki wzorcowe, o zgodnym z wymaganiami IHIT o fenotypie do badania przeglądowego przeciwciał ( termin ważności krwinek wzorcowych min. 5 tygodni od daty dostawy).

3. Dostarczenie krwinek zgodnie z harmonogramem dostarczonym wraz z pierwszą dostawą krwinek. Systematyczne dostawy odczynników i kaset, zgodnie z zamówieniami. Transport do Zamawiającego odbywać się ma w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

4.Zawiesina krwinek czerwonych musi być zgodna z metodyką oferowanych badań.

5.Termin ważności testów i odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

6. Wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki od jednego producenta zapewniające walidację metody.

7. Wszystkie testy, odczynniki oraz sprzęt pomocniczy muszą posiadać znak CE.

8.Zapewnienie możliwości wykonania u dawcy oznaczenia antygenu D kategorii IV, w przypadku gdy biorcą jest kobieta w wieku rozrodczym ( około 10% prób krzyżowych).

9.Zabezpieczenie odpowiedniej ilości wszystkich elementów niezbędnych do wykonania poszczególnych badań w celu wykonania wewnątrzlaboratoryjnej, codziennej, kontroli jakości badań, przez cały okres trwania umowy.

| KOSZTY DZIERŻAWY SPRZĘTU: Dzierżawa sprzętu (wirówek) do wykonywania badań metodą mikrokolumnową ( 1 zestaw z dwoma pipetami, statywami itp) |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy Netto za 2szt | Należny podatek VAT do kol. 1 za 2szt | Cena 1 miesięcznej dzierżawy brutto kol. 1 + kol.2 za 2szt | Cena 36 miesięcznej dzierżawy netto kol. 1 x 36 za 2szt | Należny podatek VAT do kol. 4 za 2szt | Cena 36 miesięcznej dzierżawy brutto za 2szt kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Warunki graniczne dotyczące zaoferowanego sprzętu:

1. Zaoferowanie 2 sztuk wirówek do wirowania kaset mieszczące maximum 12 miejsc ( Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednej wirówki używanej).

2. Zaoferowanie inkubatora z nastawnym czasem inkubacji.

3. Zaoferowanie 2 szt. pipet automatycznych dedykowanych do pracy z mikrotestami posiadające funkcję multidozowania.

4. Zaoferowanie statywów roboczych do kaset 2 szt.

5. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący cały okres trwania umowy.

6. Okresowe bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu, wykonywanie walidacji zgodnie z wymogami określonymi przepisami ( min. jeden raz w roku). W czasie trwania umowy dzierżawy sprzętu, koszty wszelkich napraw, w tym dojazd serwisu, robocizna pokrywa Wykonawca.

7. W przypadku awarii sprzętu maksymalny czas oczekiwania na dojazd serwisu i dokonanie naprawy może wynosić 24 godziny. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym czasie Wykonawca bezpłatnie zaopatrzy Zamawiającego w ciągu max. 24 godzin w takie samo urządzenie zastępcze, aż do czasu usunięcia usterki.

Warunki dodatkowe:

1. Dostarczenie dokładnie opracowanych zaleceń producenta oraz instrukcji obsługi dostarczonego sprzętu w postaci dokumentu w języku polskim.

2. Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań serologicznych organizowanego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 4 razy do roku, potwierdzony certyfikatem.

3. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonywania badań, a nie ujętego przez Wykonawcę skutkować będzie dostarczaniem przez cały okres trwania umowy nieodpłatnie.

ZZP-2200-20/11

Załącznik nr  5

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

##### Oświadczenie

1. Niniejszym oświadczamy, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment posiada:

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 20.05.2010) tj. certyfikat CE, deklarację zgodności, a w przypadku gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy.

- posiadamy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w proponowanym asortymencie*,

lub

- oświadczamy, że w proponowanym asortymencie nie ma substancji niebezpiecznych i asortyment nie wymaga posiadania kart charakterystyk*.

2. Jednocześnie zobowiązujemy się do przedłożenia, na życzenie Zamawiającego,

wymienionych powyżej dokumentów w trakcie postępowania przetargowego.

3. Zobowiązujemy się do przekazania Zamawiającemu aktualnych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych obecnych w oferowanym asortymencie wraz z pierwszą dostawą odczynników.

4. Oświadczamy, że zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) zobowiązujemy się do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach.

* niepotrzebne należy skreślić

................................dnia..............................

....................................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 6

ZZP-2200-  20 /11

Informacje na temat doświadczenia

Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonywania

Dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

| Lp | Nazwa zamówienia | Całkowita wartość zamówienia brutto | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

..............................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)