|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO CHEMICZNEJ DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW SZPITALNYCH PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3 I UL. SZPITALNEJ 1 WRAZ Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  Kod CPV:  42.91.23.30-4 - Aparatura do oczyszczania wody

Numer sprawy: ZZP-2200- 42 /11

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# XVII.       POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

# XVIII.      POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia,

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4 -  Formularz asortymentowo – cenowy.

- Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw,

- Załącznik nr 6 - Formularz oświadczeń.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 21 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą. Urządzenia muszą umożliwiać eliminację bakterii Legionella z instalacji wody. W zakres przedmiotu wchodzi pełna obsługa urządzeń przez okres 24 miesięcy. Dezynfekcja musi się odbywać roztworem dwutlenku chloru (CIO2). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. winien zwalczać bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz.417 z późn. zm.).

Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy – Realizacja zadania modernizacyjnego zadanie nr 8 pod nazwą  „Zakup urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1”.

Realizacja zadania spełnia warunki określone:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. Z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

-  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02 luty 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Obwieszczeniem MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MGPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.).

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że posiada dokumenty potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiada certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny lub innego dokumentu na używane środki chemiczne, atesty PZH na urządzenia. Dokumenty należy złożyć do protokołu odbioru.

- Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym węzła cieplnego i instalacją ciepłej wody. Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 19.05.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zegadłowicza 3 i przy ul. Szpitalnej 1 (Dział Realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej, ul. Szpitalna 1) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek Wykonawców w innym terminie  nie późniejszym jednak niż na 5 dni przed datą otwarcia ofert. Termin inny niż wskazany wyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nie krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji licząc od dnia popisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń.

- Wykonawca zapewni kompleksową opiekę nad urządzeniami – sprawdzanie poprawności i funkcjonowania, regulacja – przez okres 24 miesięcy serwisu. Regularne badania pod kątem stężenia dwutlenku chloru w wodzie w dwóch wybranych punktach, oraz dostawa i wymiana odczynników chemicznych. Minimalnie 12 wizyt serwisowych przez okres 12 miesięcy. Przyjazd na pisemne wezwanie przez uprawnionego pracownika szpitala.

8. Miejsce realizacji: Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3.

# III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac odbiorowych jest zgłoszenie gotowości do odbioru z załączonym dokumentem z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdzającej brak bakterii Legionella we wskazanych punktach pomiarowych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a.  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie dołączony wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (co najmniej 2 zamówienia lub więcej, każda o wartości minimum 50 tys zł w przedmiocie dostawy wraz z montażem urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń  przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 6 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

-  złożyć wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat  przed

Upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć  dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ).

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 6 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- oświadczenie, że Wykonawca posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym według załącznika nr 2 do SIWZ.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie.

Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy Wykonawca indywidualnie.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

- przedmiot zamówienia, wg załącznika nr 1 do SIWZ,

- formularz ofertowy i oświadczeń,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- formularz asortymentowo – cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

- wykaz dostaw, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

- formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6  do SIWZ,

Dokumenty, o których mowa w pkt.1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt.9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5, 6, na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, Izabela Kańkowska, fax: (032) 41 30 131, Dział Realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej, Arkadiusz Żaczek, e – mail: azaczek@szpital.sosnowiec.pl ;

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO CHEMICZNEJ DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW SZPITALNYCH PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3 I UL. SZPITALNEJ 1 WRAZ Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ ZZP-2200- 42 /11 Nie otwierać przed: 28.06.2011r., godz. 1030

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,

ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 28.06.2011r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 28.06.2011r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień publicznych i zawierania umów, budynek przy portierni głównej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartości pozycji traktowane będzie jako upust kupiecki.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 4.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

      - Informacje ogólne.

- środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

- środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZZP-2200- 42 /11

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zmówienia:  dostawa i montaż urządzeń umożliwiających eliminację bakterii Legionella z instalacji cwu.

2. Adres obiektu budowlanego: 41-200 Sosnowiec ul. Szpitalna 1; ul. E. Zegadłowicza 3

3. Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia, nazwy i kody :

Kod wg Wspólny Słownika Zamówień (CPV): 42.91.23.30-4  Aparatura do oczyszczania wody

1. Wstęp

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń umożliwiających eliminację bakterii Legionella z instalacji wody w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu wraz z ich pełną obsługą  przez okres 24 miesięcy.

Dezynfekcja roztworem dwutlenku chloru (ClO2). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. winien zwalczać bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, z 2007 r., poz. 417).

2. Określenie przedmiotu zamówienia

2.1 Dane dotyczące przedmiotu zamówienia:

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski stanowią dwa oddalone od siebie o 7 km obiekty szpitalne. Każdy z nich posiada własną kotłownię, stację wymienników ciepła wraz z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Oba obiekty posiadają rozległe i nierównomiernie wykorzystywane instalacje ciepłej wody użytkowej. W obiekcie przy ul. Szpitalnej 1 urządzenia do likwidacji Legionelli zabudować w pobliżu wymiennika cwu. w osobno stojącym budynku – kotłowni. W obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza 3 lokalizacja kotłowni to piwnica pawilonu B. Tam również zabudować instalację w pobliżu wymiennika cwu.

Zapotrzebowanie na cwu wynosi < 5m3/h dla ul. Szpitalnej i , niż 10m3/h dla ul. E. Zegadłowicza.

2.2 Zakres prac

-  wizja lokalna - przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym węzła cieplnego i instalacją ciepłej wody .Wizja przeprowadzona zostanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Z dokonanej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego,

- przedstawienie w ciągu tygodnia od podpisania umowy, do akceptacji przez Inwestora , projektu  technologii cwu z naniesioną instalacją do zwalczania Legionelli.

Po uzyskaniu zgody Inwestora, która nastąpi w ciągu 3 dni roboczych realizacja zadania:

- wykonanie prac przygotowawczych instalacyjnych w kotłowniach przy ul. Szpitalnej 3 i Zegadłowicza 1, ( wykonanie przyłączy instalacji wodnej , doprowadzenie zasilania elektrycznego),

- transport urządzeń do budynków Zamawiającego,

- podłączenie urządzeń w dopasowanych dla nich, zgodnych z instrukcją producenta

miejscach

- uruchomienie i regulację urządzeń,

- przedłożenie niezbędnych protokołów potwierdzających bezpieczeństwo i prawidłowe

podłączenie układu,

- przeszkolenie pracowników,

- wykonanie, w uprawnionej przez WIS jednostce, pomiaru wody na

obecność bakterii Legionelli dla jednego wskazanego przez Inwestora miejsca w każdym

obiekcie.

  - Dane techniczne, elementy systemu uzdatniania:

- Generator  do wytwarzania ClO2 o stężeniu min. 2g/l

i wydajności generatora dwutlenku chloru min. 10g/h wraz z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia urządzenia.

- Zbiorniki na odczynniki chemiczne - NaCLO2, HCL

  - Dokumentacja (należy dołączyć do protokołu odbioru)

- Dokumentacja powykonawcza.

- Atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny lub dokumenty równoważne na używane środki chemiczne.

- Atest PZH urządzenia.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany produkt wymogów Unii Europejskiej - Deklaracja Zgodności CE.

- Instrukcja obsługi.

- Karta charakterystyki zastosowanych środków chemicznych.

- Dokument potwierdzający szkolenie personelu.

- Instrukcja współpracy w ramach serwisu 24 miesięcznego.

2.5 Obsługa systemu:

- Kompleksowa opieka nad urządzeniami – sprawdzanie poprawności funkcjonowania, regulacja.

- Dostawa i wymiana odczynników chemicznych przez okres serwisu.

- Regularne badania pod kątem stężenia dwutlenku chloru w wodzie w 2 wybranych punktach.

- Każdy przegląd potwierdzony protokołem zawierającym opis stanu instalacji i czynności wykonywanych przez obsługę.

- Minimalnie 12 wizyt serwisowych /rok.

- Przyjazd na pisemne wezwanie przez obsługę szpitala.

- Termin wykonania:

Termin zakończenie prac: 7 tygodni od daty podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac odbiorowych jest zgłoszenie gotowości do odbioru z załączonym dokumentem z Państwowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej potwierdzającej brak bakterii Legionella we wskazanych punktach pomiarowych.

4. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń.

Część informacyjna

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

- Wszelkie prowadzone prace nie mogą naruszać umów gwarancyjnych dla systemów posiadanych przez Zamawiającego:

- Dokumentację projektową należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdego obiektu

- Zamówienie obejmuje kompletne wykonanie w/w instalacji, w tym m. in.: dostawę wszystkich materiałów montażowych i elementów składowych Systemu, oraz dokonywanie niezbędnych przeglądów w okresie 2 lat. Wszelkie koszty materiałów i prac wymaganych do pełnego uruchomienia systemu (w tym estetycznego wykończenia), a nie wymienionych w opisie zamówienia, pokrywa Wykonawca.

Realizacja zadania pn.: nazwą  „Zakup urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1”.

musi spełniać wymagania określone:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, z   2007 r., poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02 luty 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

- Obwieszczenie MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu rozporządzenie GPiPS w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami)

Załącznik nr 2

ZZP-2200- 42 /11

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................

telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO CHEMICZNEJ DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW SZPITALNYCH PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3 I UL. SZPITALNEJ 1 WRAZ Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie:

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.

3. Termin wykonania zamówienia :

Zapewniam termin wykonania zamówienia: do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac odbiorowych będzie zgłoszenie gotowości do odbioru z załączonym dokumentem z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdzającej brak bakterii Legionella we wskazanych punktach pomiarowych.

- Oświadczam, że następująca część zamówienia : ....................................................................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Zapewniam nie krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji licząc od dnia popisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń.

5. Zapewniam kompleksową opiekę nad urządzeniami – sprawdzanie poprawności i funkcjonowania, regulacja – przez okres 24 miesięcy serwisu. Regularne badania pod kątem stężenia dwutlenku chloru w wodzie w dwóch wybranych punktach, oraz dostawa i wymiana odczynników chemicznych. Minimalnie 12 wizyt serwisowych przez okres 12 miesięcy. Przyjazd na pisemne wezwanie przez uprawnionego pracownika szpitala.

6.  Realizacja zadania spełnia warunki określone:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. Z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

-  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 2005r. (Dz.U. Z 2005r. Nr 116, poz. 985 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Obwieszczeniem MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MGPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.).

7. Posiadamy dokumenty potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiadamy certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny lub inne dokumenty na używane środki chemiczne, atesty PZH na urządzenia. Dokumenty przedłożymy do protokołu odbioru.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-42/11

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644-33-73-832, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200- 42 /11 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą, zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy.  Urządzenia umożliwiające eliminację bakterii Legionella z instalacji wody. Pełna obsługa przez okres 24 miesięcy. Dezynfekcja roztworem dwutlenku chloru (CIO2). System do dezynfekcji obiegu c.w.u. zwalcza bakterię Legionella pneumophila na poziomie dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz.417).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem koniecznych do wykonania prac określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy – Realizacja zadania modernizacyjnego zadanie nr 8 pod nazwą  „Zakup urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1”.

- Realizacja zadania spełnia warunki określone:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. Z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

-  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02 luty 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Obwieszczeniem MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MGPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.).

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, montażem i 24 miesięcznym serwisem przedmiotu umowy,  zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty które występują.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.

2.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.   Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy w terminie: do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac odbiorowych będzie zgłoszenie gotowości do odbioru z załączonym dokumentem z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdzającej brak bakterii Legionella we wskazanych punktach pomiarowych.

2. Wraz z protokołem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) instrukcje obsługi w języku polskim dla przedmiotu umowy,

b) karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń,

- karty charakterystyki zastosowanych środków chemicznych,

d) dokumentację powykonawczą,

e) certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny lub inne dokumenty na używane środki chemiczne, atesty PZH na urządzenia,

f) dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia pracowników,

g) instrukcję współpracy w ramach 24 miesięcznego serwisu.

Brak wymienionych powyżej dokumentów spowoduje nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt Wykonawcy.

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować i zamontować przedmiot umowy w siedzibach Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 oraz ul. Zegadłowicza 3, na własny koszt i ryzyko.

4. Dostarczane produkty posiadają dokumenty potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiadam certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny lub inne dokumenty na używane środki chemiczne, atesty PZH na urządzenia. Dokumenty będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do akceptacji przez Zamawiającego projektu technologii c.w.u. z naniesioną instalacją do zwalczania bakterii Legionelli. Dokumentację projektową należy wykonać  w 2 egzemplarzach dla każdego obiektu.

- Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, która nastąpi w terminie do 3 dni roboczych Wykonawca przystąpi do realizacji zadania:

- wykonanie prac przygotowawczych instalacyjnych w kotłowniach przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 (wykonanie przyłączy instalacji wodnej, doprowadzenie zasilania elektrycznego),

- transport urządzeń do budynków Zamawiającego,

- podłączenie urządzeń do dopasowanych dla nich, zgodnych z instrukcją producenta miejscach,

- uruchomienie i regulacja urządzeń,

- przedłożenie niezbędnych protokołów potwierdzających bezpieczeństwo i prawidłowe podłączenie układu,

- przeszkolenie pracowników,

- wykonanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pomiaru wody na obecność bakterii Legionella dla jednego wskazanego przez Zamawiającego w każdym obiekcie miejsca.

7.   Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

9. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

10. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy  zostanie podpisany po spełnieniu wszystkich czynności określonych w § 4.

§5

GWARANCJA I SERWIS

- Dostarczony w ramach niniejszej umowy asortyment jest wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i nie krótszym niż 24 miesięczny okres gwarancji licząc od dnia popisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzeń.

- W ramach umowy Wykonawca zapewnia pełną 24 miesięczną obsługę.

2.1. Obsługa systemu:

a) kompleksowa opieka nad urządzeniami – sprawdzanie poprawności i funkcjonowania, regulacja,

b) dostawa i wymiana odczynników chemicznych,

c) regularne badania pod kątem stężenia dwutlenku chloru w wodzie w dwóch wybranych punktach,

d) każdy przegląd potwierdzony protokołem zawierającym opis stanu instalacji i czynności wykonywanych przez obsługę,

e) minimalnie 12 wizyt serwisowych w okresie 12 miesięcy,

f) przyjazd na pisemne wezwanie przez uprawnionego pracownika szpitala na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:

...............................................................tel.........................tel. kom................

4. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: ………………… –Dział Realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej, tel. 032/................

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj. ……….zł,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z  przyczyn, niezależnych od Zamawiającego  - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj. ……….zł,

-za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 pkt.1 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj. ……….zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, tj. ……….zł za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 4 pkt.1,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

6. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

8. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

§ 7

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-42/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

| Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompleksowa opieka nad urządzeniami | m-c |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

UWAGA!

Kwotę z pozycji razem należy przenieść do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 5

ZZP-2200-42/11

# Wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw zgodnie z rozdziałem V pkt.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | MIEJSCE WYKONANIA | PODMIOT ZLECAJĄCY ZAMÓWIENIE | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | DATY WYKONANIA ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 6

ZZP-2200- 42 /11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)