|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  193 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA USŁUGĘ PN:

Przeniesienie tomografu komputerowego z budynku przy ul. Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 łącznie z oprzyrządowaniem oraz zapewnieniem serwisu, a także dostosowanie pomieszczeń

## Kod CPV:  51.41.00.00-6 – Usługa instalowania sprzętu obrazującego, 51.41.00.00-9 - Usługa instalowania sprzętu medycznego

Numer sprawy: ZZP-2200-52/11

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE

WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# XVII.       POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

# POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4, 4A -  Przedmiot zamówienia – parametry techniczne, ekspertyza techniczna

- Załącznik nr 5 – Wykaz usług.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 21 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem umowy przeniesienie  tomografu komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227, zwanego dalej urządzeniem lub tomografem, z budynku przy ul. Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 łącznie z oprzyrządowaniem oraz zapewnieniem serwisu, a także dostosowanie pomieszczeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wymaga złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) demontażu aktualnie działającego w budynku przy ul. Szpitalnej 1 tomografu komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227 w sposób umożliwiający jego ponowne uruchomienie oraz jego transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku przy   ul. Zegadłowicza 3 lub w przypadku wystąpienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego przechowanie urządzenia przez okres maksymalnie 30 dni,

b) demontażu aktualnie działającego w budynku przy ul. Szpitalnej 1 wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron nr fabr VCT 610 w sposób umożliwiający jego ponowne uruchomienie oraz jego transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku przy ul. Zegadłowicza 3,

c) przygotowanie wytycznych instalacyjnych dla nowej lokalizacji urządzenia           w budynku przy ul. Zegadłowicza 3,

d) wykonania projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym pozytywnie zaopiniowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla pomieszczenia, w którym posadowiony zostanie tomograf komputerowy w budynku przy ul. Zegadłowicza 3,

e) przystosowania pomieszczenia przeznaczonego w budynku przy ul. Zegadłowicza 3 dla tomografu komputerowego w zakresie wynikającym              z projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym oraz wytycznych instalacyjnych, a także wymiany wykładziny i malowania ścian,

f) przeniesienia tablicy zasilającej oraz wymiany kabla zasilającego tomograf,

g) montażu klimatyzacji w pomieszczeniu tomografu komputerowego przy ul. Zegadłowicza 3,

h) montażu tomografu komputerowego (całego zestawu) wraz ze wstrzykiwaczem kontrastu przy ul. Zegadłowicza 3,

i) wykonania testów akceptacyjnych po uruchomieniu tomografu,

j) uruchomienia tomografu i przekazania go do eksploatacji  wraz z wynikami pomiarów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, potwierdzającymi prawidłowy poziom promieniowania X,

k) podłączenia tomografu do serwera Szpitala,

l) dostarczenia wraz z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w języku polskim,

ł) serwisu gwarancyjnego tomografu komputerowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający oświadcza, że przeznaczony do przeniesienia tomograf komputerowy HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227 jest uszkodzony. Ekspertyza uszkodzenia stanowi załącznik nr 4A do niniejszej SIWZ.

5. Okres gwarancji na wykonaną usługę w całym zakresie wynosi 1 rok i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia sprawną pracę przedmiotu umowy w czasie wskazanym gwarancją.

6. Gwarancją nie są objęte :

a) mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez użytkownika,

b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcją obsługi,

c) naprawy podjęte przez użytkownika we własnym zakresie.

7. W okresie trwania gwarancji Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie             i wady urządzenia powstałe na skutek realizacji umowy i zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub nieodpłatnej wymiany wadliwych części zamontowanych w ramach zawartej  umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w ramach gwarancji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

9. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału faktury.

# III. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy,

a) w ciągu  50 dni od daty zawarcia umowy,

b) na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) za wynagrodzeniem określonym w ofercie,

d) transportem Wykonawcy w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku              w godz. od 7.00 do 14.00.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a.  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do oferty zostanie dołączony wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (co najmniej 2 zamówienia lub więcej, każda o wartości minimum 150 tys zł) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń  przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:

a) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć  dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ).

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  ustawy , a podmioty te będą brały udział  realizacji części zamówienia , Zamawiający wymaga złożenia od wykonawcy  przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1 rozdziału V niniejszej SIWZ.

- Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu winny być załączone przez każdego wspólnika oferty wspólnej.

9. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

10. Wykonawca do oferty dołącza wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oferty  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

- opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

-  wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 10 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Izabela Kańkowska, Barbara Gaweł,

fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl,

Dział Aparatury Medycznej Bogdan Cioch,

e-mail: bcioch@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeniesienie tomografu komputerowego z budynku przy ul. Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 łącznie z oprzyrządowaniem oraz zapewnieniem serwisu, a także dostosowanie pomieszczeń ZZP-2200-52/11 Nie otwierać przed: 14.07.2011r., godz. 1030

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty  należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 14.07.2011r. do godz. 1000 .

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 14.07.2011r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Cenę jednostkową, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.

3. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

      - Informacje ogólne.

- środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

- środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181    ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZZP-2200-52/11

…….…………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Przeniesienie tomografu komputerowego z budynku przy ul. Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 łącznie z oprzyrządowaniem oraz zapewnieniem serwisu, a także dostosowanie pomieszczeń”, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej  kwocie:

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferuję płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po zrealizowaniu usługi.

3. Termin wykonania zamówienia :

a) w ciągu  50 dni od daty zawarcia umowy,

b) na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) za wynagrodzeniem określonym w ofercie,

d) transportem Wykonawcy w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku              w godz. od 7.00 do 14.00.

4. Gwarancja:

Okres gwarancji na wykonaną usługę w całym zakresie wynosi 1 rok i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Oświadczam, że następująca część zamówienia : ....................................................................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

6.  Oświadczam, że:

  - Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

  - Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-52/11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-52/11

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w Sosnowcu dnia ……………….. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym  Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,

ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000298176,

posiadającym:

NIP 644 337 38 32,

REGON 240837054.

reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym……………………………………………………………………….…

NIP………………………………………………

REGON………………………….………………

reprezentowanym przez

............................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak nr ZZP-2200/52/11 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy przeniesienie istniejącego tomografu komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227, zwanego dalej urządzeniem lub tomografem, z budynku przy ul. Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 łącznie z oprzyrządowaniem oraz zapewnieniem serwisu, a także dostosowanie pomieszczeń.

2. Szczegółowy opis  przedmiotu umowy zawarty jest w określeniu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr ZZP-2200/52/11, i stanowi załącznik numer l do niniejszej umowy.

3. Roboty budowlane zamówienia będą realizowane w całości z zastosowaniem materiałów i urządzeń Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie, zgodnie  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmian.). Wykonawca ma obowiązek udokumentowania możliwości zastosowania użytych materiałów w obiektach ochrony zdrowia.

§2

Warunki realizacji umowy

- Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca każdorazowo z wyprzedzeniem będzie ustalał z Zamawiającym godziny wykonywania robót i pracy sprzętu mechanicznego, których wykonywanie może przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu oddziałów w bezpośrednim sąsiedztwie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1:

a) w ciągu  50 dni od daty zawarcia umowy,

b) na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) za wynagrodzeniem określonym w ofercie,

d) transportem Wykonawcy w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku              w godz. od 7.00 do 14.00.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (zadania) ustala się datę potwierdzenia w protokole końcowym przez upoważnionego pracownika Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego prawidłowego działania urządzenia oraz jego oprzyrządowania w nowej lokalizacji przy ul. Zegadłowicza 3, kompletności dokumentów i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

Wg wyżej ustalonej daty będą naliczane ewentualne kary umowne zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- demontażu aktualnie działającego w budynku przy ul. Szpitalnej 1 tomografu komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227 w sposób umożliwiający jego ponowne uruchomienie oraz jego transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku przy ul. Zegadłowicza 3 lub w przypadku wystąpienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego przechowanie urządzenia przez okres maksymalnie 30 dni,

- demontażu aktualnie działającego w budynku przy ul. Szpitalnej 1 wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron nr fabr VCT 610 w sposób umożliwiający jego ponowne uruchomienie oraz jego transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku przy ul. Zegadłowicza 3,

- przygotowanie wytycznych instalacyjnych dla nowej lokalizacji urządzenia           w budynku przy ul. Zegadłowicza 3,

- wykonania projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym pozytywnie zaopiniowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla pomieszczenia, w którym posadowiony zostanie tomograf komputerowy w budynku przy ul. Zegadłowicza 3,

- przystosowania pomieszczenia przeznaczonego w budynku przy ul. Zegadłowicza 3 dla tomografu komputerowego w zakresie wynikającym              z projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym oraz wytycznych instalacyjnych, a także wymiany wykładziny i malowania ścian,

- przeniesienia tablicy zasilającej oraz wymiany kabla zasilającego tomograf,

- montażu klimatyzacji w pomieszczeniu tomografu komputerowego przy ul. Zegadłowicza 3,

- montażu tomografu komputerowego (całego zestawu) wraz ze wstrzykiwaczem kontrastu przy ul. Zegadłowicza 3,

- wykonania testów akceptacyjnych po uruchomieniu tomografu,

- uruchomienia tomografu i przekazania go do eksploatacji  wraz z wynikami pomiarów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, potwierdzającymi prawidłowy poziom promieniowania X,

- podłączenia tomografu do serwera Szpitala,

- dostarczenia wraz z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w języku polskim,

- serwisu gwarancyjnego tomografu komputerowego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający oświadcza, że przeznaczony do przeniesienie tomograf komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227 jest uszkodzony. Ekspertyza uszkodzenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Demontaż tomografu nastąpi nie wcześniej niż na cztery tygodnie przed  terminem zakończenia zadania, nie później niż na 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Niewywiązanie się z przez Wykonawcę z realizacji ust. 6 w terminie może skutkować powierzeniem demontażu tomografu innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty urządzenia (w tym w czasie trwania transportu) aż do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

- Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są  ………………………………………………    nr tel………………………………….

§3

Gwarancja i rękojmia za wady

1.Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy i zobowiązuje się wydać odpowiednie dokumenty na jej potwierdzenie, najpóźniej w chwili podpisywania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Przedmiotowe dokumenty będą zawierały postanowienia, które nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia § 3 umowy.

- Okres gwarancji na wykonaną usługę w całym zakresie wynosi 1 rok i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a Wykonawca zapewnia sprawną pracę przedmiotu umowy w czasie wskazanym gwarancją.

- Gwarancją nie są objęte :

      - mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez użytkownika,

      - uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcją obsługi,

      - naprawy podjęte przez użytkownika we własnym zakresie.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie i wady urządzenia powstałe na skutek realizacji niniejszej umowy i zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub nieodpłatnej wymiany wadliwych części zamontowanych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w ramach gwarancji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

- Zgłoszenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie dokonywał niezwłocznie po ich ujawnieniu telefonicznie i potwierdzał faksem na numery kontaktowe Wykonawcy:……………………………………………………………………………

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem wszelkich roszczeń o naprawie szkody.

- Koszty załatwienia reklamacji  ponosi Wykonawca.

§4

Wynagrodzenie i zasady płatności

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie tj:

- netto - 		zł

(słownie zł: 			/100).

- V A T

(słownie zł: 			/100).

- brutto - 		zł

(słownie zł: 	 		/100).

- Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zawiera:

wartość przedmiotu umowy wraz z wszystkimi określonymi prawem podatkami (w tym  podatkiem VAT)

      - koszty opakowania, oznaczenia i transportu urządzenia do miejsca   wskazanego przez  Zamawiającego,

      - koszty gwarancji realizowanej na zasadach ustalonych w umowie,

      - inne koszty związane z realizacją przedmiotowej umowy, między innymi: koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i ppoż., koszty zawarcia ubezpieczeń oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej, dokumentacji odbiorowej, rozruchu, oddania do użytkowania i inne niezbędne, w tym  wymienione w § 2,

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, podpisany przez obie strony.

§ 5

Rozliczanie

- Przedmiot umowy będzie rozliczony na podstawie faktury prawidłowo wystawionej po zakończeniu wszystkich prac objętych umową i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi                             w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kc).

§ 6

Obowiązki wykonawcy

- Realizacja robót zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm.

- Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie niebezpieczne miejsca.

- Zabezpieczenia będą wykonane zgodnie z wymaganiami BHP. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy jak i osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r, Nr 109, poz.719) - ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych pożarowo.

- Zastosowanie urządzeń i materiałów spełniających wszelkie wymogi prawne.

- Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonywanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności przez Zamawiającego w sposób jak najmniej ograniczający pracę oddziałów, a czas robót powodujący zakłócenia w hospitalizacji pacjentów każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

- Zatrudnienie pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym.

- Składowanie materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie utylizacji odpadów.

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów do dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Dostarczenie Zamawiającemu wraz z fakturami stosownych dokumentów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji prac.

§ 7

Odbiory

  - Potwierdzeniem realizacji umowy przez Zamawiającego jest podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego.

  - Rozpoczęcie odbioru końcowego powinno nastąpić do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

  - Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu umowy, na podstawie protokołu spisywanego przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

  - Przed zgłoszeniem odbioru, Wykonawca ma obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów, opinii i certyfikatów.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, niewłaściwego jego wykonania, zastosowania niezgodnego z umową urządzenia lub materiału albo nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku wymaganej dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i ustalić nowy termin przystąpienia do odbioru.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tj………………………………. zł (słownie zł: ………………………………………../ 100).

    - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawierania umowy.

    - Zabezpieczenie zostało wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

      - pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827.

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych  przez  podmioty,  o  których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda wykonawcy winna być wówczas wyrażona na piśmie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 20% wysokości zabezpieczenia zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu.

- W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

§ 9

Kary Umowne

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za niewykonanie zamówienia w terminie 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2.

  - za nie usunięcie w terminie wad lub awarii powstałych w okresie gwarancji 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt.1  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub awarii.

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt.1.

3. Zapłata kar umownych w przypadkach określonych w pkt. 2 lit. a i b nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

    - W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności, którymi obciążył go Wykonawca zgodnie z umową, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

    - W przypadku, jeżeli zachodzą łącznie przesłanki naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za zwłokę oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, kary te nalicza się niezależnie od siebie, z tym, że karę umowną za zwłokę nalicza się do dnia odstąpienia od umowy.

  - Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z należności wobec Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

  - W przypadku, jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.

  - Za naruszenie zobowiązania określonego w § 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości przeniesionej wierzytelności.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z § 2 i obowiązującymi przepisami,

- wystąpią okoliczności przewidziane w § 3 ust. 7.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiado-

mości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wy

nagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu odstąpić od umowy, w przypadku większego niż 30 dni opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności uruchomienia tomografu i przekazania go do eksploatacji, zgodnie  z § 2 umowy.

- Odstąpienie od umowy musi następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć  wykonania

zamówienia osobom trzecim.

2. Wykonanie prac przez Podwykonawcę, może odbywać się za zgodą    Zamawiającego,

wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,

które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Publicznych (tekst jednolity DZ.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi

zmianami) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy

przez Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia

umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647’ Kodeksu Cywilnego.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:

- przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami).

5. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą

obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmia

ny i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyni

kłe na terenie budowy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

9.Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.

10.Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

11.Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykonawca 								Zamawiający

Załącznik nr  4

ZZP-2200-52/11

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Oferowane parametry -Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż,transport, montaż,uruchomienie tomografu komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227 demontaż -Pracownia TK ul . Szpitalna 1 montaż – Pracownia TK ul. Zegadłowicza 3 | Tak |  |
| 2 | Demontaż ,transport,montaż, uruchomienie wstrzykiwacza kontastu Medrad Vistron nr fabr VCT 610 demontaż – Pracownia TK ul.Szpitalna 1 montaż – Pracownia TK ul. Zegadłowicza 3 | Tak |  |
| 3 | Przechowanie tomografu komputerowego w przypadku braku możliwości montażu – maksymalnie 30 dni | Tak |  |
| 4 | Przygotowanie wytycznych instalacyjnych dla nowej lokalizacji | Tak |  |
| 5 | Przygotowanie projektu osłon stałych dla nowej lokalizacji | Tak |  |
| 6 | Wykonanie osłon stałych dla nowej lokalizacji | Tak |  |
| 7 | Wykonanie testów akceptacyjnych po uruchomieniu tomografu |  |  |
| 8 | Uruchomienie tomografu i przekazanie go do eksploatacji wraz z wynikami pomiarów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej potwierdzającymi prawidłowy poziom promieniowania X. | Tak |  |
| 9 | Przeniesienie tablicy zasilającej oraz wymiana kabla zasilającego tomograf, długość kabla 40 metrów. | Tak |  |
| 10 | Montaż klimatyzatora(ów) pomieszczenia tomografu komputerowego, powierzchnia pomieszczenia 28m2 | Tak |  |
| 11 | Dostosowanie pomieszczenia do montażu tomografu | Tak |  |
| 12 | Wymiana wykładziny w pomieszczeniu tomografu powierzchnia -28m2 (antyelektrostatyczna ,atest potwierdzający możliwość zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,klasa ścieralności min IV , odporność na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| 13 | Malowanie pomieszczenia tomografu ( farba zmywalna , odporna na działanie promieni UV, powierzchnia - 70 m2) | Tak |  |
| 14 | Podłączenie tomografu do serwera Szpitala, długość podłączenia 50 metrów. | Tak |  |
| 15 | Gwarancja( min 1 rok), obejmująca wszystkie części tomografu łącznie z lampą | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  5

ZZP-2200-52/11

Informacje na temat doświadczenia

Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonywania

| Lp | Nazwa zamówienia Rodzaj prac | Całkowita wartość usługi brutto | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Nazwa, adres i telefon Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)