|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  193 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEJ BIELIZNY OPERACYJNEJ

I OBŁOŻEŃ PÓL OPERACYJNYCH

kod CPV: 33.14.10.00-0

Numer sprawy: ZZP-2200-74/11

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷ 4.9 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia dotyczący przedmiotu zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 30  ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111,

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  jednorazowej i wielorazowej bielizny operacyjnej i obłożeń pól operacyjnych. Zamówienie składa się z 9 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – pościel i odzież jednorazowa;

Pakiet nr 2 – serwety;

Pakiet nr 3 – serweta do zabiegu PCNL;

Pakiet nr 4 – osłony na kończyny;

Pakiet nr 5 – osłona na ramię;

Pakiet nr 6 – zestawy zabiegowe;

Pakiet nr 7 – podkłady ginekologiczne;

Pakiet nr 8 – obłożenia do operacji endoskopowych;

Pakiet nr 9 – bielizna operacyjna wielorazowego użytku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości  znajdują się w załącznikach  nr 4.1 ÷ 4.9 do SIWZ.

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w danym pakiecie.

4. Wykonawca zagwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w  całym okresie  wykonywania umowy będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami  prawnymi w tym zakresie.

5. Wyroby sterylne muszą posiadać okres sterylności  co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do  szpitala, a pozostałe wyroby co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użycia.

6. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

# III. Termin realizacji zamówienia:

### Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się  w terminie do 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1,  ul. Zegadłowicza 3 – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

        - posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń  przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- katalog oferowanego asortymentu z zaznaczeniem pakietu i pozycji którego dotyczy lub inny dokument w języku polskim zawierający szczegółowy opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy;

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ  ( oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679)  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ.

- formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷4.9 do SIWZ.

- formularz oświadczenia dotyczący przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1 ÷ 4.9 oraz 5  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów,

tel: (32) 41-30-130, 41-30-125

fax: (32) 41-30-131,

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę bielizny operacyjnej i obłożeń pól operacyjnych PAKIET nr…………. ZZP-2200-74/11 Nie otwierać przed: 18.11.2011r., godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 18.11.2011r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 18.11.2011r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załącznikach 4.1÷ 4.9.

8. Wartość ogółem przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji z kolumny 7,

Wartość ogółem brutto = wartość ogółem netto + należny podatek VAT.

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

2. Informacje ogólne.

- środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

- środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZZP-2200-74/11

……………………………………

(pieczęć firmowa  Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej i obłożeń pól operacyjnych, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej    kwocie:

| PAKIET NR 1 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 2 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 3 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 4 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 5 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 6 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 7 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 8 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

| PAKIET NR 9 |
| --- |
| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

- Oświadczam, że następująca część zamówienia : ....................................................................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-74/11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczam, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-74/11

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-74/11 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa  bielizny operacyjnej, obłożeń pól operacyjnych, określonych tzw. Pakietem nr…… (1÷9), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w  całym okresie

wykonywania umowy będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami  prawnymi w tym zakresie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr:

netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, rozładunkiem, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty które występują.

3. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

5.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy.

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do 12 miesięcy od daty jej podpisania lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

- Dostawca nie może odmówić dostawy w trybie na CITO powołując się na jego małą wartość.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1,  ul. Zegadłowicza 3 – zgodnie z wyborem Zamawiającego.

6. Wyroby sterylne muszą posiadać okres sterylności  co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do  szpitala, a pozostałe wyroby co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użycia.

7. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

8.  Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

9. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

10. Wykonawca zobowiązuje się :

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do  48 godzin,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do  48 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

12. Dopuszcza się zmianę umowy  w  zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu.

13. Zmiana o której mowa w ust. 12 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie oparty na tych samych  właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 4 pkt 2 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 5% wartości netto nie dostarczonej, zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionej części dostawy u innego dostawcy na koszt Wykonawcy albo żądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

8. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

9. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

10. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pokrycie na kozetkę niejałowe nieprzemakalne zielone lub niebieskie rolka 40-50mb x50-51cm, wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze min. 27g/m2 oraz filmu PE. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 35g/m2. Skład: prześcieradło 130-150cm x 210cm, poszwa 140-160cm x 210-220cm, poszewka 70-80cm x 80-90cm | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład z włókniny polipropylenowej o wymiarach 80-90cm x 130-140cm, min. gramatura 35 g/m2. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład higieniczny o wymiarach 210 cm x 130-160cm, wykonany z włókniny polipropylenowej lub celulozowej, min. gramatura 35g/m2 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wysokochłonny podkład higieniczny o wymiarach 20-60cm x 40-60cm, wykonany z włókniny celulozowej, min. gramatura 75g/m2. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wysokochłonny podkład higieniczny wykonany z włókniny celulozowej o wym. 60-70cm x 90-100cm, min. gramatura 75g/m2. | szt. | 5600 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ubranie chirurgiczne(bluza+spodnie) wykonane z włókniny antystatycznej, niepylącej, oddychającej typu SMS, o gramaturze min. 35 g/m2, nieprzemakalne, o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie, do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, kolor niebieski lub zielony rozmiar M,L,XL | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Spodenki diagnostyczne jednorazowe | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 9 | Chusta trójkątna włókninowa o gr. min. 35g roz. 140cm x 100cm x 100cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta 45-50cm x 60-75cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub włókniny i folii | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serweta sterylna o wymiarach 45-50cm x 60-70cm z otworem 4-6cm x 4-8cm otoczonym taśmą lepną, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z mocnego min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 49g/m2, nieprzemakalności min. 92 H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie 67 Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta sterylna o wymiarach 90-100cm x 150-160cm, wykonana z mocnego minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2, nieprzemakalności min.100 H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa . Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych . | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta sterylna o wymiarach 75-80cm x 75-90cm z otworem 6cm x 8cm otoczonym taśmą lepną, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z mocnego minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 49g/m2, min. nieprzemakalności 92 H2O i podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie min. 67 Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta sterylna o wymiarach 35-50cm x 35-60cm, z otworem 5cm x 5 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 49g/m2, min. nieprzemakalności 92 cm H2O i wytrzymałej na rozrywanie min 67 Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta sterylna o wymiarach 45-50cm x 60-75cm, wykonana z mocnego minimum dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze minimum 53g/m2, oraz podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta sterylna na stolik Mayo min 79 x 140cm, z mocnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 56g/m2 z warstwą chłonną złożony teloskopowo z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna jednorazowa osłona na przewody - foliowa, teleskopowo złożona, z taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z folii PE. Duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego. Łatwe montowanie. Rozmiar od 14-16cm x 200-250cm. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 15 x 27cm, powierzchni lepnej 15 x 21cm wysoka przepuszczalność dla pary wodnej - dobre przyleganie podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu. Wykonana z folii poliuretanowej. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 45 x 27cm, powierzchni lepnej 45 x 21cm, wysoka przepuszczalność dla pary wodnej - dobre przyleganie podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu. Wykonana z folii poliuretanowej. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych 45 x 55 cm, powierzchni lepnej 45 x 48 cm, wysoka przepuszczalność dla pary wodnej - dobre przyleganie podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu. Wykonana z folii poliuretanowej. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny z włókniny trójwarstwowej typu SMS o min. gramaturze 35g/m2, odporny na penetrację płynów, wytrzymały na rozrywanie. Wstawki w części przedniej fartucha i w rękawach nieprzemakalne, paroprzepuszczalne i wytrzymałe na rozerwanie- chroniące przed przenikaniem płynów. Pakowany z dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Kolor niebieski lub zielony. Rozmiar L, XL, XXL lub XLL. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serweta sterylna do zabiegu PCNL o wymiarach 180-190cm x 300-320cm wykonana z nieprzemakalnej włókniny laminowanej min. dwuwarstwowej. W części centralnej serwety otwór o wymiarach 20cm x 23 cm otoczony taśmą lepną. Bezpośrednio pod otworem zamocowany długi worek z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny podczas zabiegu. Całość otoczona w serwetę 90-100cm x 140-160cm. Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 100 mm słupa H2O, wytrzymałej na rozerwanie min.120 Kpa. Laminat na całej powierzchni dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 4

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylne osłony na kończynę – para wykonane z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 63g/m2, wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa i nieprzemakalności min 100 H2O wymiar 55 x 118cm ( + - 10 % ), wyposażone w taśmy lepne pakowane po 2 szt. w opakowaniu. Produkt zgodny z ustawa o wyrobach medycznych | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna osłona na kończynę wykonane z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 63g/m2, wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa i nieprzemakalności min 100 H2O o wymiarach 37cm x 105cm ( + - 10 % ), pakowana wraz z dwoma taśmami lepnymi do mocowania o wymiarach minimun 9 x 49 cm. Produkt zgodny z ustawa o wyrobach medycznych | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna osłona na kończynę wykonane z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 63g/m2, wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa i nieprzemakalności min 100 H2O o wymiarach 37cm x 75cm ( + - 10 % ), pakowana wraz z dwoma taśmami lepnymi do mocowania o wymiarach min. 9 x 49 cm. Produkt zgodny z ustawa o wyrobach medycznych | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 5

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylna osłona na ramię "C" trzyczęściowa składająca się z: przeźroczystej osłony wykonanej z folii PE, ściągniętej gumką o średnicy 80 cm w ilości dwóch sztuk oraz osłony na ramię ruchome o wymiarach 50cm x 250cm wyposażonej w taśmy lepne rozmieszczone w taki sposób aby umożliwić prawidłowe mocowanie, zabezpieczenie pracującego ramienia. Produkt zgodny z ustawa o wyrobach medycznych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 6

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 190cm, serweta na stolik Mayo min. 79cm x 140cm, serweta min.180cm x 300cm z otworem o wym. min.23cm x 30cm , wypełnionym folią chirurgiczną zintegrowana z workiem do przechwytywania płynów, wyposażonym w sztywnik do modelowania brzegów, serweta – owinięcie noworodka, taśma mocująca o wym. min. 9cm x 49cm, ręczniki chłonne 4 szt. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny minimalny Skład: 1 pokrowiec na stolik Mayo o wym. min 79 x 140cm, 1serweta na stolik instrumentalny o wymiarach min. 140 x 180cm, 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min.150 x170cm , 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min 150 x 220cm., 2 serwety samoprzylepne o wymiarach min. 70cm x 90 cm, 1 taśma lepna o wymiarach min 7 cm x 49cm , 4 ręczniki chłonne. Obłożenie wykonane z minimum 2- warstwowego laminatu o min. gramaturze 54g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentalny o wym. min 100x 150 cm, 1 serweta główna o wym. min180 x 300cm, wyposażona w elastyczny samouszczelniający otwór o średnicy min. 6,5cm, pokrowiec na stolik MAYO o wym. min 79x 140cm., 1 osłona na kończynę o wym. min 22 x 55cm, 2 taśmy lepne o wym. min.7 x 49 cm.Obłożenie wykonane z minimum 2- warstwowego laminatu o min. gramaturze 54g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny do zabiegu stawu biodrowego Skład minimalny: 1serweta na stolik instrumentalny o wymiarach min 140cm x190cm, pokrowiec na stolik MAYO o wymiarach min.79cm x 140cm, 1 osłona na kończynę o wymiarach min 35cm x 100cm, 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min.150 x 240cm, 1serweta o wymiarach min. 180cm x 260 cm. z wycięciem U o wymiarach min. 6,5cm x 85cm. 2 taśmy lepne o wymiarach min 7x 49cm., 2 ręczniki chłonne. Obłożenie wykonane z minimum z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.54g/m2. Produkt zgodny z ustawa o wyrobach medycznych. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny zestaw do operacji barku. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentalny o wym. min. 150 x 180cm, 1 osłona na kończynę o wym. min. 37 x 75 cm, 1 serweta dolna samoprzylepna o wymiarze min. 220 x180cm, 1 serweta górna o wym. min.150 x 200 cm z wycięciem U o wym. 50 x 10 cm z taśma samoprzylepną, 2 taśmy lepne o wym. min. 9 x 49 cm., 2 ręczniki chłonne o wym. min.30 x 40 cm.Produkt zgodny z ustawa o wyrobach medycznych. | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 7

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne stosowane w ginekologii 50cm x 51cm po 80 szt. w rolce, zawierające dwie warstwy bibuły, zapewniające dużą wchłanialność oraz dodatkową warstwę folii zabezpieczającą przed przemakaniem | rolka | 150 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 8

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jednorazowe obłożenie (serweta) z folii polietylenowej do operacji endoskopowych przezcewkowych z palcem do badania „per rectum” rozmiar 95 x 50 cm. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZZP-2200-74/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 9

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Prześcieradło zielone lub niebieskie rozm. 140 cm x 200 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Podkład operacyjny duży zielony lub niebieski rozm. 160 cm x 90 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Podkład operacyjny średni zielony lub niebieski rozm. 90 cm x 90 cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch operacyjny rozm. 176 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch operacyjny rozm. 182 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mundurek operacyjny męski czerwony ( spodnie +bluza) rozm. M | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Mundurek operacyjny męski czerwony ( spodnie +bluza) rozm. L | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Mundurek operacyjny męski czerwony ( spodnie +bluza) rozm. XXL | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Sukienka operacyjna czerwona rozm. 160 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Mundurek operacyjny męski zielony ( spodnie +bluza) rozm. XXL, wzrost 186 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Mundurek operacyjny męski zielony ( spodnie +bluza) rozm. XL, wzrost 176 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | Mundurek operacyjny damski zielony ( spodnie +bluza) rozm. M, wzrost 160 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13. | Mundurek operacyjny damski zielony ( spodnie +bluza) rozm. L, wzrost 160cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14. | Koszula operacyjna materiał bawełna, krótki rękaw, rozcięcie z tyłu na całej długości, wiązana na troczki, duży rozmiar XL, gram. 155g/m2 ( +/- 8 g) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

OPIS BIELIZNY WIELORAZOWEJ

Dotyczy PAKIETU NR 9

    - Bilizna operacyjna

- wykonana z tkaniny bawełnianej o gramaturze 175 g/m2 +/- 9g/m2

- 100% bawełna miękka podatna do składania

- kolor trwły /zielony lub niebieski/

- odporna na wielokrotne działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania

- odporna na wielokrotny proces sterylizacji parowej w temp. 1340 C i ciśnienia 2 atm. w czasie 25 min. suszenia 20min.

- Fartuch operacyjny

Rozmiar: 176 cm, 182 cm

Część przednia oraz przedramiona fartucha narażone na bezpośredni kontakt z polem operacyjnym z dodatkowymi wstawkami materiałowymi, rękawy fartucha zakończone ściągaczem.

- Mundurek operacyjny męski

Tkanina o gramaturze 160g/m2, kolor czerwony

Bluza z krótkim rękawem, spodnie operacyjne z gumką bawełnianą. Rozmiary mundurków M, L, XXL

- Sukienka operacyjna

Tkanina o gramaturze 160g/m2, kolor czerwony

Krótki rękaw. Rozmiar 160 cm

Załącznik nr 5

ZZP-2200-74/11

##### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada wymagane prawem (wydane przez uprawniony organ) aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Oświadczam, że wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe co do opakowania  i  przechowywania oraz posiadają pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu wydawaną każdorazowo przez uprawniony organ.

Zobowiązuję się do przedłożenia na życzenie Zamawiającego wymienionych dokumentów w trakcie postępowania przetargowego jak również w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)