Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-50/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

| PAKIET 1 – Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Probówki morfologia z K2 EDTA poj. 1-2ml | Szt. | 35000 |  |  |  |  |
| 2 | Probówki koagulologia z cytrynianem sodu 3,2%, poj.1,5-2ml, | Szt. | 30000 |  |  |  |  |
| 3 | Probówki OB metoda logarytmiczna, poj. 4,5ml, | Szt. | 11000 |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 4-6ml | Szt. | 98000 |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 8-10ml | Szt. | 12000 |  |  |  |  |
| 6 | Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 2ml, | Szt. | 8000 |  |  |  |  |
| 7 | Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 200-500 µl | Szt. | 150 |  |  |  |  |
| 8 | Probówki z heparyną litową 6ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt do igieł systemowych z gwintem jednorazowego użytku jeśli system tego wymaga | Szt. | 90 000 |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych lub trwale połączone z nasadką o średnicy 0,7; 0,8; 0,9mm | Szt. | 100000 |  |  |  |  |
| 11 | Igła motylkowa 0,6-0,8 mm z zakończeniem typu Luer | Szt. | 500 |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik typu Luer | Szt. | 3400 |  |  |  |  |
| Razem | - |  |  |  |

Warunki dla pakietu nr 1:

- Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być jednorazowego użytku, pochodzić od jednego producenta.

- Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy.

- Probówki wykonane z tworzywa, za wyjątkiem probówki do OB, gdzie Zamawiający dopuszcza probówki szklane.

- Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach wymagane oznakowanie sterylności, CE, data ważności i numer serii, za wyjątkiem poz. 9.

- Wykonawca uzupełnia poz. 9 tylko w przypadku, gdy oferowany system przewiduje „uchwyty do igieł” jako element oddzielny – nie złączony w sposób trwały z igłami.

- Probówki do OB muszą być zaoferowane z kompatybilnymi statywami (w ilości 6 sztuk dla dwóch laboratoriów) do odczytu wyniku badania z użyciem logarytmicznej metody manualnej.

- Jeżeli konstrukcja systemu tego wymaga zaoferowanie jednorazowych uchwytów.

- Dostosowanie systemu do posiadanych przez Laboratorium aparatów.

| Miesięczna stała opłata za dzierżawę 1szt statywu/ netto | Okres dzierżawy w miesiącach | Ilość dzierżawionych urządzeń(szt) | Wartość netto za dzierżawę 6 szt statywów w okresie 18 miesięcy | Podatek VAT % | Wartość brutto za dzierżawę 6 szt statywów w okresie 18 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 6 |  |  |  |

Uwaga!

Do formularza oferty (załącznik nr 1) należy przenieść:

Sumę wartości netto tj. łączną wartość netto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym + wartość netto za 12- miesięczną dzierżawę statywów.

Sumę wartości brutto tj. łączną wartość brutto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym  + wartość brutto za 12- miesięczną dzierżawę statywów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-50/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

| PAKIET 2 – Mikrometoda pobierania krwi u noworodków |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Probówki hematologia do pobierania krwi kapilarnej K3EDTA lub K2EDTA, poj. 200-500 µl | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do pobierania krwi kapilarnej z aktywatorem wykrzepiania lub żelem, poj. 400-500 µl | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do bilirubiny (krew noworodków), poj. 400-500 µl | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 200-500 µl | Szt. | 150 |  |  |  |  |
| Razem | - |  |  |  |

Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)