|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH, KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA,

Kod CPV: 33.69.60.00-5 - Odczynniki i środki kontrastowe; 33.69.65.00-0 – Odczynniki laboratoryjne

Numer sprawy: ZZP-2200-64/12

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVII        POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3A, 3B - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷4.3 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 36 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054, NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, dostawa odczynników. Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów;

Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora;

Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze będącym w posiadaniu  Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003);

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach  nr 4.1 ÷ 4.3 do SIWZ.

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.  Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

8.   Termin płatności za dostawę odczynników: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury za dostarczony towar. Termin płatności za dzierżawę alanlizatorów: do 30 dni od daty prawidłowo wystawiongo oryginału faktury.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie:

- do dnia 09.07.2015 r.od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu,

- dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala wraz z instalacją aparatów – w terminie do 21

dni od daty zawarcia umowy,

2. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec                         ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj.dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

-  doświadczenie określone w części V pkt 3 SIWZ,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z warunkami określonymi w części V pkt 4 SIWZ.

2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w części V SIWZ.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ,

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy   Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

-  pkt 1.2. do pkt. 1.4. oraz pkt 1.6. — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- pkt  1.5. — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

1.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 1.2.÷1.6.

2. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

- W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

- wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy,

dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

dla Pakietu nr 1 –       600 000,00 zł;

dla Pakietu nr 2 –         80 000,00 zł;

dla Pakietu nr 3 –         40 000,00 zł;

W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów,  Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyżej pakietów, na które składa ofertę. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie winno być co najmniej na kwotę wskazaną powyżej - w pkt. 3 dla każdego pakietu lub na łączną kwotę pakietów, do których przystępuje Wykonawca.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:

-  oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,

-  oświadczenie według załącznika nr 4 do SIWZ,

- dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę sprzęt parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument (w języku polskim).

- przedłożyć dla odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych metodyki oznaczeń w języku polskim, na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów granicznych oraz prawidłowość wyliczenia ww. asortymentu.

Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.3 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz  4.1÷ 4.3  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

| Nr Pakietu | Kwota wadium w zł |
| --- | --- |
| dla Pakietu nr 1 | 6 933,00 |
| dla Pakietu nr 2 | 866,00 |
| dla Pakietu nr 3 | 512,00 |

2. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

z oznaczeniem:

Przetarg znak: ZZP-2200-64/12 na dostawę ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ  IMMUNOCHEMICZNYCH, KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA,

Pakiet nr………zł, Pakiet nr………zł,

2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

3.Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza,

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, fax: (032) 41 30 131,

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia zgodnie z tzw. Pakietami 1÷3.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników do badań immunochemicznych, koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora ZZP-2200-64/12 Nie otwierać przed: 20.08.2012r., godz. 1030” PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETU/ÓW NR ...........”,

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 20.08.2012r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 20.08.2012r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Sposób obliczania ceny: ze względu na porównywalność ofert Zamawiający wymaga, żeby Wykonawcy dokonali obliczeń wg poniższego schematu:

cena jednostkowa netto x ilość opakowań = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartości pozycji traktowane będzie jako upust kupiecki.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załącznikach 4.1÷4.3.

- Nie ujęcie w formularzu asortymentowo-cenowym jakiegokolwiek elementu lub wystarczającej ilości pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych (nie dotyczy odczynnik główny, materiały kontrolne i kalibratory) niezbędnych do wykonania wskazanej przez Zamawiającego ilości badań będzie skutkowało dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnej i brakującej ilości na koszt Wykonawcy w całym okresie trwania umowy.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp do 20% zamówienia podstawowego w związku z wyczerpaniem poszczególnych odczynników w czasie obowiązywania umowy na dzierżawę analizatora.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy      w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert – na warunkach określonych we wzorze umowy w/g załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta (dotyczy każdego Pakietu oddzielnie).

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1

ZZP-2200-64/12

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych, immunochemicznych, koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej  kwocie:

Pakiet 1– Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 2 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 3 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze będącym w posiadaniu  Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003)

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy:  Termin płatności za dostawę odczynników: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia. Termin płatności za dzierżawę analizatorów: do 30 dni od daty prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3. Termin wykonania zamówienia :

-  dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala – w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy,

- dostawy odczynników i pozostałego asortymentu: sukcesywnie przez okres do dnia 09.07.2015 r od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

4.  Oświadczam, że następująca część zamówienia : .................................................................................................................................

będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

4.   Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczę w formie papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.  Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) zobowiązuję się do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

7.  Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

8. Zobowiązujemy się dostarczyć  zamawiany asortyment w terminie  do 5 dni trybie normalnym i do 48 godzin w trybie „CITO” od daty otrzymania zamówienia, telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-64/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3A

ZZP-2200-64/12

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora – Sergiusza Karpińskiego

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-64/12 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1) Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, określonych tzw. Pakietem nr ……….(dotyczy pakietów 1÷2).

2) Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić stanowiące jego własność analizatory na okres do dnia 09.07.2015r. od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

3) Wykonawca  będzie dostarczać odczynniki niezbędne do wykonywania badań, na wydzierżawionych aparatach, sukcesywnie przez okres do dnia 09.07.2015r. od daty zawarcia  umowy, według zamówień pisemnych składanych prze Zamawiającego.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%.

5) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

( 2

Termin realizacji umowy:

  - Dostawa aparatów do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją aparatów w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.

  - Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie do dnia 09.07.2015r. od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, według zamówień pisemnych składanych przez Zamawiającego.

( 3

- Wykonawca oświadcza, że aparat oraz odczynniki niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.

- Minimalny okres ważności odczynników niezbędnych do badań wynosi 7 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

( 4

1) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierżawionych aparatów, zgodnie z ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty do laboratoriów analitycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 oraz zainstalować je,  a także przeszkolić  personel  w zakresie obsługi i ich prawidłowej eksploatacji, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

4) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

5) W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia urządzenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie siedziby jednego obiektu.

- Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji, przeszkolenia personelu oraz połączenia do systemu informatycznego będącego w posiadaniu przez laboratorium pokrywa Wykonawca.

- Wraz z dostawą aparatów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na aparaty, instrukcję obsługi aparatów w formie papierowej w języku polskim oraz oprogramowanie.

- Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać żadnych napraw urządzenia oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub uszkodzeniu aparatu.

- Wykonawca udziela na okres dzierżawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia aparatów w siedzibach Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania nieodpłatnie naprawy urządzenia, a w przypadku naprawy trwającej powyżej 24 godzin, do zabezpieczenia wykonania badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenia badań na koszt Wykonawcy.

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z częściami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) uszkodzenia urządzenia. Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu.

- Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej

- Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:

realizację umowy w zakresie  dostawy aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

za konserwowanie, serwisowanie aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

( 5

- Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy na kwotę :

Pakiet nr

………………..  netto  + należny  podatek VAT tj. ……………..zł brutto

(słownie:  …………………………………………………………………….)

w tym:

miesięczna dzierżawa ………zł netto + należny podatek VAT …………zł tj.  ……..zł brutto.

2) Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z  transportem do siedziby Zamawiającego,  uruchomieniem  aparatów, przeszkoleniem personelu, dostawą odczynników, ubezpieczeniem, wszelkimi  naprawami serwisowaniem, oraz odbiorem analizatorów po terminie realizacji umowy.

3)  Zapłata za dzierżawę aparatów następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4) Rozliczenie odczynników będzie następowało za dostarczoną partię towaru, przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

5) Wykonawca zapewnia stałość cen za dzierżawę aparatów przez okres trwania umowy.

6) Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego umową na okres 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy.

7) Po okresie, o którym mowa w ust. 6, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

8) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

9) Wartość o której mowa w § 5 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

10) Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT  ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

11) Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

12)  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

13) Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom i nazwom i ilościom  ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

14) Nie ujęcie w formularzu asortymentowo-cenowym jakiegokolwiek elementu lub wystarczającej ilości pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych (nie dotyczy odczynnik główny, materiały kontrolne i kalibratory) niezbędnych do wykonania wskazanej przez Zamawiającego ilości badań będzie skutkowało dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnej i brakującej ilości na koszt Wykonawcy w całym okresie trwania umowy.

( 6

- Dostawa odczynników następować będzie  sukcesywnie, wg  potrzeb Zamawiającego.

2)  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment wymieniony w pkt.1 niniejszego paragrafu w terminie  do 5 dni  od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem natomiast w trybie„CITO”  do 48 godzin od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem

3) Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3.

4) W razie stwierdzenia wad aparatów, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, który udzieli na nią odpowiedzi w terminie do 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

5) W przypadku dostaw odczynników:

        - czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godzin.

        - wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

6) Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin.

7) Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia,

- temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika.

( 7

1)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niżej:

- w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokości 0,2% 6 miesięcznej wartości dzierżawy aparatów brutto, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1.

2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

5) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

( 8

Po zakończeniu dzierżawy, Zamawiający zwróci Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego aparaty w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

§9

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 10

1) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

2) Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

4) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

ZZP-2200-64/12

Załącznik nr  3B

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora – Sergiusza Karpińskiego

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-64/12 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, określonych tzw. Pakietem nr…………(dotyczy pakietu nr 3), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy.

- Szczegółowy asortyment przedmiotu umowy, ilości i ceny określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3)  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 05. 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

4) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Minimalny okres ważności odczynników niezbędnych do badań wynosi 7 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

§2

### Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się  w terminie do dnia 09.07.2015r od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin,

b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.

### Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3.

8) Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia,

- temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika.

9)  Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od

rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

11) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

12) W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1 x w roku analizatora Coag Chrom 3003 przez autoryzowany serwis.

# §3

1) Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości :

za Pakiet nr….wartość netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2) Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

3)  Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

5) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

6) Wartość o której mowa w § 3 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

7) Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT  ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

8) Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

9)  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 4

1) Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

2) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3)  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4)  Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom, nazwom i ilościom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

§ 5

1) Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt.1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn, niezależnych od Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie  towaru za każdy dzień zwłoki,  przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  może odstąpić od  umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  może odstąpić od  umowy.

3) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

4) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

1) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

2) Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

4) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-64/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1

| ANALIZATOR 1 |
| --- |
| Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto/opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Troponina | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH test III generacji | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT4 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT3 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PSA | 8300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hbs Ag | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | HBsAg test potwierdzenia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Witamina B12 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Materiały kontrolne 2 lub 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Materiały ekspolatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa |
|  | Nazwa |  | Cena netto | Ilość m-cy | Wartość netto | Wartość brutto |  |
|  | Opłata dzierżawna |  |  | 34 |  |  |  |
|  | Razem odczynniki materiały kontrolne + matriały eksploatacyjne + opłaty dzierżawne |  |  |  |  |  |  |
| ANALIZATOR 2 |
| Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto/opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Troponina | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały kontrolne 2 lub 3 poziomy poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały ekspolatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa |
|  | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |  |
|  | Opłata dzierżawna | 34 raty dzierżawnych |  |  |  |  |
|  | Razem odczynniki materiały kontrolne + matriały eksploatacyjne + opłaty dzierżawne |  |  |  |  |  |

| WARUNKI GRANICZNE | TAK |
| --- | --- |
| ODCZYNNIKI |  |
| 1. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 7 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 2. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora. |  |
| 3. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań Labquality minimum 2 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu dla wszystkich parametrów wymienionych w arkuszu asortymentowo-cenowym. |  |
| 4. Zapewnienie programu jakości STANDLAB dla wszystkich parametrów ujętych w arkuszu asortymentowo-cenowym na koszt dostawcy. |  |
| 5. Zapewnienie materiałów kontrolnych o takim samym numerze LOT przez okres conajmniej 1 roku. |  |
| 6. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań, kontroli i kalibracji w okresie trwania umowy |  |
| 7. Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej w zależności od oferowanego przez producenta materiału kontrolnego na 2 lub 3 poziomach. Ilość dostępnych poziomów zaoferowanego materiału kontrolnego należy udokumentować poprzez załączenie ulotki odczynnikowej. Nie dopuszcza się ograniczenia przez oferenta z dostępnych 3 poziomów materiału kontrolnego do 2 poziomów bez zgody Zamawiającego. |  |
| 8.Planowana częstotliwość wykonywania kontroli wewnętrznej: TSH, FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 2 miesiące kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 5 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 10 miesięcy na dwóch poziomach 5 x w tygodniu. W przypadku trzech poziomów kontroli będą one wykonywane naprzemiennie.) Troponina, HBsAg 7x w tygodniu (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 1 miesiąc kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 7 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 10 miesięcy na dwóch poziomach 7 x w tygodniu. W przypadku trzech poziomów kontroli będą one wykonywane naprzemiennie). B12 – 2 x w tygodniu, (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 3 miesiące kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 2 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 9 miesięcy na dwóch lub trzech poziomach ( w zależności od zaoferowanego materiału kontrolnego 2 x w tygodniu.). Dla testu potwierdzenia wg potrzeb – kontrola dodatnia. |  |
| 9. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań oraz kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń lub skrajnie patologicznym wynikiem ( około 2% dla każdego testu), lub awarią analizatora ( zwrot utraconych testów na podstawie złożonej reklamacji). |  |
| 10. Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora, dotyczy również odczynników pomocniczych, jeżeli zaoferowany analizator takich wymaga. |  |
| 11. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. |  |
| 12. W pozycji 10 ( Analizator 1) oraz w pozycji 4 ( Analizator 2) Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań oraz kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy. |  |
| 13. Do wszystkich zaoferowanych odczynników ( podstawowych, pomocniczych ) należy dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim. |  |
| 14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących odczynników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |  |
| 15.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. |  |
| 16. Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. |  |
| 17. Podać częstotliwość kalibracji dla poszczególnych parametrów, oraz ilość oznaczeń wykonywanych w ramach jednej kalibracji. | Podać lub dołączyć w formie załącznika |
| 18. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin. |  |
| 19. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |  |
| 20.Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych (opakowania po zużytych odczynnikach: podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. |  |
| ANALIZATORY | TAK |
| 1. Dwa jednakowe analizatory, jeden fabrycznie nowy rok produkcji 2011 lub 2012, drugi analizator używany nie starszy niż trzyletni. Analizator używany posiadający udokumentowany przegląd serwisowy wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowym wymianom lub zużyciu. |  |
| 2. Analizatory automatyczne, pracujące pacjent po pacjencie, o swobodnym dostępie z możliwością wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy analizatora. |  |
| 3. Analizatory gotowe do pracy 24 godziny na dobę. |  |
| 4. Minimalna wydajność analizatora 100 oznaczeń na godzinę. |  |
| 5. Analizator posiadający możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przekraczających zakres liniowości. |  |
| 6. Analizator posiadający funkcję automatycznego monitorowania poziomu odczynników, oraz funkcję ich chłodzenia, zgodnie ze specyfiką oferowanego systemu. |  |
| 7. Analizator posiadający możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych ( systemy otwarte, różne typy systemów zamkniętych oraz próbki pediatryczne). Możliwość wstawiania próbek losowo do statywu reakcyjnego w analizatorze, lub statywy dedykowane dla poszczególnych rodzajów probówek. |  |
| 8.Podanie objętości martwej analizatora oraz objętości próbki, materiału kontrolnego i kalibracyjnego niezbędnego do wykonania jednego oznaczenia dla każdego badania wymienionego w arkuszu asotymentowo-cenowym. |  |
| 9.Analizator z wbudowanym systemem kontroli jakości ( w oparciu o wykresy Levey-Jennings'a) |  |
| 10.Analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia do LIS wraz z dwukierunkową transmisją danych. Koszt podłączenia analizatorów do systemu informatycznego laboratorium ponosi Wykonawca (obecnie laboratorium posiada system informatyczny firmy MARCEL). |  |
| 11.Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |  |
| 12. Dostarczenie wraz z analizatorami drukarek, jednego zestawu komputrowego, oraz UPS-ów dających możliwość minimum 20 minutowego podtrzymania pracy każdego analizatora. |  |
| 13.Dostarczenie wraz z analizatorami klimatyzatorów celem zapewnienia odpowiednich warunków pracy szcególnie w okresie letnim. Kubatura pomieszczeń w poszczególnych laboratoriach wynosi: ul. Szpitalna 1 – 85,2 m³, ul. Zegadłowicza 3 – 82,4 m³. |  |
| 14. Analizatory objęte gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaż analizatorów, oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy). |  |
| 15. Usunięcie awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego ( fax, e-mail). Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. |  |
| 16. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. |  |
| 17. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatorów według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników. |  |
| 18. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |  |
| 19. W przypadku zaoferowania analizatorów nie wolnostojących, należy do oferty dołączyć stoły pod analizatory zapewniające ich prawidłowe ustawienie i działanie. |  |
| 20.Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych (opakowania po zużytych odczynnikach : podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. |  |

|  | Analizator nr 1 | Analizator nr 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Podać dane | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj producenta |  |  |
| Rok produkcji |  |  |

Data:	   …...........................

…...........................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-64/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2

| Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego. |
| --- |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto/opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Wskażnik protrombinowy PT | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen metodą Clausa | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki graniczne dla odczynników: |
| 1. Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski ( 3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów. Należy również uwzględnić dodatkowe zużycie odczynnika spowodowane koniecznością powtórzeń w przypadku wyników skrajnie patologicznych ( 2% ). |
| 2.Należy zaoferować taką ilość odczynników, która zapewni wykonanie przedstawionych w tabeli ilości badań z uwzględnieniem terminu ważności odczynnika po rekonstytucji, oraz kontroli jakości badań wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej. |
| 3.W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości badań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. |
| 4. Zachowanie tej samej serii odczynników nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku. |
| 5. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 7 miesięcy od daty dostawy. |
| 6. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości, co najmniej 4 razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu. |
| 7. Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. |
| 8. Ilość zaoferowanego odczynnika musi zapewnić wykonanie wszystkich oznaczeń zgodnie z metodyką pracy analizatora. |
| 9. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
| 10.Dostawa odczynników w ciagu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. |
| 11.Podanie objętości martwej oraz minimalnej ilość próbki badanej, materiału kontrolnego i kalibratora niezbędnej do wykonania badania w formie załącznika. |
| 12. Odczynnik do oznaczania PT musi posiadać wyznaczone przez producenta odczynników ISI na aparat zaoferowany w dzierżawie. |
| Dzierżawa analizatora koagulologicznego. |
| L.p. | Okres dzierżawy w miesiącach | Wartość netto dzierżawy / miesiąc | Wartość netto dzierżawy / 34 miesięcy | Podatek VAT (%) | Wartość brutto dzierżawy/ 34 miesięcy |  |  |  |  |  |
| 1. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki graniczne: |  |  |
| 1. Analizator fabrycznie nowy, lub używany nie starszy niż trzyletni, posiadający udokumentowany przegląd serwisowy, wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowym wymianom lub zużyciu. |
| 2. Analizator z możliwością wykonania pomiaru metodą optyczną. |
| 3. Zakres wykonywanych badań : PT z automatycznym wyliczeniem INR, APTT, Fibrynogen oraz możliwość poszerzenia w przyszłości zakresu wykonywanych badań. |
| 4. Analizator posiadajacy możliwość wykonania oznaczenia stężenia fibrynogenu z PT. |
| 5. Analizator posiadający oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i w dowolnych jednostkach. |
| 6. Analizator posiadający możliwość zapamiętywania danych wprowadzonych przez użytkownika, krzywych kalibracyjnych oraz wyników badań nawet po wyłączeniu zasilania. |
| 7. Analizator posiadający dwukierunkowa transmisję danych z możliwością podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego laboratorium ( obecnie system informatyczny firmy MARCEL) ponosi Wykonawca. |
| 8. Analizator posiadający możliwośc podłączenia czytnika kodów kreskowych. |
| 9. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim. |
| 10. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. |
| 11. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy. |
| 12. Usunięcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego lub faxem.Możliwość zgłaszania awarii analizatora przez 7 dni w tygodniu. |
| 13. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny. |
| 14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy |
| 15 Analizator wyposażony w UPS zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia. |

|  | Analizator |
| --- | --- |
|  | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-64/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

| Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze Coag Chrom 3003 |
| --- |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/ 3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| 1. | Wskażnik protrombinowy PT+ fibrynogen ISI 1,0-1,1 ( największa dopuszczalna wielkość opakowania 80 ml) | 3680 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT ( zestaw zawierający chlorek wapnia) ilość odczynnika w opakowaniu nie większa niż 45 ml | 2020 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen metodą Clausa ( zestawie wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia) | 160 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów | 130 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów | 220 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów | 220 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kalibrator | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kuwety do analizatora Coag Chrom 3003 | 75300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych ( RIQAS lub Labquality) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki graniczne : |
| 1. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości ml lub sztuk należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. |
| 2. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku. |
| 3. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 7 miesięcy od daty dostawy. |
| 4. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań, co najmniej cztery razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu. |
| 5.Jeżeli odczynniki zawierają w swym składzie substancje niebezpieczne, należy wraz z pierwszą dostawą dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ( w formie papierowej ), lub oświadczenie o ich braku. |
| 6.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. |
| 7. Jeżeli zostanie zaoferowany materiał kontrolny którego stabilność po rekonstytucji będzie krótszy niż 30 dni, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zaoferowanego materiału kontrolnego celem zachowania możliwości wykonania wewnętrznej kontroli jakości badań zachowując następujące reguły: badania kontrolne wykonywane codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski ( 3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów. 8. W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1 x w roku analizatora Coag Chrom 3003 przez autoryzowany serwis. |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

WYKAZ DOSTAW

..............................................

pieczęć Wykonawcy

wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

dla Pakietu nr 1 –       600 000,00 zł;

dla Pakietu nr 2 –         80 000,00 zł;

dla Pakietu nr 3 –         40 000,00 zł;

W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów,  Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyżej pakietów, na które składa ofertę.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)