|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH

Numer sprawy: ZZP-2200-71/12

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷ 4.2 -  Formularz asortymentowo – cenowy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 21 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (32) 296-42-98, 296 41 88

Fax (32) 263-57-19

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych i budowlanych, Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 – Materiały elektryczne , instalacyjne i teletechniczne

31210000-1 elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów

elektrycznych

31211300-1 Bezpieczniki

31211310-4 Wyłączniki

31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych

31221000-1 Przełączniki elektryczne

31224100-3 Wtyki i gniazda

31224810-3 Przedłużacze

31500000-0 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31532920-9 Żarówki i świetlówki

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

31611000-2 Zestawy instalacji elektrycznej

31682000-0 Wyroby elektryczne

32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt

32552110-1 Telefony

Pakiet nr 2 – Materiały budowlane

14211000-3 Piasek

14810000-2 Wyroby ścierne

24910000-6 Kleje

44111000-1 Materiały budowlane

44111100-2 Cegły

44111200-3 Cement

44112200-0 Wykładziny podłogowe

44171000-9 Płyty (budowlane)

44190000-8 Różne materiały budowlane

44921200-4 Wapno

44221200-7 Drzwi

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

4. Wykonawca oświadczy, że:

a)  dostarczy przedmiot zamówienia posiadający wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności)

b)  dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez      Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia drogą faxową lub e-mailem.

6.  Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może

odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami,

b) opakowanie będzie naruszone,

c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z zamówionym przedmiotem zamówienia.

# III. Termin realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu.

2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez  Zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia drogą faxową lub e-mailem.

3. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

      - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

-    oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ ;

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

9.  Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem   przez notariusza.

10. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz asortymentowo–cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.2 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt.10 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz  4.1÷ 4.2  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, fax: (32) 4130131,

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH PAKIET nr…………. ZZP-2200-71/12 Nie otwierać przed: 09.08.2012r., godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,

ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 09.08.2012r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 09.08.2012r. o godz. 1030 w sali Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

7. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załącznikach 4.1.÷ 4.2.

8. Wartość ogółem przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji,

Wartość ogółem brutto = wartość ogółem netto + należny podatek VAT.

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

3. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1

ZZP-2200-71/12

……………………………………

(pieczęć firmowa  Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie:

Pakiet nr 1 – Materiały elektryczne

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 2 -  Materiały budowlane

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej za dostarczony przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia drogą faxową lub e-mailem.

4. Oświadczam, że następująca część zamówienia :

.......................................................................................................................................

będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

5.1.Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

5.2.Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.3.Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

5.4.Proponowany przez nas asortyment wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ:

a)  w każdej pozycji posiada wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności),

b) jest wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-71/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczam, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-71/12

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

…………………………. – …………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-71/12 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów elektrycznych i budowlanych  określonych tzw. Pakietem nr …, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje, że:

a)   posiada wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności),

b) proponowany przez nas asortyment spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

c) dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr …….. :

netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty które występują.

3. Wartość o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

5.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy.

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu w zależności które zdarzenie wystąpi pierwsze.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do  magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.

- Dostawca nie może odmówić dostawy powołując się na jego małą wartość.

- Miejsce dostawy:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu,

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

6.  Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

8. Wykonawca zobowiązuje się :

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 7 dni od chwili pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

10. Dopuszcza się zmianę umowy  w  zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

b) w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta  zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku.

10.1. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy,

podwyższeniem  cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

10.2. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.

11. Zmiana, o której mowa w ust. 10 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie oparty na tych samych  właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 4 pkt.8 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionej części dostawy u innego dostawcy na koszt Wykonawcy albo żądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

7. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności  Wykonawcy.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

9. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy określone w § 4 niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-71/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1 – Materiały elektryczne

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | ilość | Cena netto | Wartość zamówienia netto | VAT% | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | żarówka 25W, E27 | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 2 | żarówka 40W, E27 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 3 | żarówka 60W, E27 | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 4 | żarówka 75W, E27 | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 5 | żarówka 60 W E14 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | świetlówka 18W | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 7 | świetlówka 36W | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 8 | zapłonnik 4-22W | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 9 | zapłonnik 4-65W | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 10 | świetlówka kompaktowa energooszczedna E27, 11W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | świetlówka kompaktowa dwupinowa 7 W | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | świetlówka kompaktowa typu PL-S 4 pinowa, 9W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | świetlówka kompaktowa czteropinowa 18W/830 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | świetlówka kompaktowa czteropinowa 26W/830 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | świetlówka kompaktowa czteropinowa 42W/830 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | świetlówka kompaktowa czteropinowa 55W/830 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 17 | żarówka halogenowa GU 10, 230V, 35W | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 18 | oprawa świetlówkowa 2*36 W typu OKN | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 19 | przedłużacz z uziemieniem 5m, 5 gniazd z wyłącznikiem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 20 | przedłużacz z uziemieniem 3m, 5 gniazd z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przepięciowym | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 21 | przewód YDY 4*1,5 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 22 | przewód YDY 3*1,5 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 23 | przewód YDY 5*2,5 | m | 200 |  |  |  |  |
| 24 | przewód YDY 3*2,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 25 | wkładka topikowa 10A | m | 100 |  |  |  |  |
| 26 | wkładka topikowa 16A | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 27 | wkładka topikowa 20A | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 28 | wkładka topikowa 25A | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 29 | bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 25A, 500V | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 30 | bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 32A, 500V | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 31 | bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 40A, 500V | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 32 | bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 80A, 500V | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 33 | wyłącznik typu S 301 10A, typ B | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 34 | wyłącznik typu S 301 16A, typ B | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 35 | wyłącznik typu S 301 25A, typ B | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 36 | wyłącznik typu S 301 16A, typ C | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 37 | wyłącznik typu S 301 25A, typ C | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 38 | wyłącznik typu S 304 16A, typ B | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 39 | wyłącznik typu S 304 25A, typ B | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 40 | wyłącznik typu S 304 16A, typ C | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | wyłącznik różnicowo-prądowy 1-f, 25A, 30mA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | wyłącznik różnicowo-prądowy 1-f, 40A, 30mA | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43 | wyłącznik różnicowo-prądowy 3-f, 40A, 30mA | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 44 | wyłącznik różnicowo-prądowy 3-f, 63A, 30mA | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 45 | wyłącznik nadprądowy FR 104 40A | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 46 | listwa zaciskowa 8*2,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 47 | listwa zaciskowa 8*6 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 48 | zacisk WAGO 4*2,5 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 49 | szyna montażowa TS35/TH35 pełna, 1m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | łącznik klawiszowy pojedynczy p/t | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 51 | łącznik klawiszowy świecznikowy p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 52 | łącznik klawiszowy pojedynczy n/t hermet | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 53 | gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 54 | gniazdo podwójne z uziemieniem p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 55 | gniazdo podwójne z uziemieniem n/t hermet | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 56 | gniazdo pojedyncze z uziemieniem n/t hermet | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 57 | dzwonek | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 58 | wtyczka z bolcem 16A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 59 | puszka p/t 50 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 60 | puszka hermetyczna 80*38, 5/2,5 mm2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 61 | pokrywa do puszki – uniwers. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 62 | taśma izolacyjna czarna, 19mm, 20m | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 63 | kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,5 | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 64 | listwa instalacyjna 18x14 | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 65 | listwa instalacyjna 40x25 | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 66 | listwa instalacyjna 40x40 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 67 | gniazda telefoniczne natynkowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 68 | telefon bezprzewodowy - dwie słuchawki KX-TG6412 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | bateria AA 1,5V | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 70 | akumulator AA 1,5V; 1000mAh | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 71 | bateria AAA 1,5V | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Za towar „równoważny'' Zamawiający uważa towar o parametrach jakościowych takich samych lub zbliżonych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-71/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2 – Materiały budowlane

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | ilość | Cena netto | Wartość zamówienia netto | VAT% | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gips budowlany 15 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Gips szpachlowy 25 kg | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Gładź szpachlowa gipsar 25kg | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Uni grunt 5kg | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Zaprawa do fugowania 2kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Pianka budowlana 750ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Zaprawa tynkarska 25kg | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Piasek do zapraw zwykły | m3 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Uniwersalna zaprawa klejowa 25kg | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Wapno hydratyżowane workowane | kg | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Cement portlandzki z dodatkami 25 kg | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Klej kropelka | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Klej butapren 0,8l | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Klej osakryl do wykładzin | kg | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Klej do pistoletu 12 w laskach | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Klej do gumy 200g | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Klej Vicol 0,5kg | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Płytki ceramiczne terakotowe 30x30 klasa ścieralności 5 | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 19 | Płytki ceramiczne ścienne 20x25 kolor beż, zieleń | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 20 | Kątownik aluminiowy 40*40*0,5 | m | 40 |  |  |  |  |
| 21 | Kątownik stalowy 35x35x4 | m | 40 |  |  |  |  |
| 22 | Kit szklarski | kg | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Kit miniowy | kg | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Listwa przypodłogowa 120 klejona szeroka 25m | szt | 6 |  |  |  |  |
| 25 | Wykładzina podłogowa z PCW | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 26 | Listwa wykończeniowa alum. 2M 30/3 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Taśma do wykładziny dwustronna klejąca | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Krzyżak do glazury rozmiar 3,4,5 kpl po 100szt | op. | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Szyld drzwiowy biały rozm. 90 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 30 | Klamka drzwiowa biała | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 31 | Klamka drzwiowa z szyldem rozm. 72 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 32 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe, lewe, prawe 80 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Ościeżnica metalowa do drzwi 80 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Odbójnik drzwiowy – chrom | szt. | 30 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Za towar „równoważny'' Zamawiający uważa towar o parametrach jakościowych takich samych lub zbliżonych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Data:	   ............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)