|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, PROTEZ POWIĘZI MIĘŚNI, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH, KLIPSÓW NACZYNIOWYCH, HEMOSTATYKÓW, WOSKU KOSTNEGO

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 33141120-7; 33141121-4

Numer sprawy: ZZP-2200-75 /12

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

# POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷ 4.32  -  Formularz asortymentowo – cenowy.

- Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia dotyczący przedmiotu zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 61 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  materiałów szewnych, staplerów, protez powięzi mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, hemostatyków, wosku kostnego. Zamówienie składa się z 32 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 – nici ogólne;

Pakiet nr 2 – nici ogólne;

Pakiet nr 3 – nici ogólne;

Pakiet nr 4 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 5 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 6 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 7 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 8 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 9 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 10 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 11 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 12 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 13 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 14 – zestaw do szycia zerwanych ścięgien;

Pakiet nr 15 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 16 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 17 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 18 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 19 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 20 – nici ogólne;

Pakiet nr 21 – hemostatyki;

Pakiet nr 22 – wosk kostny;

Pakiet nr 23 – magazynki sterylne;

Pakiet nr 24 – klipsy naczyniowe;

Pakiet nr 25 – staplery;

Pakiet nr 26 – staplery;

Pakiet nr 27 – staplery;

Pakiet nr 28 – protezy powięzi mięśni;

Pakiet nr 29 – tampony laryngologiczne;

Pakiet nr 30 – tampony nosowe hemostatyczne;

Pakiet nr 31 – zestawy do leczenia urazów rzepki;

Pakiet nr 32 – siatka przepuklinowa.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 4.1 ÷ 4.32 do SIWZ.

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w  całym okresie

wykonywania umowy będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami  prawnymi w tym zakresie.

5. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

# III. Termin realizacji zamówienia

### 1.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie:  od daty zawarcia umowy do 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu.

- Sukcesywne dostawy z rozładunkiem będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznego.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3 – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a.  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń  przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- katalog oferowanego asortymentu lub inny dokument w języku polskim zawierający szczegółowy opis asortymentu potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z zamówieniem wymaganym przez  Zamawiającego (czas wchłaniania, skład itp.).

Wykonawca winien opisać dokument numerem pakietu i pozycji, którego dotyczy;

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ  (oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.)  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wykonawca do oferty dołącza wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oferty,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz asortymentowo – cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1- 4.32 do SIWZ,

- formularz oświadczenia dotyczący przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt.1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt.9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2,  4.1- 4.32 oraz 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, fax: (032) 41 30 131,

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, PROTEZ POWIĘZI MIĘŚNI, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH, KLIPSÓW NACZYNIOWYCH, HEMOSTATYKÓW, WOSKU KOSTNEGO ZZP-2200- 75 /12 Nie otwierać przed: 31.08.2012r., godz. 1030 Dotyczy pakietu/ów………………………

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,  ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 31.08.2012r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 31.08.2012r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 4.1-4.32.

7. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

      - Informacje ogólne.

- środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

- środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZZP-2200- 75 /12

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................

telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, PROTEZ POWIĘZI MIĘŚNI, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH, KLIPSÓW NACZYNIOWYCH, HEMOSTATYKÓW, WOSKU KOSTNEGO, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie:

Pakiet nr 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 3

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 4

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 5

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 6

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 7

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 8

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 9

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 10

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 11

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 12

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 13

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 14

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 15

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 16

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 17

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 18

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 19

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 20

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 21

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 22

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 23

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 24

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 25

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 26

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 27

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 28

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 29

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 30

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 31

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 32

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie:

- od daty zawarcia umowy do dnia 12 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy.

- Oświadczam, że następująca część zamówienia : ....................................................................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

Data:	   ..............................                                            ..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200- 75 /12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-75/12

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644-33-73-832, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200- 75/12 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa  materiałów szewnych, staplerów, protez powięzi mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, hemostatyków, wosku kostnego, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowy będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami  prawnymi w tym zakresie.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty które występują.

3.  Wartość o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

5.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży asortymentu w cenach niższych niż ofertowe,  bez konieczności wprowadzania zmian w treści umowy.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy.

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie od jej zawarcia do 12 miesięcy tj. do dnia…………..

- Umowa wygasa przed terminem, o którym mowa w ust. 1 w  przypadku wyczerpania wartości umowy i dotyczy każdego pakietu oddzielnie.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy CITO będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznego.

- Dostawca nie może odmówić dostawy w trybie cito powołując się na jego małą wartość.

- Miejsce dostawy:  Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1,  ul. Zegadłowicza 3.

- Okres przydatności do użycia przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do  szpitala.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

9.   Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu   zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

10.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

11. Wykonawca zobowiązuje się :

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 48 godzin roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

12. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

13. Dopuszcza się zmianę umowy w  zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

b) numeru katalogowego produktu,

c) nazwy handlowej produktu,

d) producenta,

e) w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku.

14. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust.3 albo 4 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymenty dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 4 pkt, niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionej części dostawy u innego dostawcy na koszt Wykonawcy albo żądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

7. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

9. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

10. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 1 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona, syntetyczna rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% 5- 7 dni i wchłaniania ok. 42 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 3/0 | 70 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona, syntetyczna rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% 5- 7 dni i wchłaniania ok. 42 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 2/0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 2 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 | 2/0 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 45 | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 75 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca prosta 60 | 3/0 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 4/0 | 45 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 5/0 | 45 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 75 | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 45 | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 75 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, pleciona, poliamidowa | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 4/0 | 75 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 0 | 75 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 | 1/0 | 90 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 4/0 | 45 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 | 3/0 | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 | 2/0 | 75 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Plecionka poliamidowa | bez igły | 1 | 150 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Plecionka poliamidowa | bez igły | 0 | 150 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 3 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT W % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 3*45 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 140 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 1 | 3*45 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 3/0 | 140 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 0 | 6*45 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 0 | 140 | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2/0 | 140 | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły na szpulce | 2/0 | 250 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 2 | 90 | 648 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 1 | 90 | 828 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1 | 90 | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1 | 70 | 1 115 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 0 | 70 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 0 | 90 | 648 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 48 | 2 | 90 | 3 960 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 2/0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 2/0 | 70 | 1 440 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 3/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 3/0 | 70 | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 4/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 22 | 4/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 22 | 5/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 17 | 5/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 6*45 | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 2*70 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 2 | 70 | 1512 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - około 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 60 | 2 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% około 28-35 dni po zaimplementowaniu. Całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni | 2 igły okrągłe proste długości 2 x GR 65 mm | 2/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 4 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 43 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona i rozwarstwiająca | 1 | 90 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 3/0 | 75 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 2/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 1 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 5 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki około 54% (z tolerancją +/- 10%) siły podtrzymywania pierwotnego w około 45 dniu (z tolerancją +/- 10%) po implantacji | 48 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła | 1 | 150 pętla | 1920 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 6 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma poliestrowa | 2 igły ½ koła okrągłe tępe 45 | 5 | 50 | 24 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 7 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, gruba | 0 | 100 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 75 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 2x26mm +/-2mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 90 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 2x19mm +/-2mm, 1/2 koła, okrągła | 4/0 | 90 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni (z tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu - 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca | 2/0 | 70 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni (z tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu - 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem | 40mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, gruba | 1 | 90 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 8 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew odbarczający, nić stalowa powlekana polietylenem | 2 igły 3/8 koła tnące 100 mm plus 2 płytki polietylenowe | 1,3 mm | 75 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 9 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 0 | 5*75 | 324 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 30 mm1/2 koła igła okrągła | 0 | 75 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 2/0 | 5*75 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 30 mm1/2 koła igła okrągła | 2/0 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 24-26 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 35-39 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 3/0 | 1*150cm | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 1/0 | 1x150cm | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 39 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 1/0 | 75 | 324 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 26 mm 1/2 koła igła okrągła | 3/0 | 75 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 22 mm 1/2 koła igła okrągła | 4/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 10 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki maksimum 14 dni | 19 mm +/- 2 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna,dwuwklęsła | 4/0 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 11 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 95 mm +/- 5 mm, 3/8 koła, ostra z 40 mm - rurka winylowa (z tolerancją +/- 3mm) | 1 | 2 x 50 lub 100 | 48 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 12 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 43 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągłotnąca | 1 | 90 | 324 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 70 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub wzmocniona | 0 | 70 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub wzmocniona | 1 | 150 pętla | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 25-26 mm+/-2mm, 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 3/0 | 70 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 35-37mm+/-2mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 2/0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 13 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić-taśma wchłanialna, niepowlekana z kwasu poliglikolowego do narządów miąższowych | 45mm, ½ koła, okrągła, zakończenie igły tępe | 0,3cm | 60 | 6 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.14

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 14 ZESTAWY DO SZYCIA ZERWANYCH ŚCIĘGIEN

| Lp | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia zerwanych ścięgień, stal nierdzewna, niepowlekana, skrecana: -1 igła prosta tnąca 40mm połaczona z igłą ½ koła odwrotnie tnąca 18mm -2 nitki długości 40cm grubości 3/0 -1 perferowany silikonowy krążek -2 perforowane metalowe krążki | 12 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 15 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić monofilamentowa niewchłanialna polipropylenowa | 10mm igła 3/8 koła okrągła, o zakończeniu mikro, oksydowana | 7/0 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić monofilamentowa niewchłanialna polipropylenowa | 7,9-8mm igła 3/8 koła okrągła, o zakończeniu mikro | 2/0 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić monofilamentowa niewchłanialna polipropylenowa | 6-6,4mm igła 3/8 koła okrągła, o zakończeniu mikro | 9/0 | 15 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 16 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana | 15mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro | 6/0 | 45 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana | 10mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro | 5/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.17

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 17 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 45 mm +/- 5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba | 2 | 75 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 28 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2x19 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 4/0 | 75 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 45 mm +/- 5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba | 5 | 75 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.18

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 18 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu | 13mm igła ½ koła krągła | 6/0 | 45 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu | 17mm 2 igły ½ koła krągła | 4/0 | 70-90 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.19

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 19 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jedn. netto za saszetkę | Cena jedn. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwun56-70 dni, powleczony triclosanem | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony triclosanem | 65 mm +/- 2 mm, 3/8 koła, okrągła, tępa | 1 | 100 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.20

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 20 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici mini- malna | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 3/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 2/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 0 | 90 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | 1/2 koła igła okrągła 40 mm pogrubiona | 1 | 90 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | 1/2 koła igła okrągła 24 mm progresywnie zakrzywiona o zakończeniu krótkim tnącym | 2/0 | 120 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 2/0 | 3*45 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 2/0 | 140 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 0 | 3*45 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 0 | 140 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 1 | 3*45 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% -28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 1 | 140 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.21

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 21 HEMOSTATYKI

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej celulozy, naturalnego pochodzenia roślinnego. Postać wielowarstwowej włókniny, czas hemostazy max 8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, potwierdzone działanie antybakteryjne w instrukcji użytkowania x 1szt,wykazuje niskie ph 2,5-3,5 2,5 cm x 5,1 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.22

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 22 WOSK KOSTNY

| Lp | Asortyment | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny po 2,5g w saszetce | 72 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.23

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 23 MAGAZYNKI

| Lp | Asortyment | Ilość klipsów | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magazynki sterylne po 6 klipsów tytanowych LT 300 | 360 klipsów |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.24

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 24 KLIPSY NACZYNIOWE

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy wykonane z tytanu w magazynkach kompatybilne z klipsownicą wielorazowego użytku OLYMPUS A5635 Rozmiar średnio/duży Parametry: szer/dł. (mm) – 5,5/8,7 | 720 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.25

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 25 STAPLERY

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny, odgięty Rozmiar 21 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler okrężny, odgięty Rozmiar 25 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler okrężny, odgięty Rozmiar 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler okrężny, odgięty Rozmiar 31 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.26

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 26 STAPLERY

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny+stapler tnąco zamykający z kowadłem w kształcie łuku 40mm, linia cięcia 2 podwójne linie zszywek, stapler w rozmiarach 25-33(+/-10%) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera tnąco zamykającego z kowadłem w kształcie łuku, wysokość zamkniętej zszywki 1,44mm +/-10% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera tnąco zamykającego z kowadłem w kształcie łuku, wysokość zamkniętej zszywki 2mm +/-10% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.27

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 27 STAPLERY

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny, odgięty Rozmiar 26 | 6 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.28

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 28 PROTEZY POWIĘZI MIĘŚNI

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza powięzi mięśni -siatka płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 szt 60x130 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza powięzi mięśni -siatka płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 szt 150 x 150 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.29

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 29 TAMPONY LARYNGOLOGICZNE

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek do zatok (tampon do zatok) samorozprężający,do tamponady pooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych w obrębie zatok, wykonany z poliwinyloalkoholu (PVA),specjalny kształt do tamponady zatoki sitowej, pakowany sterylnie parami. Rozmiar: 35 x 9 x 12 mm Długość nitki: min 15 cm | 40 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.30

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 30 TAMPONY NOSOWE HEMOSTATYCZNE

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek nosowy do zabiegów FESS w formie hydrokoloidowych włókien CMC (karboksylometyloceluloza) o działaniu hemostatycznym, utkane w siateczkę o długości 9 cm. Pakowane sterylnie pojedynczo. | 24 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.31

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 31 ZESTAW DO LECZENIA URAZÓW RZEPKI

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici mini- malna | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | Cena jed. brutto za saszetkę | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do leczenia urazów rzepki, nić stalowa | 120mm igła ½ odwrotnie tnąca | 7 | 60 | 6 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.32

ZZP-2200-75/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 32 SIATKA PRZEPUKLINOWA

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Podatek VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częściowo wchłanialna siatka do zaopatrywania przepukliny pachwinowej, zbudowana z włókien polipropylenowych i poliglecapronowych o okresie wchłaniania 90 - 120 dni x 1szt Rozmiar: 6 cm x 1 szt | 21 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 5

ZZP-2200-75/12

##### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada wymagane prawem (wydane przez uprawniony organ) aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Oświadczam, że wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe co do opakowania  i  przechowywania oraz posiadają pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu wydawaną każdorazowo przez uprawniony organ.

Zobowiązuję się do przedłożenia na życzenie Zamawiającego wymienionych dokumentów w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)