|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU DERMATOLOGII, ODDZIAŁU GERIATRII I ZOL

Kod CPV: 33192150-8 – Łóżka terapeutyczne; 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii; 33123230-9 - Kardiografy; 33123210-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca; 33100000-1 – Urządzenia medyczne; 33157400-9 – Medyczna aparatura oddechowa; 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne; 33193000-9 – Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia; 33157000-5 – Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej; 38311000-8 – Wagi elektroniczne i akcesoria; 33192000-2 – Meble medyczne; 33193120-6 – Wózki inwalidzkie.

Numer sprawy: ZZP-2200-83/12

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1A, 1B – Przedmiot zamówienia, Warunki gwarancji i serwisu,

- Załącznik nr 2 -  Formularz oferty,

- Załącznik nr 3 -  Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1-4.13 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

5.    Załącznik nr 5 - Formularz oświadczeń

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 55 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – wyposażenie oddziału dermatologii, oddziału geriatrii i ZOL.

2. Zamówienie składa się z 13 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet 1 - Stół do pionizacji pacjenta – 1szt.,

Pakiet 2 – Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne – 1szt.,

Pakiet 3 – Aparat EKG – 2szt.,

Pakiet 4 – Monitory parametrów życiowych wraz z centralą monitorującą – 3szt.,

Pakiet 5 – Inhalatory tłokowe do pracy ciągłej na wózkach – 4szt.,

Pakiet 6 – Pulsoksymetr – 2szt.,

Pakiet 7 – Ssak elektryczny jezdny – 3szt.,

Pakiet 8 – Wózko-wanna – 1szt.,

Pakiet 9 – Dozowniki tlenu wraz z akcesoriami – 20szt.,

Pakiet 10 – Wagi medyczne – 2szt.,

Pakiet 11 – Zestaw Holtera – 1szt.,

Pakiet 12 – Wózki inwalidzkie – 5szt., statywy mobilne na kroplówki – 5szt., kozetki lekarskie – 3szt., parawany szpitalne – 5szt., drabinki przyłóżkowe – 5szt.,

Pakiet 13 – balkoniki poddachowe – 5szt.,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.1 do 4.13

niniejszej SIWZ.

4. Dostawa jest realizowana z dotacji pn. „Projekty budowlane i przebudowa

budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną

infrastrukturą  i wyposażeniem przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalna 1 –

realizacja w etapach.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

### Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie:

    - do 14 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13),

    - do 28 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 4, 11).

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

      - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:

-    wypełniony prawidłowo załącznik nr 1A, 1B do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, gwarancja i serwis;

- wydruk ze strony internetowej - wynik na dzień: od dnia 31.08.2012r. do dnia 19.09.2012r., potwierdzający, że procesor osiąga w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej 2500 punktów Passmark CPU Mark (dotyczy pakietu 11),

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (komputera) (dotyczy pakietu 11),

- Certyfikat ISO9001 dla serwisu (dotyczy pakietu 11),

- Deklaracja zgodności CE (dotyczy pakietu 11 – dla komputera)

- wydruk ze strony internetowej Microsoft WHCL, potwierdzający, że komputer jest certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi:

a) Windows 7 – x86

b) Windows 7 – x64

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679) tj. certyfikat CE lub deklaracja zgodności.

-    katalog lub folder w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu,  potwierdzający wymagane parametry.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

9. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

10. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do   reprezentowania Wykonawcy:

- przedmiot zamówienia, wg załącznika nr 1A do SIWZ,

- warunki gwarancji, serwisu, wg załącznika nr 1B do SIWZ,

- formularz ofertowy,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- formularz asortymentowo – cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1- 4.13

SIWZ (w zależności od pakietu, do którego Wykonawca przystępuje),

- formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 10 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz  4.1.-4.13, 5  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (032) 41 30 130, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU DERMATOLOGII, ODDZIAŁU GERIATRII I ZOL nr sprawy ZZP-2200-83/12 przystępujemy do: PAKIET nr…………. Nie otwierać przed: 19.09.2012r., godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 19.09.2012r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 19.09.2012r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, budynek przy portierni głównej, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- W formularzu asortymentowo – cenowym wartość asortymentu netto należy wyliczyć jako iloczyn kolumny 4 i kolumny 5, wartość brutto suma kolumny brutto, wartość netto – suma kolumny netto.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku nr 4.1.- 4.13.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1A

ZZP-2200-83/12

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 1

Przedmiot zamówienia: Stół do biernej pionizacji pacjenta  - 1 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do pionizacji – 1 szt. | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 5 | Regulacja kąta pocylenia za pomocą podnośnika ręcznego (korbka) | Tak |  |
| 6 | Kąt pochylenia stołu 0 – 90° | Tak |  |
| 7 | Stół mobiolny – 4 kółka z blokadami | Tak |  |
| 8 | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg | Tak, podać |  |
| 9 | Wymiary stołu (długość x szerokośc x wysokość) 200x 60x 70 cm (+/- 5 cm na każdej wartości granicznej) | Tak, podać |  |
| 10 | Waga stołu max 75 kg | Tak, podać |  |
| 11 | Kolor tapicerki do ustalenia przez Zamawiającego z dostępnej palety kolorów Dostawcy. | Tak |  |
| 12 | Rama boczna i środkowa do regulacji położenia wyposażenia dodatkowego | TAk |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 1 | Pasy stabilizujące (klatka piersiowa, biodra, nogi) | Tak |  |
| 2 | Pufki boczne stabilizujące głowę (regulacja szerokości) | Tak |  |
| 3 | Blat do manipulacji z możliwością regulacji wysokości | Tak |  |
| 4 | Podest z sandałami i pasami do unieruchomienia stawów skokowych | Tak |  |
| 5 | Pufka stabilizująca pacjeta w kroczu | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |
| 1 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak |  |
| 2 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 2

Przedmiot zamówienia: PUR  - 1 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne– 1 szt. | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 5 | Konstrukcja metaowa, lakierowana | Tak |  |
| 6 | Cztery kółka z blokadami | Tak, podać |  |
| 7 | Wysokość 190 – 200 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Szerokośc70 cm (+/- 5 cm) | Tak, podać |  |
| 9 | Długość 230 cm (+/- 5 cm) | Tak, podać |  |
| Osprzęt dodatkowy |
| 1 | Podwieszka miednicy – 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Podwieszka pod głowę – 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Podwieszka ud – 2 szt. | Tak |  |
| 4 | Podwieszka dwustawowa – 2 szt. | Tak |  |
| 5 | Podwieszka ramion – 2 szt | Tak |  |
| 6 | Linka L – 700 – 4 szt. | Tak |  |
| 7 | Linka L – 1200 – 4 szt. | Tak |  |
| 8 | Linka L – 1800 – 1 szt. | Tak |  |
| 9 | Linka L – 2450 – 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Linka L – 3000 – 1 szt. | Tak |  |
| 11 | Linka L – 3750 – 1 szt. | Tak |  |
| 12 | Pętla Glissona – 1 szt. | Tak |  |
| 13 | Orczyk do pętli Glissona – 1 szt. | Tak |  |
| 14 | Pas do stabilizacji ud – 1 szt. | Tak |  |
| 15 | Opaska na udo 545x130 – 1 szt. | Tak |  |
| 16 | Opaska na przedramię 265x78 – 1 szt. | Tak |  |
| 17 | Kamaszek skórzany – 1 szt. | Tak |  |
| 18 | Uchwyt na linkę – 1 szt. | Tak |  |
| 19 | Uchwyt z taśmą – 2 szt. | Tak |  |
| 20 | Ciężarek miękki 0,5 kg – 2 szt. | Tak |  |
| 21 | Ciężarek miękki 1 kg – 2 szt. | Tak |  |
| 22 | Ciężarek miękki 2 kg – 2 szt. | Tak |  |
| 23 | Ciężarek miękki 3 kg – 2 szt. | Tak |  |
| 24 | Bloczek rehabilitacyjny - 4 szt. | Tak |  |
| 25 | Esik – 10 szt. | Tak |  |
| 26 | Karabińczyk – 12 szt. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |
| 1 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 3

Przedmiot zamówienia: Aparat EKG – 2 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Monitor/wyświetlacz kolorowy, o przekątnej min. 5,7” | Tak, podać |  |
| 2.2 | Aparat z klawiaturą alfanumeryczną | Tak |  |
| 2.3 | Funkcja archiwizacji danych | Tak |  |
| 2.4 | Drukarka | Tak |  |
| 2.5 | Wyposażenie: kabel zasilający, kabel pacjenta i komplet elektrod przedsercowych i kończynowych dla dorosłych, papier do drukarki | Tak |  |
| 2.6 | Zasilanie 240V, 50 Hz z wbudowanym akumulatorem i ładowarką wewnątrz aparatu | Tak |  |
| 2.7 | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 2.8 | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |
| 2.9 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) | Tak |  |
| 2.10 | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | Tak |  |
| 2.11 | Aparat 3,6 i 12 kanałowy | Tak |  |
| 2.12 | Wydruk w trybie min. 3 kanałów | Tak, podać |  |
| 2.13 | Szerokość papieru min. 110 mm | Tak, podać |  |
| 2.14 | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych | Tak |  |
| 2.15 | Ręczny i automatyczny tryb pracy | Tak |  |
| 2.16 | Ilość poziomów czułości min. 4 ( 2,5; 5; 10; 20 mm/mV) | Tak, podać |  |
| 2.17 | Ilość prędkości zapisu min. 4 (5; 10; 25; 50 mm/s) | Tak, podać |  |
| 2.18 | Filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak, podać |  |
| 2.19 | Analiza zapisów i interpretacja | Tak, podać |  |
| 3.1 | Akcesoria zapasowe: papier do EKG w ilości, min. 5 szt./na każdy aparat kabel pacjenta, min. 1 szt./na każdy aparat komplet elektrod przedsercowych (przyssawki) i kończynowych (klipsy) - dla dorosłych, min. 1 komplet/na każdy aparat | Tak, podać |  |
| 3.2 | Żel EKG min. 1 szt./na każdy aparat | Tak, podać |  |
| 3.3 | Stolik jezdny na każdy aparat | Tak |  |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 4.1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak, podać |  |
| 4.2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 4.3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 4.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 4.5 | W przypadku naprawy urządzenia bądź jego elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie | Tak |  |
| 4.6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |  |
| 4.7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 4.9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 3 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 4

Przedmiot zamówienia: Monitory parametrów życiowych –  3 szt. wraz z centralą monitorującą

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor - monitor parametrów życiowych: EKG/ST/RESP, NIBP, SpO2, temp. - dwa kanały, IBP; z akcesoriami dla dorosłych | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Monitor o budowie modułowej – moduły przenoszone przez użytkownika pomiędzy kardiomonitorami | Tak, podać |  |
| 2.2 | Oddzielny moduł zapewniający pomiar EKG/ST/RESP, 3 szt. | Tak |  |
| 2.3 | Oddzielny moduł pomiarowy NIBP – 3 szt. | Tak |  |
| 2.4 | Oddzielny moduł pomiarowy SpO2 – 3 szt. | Tak |  |
| 2.5 | Oddzielny moduł pomiarowy temp. - dwa kanały – 3 szt. | Tak |  |
| 2.6 | Oddzielny moduł pomiarowy IBP – min. 1 szt., z możliwością zastosowania w każdym z trzech monitorów | Tak, podać |  |
| 3.1 | Półka ścienna – 3 szt. oraz wózek pod kardiomonitor z szufladą bądź koszykiem na akcesoria – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 4.1 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 4.2 | Ekran LCD min. 17'' | Tak, podać |  |
| 4.3 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 4.4 | Obsługa monitora poprzez przyciski szybkiego dostępu lub/i pokrętło lub/i ekran dotykowy | Tak, podać |  |
| 4.5 | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych na ekranie wraz z wartościami numerycznymi | Tak, podać |  |
| 4.6 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania min. 8 ekranów przez użytkownika | Tak, podać |  |
| 4.7 | Trendy min. 72h (graficzne i numeryczne) | Tak, podać |  |
| 5.1 | Monitorowanie EKG z kabla min. 3 żyłowy | Tak, podać |  |
| 5.2 | Kabel ekg min. 3 żyłowy | Tak, podać |  |
| 5.3 | Zakres częstości akcji serca min. 15-300 bpm | Tak, podać |  |
| 5.4 | Analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
| 5.5 | Analiza arytmii min.10 | Tak, podać |  |
| 5.6 | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 6.1 | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | Tak |  |
| 6.2 | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 5 - 150 /min oraz bezdechu w zakresie min. 5 - 45 s | Tak, podać |  |
| 6.3 | Prezentacja fali oddechu | Tak |  |
| 7.1 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie min. 15 – 270 mmHg | Tak, podać |  |
| 7.2 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z możliwością ustawiania odstępów czasowych | Tak |  |
| 7.3 | Przewód i zestaw 2 mankietów dla dorosłych/na każdy monitor (różne rozmiary) | Tak, podać |  |
| 8.1 | Pomiar saturacji w zakresie min. 30 – 100% w technologii Nellcor Oximax | Tak, podać |  |
| 8.2 | Wielorazowy czujnik SpO2 na palec | Tak |  |
| 8.3 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 9.1 | Jednoczesna prezentacja T1, T2 oraz T1-T2 | Tak |  |
| 9.2 | Sonda powierzchniowa i centralna | Tak |  |
| 10.1 | Zakres pomiarowy ciśnienia metodą krwawą min. od -40 do +320 mmHg | Tak, podać |  |
| 10.2 | Prezentacja fali ciśnienia krwawego | Tak |  |
| 10.3 | Zestaw pomiarowy ciśnienia krwawego (IBP), min. 2 zestawy - kabel interfejsowy oraz min. 2 przetworniki | Tak, podać |  |
| 11.1 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe z podaniem przyczyny alarmów | Tak, podać |  |
| 11.2 | Ciągły zapis wszystkich fal dynamicznych (min. 6 krzywych EKG, krzywej SpO2, krzywej oddechu, krzywej IBP) i wszystkich wartości liczbowych w kardiomonitorze z okresu min. 72h | Tak, podać |  |
| 11.3 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia danych na nośnik elektroniczny | Tak |  |
| 11.4 | Możliwość rozbudowy o kolejne kanały, np. ciśnienia krwawego, rzut minutowy serca, moduł CO2 i inne | Tak, podać |  |
| 12.1 | Centrala monitorująca |
| 12.2 | Producent | Podać |  |
| 12.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 12.4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 13.1 | Monitor LCD o przekątnej min. 19” | Tak, podać |  |
| 13.2 | Centrala współpracująca z wyżej opisanymi monitorami parametrów życiowych oraz kompatybilna z monitorami FX2000 i FX2000MD posiadanymi przez Zamawiającego | Tak |  |
| 13.3 | Praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 6 monitorów (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) | Tak, podać |  |
| 13.4 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 6 (nie tylko EKG) | Tak, podać |  |
| 13.5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 13.6 | Wprowadzanie danych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w monitorach parametrów życiowych | Tak |  |
| 13.7 | Archiwizacja wszystkich parametrów, wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wartości cyfrowych i trendów z min. 96 godz. monitorowania | Tak, podać |  |
| 13.8 | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych | Tak |  |
| 13.9 | Możliwość wydruku na drukarce laserowej w formacie A4 | Tak |  |
| 13.10 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | Tak |  |
| 13.11 | Komunikacja w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | Tak, podać |  |
| 13.12 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i poszczególnych monitorów; zapasowy toner, ryza papieru | Tak, podać |  |
| 14.1 | Montaż półek po stronie Wykonawcy | Tak |  |
| 14.2 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i akcesoria instalacyjne, zamontować, skonfigurować i uruchomić przedmiot zamówienia, bez dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 5

Przedmiot zamówienia: Inhalator pneumatyczny  - 4 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inhalator pneumatyczny | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | Tak |  |
| 6 | Tryb pracy – praca ciągła | Tak |  |
| 7 | Poziom hałasu 55dBa (+/- 2 dBa) | Tak, podać |  |
| 8 | Ciśnienie pracy do 1,3 bar (+/- 0,2 bar) | Tak, podać |  |
| 9 | Wskaźnik ciśnienia | Tak |  |
| 10 | Max.przepływ 16 l/min (+/- 2 l/min) | Tak, podać |  |
| 11 | Nebulizacja 0,6 ml/min. (+/- 0,1 ml/min.) | Tak, podać |  |
| 12 | Wielkość cząstek 2,75 µm (+/- 0,5 µm) | Tak, podać |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Wózek na kółkach pod inhalator - 4 szt. | Tak |  |
| 2 | Maski dla dorosłych 40 szt. | Tak |  |
| 3 | Kompletne zestawy wielorazowe – 8 szt. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. | Tak, podać |  |
| 2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 3 | Założenie paszportu technicznego dla każdego inhalatora | Tak |  |
| 4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 5 | W przypadku naprawy wagi bądź jej elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie. | Tak |  |
| 6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy. | Tak |  |
| 7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 5 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 6

Przedmiot zamówienia: Pulsoksymetr - 2 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Zasilanie 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 2.2 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 2.3 | Wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dorosłych min. 2 szt./na każdy pulsoksymetr | Tak, podać |  |
| 2.4 | Możliwość regulacji kąta ustawienia urządzenia | Tak |  |
| 2.5 | Wyświetlane wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 2.6 | Odczyt podczas ruchu i niskiej perfuzji | Tak |  |
| 2.7 | Wskaźnik odłączenia czujnika saturacji oraz inne komunikaty związane z czujnikiem saturacji | Tak, podać |  |
| 2.8 | Możliwość zapisu pomiarów min. 24h | Tak, podać |  |
| 2.9 | Możliwość regulacji jasności wyświetlacza | Tak |  |
| 3.1 | Alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |
| 3.2 | Możliwość regulacji głośności alarmów | Tak |  |
| 3.3 | Możliwość regulacji dolnej i górnej granicy alarmów | Tak |  |
| 3.4 | Wskaźnik pulsu | Tak |  |
| 3.5 | Możliwość wydruku lub transmisji danych | Tak, podać |  |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 4.1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak, podać |  |
| 4.2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 4.3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 4.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 4.5 | W przypadku naprawy urządzenia bądź jego elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie | Tak |  |
| 4.6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |  |
| 4.7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 4.9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 3 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 7

Przedmiot zamówienia: Ssak elektryczny - 3 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Oferowane parametry - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak elektryczny | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Siła ssania – płynnie regulowana w zakresie min. 0 – 80 kPa | Tak, podać |  |
| 2.2 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 2.3 | Poziom hałasu max 48 dB | Tak, podać |  |
| 2.4 | Zbiornik (butla) możliwy do sterylizacji w autoklawie 2 x min. 2l | Tak, podać |  |
| 2.5 | Filtr mikrobiologiczny zabezpieczający pacjenta i personel przed infekcjami | Tak |  |
| 2.6 | Czytelny wskaźnik podciśnienia | Tak |  |
| 2.7 | Przepływ min. 30 l/min | Tak, podać |  |
| 2.8 | Ssak jezdny z możliwością blokady kółek | Tak, podać |  |
| 2.9 | W komplecie: zapasowe zbiorniki z pokrywą i uszczelką min. 2 szt. oraz filtry mikrobiologiczne min. 20 szt./ na każdy ssak | Tak, podać |  |
| 3 | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 3.1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak, podać |  |
| 3.2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 3.3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 3.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 3.5 | W przypadku naprawy urządzenia bądź jego elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie | Tak |  |
| 3.6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |  |
| 3.7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 3.8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 3.9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 3.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 4 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 8

Wózek  transportowo-kąpielowy z zestawem magnetycznych pasów bezpieczeństwa -  1 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy z zestawem magnetycznych pasów bezpieczeństwa | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Możliowść transportu i kąpieli w pozycji leżącej | Tak |  |
| 2.2 | Wymiary: min. 1950 x 600 mm | Tak, podać |  |
| 2.3 | Hydrauliczna regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 550 – 780 mm | Tak, podać |  |
| 2.4 | Opuszczane barierki boczne ułatwiające przełożenie pacjenta | Tak |  |
| 2.5 | Dopuszczalne obciążenie min.140 kg | Tak, podać |  |
| 2.6 | Konstrukcja i połączenia odporne na kontakt z wodą | Tak, podać |  |
| 2.7 | Leżysko-wanna wykonana z PCV zaopatrzona w odpływ | Tak |  |
| 2.8 | System kół wyposażony w blokadę | Tak |  |
| 2.9 | Koło kierunkowe | Tak |  |
| Wyposażenie: |
| 1 | Latwoślizg – podkład umożliwiajacy przemieszczanie chorego dla każdego wózka | Tak |  |
| 2 | Pełny komplet barierek dla każdego wózka | Tak |  |
| 3 | Poduszka dla pacjenta dla każdego wózka | Tak |  |
| 4 | Zestaw magnetycznych pasów bezpieczeństwa dla każdego wózka | Tak |  |
| 5 | Wąż odpływowy dla każdego wózka | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. | Tak, podać |  |
| 2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 5 | W przypadku naprawy wagi bądź jej elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie. | Tak |  |
| 6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy. | Tak |  |
| 7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 9

Przedmiot zamówienia: Dozownik tlenu – 20  szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik tlenu z nawilżaczem bezpośrednio wpinany do gniazda tlenowego (wtyk AGA) | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Dozowanie i nawilżanie tlenu podawanego pacjentowi – do użytku medycznego | Tak |  |
| 2.2 | Max ciśnienie zasilania 0,6 MPa | Tak, podać |  |
| 2.3 | Zakres regulacji przepływu, min. 1-15 l/min | Tak, podać |  |
| 2.4 | Nawilżenie tlenu max 60% | Tak, podać |  |
| 2.5 | Butelka nawilżacza wielorazowa - wykonana z poliwęglanu nadającego się do sterylizacji (temp. 121°C) | Tak, podać |  |
| 2.6 | Możliwość podłączenia do dozownika jednorazowego pojemnika na wodę | Tak |  |
| 2.7 | Króciec wyjścia do pacjenta - metalowy | Tak |  |
| 2.8 | Zapasowa butelka nawilżacza wielorazowa – 20 szt. | Tak |  |
| 2.9 | Zapasowy dyfuzer (filtr) z rurką do nawilżacza – 10 szt. | Tak |  |
| 2.10 | Zapasowa nakrętka do nawilżacza z metalowymi częściami i uszczelkami – 10 szt. | Tak |  |
| 2.11 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 2.12 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak, podać |  |
| 2.13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 10

Przedmiot zamówienia: Waga medyczna – 2 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczna waga kolumnowa do użytku szpitalnego | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Waga z legalizacją, klasa dokładności III lub IIII | Tak, podać |  |
| 2.2 | Zasilanie wagi bateryjne i z zasilacza sieciowego 230V 50 Hz | Tak, podać |  |
| 2.3 | Obciążenie maksymalne min. 200 kg | Tak, podać |  |
| 2.4 | Dokładność odczytu: max 100 g< 150 kg >200g | Tak, podać |  |
| 2.5 | Dostępne funkcje - min.: tarowania, automatyczne wyłączanie,przełączanie zakresu ważenia, HOLD | Tak, podać |  |
| 2.6 | Waga wyposażona we wzrostomierz, zakres pomiaru: min. 600 do 2000 mm, działka elementarna 1 mm | Tak, podać |  |
| 2.7 | Czytelny wyświetlacz umieszczony na wysokości 900 - 1500 mm (+/- 100 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak, podać |  |
| 2.8 | Wyświetlane wartości duże i czytelne – wysokość cyfr min. 20 mm | Tak, podać |  |
| 2.9 | Możliwość łatwego przemieszczania wagi – kółka lub rolki | Tak, podać |  |
| 2.10 | Wymiary zewnętrzne wagi: 300 x 850 x 420 mm (+/- 50 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak, podać |  |
| 2.11 | Całkowity ciężar wagi, max: 8 kg | Tak, podać |  |
| 3.1 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 3.2 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. Podczas drugiego przeglądu kolejna legalizacja wagi. | Tak, podać |  |
| 3.3 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 3.4 | Założenie paszportu technicznego z wpisem o legalizacji wagi. | Tak |  |
| 3.5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 3.6 | W przypadku naprawy wagi bądź jej elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie. | Tak |  |
| 3.7 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy. | Tak |  |
| 3.8 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 3.9 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 3.10 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 3.11 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt./na wagę | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 11

Przedmiot zamówienia: Zestw Holter - 1 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw Holtera | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
|  | Zestaw Holtera skłądający się z: rejestratora EKG, rejestratora ciśnienia, komputera z oprogramowaniami do analizy wyników z obu rejestratorów, drukarki laserowej, stolika pod komputer | Tak |  |
| 5 | Edycja pobudzeń z każdego poziomu analizy | Tak |  |
| 6 | Prezentacja histogramów pobudzeń | Tak |  |
| 7 | Menu programu i raporty w języku polskim | Tak |  |
| 8 | Komunikacja rejestratorów z komputerem poprzez min.: kabel USB/miniUSB i karty SD | Tak, podać |  |
| 9 | Archiwizacja danych | Tak |  |
| 10 | Analiza arytmi pochodzenia komorowego i nadkomorowego | Tak |  |
| 11 | Analiza HRV wraz z trendami HRV | Tak |  |
| 12 | Analiza odcinka ST | Tak |  |
| 13 | Analiza QT i QTc | Tak |  |
| 14 | Analiza PQ | Tak |  |
| 15 | Możliwość konfiguracji raportu końcowego | Tak |  |
| 16 | Możliwość korekty klasyfikacji każdego pobudzenia | Tak |  |
| 17 | Baza danych pacjentów i badań | Tak |  |
| Rejestrator EKG |
| 1 | Rejestrator min. 3 kanałowy | Tak, podać |  |
| 2 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak |  |
| 3 | Czas ciągłego zapisu min. do 120 godz. | Tak, podać |  |
| 4 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | Tak |  |
| 5 | Detekcja pracy stymulatora | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania min. 2000 Hz | Tak, podać |  |
| 7 | Zasilanie z max 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak, podać |  |
| 8 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w jezyku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, ładowarka, kabel miniUSB, hub USB 4 porty, futerał z trzema paskami dla pacjenta | Tak |  |
| Rejestrator ciśnienia |  |
| 1 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | Tak |  |
| 2 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych | Tak, podać |  |
| 3 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu | Tak |  |
| 4 | Możliwość wykonania min. 250 pomiarów | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres pomiaru tętna 25 – 260 mmHg (+/- 5 mmHg na każdej wartości granicznej | Tak, podać |  |
| 6 | Dokładność pomiaru max. +/- 3 mmHg | Tak, podać |  |
| 7 | Mankiety - rozmiar do wyboru przez użytkownika – 2 szt. | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe – drukarka laserowa |
| 1 | Maksymalna szybkość druku (mono) – 35 str./min. | Tak |  |
| 2 | Maks. rozmiar nośnika - A4 | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość w pionie (mono) – 1200 dpi | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość w poziomie (mono) – 1200 dpi | Tak |  |
| 5 | Wydajność – 80000 str./m-c | Tak |  |
| 6 | Gramatura papieru 60 – 163 g/m2 | Tak, podać |  |
| 7 | Pojemność podajnika papieru – kasetowy na 250 szt., wielofunkcyjny na 50 szt. | Tak |  |
| 8 | Pojemność tacy odbiorczej – 150 szt. | Tak |  |
| 9 | Maks. pojemność podajników – 300 szt. | Tak |  |
| 10 | Zainstalowana pamięć – min. 128 MB | Tak, podać |  |
| 11 | Maksymalna wielkość pamięci – 384 MB | Tak |  |
| 12 | Złącza zewnętrzne – USB 2.0, karta Ethernet 10/100/1000 Base TX | Tak |  |
| 13 | Kabel RJ45 – dł. Min. 3.0 m | Tak, podać |  |
| 14 | Obsługiwane języki drukarek (jeden z wymienionych) - PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL | Tak, podać |  |
| 15 | Emulacje - PostScript Level 3 | Tak |  |
| 16 | Obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), Microsoft Windows XP (64-bitowe), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32-bitowe), Microsoft Windows 7 (64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux | Tak, podać |  |
| 17 | Dodatkowe opcje - Automatyczny dupleks Możliwość zastosowania tonera o wydajności 10 000 stron zgodnie z ISO / IEC 19752 Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki. Toner startowy BLACK na 2000 stron | Tak |  |
| Komputer PC z monitorem |  |
| Minimalne wymagania |  |  |
| 1 | PROCESOR: Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 2500 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień: od dnia 31.08.2012r. do dnia 19.09.2012r. załączyć do oferty wydruk ze strony internetowej). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Tak |  |
| 2 | PAMIĘĆ RAM: Minimum 4 GB z możliwością rozbudowy do 8GB bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów | Tak |  |
| 3 | DYSK TWARDY: Minimum 500 GB (min. SATA II; prędkość obrotowa min. 7200 obr/min., z mechanizmem diagnozowania SMART) | Tak, podać |  |
| 4 | NAPĘD OPTYCZNY: Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do odtwarzania płyt | Tak |  |
| 5 | PŁYTA GŁÓWNA: Na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera. Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, a także MAC adres karty sieciowej; z wbudowanym kontrolerem dysków Serial ATA2; z możliwością podłączenia dodatkowego dysku na interfejsie Serial ATA2 | Tak |  |
| 6 | KARTA DŹWIĘKOWA: Zintegrowana | Tak |  |
| 7 | KARTA SIECIOWA: Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Wake on LAN | Tak |  |
| 8 | KARTA GRAFICZNA: Zintegrowana | Tak |  |
| 9 | PORTY I/O: Minimum 6 portów USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu), min. 1x RS-232 na tylnym panelu, VGA | Tak, podać |  |
| 10 | SYSTEM OPERACYJNY: - Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej - Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit. - Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon - Sterowniki dla systemu operacyjnego MS Windows XP, MS Windows VISTA, MS Windows 7 Pro PL na nośniku optycznym CD lub DVD. | Tak |  |
| 11 | OBUDOWA: Microtower/Slim Tower/SFF zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń przy pełnym obciążeniu, obudowa musi posiadać zamknięcie na zamek lub kłódkę | Tak |  |
| 12 | BIOS: musi posiadać możliwość: skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; kontroli sekwencji boot-ącej; startu systemu z urządzenia USB; funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | Tak |  |
| 13 | INNE: Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 lub USB w układzie polski programisty Mysz optyczna PS/2 lub USB ze scrollock z podkładką. Mysz oraz klawiatura z tym samym logo Kabel sieciowy RJ45 1.8m | Tak, podać |  |
| 14 | DODATKOWE WYMAGANIA Komputera: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO9001 dla serwisu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 7 – x86 b) Windows 7 – x64 (załączyć do oferty wydruk ze strony internetowej Microsoft WHCL) | Tak |  |
| 15 | MONITOR: kolorowy LCD 20” lub większy Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność minimum 250 cd/m2 Kontrast minimum 1000:1 System podświetlenia WLED 30 dni gwarancji na uszkodzony piksel lub subpiksel | Tak, podać |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 12

Przedmiot zamówienia: Wózki inwalidzkie -  5 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózki inwalidzkie | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 5 | Wszystkie koła pełne | Tak |  |
| 6 | Udźwig min. 120 kg | Tak, podać |  |
| 7 | Szerokość siedziska min. 50 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Średnica koła przedniego 20 cm ± 5 cm | Tak, podać |  |
| 9 | Średnica koła tylnego 60 cm ± 5 cm | Tak |  |
| 10 | Podnóżki składane | Tak, podać |  |
| 11 | Wózek o konstrukcji stalowej składany | Tak |  |
| 12 | Tapicerka łatwo zmywalna przeznaczona do dezynfekcji preparatami chemicznymi o pełnym spektrum działania | Tak, podać |  |
| 13 | Podłokietniki stałe lub uchylne/wyciągane | Tak, podać |  |
| 14 | Kolor tapicerki do ustalenia z pracownikiem szpitala | Tak |  |
| 15 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |

Przedmiot zamówienia: Kozetka lekarska – 3 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska standardowa | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Trwała i stabilna metalowa konstrukcja malowana proszkowo | Tak |  |
| 2.2 | Wymiary: wysokość 50 cm +/- 5 cm szerokość 60 cm +/- 5 cm długość całkowita 190 cm +/- 5 cm | Tak, podać |  |
| 2.3 | Kąt nachylenia wezgłowia min. +/- 30 stopni | Tak, podać |  |
| 2.4 | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | Tak, podać |  |
| 2.5 | Możliwość poziomowania na nierównym podłożu | Tak, podać |  |
| 2.6 | Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego (min. odcienie niebieskiego i zielonego) | Tak, podać |  |
| 3.1 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |

Przedmiot zamówienia: Parawan medyczny – 5 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan medyczny, przejezdny | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Parawan metalowy, jednoczęściowy, łatwy w przestawianiu | Tak |  |
| 2.2 | Stabilna konstrukcja | Tak |  |
| 2.3 | Wyposażony w min. 2 kółka jezdne z hamulcami | Tak, podać |  |
| 2.4 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | Tak, podać |  |
| 2.5 | Wypełnienie z tkanin impregnowanych, zmywalnych, antystatycznych, łatwe do utrzymania w czystości | Tak, podać ilość oraz typ |  |
| 2.6 | Kolor wypełnienia do wyboru przez Zamawiającego (m.in. żółty, niebieski, zielony - seledyn) | Tak, podać |  |
| 2.7 | Wymiary zewnętrzne całego parawanu, min.: szerokość 80 cm wysokość 160 cm głębokość 40 cm | Tak, podać |  |
| 2.8 | zapasowe kółka min. 2 komplety/na 5 szt. parawanów zapasowe wypełnienie min. 3 komplety/5 szt. parawanów | Tak, podać |  |
| 3.1 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |

Przedmiot zamówienia: Drabinki do łóżek – 5 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drabinki do łóżek – 5 szt. | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 5 | Drabinka przyłóżkowa do podciągania się w łóżku do pozycji siedzącej | Tak |  |
| 6 | Drążki lub szczeble 6 - 10 szt. | Tak, podać |  |
| 7 | Odległość między szczeblami max 20 cm. | Tak, podać |  |
| 8 | Szerokość drabinki 27cm (± 3 cm) | Tak, podać |  |
| 9 | Całkowita długość drabinki min. 160 cm | Tak, podać |  |
| 10 | Drążki lub szczeble wykonane z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 11 | Drabinka nadająca się do dezynfekcji przy użyciu środków chemicznych | Tak |  |
| 12 | Kolor drabinek do ustalenia z pracownikiem szpitala | Tak |  |
| 13 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |

Przedmiot zamówienia: Wieszak na kroplówki – 5 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieszak - stojak dla kroplówek (płynów), przejezdny | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2.1 | Statyw na pięcionogu z kółkami jezdnymi | Tak |  |
| 2.2 | Możliwość blokady kółek | Tak, podać |  |
| 2.3 | Regulacja wysokości wieszaka | Tak, podać |  |
| 2.4 | Trwała i stabilna konstrukcja | Tak, podać |  |
| 2.5 | Min. 2 wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi | Tak, podać ilość oraz typ |  |
| 2.6 | Wysokość: min. 110 - max. 200 cm | Tak, podać |  |
| 2.7 | Średnica podstawy: min. 60 cm | Tak, podać |  |
| 3.1 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 13

Przedmiot zamówienia: Balkoniki podpachowe -  5 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balkoniki podpachowe | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 5 | Stabilna składana konstrukcja z rur stalowych pokrytych lakierem – pacjent porusza się „wewnątrz” ramy | Tak |  |
| 6 | Cztery kółka obrotowe, skrętne, dwa tylne kółka blokowane | Tak |  |
| 7 | Regulacja wysokości min. 25 cm | Tak, Podać |  |
| 8 | Wytrzymałość (max. obciążenie) – min. 120 kg | Tak |  |
| 9 | Szerokość balkonika umożliwiająca swobodny ruch dorosłego pacjenta wewnątrz | Tak, Podać |  |
| 10 | Max. ciężar – 15 kg. | Tak, Podać |  |
| 11 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz

Załącznik nr 1B

ZZP-2200-83/12

GWARANCJA , SERWIS

(wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu – dotyczy pakietu nr 4, 11)

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres pełnej gwarancji | Min 24 miesiące | Podać |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | Dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | Stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru | Tak |
|  |  | Wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji | Tak |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | Braku możliwości naprawy elementu/podzespołu | Tak |
|  |  | Dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu | Tak |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę potwierdzając zgłoszenie faksem | Tak |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | Max 48h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Tak - podać |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | W pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | Tak |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | Max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Tak - podać |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | Max 14 dni od momentu zgłoszenia | Tak - podać |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego – tego samego typu | Tak |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | O czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Tak |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca | Tak |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Min 10 lat | Tak - podać |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów | Podać |  |
| 1.18 | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Podać |  |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak-Podać |  |
| 1.20 | Urządzenie zastępcze na czas przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w przypadku: konieczności wykonania przeglądu technicznego w serwisie, trwającego dłużej niż 48 h | Tak |  |
| 1.21 | Założenie Paszportu Technicznego do urządzenia | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-83/12

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU DERMATOLOGII, ODDZIAŁU GERIATRII I ZOL, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

Pakiet 1 - Stół do pionizacji pacjenta

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 2 - Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 3 - Aparat EKG

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 4 - Monitory parametrów życiowych wraz z centralą monitorującą

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 5 - Inhalatory tłokowe do pracy ciągłej na wózkach

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 6 - Pulsoksymetr

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 7 - Ssak elektryczny jezdny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 8 - Wózko-wanna

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 9 - Dozowniki tlenu wraz z akcesoriami

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 10 - Wagi medyczne

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 11 - Zestaw Holtera

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 12 - Wózki inwalidzkie, statywy mobilne na kroplówki, kozetki lekarskie, parawany szpitalne, drabinki przyłóżkowe

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 13 - balkoniki poddachowe

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie:

    - do 14 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13),

    - do 28 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 4, 11).

4.  Oświadczam, że następująca część zamówienia : ........................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

4. Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, które składamy wraz z ofertą.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-83/12

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora – Anetę Kawkę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-83/12 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego –wyposażenie oddziału dermatologii, oddziału geriatrii i ZOL, zwanego w dalszej części przedmiotu umowy urządzeniem, o parametrach technicznych i użytkowych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości :

Pakiet nr ………

netto: …………….. VAT …………………………..brutto   ……………………,

(słownie:  ………………………………………………….00/100 zł), zgodnie z

załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem urządzenia do siedziby Zamawiającego, uruchomieniem, przeszkoleniem użytkowników urządzenia, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy i zawierającej opis zgodny z opisem pakietu), dostarczonej Zamawiającemu wraz z urządzeniem oraz podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 umowy, po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3. Faktura winna być wystawiona na sprzęt medyczny, który jest przedmiotem zamówienia, zgodnie z tabelą zawierającą ceny zawartą w załączniku nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy.

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie określone w § 1 w terminie:

- do 14 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13),

- do 28 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 4, 11).

2.  Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu,

ul. Szpitalna 1.

3. Termin dostawy sprzętu winien być uprzednio uzgodniony telefonicznie z Zamawiającym (z osobami sprawującymi nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

4. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- instrukcje obsługi w języku polskim,

- karty gwarancyjne.

Brak wymienionych powyżej dokumentów spowoduje, że Zamawiający nie podpisze protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjmie dostawy oraz dokona jej zwrotu na koszt Wykonawcy.

5. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odpowiedzialność za sprzęt spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania, uruchomienia i sprawdzenia działania.

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe (rok produkcji 2012), kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni:

- Kierownik Działu Aparatury Medycznej, tel. nr 32 4130135.

9. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni:

…................................................., tel. nr........................................................................

§5

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres …….. (minimum 24 miesiące dla pakietu nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

minimum 12 miesięcy dla pakietu nr 2, 12, 13) – licząc od dnia uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w urządzeniu, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:

a) w zakresie ..........................................p.........................tel..............

tel. kom................

b) w zakresie ..........................................p.........................tel...............

tel. kom...............

- Warunki gwarancji oraz serwisu określa Formularz warunków gwarancji i serwisu – w Załączniku nr 2- do umowy (pakiet 4, 11), zestawienie wymaganych parametrów technicznych – Załącznik nr 1 do umowy (pakiet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13).

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji i serwisu, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

e) za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancyjnym, zgodnie z zapisami w warunków gwarancji i serwisu – Załącznik nr 1 lub 2 - do umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za każdy dzień zwłoki.

3.  Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

4.  W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1.

§ 7

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

2. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę siedziby i adresu Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją postanowień niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami SIWZ.

5. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych,

Załącznik nr 2 – Formularz warunki gwarancji i serwisu.

Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy,

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto kol.7 + VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stół do pionizacji | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat EKG | szt. | 2 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 4

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kardiomonitor - monitor parametrów życiowych: EKG/ST/RESP, NIBP, SpO2, temp. - dwa kanały, IBP; dla dorosłych wraz z centralą monitorującą | szt. | 3 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 5

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Inhalator pneumatyczny | szt. | 4 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 6

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pulsoksymetr | szt. | 2 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 7

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ssak elektryczny | szt. | 3 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 8

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wózek transportowo-kąpielowy z zestawem magnetycznych pasów bezpieczeństwa | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 9

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dozownik tlenu z nawilżaczem bezpośrednio wpinany do gniazda tlenowego (wtyk AGA) | szt. | 20 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 10

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Elektroniczna waga kolumnowa do użytku szpitalnego | szt. | 2 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 11

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw Holtera | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 12

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wózki inwalidzkie | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Kozetka lekarska standardowa | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Parawan medyczny, przejezdny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Drabinki do łóżek | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Wieszak - stojak dla kroplówek (płynów), przejezdny | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZZP-2200-83/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 13

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Balkoniki podpachowe | szt. | 5 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 5

ZZP-2200-83/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)