|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU DERMATOLOGII, ODDZIAŁU GERIATRII , ZOL, OTOLARYNGOLOGII, FIZJOTERAPII I UDAROWEGO

Kod CPV: 33.15.74.00-9 – Medyczna aparatura oddechowa; 33.10.00.00-1 – Urządzenia medyczne; 33.12.32.10-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca; 33.14.31.12-4 – Materace; 33.16.50.00-4 – Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii; 38.51.00.00-3 – Mikroskopy; 33.19.00.00-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne; 33.18.21.00-0 – Defibrylatory.

Numer sprawy: ZZP-2200-104/12

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1A, 1B – Przedmiot zamówienia, Warunki gwarancji i serwisu,

- Załącznik nr 2 -  Formularz oferty,

- Załącznik nr 3 -  Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1-4.12 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

5.    Załącznik nr 5 - Formularz oświadczeń

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 57 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – wyposażenie oddziału dermatologii, oddziału geriatrii , zol, otolaryngologii, fizjoterapii i udarowego.

2. Zamówienie składa się z 12 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet 1 - Inhalatory tłokowe do pracy ciągłej na wózkach – 4szt.,

Pakiet 2 – Wózko-wanna – 1szt.,

Pakiet 3 – Aparat EKG – 1szt.,

Pakiet 4 – Materace przeciwodleżynowe – 10szt.,

Pakiet 5 – Zestaw Holtera – 1szt.,

Pakiet 6 – Urządzenie do krioterapii – 1szt.,

Pakiet 7 – Mikroskop zabiegowy – 1szt.,

Pakiet 8 – Optyki laryngologiczne – 3szt.,

Pakiet 9 – Kabina audiometryczna – 1szt.,

Pakiet 10 – Zestaw do bezdechu – 1szt.,

Pakiet 11 – Kardiomonitory – 5szt. i centrala – 1szt.,

Pakiet 12 – Defibrylator – 1szt.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.1 do 4.12

niniejszej SIWZ.

4. Dostawa jest realizowana z dotacji pn. „Projekty budowlane i przebudowa

budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną

infrastrukturą  i wyposażeniem przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalna 1 –

realizacja w etapach”.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

### Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie:

    - do 14 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 1, 3, 4, 6),

    - do 28 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

jednak nie później niż do dnia 21.12.2012r.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

      - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:

-    wypełniony prawidłowo załącznik nr 1A, 1B do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, gwarancja i serwis;

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679) tj. certyfikat CE lub deklaracja zgodności.

-    katalog lub folder w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu, z zaznaczeniem odpowiedniego pakietu asortymentu.

DODATKOWE WYMAGANIA Komputera (pakiet nr 5):

- Deklaracja zgodności CE,

- Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi:

a) Windows 7 – x86

b) Windows 7 – x64

(załączyć do oferty wydruk ze strony internetowej Microsoft WHCL).

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

9. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

10. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do   reprezentowania Wykonawcy:

- przedmiot zamówienia, wg załącznika nr 1A do SIWZ,

- warunki gwarancji, serwisu, wg załącznika nr 1B do SIWZ,

- formularz ofertowy,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- formularz asortymentowo – cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1- 4.12

SIWZ (w zależności od pakietu, do którego Wykonawca przystępuje),

- formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 10 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz  4.1.-4.12, 5  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (032) 41 30 130, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU DERMATOLOGII, ODDZIAŁU GERIATRII , ZOL, OTOLARYNGOLOGII, FIZJOTERAPII I UDAROWEGO nr sprawy ZZP-2200-104/12 przystępujemy do: PAKIET nr…………. Nie otwierać przed: 09.11.2012r., godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 09.11.2012r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 09.11.2012r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, budynek przy portierni głównej, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- W formularzu asortymentowo – cenowym wartość asortymentu netto należy wyliczyć jako iloczyn kolumny 4 i kolumny 5, wartość brutto suma kolumny brutto, wartość netto – suma kolumny netto.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku nr 4.1.- 4.12.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1A

ZZP-2200-104/12

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 1

Przedmiot zamówienia: Inhalatory pneumatyczne

| Lp. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/ podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/ Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | Tak |  |
| 6 | Tryb pracy – praca ciągła | Tak |  |
| 7 | Poziom hałasu 55dBa (+/- 2 dBa) | Tak, podać |  |
| 8 | Ciśnienie pracy do 1,3 bar (+/- 0,2 bar) | Tak, podać |  |
| 9 | Wskaźnik ciśnienia | Tak |  |
| 10 | Max.przepływ 16 l/min (+/- 2 l/min) | Tak, podać |  |
| 11 | Nebulizacja 0,6 ml/min. (+/- 0,1 ml/min.) | Tak, podać |  |
| 12 | Wielkość cząstek 2,75 µm (+/- 0,5 µm) | Tak, podać |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Wózek na kółkach pod inhalator - 4 szt. | Tak |  |
| 2 | Maski dla dorosłych 40 szt. | Tak |  |
| 3 | Kompletne zestawy wielorazowe – 8 szt. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. | Tak, podać |  |
| 2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 5 | W przypadku naprawy wagi bądź jej elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie. | Tak |  |
| 6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy. | Tak |  |
| 7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 5 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 2

Przedmiot zamówienia: Wózek  transportowo-kąpielowy z zestawem magnetycznych pasów bezpieczeństwa

| LP | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/ podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Oferent/ Producent | Podać |  |
| 1.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.4 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| Warunki ogólne |  |  |
| 2.1 | Możliwość transportu i kąpieli w pozycji leżącej | Tak |  |
| 2.2 | Wymiary: 1950 x 650 mm (+/- 50 mm na każdej wartości granicznej) | Tak, podać |  |
| 2.3 | Hydrauliczna regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 550 – 780 mm | Tak, podać |  |
| 2.4 | Opuszczane barierki boczne ułatwiające przełożenie pacjenta | Tak |  |
| 2.5 | Dopuszczalne obciążenie min.140 kg | Tak, podać |  |
| 2.6 | Konstrukcja i połączenia odporne na kontakt z wodą | Tak, podać |  |
| 2.7 | Leżysko-wanna wykonana z PCV zaopatrzona w odpływ | Tak |  |
| 2.8 | System kół wyposażony w blokadę | Tak |  |
| 2.9 | Koło kierunkowe | Tak |  |
| Wyposażenie: |
| 1 | Łatwoślizg – podkład umożliwiajacy przemieszczanie chorego | Tak |  |
| 2 | Pełny komplet barierek | Tak |  |
| 3 | Poduszka dla pacjenta | Tak |  |
| 4 | Zestaw magnetycznych pasów bezpieczeństwa | Tak |  |
| 5 | Wąż odpływowy | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. | Tak, podać |  |
| 2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 5 | W przypadku naprawy wagi bądź jej elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie. | Tak |  |
| 6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy. | Tak |  |
| 7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 3

Przedmiot zamówienia:  Aparat EKG

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2.1 | Aparat EKG z kolorowym monitorem/wyświetlaczem, o przekątnej min. 5,7” | Tak/Podać |  |
| 2.2 | Wyposażenie: kabel zasilający, kabel pacjenta i komplet elektrod przedsercowych i kończynowych dla dorosłych | Tak |  |
| 2.3 | Aparat z klawiaturą alfanumeryczną i funkcyjną | Tak |  |
| 2.4 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  |
| 2.5 | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 2.6 | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 2.7 | Wydruk w trybie min. 3 kanałów | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Szerokość papieru min. 110 mm | Tak/Podać |  |
| 2.9 | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych | Tak |  |
| 2.10 | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |
| 2.11 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) | Tak |  |
| 2.12 | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | Tak |  |
| 2.13 | Aparat 3,6 i 12 kanałowy | Tak |  |
| 2.14 | Ręczny i automatyczny tryb pracy | Tak |  |
| 2.15 | Ilość poziomów czułości min. 4 ( 2,5; 5; 10; 20 mm/mV) | Tak/Podać |  |
| 2.16 | Ilość prędkości zapisu min. 4 (5; 10; 25; 50 mm/s) | Tak/Podać |  |
| 2.17 | Filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak/Podać |  |
| 2.18 | Analiza zapisów i interpretacja | Tak/Podać |  |
| 2.19 | Funkcja archiwizacji danych | Tak |  |
| 3.1 | Akcesoria zapasowe: papier do EKG w ilości, min. 5 szt. kabel pacjenta komplet elektrod przedsercowych (przyssawki) i kończynowych (klipsy) - dla dorosłych Żel EKG min. 1 szt. | Tak/Podać |  |
| 3.2 | Stolik jezdny | Tak |  |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 4.1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak/Podać |  |
| 4.2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak/Podać |  |
| 4.3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 4.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak/Podać |  |
| 4.5 | W przypadku naprawy urządzenia bądź jego elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie | Tak |  |
| 4.6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |  |
| 4.7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 4.9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 4

Przedmiot zamówienia: Materace przeciwodleżynowe

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 5. | Materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu | Tak |  |
| 6. | Rozmiar materaca 85 x 200 cm ( +/- 5 cm) | Tak/Podać |  |
| 7. | Wysokość 10 cm (+/- 2 cm ) | Tak/Podać |  |
| 8. | Materac w formie nakładki kładziony na materac piankowy | Tak |  |
| 9. | Profilaktyka i leczenie odleżyn do 2 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej) | Tak |  |
| 10. | Waga pacjenta min 180 kg | Tak/Podać |  |
| 11. | Odporny na uszkodzenia, nieprzemakalny, pokrowiec elastyczny rozciągany w 4 kierunkach, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, ze zgrzewanymi szwami, z możliwością dezynfekcji i prania w temp. 95°C | Tak |  |
| 12. | Dodatkowy pokrowiec wewnętrzny eliminujący działanie sił ścinających podczas zmiany pozycji leża, z możliwością dezynfekcji i prania w temp. 70 OC | Tak |  |
| 13. | Skuteczność w zakresie redukcji sił nacisku i sił ścinających potwierdzona badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium badawcze | Tak |  |
| 14. | Zdolność do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu u 100 % pacjentów o wadze do 80 kg - do potwierdzenia protokołem badań | Tak |  |
| 15. | Zawór CPR | Tak |  |
| 16. | Pasy mocujące do materaca piankowego | Tak |  |
| 17. | W komplecie pompa do napełniania materaca z regulacją poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-8 według zaleceń czytelnej etykiety umieszonej na pompie | Tak |  |
| 18. | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta o wymiarach 70x26x15/5 cm ( +/- 5 cm)wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu przeznaczonym do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej oraz prania w temp. 95OC- 2szt. | Tak |  |
| 19. | Dodatkowy pokrowiec wewnętrzny eliminujący działanie sił ścinających podczas zmiany pozycji leża, z możliwością dezynfekcji i prania w temp. 70°C | Tak |  |
| 20. | Skuteczność w zakresie redukcji sił nacisku i sił ścinających potwierdzona badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium badawcze | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 5

Przedmiot zamówienia: Zestaw Holter

| Lp | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/ podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/ Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 5 | Zestaw Holtera składający się z: rejestratora EKG, rejestratora ciśnienia, komputera z oprogramowaniami do analizy wyników z obu rejestratorów, drukarki laserowej, stolika pod komputer | Tak |  |
| Oprogramowanie do analizy zapisów EKG metodą Holtera |  |
| 1 | Edycja pobudzeń z każdego poziomu analizy | Tak |  |
| 2 | Prezentacja histogramów pobudzeń | Tak |  |
| 3 | Menu programu i raporty w języku polskim | Tak |  |
| 4 | Komunikacja rejestratorów z komputerem poprzez kable podłączane do portów USB komputera | Tak |  |
| 5 | Archiwizacja danych | Tak |  |
| 6 | Analiza arytmi pochodzenia komorowego i nadkomorowego | Tak |  |
| 7 | Analiza odcinka ST | Tak |  |
| 8 | Analiza QT i QTc | Tak |  |
| 9 | Możliwość konfiguracji raportu końcowego | Tak |  |
| 10 | Możliwość korekty klasyfikacji każdego pobudzenia | Tak |  |
| 11 | Baza danych pacjentów i badań | Tak |  |
| Oprogramowanie do analizy i archiwizacji pomiarów ciśnienia krwi |  |
| 1 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie | Tak |  |
| 2 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru | Tak |  |
| 3 | Informacja o błędnym pomiarze | Tak |  |
| 4 | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | Tak |  |
| 5 | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia | Tak |  |
| 6 | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | Tak |  |
| 7 | Prezentacja wyników statystycznych badania (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, częstość rytmu, MAP, PP, ładunek BP, DIP podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | Tak |  |
| 8 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | Tak |  |
| Rejestrator EKG |
| 1 | Rejestrator min. 3 kanałowy | Tak, podać |  |
| 2 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak |  |
| 3 | Czas ciągłego zapisu min. do 120 godz. | Tak, podać |  |
| 4 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | Tak |  |
| 5 | Detekcja pracy stymulatora | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania min. 2000 Hz | Tak, podać |  |
| 7 | Zasilanie z max 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak, podać |  |
| 8 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, ładowarka, kabel mini USB, hub USB 4 porty, futerał z trzema paskami dla pacjenta | Tak |  |
| Rejestrator ciśnienia |  |
| 1 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | Tak |  |
| 2 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych | Tak, podać |  |
| 3 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu | Tak |  |
| 4 | Możliwość wykonania min. 250 pomiarów | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres pomiaru tętna 25 – 260 mmHg (+/- 5 mmHg na każdej wartości granicznej | Tak, podać |  |
| 6 | Dokładność pomiaru max. +/- 3 mmHg | Tak, podać |  |
| 7 | Mankiety - rozmiar do wyboru przez użytkownika – 2 szt. | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe – drukarka laserowa |
| 1 | Maksymalna szybkość druku (mono) – 35 str./min. | Tak |  |
| 2 | Maks. rozmiar nośnika - A4 | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość w pionie (mono) – 1200 dpi | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość w poziomie (mono) – 1200 dpi | Tak |  |
| 5 | Wydajność – 80000 str./m-c | Tak |  |
| 6 | Gramatura papieru 60 – 163 g/m2 | Tak, podać |  |
| 7 | Pojemność podajnika papieru – kasetowy na 250 szt., wielofunkcyjny na 50 szt. | Tak |  |
| 8 | Pojemność tacy odbiorczej – 150 szt. | Tak |  |
| 9 | Maks. pojemność podajników – 300 szt. | Tak |  |
| 10 | Zainstalowana pamięć – min. 128 MB | Tak, podać |  |
| 11 | Maksymalna wielkość pamięci – 384 MB | Tak |  |
| 12 | Złącza zewnętrzne – USB 2.0, karta Ethernet 10/100/1000 Base TX | Tak |  |
| 13 | Kabel RJ45 – dł. Min. 3.0 m | Tak, podać |  |
| 14 | Obsługiwane języki drukarek (jeden z wymienionych) - PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL | Tak, podać |  |
| 15 | Emulacje - PostScript Level 3 | Tak |  |
| 16 | Obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), Microsoft Windows XP (64-bitowe), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32-bitowe), Microsoft Windows 7 (64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux | Tak, podać |  |
| 17 | Dodatkowe opcje - Automatyczny dupleks Możliwość zastosowania tonera o wydajności 10 000 stron zgodnie z ISO / IEC 19752 Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki. Toner startowy BLACK na 2000 stron | Tak |  |
| Komputer PC z monitorem |  |
| Minimalne wymagania |  |  |
| 1 | PROCESOR: Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86. | Tak |  |
| 2 | PAMIĘĆ RAM: Minimum 4 GB | Tak,podać |  |
| 3 | DYSK TWARDY: Minimum 500 GB (min. SATA II; prędkość obrotowa min. 7200 obr/min.) | Tak, podać |  |
| 4 | NAPĘD OPTYCZNY: Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do odtwarzania płyt | Tak |  |
| 5 | KARTA DŹWIĘKOWA: Zintegrowana | Tak |  |
| 6 | KARTA SIECIOWA: Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s | Tak |  |
| 7 | KARTA GRAFICZNA: Zintegrowana | Tak |  |
| 8 | PORTY I/O: Minimum 6 portów USB 2.0 | Tak, podać |  |
| 9 | SYSTEM OPERACYJNY: Licencja dla Windows 7 Professional Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit. Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Sterowniki dla systemu operacyjnego MS Windows XP, MS Windows VISTA, MS Windows 7 Pro PL na nośniku optycznym CD lub DVD. | Tak |  |
| 10 | INNE: Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 lub USB w układzie polski programisty Mysz optyczna PS/2 lub USB ze scrollock z podkładką. Mysz oraz klawiatura z tym samym logo Kabel sieciowy RJ45 1.8m | Tak, podać |  |
| 11 | DODATKOWE WYMAGANIA Komputera: Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 7 – x86 b) Windows 7 – x64 (załączyć do oferty wydruk ze strony internetowej Microsoft WHCL) | Tak |  |
| 12 | MONITOR: kolorowy LCD 20” lub większy Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność minimum 250 cd/m2 Kontrast minimum 1000:1 System podświetlenia LED | Tak, podać |  |
| 13 | GWARANCJA komputera: Minimum 36 miesięcy gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Serwis na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. | Tak,podać |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 6

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem

| Lp. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/ podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ/model | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1 | Urządzenie zasilane elektryczne 230V +/- 10%, 50 Hz | Tak, podać |  |
| 2 | Kompletne urządzenie wraz z pełnym zbiornikiem o objętości 60L | Tak |  |
| 3 | Czynnik chłodniczy – ciekły azot | Tak |  |
| 4 | Temperatura strumienia gazu wylotowego -160°C | Tak |  |
| 5 | Regulacja intensywności nadmuchu | Tak |  |
| 6 | Mobilna podstawa | Tak |  |
| 7 | Czytelny wyświetlacz LCD w języku polskim | Tak |  |
| 8 | Wykonanie z materiału nadającego się do dezynfekcji | Tak |  |
| 9 | Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
| 1 | Zapasowy zbiornik 60L do aparatu napełniony czynnikiem chłodzącym | Tak |  |
| 2 | Wózek do bezpiecznego przewożenia zapasowego zbiornika o wytrzymałości wynikającej z ciężaru pełnego zbiornika | Tak |  |
| 3 | Montaż i pierwsze uruchomienie w siedzibie Zamawiającego przeprowadza Dostawca | Tak |  |
| 4 | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia w terminie uzgodnionym przez obie strony | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 7

Przedmiot zamówienia: Mikroskop zabiegowy

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5. | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach | TAK |  |
| 6. | Maksymalny wysięg mikroskopu do góry min. 1750 mm | TAK/ Podać |  |
| 7. | Oświetlenie światłowodowe z płynną regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą pokrętła znajdującego się bezpośrednio w zasięgu rąk operatora | TAK |  |
| 8. | Indywidualne hamulce wszystkich kół podstawy jezdnej | TAK |  |
| 9. | Wszystkie koła podstawy jezdnej skrętne | TAK |  |
| 10. | Oświetlenie halogenowe (główne i zapasowe) | TAK |  |
| 11. | Moc źródła światła głównego min. 100 W | TAK/ Podać |  |
| 12. | Wbudowane zapasowe źródło światła o mocy min. 100 W | TAK/ Podać |  |
| 13. | System łatwej zamiany przepalonej żarówki roboczej. Zmiana żarówki odbywa się po naciśnięciu przycisku. | TAK |  |
| 14. | Wyłącznik oświetlenia mikroskopu przy jego maksymalnym wysięgu w górę | TAK |  |
| 15. | Hamulce cierne poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane poprzez pokrętła | TAK |  |
| 16. | Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100 mm | TAK/ Podać |  |
| 17. | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu w kierunku przód- tył | TAK |  |
| 18. | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu na boki | TAK |  |
| 19. | Mikroskop wyposażony w minimum 5-stopniowy zmieniacz powiększeń realizowany pokrętłem | TAK/ Podać |  |
| 20. | Obiektyw o ogniskowej 300 mm ze zintegrowaną bezpośrednio w nim śrubą mikrometryczną umożliwiającą ostrzenie obrazu w zakresie min. 13 mm | TAK/ Podać |  |
| 21. | Średnica obiektywu 48 mm | TAK |  |
| 22. | Okulary operatora o powiększeniu min. 12,5 x | TAK/ Podać |  |
| 23. | Zakres korekcji wady wzroku operatora ( w dioptriach) +5 do – 8 | TAK/ Podać |  |
| 24. | Nasadka operatora | TAK |  |
| 25. | Apochromatyczna optyka mikroskopu | TAK |  |
| 26. | Mikroskop wyposażony w filtr zielony oraz filtry UV i IR | TAK |  |
| 27. | Oburęczny regulowany uchwyt do manewrowania mikroskopem. Strony uchwytu regulowane niezależnie od siebie | TAK |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 8

Przedmiot zamówienia: Optyki laryngologiczne

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowa | Tak |  |
| 2 | Optyka laryngologiczna kompatybilna z systemem WOLF | Tak |  |
| 2.1 | Kąt patrzenia 0 stopni | Tak |  |
| 2.2 | Optyka szerokokątna | Tak |  |
| 2.3 | System soczewek wałeczkowych | Tak |  |
| 2.4 | Średnica 4 mm | Tak |  |
| 2.5 | Długość 175 – 180 mm | Tak |  |
| 2.6 | Minimalny kąt pola widzenia 101 stopni | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Optyka autoklawowalna | Tak |  |
| 3 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 3.1 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesięcy liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak/Podać |  |
| 3.2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak/Podać |  |
| 3.3 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | Tak |  |
| 3.4 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: - stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru - wystąpienia max 3 awarii przedmiotu zamówienia w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji - braku możliwości naprawy | Tak |  |
| 3.5 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |  |
| 3.6 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 3.7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak/Podać |  |
| 3.8 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak/Podać |  |
| 3.9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

.............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 9

Przedmiot zamówienia:  Kabina audiometryczna modułowa

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5. | Kabina modułowa | TAK |  |
| 6. | Wymiary wewnętrzne: -szerokość 65 cm ( +/- 5 cm) -głębokość 85 cm ( +/- 5 cm) -wysokość 200 cm ( +/- 10 cm ) | TAK/ Podać |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne : -szerokość 85cm( +/- 5 cm) -głębokość 105 cm( +/- 5 cm) -wysokość 220 cm( +/- 10 cm) | TAK/ Podać |  |
| 8. | Wentylacja elektryczna niskoszumowa | TAK |  |
| 9. | Drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę | TAK/ Podać |  |
| 10. | Moduły łączone w sposób umożliwiający ponowny demontaż i przeniesienie kabiny | TAK |  |
| 11. | Ekranowanie magnetyczne i elektryczne | TAK |  |
| 12. | Przepust na kable elektroakustyczne | TAK |  |
| 13. | Kabina wykonana z materiałów niepalnych | TAK |  |
| 14. | Powierzchnia zewnętrzna- wykonana z łatwo zmywalnego materiału | Tak |  |
| 15. | Tłumienność komory więcej niż 40 dB w zakresie od 500 do 8000 Hz | Tak/Podać |  |
| 16. | Dostawa i montaż kabiny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie oferty | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 10

Przedmiot zamówienia: Zestaw do diagnostyki i chirurgicznego leczenia zespołu

bezdechów sennych

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Przenośne urządzenie do diagnostyki zaburzeń snu umożliwiające badanie diagnostyczne, polegące na całonocnym monitorowaniu parametrów pacjenta, ich zapisywaniu i analizie | Tak |  |
|  | Kompaktowa budowa urządzenia- bezobsługowego (nie wymagająca obsługi przez pacjenta) | Tak |  |
|  | Rejestrator danych (zasilanie bateryjne lub akumulatorowe) | Tak |  |
|  | Zasilacz w przypadku zasilania akumulatorowego | Tak/Nie |  |
|  | Wymiary : 157mm x 85mm x 30 mm ( +/- 5 mm dla każdego wymiaru) | Tak/Podać |  |
|  | Waga urządzenia z baterią lub akumulatorami max 500 gr | Tak/Podać |  |
|  | Cewnik umożliwiający pomiar ciśnienia i temperatury zawierający dwa czujniki ciśnienia i temperatury. | Tak |  |
|  | Pulsoksymetr | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do: -Ustawienie parametrów rejestratora -Odczyt zapisu i sugerownej diagnoza po automatycznej analizie zapisu | Tak |  |
|  | Czytnik kart Compact Flash (CF) | Tak |  |
|  | Karta Compact Flash (CF) do rejestracji zapisu | Tak |  |
|  | Oklejka jednorazowa na nos - 200 szt. | Tak |  |
|  | Oklejka na palec - 200 szt. | Tak |  |
|  | Laptop min. 15 cala, Windows, drukarka |  |  |
|  | Parametry rejestrowane podczas badania: • bezdech • przepływ powietrza przez nos • ciśnienie pod podniebieniem miękkim • przepływ powietrza przez gardło • ciśnienie w przełyku • saturacja • puls • głośność chrapania • pozycja ciała | Tak |  |
|  | Mikrochirugiczny generator RF | Tak |  |
|  | Urządzenie programowalne dla przynajmniej trzech ustawień operatora z pamięcią ustawień | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję dynamicznego pomiaru impedancji tkanki i regulujące moc podawaną zależnie od wzrostu impedancji tkanki | Tak |  |
|  | Zakres mocy urządzenia minimum 60-100W w trybie monopolarnym i 40-100W w trybie bipolarnym | Tak |  |
|  | System umożliwiający podawanie energii w impulsach, w wyniku czego nie dochodzi do odkształcania komórek tkanki lub trwałego ich zniszczenia | Tak |  |
|  | Zmniejszanie objętości tkanki z wykorzystaniem fal prądowych wysokiej częstotliwości ≥ 4 MHz | Tak |  |
|  | Urządzenie z systemem zabezpieczającym typu Auto Stop, wyłączające podawanie mocy przez urządzenie po efekcie skoagulowania tkanki | Tak |  |
|  | Osprzęt do urządzenia wielorazowy, możliwość sterylizacji w autoklawie. Płytki pacjenta jednorazowe możliwość zakupu wielorazowej. | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy 4 MHz ( +/- 0,5 Mhz ) w trybie mono- i bipolarnym | Tak/Podać |  |
|  | Generator RF | Tak |  |
|  | Wózek na generator - wyposażony w uchwyt na przełącznik nożny , dwa kosze na akcesoria, mocowanie generatora, blokowane kólka | Tak |  |
|  | Dwupedałowy przełącznik nożny : cięcie, koaguacja, kabel min 4 m | Tak/Podać |  |
|  | Przewód biopolarny - dł. min 3 m | Tak/Podać |  |
|  | Rękojeść monopolarna - cięcie , koagulacja, trzon 2,5 mm, przewód 3 m | Tak/Podać |  |
|  | Przewód do jednorazowych płytek pacjenta, min 3 m | Tak/Podać |  |
|  | Jednorazowe płytki pacjenta - 50 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda igłowa typu "Binner" z izolację ochronną, dł. Robocza 110 mm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda igłowa do zabiegów na podniebieniu miękkim, z izolację ochronną, długość robocza 110 mm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda igłowa do zabiegów na łukach podniebiennych tylnych, z izolacją ochronną, długość robocza 110 mm - 2szt. | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna 0,3 mm , dł. Robocza 65mm zagięta - 2 szt. | Tak |  |
|  | Pęseta bagnetowa , długość 20 cm, końcówka 1 mm nie klejąca - 1 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda igłowa do zabiegów na nasadzie języka, z izolacją ochronną , długość robocza 110 mm -2 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda igłowa do zabiegów na migdałkach językowych , z izolacją ochronną, długość robocza 110 mm - 1 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda do koagulacji migdałków gardłowych, dł. 110mm, kąt wygięcia 45 stopni - 1 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda do koagulacji migdałków gardłowych, dł. 110mm, kąt wygięcia 90 stopni- 1 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda do koagulacji nosa, długość robocza 80 mm - 1 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarna elektroda do koagulacji krtani, dł 270 mm - 1 szt | Tak |  |
|  | Elektroda do tonsillektomii, wygięta 65 mm - 1 szt | Tak |  |
|  | Ssak monopolarny, elastyczny- 3,3 mm, dł. Robocza 13 cm - 1 szt. | Tak |  |
|  | Ssak monopolarny, elastyczny- 3,3 mm, dł. Robocza 25,5 cm ( +/- 1,5 cm )- 1 szt. | Tak/Podać |  |
|  | Elektroda monopolarna do mikro preparacji dł. Robocza 210 mm - 1 szt | Tak |  |
|  | Zacisk bipolarny długość robocza 18 cm - 1 szt. | Tak |  |
|  | Bipolarny przewód do zacisku bipolarnego - 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda kulkowa 3 mm, dł. Robocza 20 mm - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pojemnik i taca na instrumetny do sterylizacji - 2 szt. | Tak |  |
|  | Video-okulary Frenzel’a z możliwością podglądu na monitorze min 12” z zasilaczem i ładowarką . | Tak/Podać |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 11

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitory - 5 szt. wraz z centralą monitorującą

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor (5 szt.) wraz z centralą monitorującą | Tak |  |
| 2.1 | Kardiomonitor zasilany z sieci oraz z wbudowanego akumulatora podtrzymującego pracę przez min. 60 minut | Tak/Podać |  |
| 2.2 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej (ekran oraz moduły pomiarowe w jednej, wspólnej obudowie) wyposażony w uchwyt do przenoszenia | Tak/Podać |  |
| 2.3 | Wbudowany, kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali | Tak/Podać |  |
| 2.4 | Jednoczesna prezentacja min. 5 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak/Podać |  |
| 2.5 | Trendy min. 72 h (graficzne i tabelaryczne) | Tak/Podać |  |
| 2.6 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 2.7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 2.8 | Kardiomonitor chłodzony konwekcyjnie | Tak |  |
| 2.9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak/Podać |  |
| 2.10 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz wszystkich fal dynamicznych | Tak/Podać |  |
| 2.11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 72 h | Tak/Podać |  |
| 2.12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 8 ekranów | Tak/Podać |  |
| 2.13 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wartości cyfrowych i krzywych dynamicznych) | Tak |  |
| 3 | Wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp | Tak |  |
| 3.1 | Monitorowanie EKG z kabla 3 lub 5 żyłowego | Tak/Podać |  |
| 3.2 | Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | Tak/Podać |  |
| 3.3 | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 3.4 | Analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | Tak/Podać |  |
| 3.5 | Analiza min. 10 arytmii | Tak/Podać |  |
| 3.6 | Respiracja metodą impedancyjną | Tak |  |
| 3.7 | Częstość oddechu w zakresie min. 0-150/min | Tak/Podać |  |
| 3.8 | Alarm bezdechu w zakresie min. 10 - 40 s | Tak/Podać |  |
| 3.9 | Prezentacja fali oddechu | Tak |  |
| 3.10 | Wyposażenie do modułu: 2 kable EKG | Tak |  |
| 4 | Wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax | Tak/Podać |  |
| 4.1 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 4.2 | Wartość saturacji w zakresie min. 10-100% | Tak/Podać |  |
| 4.3 | Tętno obwodowe w zakresie min. 20-240 bpm | Tak/Podać |  |
| 4.4 | Wyposażenie do modułu: 2 przedłużacze SpO2 i 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec | Tak |  |
| 5 | Wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | Tak |  |
| 5.1 | Zakres min. 20-250 mmHg | Tak/Podać |  |
| 5.2 | Pomiar automatyczny oraz na żądanie | Tak |  |
| 5.3 | Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | Tak |  |
| 5.4 | Wyposażenie: 6 mankietów dla dorosłych w 3 rozmiarach oraz 2 wężyki z szybko-złączkami | Tak |  |
| 6 | Wbudowany moduł temperatury | Tak |  |
| 6.1 | Zakres pomiarowy min. 10 - 45 °C | Tak/Podać |  |
| 6.2 | Wyposażenie: sonda powierzchniowa dla dorosłych |  |  |
| 7 | Półka (5 szt.) pod kardiomonitor, montowana do ściany | Tak |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o kolejne kanały, np. ciśnienie krwawe, kapnometrię, pomiar rzutu serca, rejestrator termiczny i inne | Tak/Podać |  |
| 9 | Centrala monitorująca – 1 szt. | Tak |  |
| 9.1 | Obserwacja min. 6 stanowisk jednocześnie | Tak/Podać |  |
| 9.2 | Kolorowy monitor min. 19 cali | Tak/Podać |  |
| 9.3 | Centrala współpracująca z opisanymi wyżej 5 kardiomonitorami | Tak |  |
| 9.4 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 6 (nie tylko EKG) | Tak/Podać |  |
| 9.5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 9.6 | Wpisywanie danych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | Tak |  |
| 9.7 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych i trendów z min. 72 godz. monitorowania | Tak/Podać |  |
| 9.8 | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych z min. 72 godz. | Tak/Podać |  |
| 9.9 | Możliwość wydruku na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | Tak |  |
| 9.10 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | Tak |  |
| 9.11 | Możliwość zmiany jasności ekranów w kardiomonitorach z pozycji centrali | Tak |  |
| 9.12 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | Tak |  |
| 9.13 | Sieć przesyłania danych: ETHERNET | Tak |  |
| 9.14 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i poszczególnych monitorów, zapasowy toner, ryza papieru | Tak |  |
| 9.15 | Montaż półek po stronie Wykonawcy | Tak |  |
| 9.16 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i akcesoria instalacyjne, zamontować, skonfigurować i uruchomić przedmiot zamówienia, bez dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 12

Przedmiot zamówienia: Defibrylator

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2 | Defibrylator przeznaczony dla dorosłych | Tak |  |
| 2.1 | Defibrylacja dwufazowa | Tak |  |
| 2.2 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 2.3 | Zasilanie sieciowe z wbudowanym akumulatorem | Tak |  |
| 2.4 | Samoczynne ładowanie akumulatora podczas pracy z zasileniem sieciowym | Tak |  |
| 2.5 | Waga defibrylatora gotowego do pracy, max.10kg | Tak/Podać |  |
| 2.6 | Zakres wyboru energii w J min. 5-360 J | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Czas ładowania do 200 J max 6 sek | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Dostępne poziomy energii defibrylacji zewnętrznej, min. 15 | Tak/Podać |  |
| 2.9 | Defibrylacja ręczna/półautomatyczna AED | Tak |  |
| 2.10 | Defibrylacja synchroniczna/asynchronicza | Tak |  |
| 2.11 | Stymulacja przezskórna | Tak |  |
| 2.12 | Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 30 – 140 mA | Tak/Podać |  |
| 2.13 | Częstotliwość imp/minutę w zakresie min. 40-160 | Tak/Podać |  |
| 2.14 | Monitorowanie EKG min. 3 odprowadzeniowe | Tak/Podać |  |
| 2.15 | Wyświetlanie częstości tętna | Tak |  |
| 2.16 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak/Podać |  |
| 2.17 | Tryb auto test | Tak |  |
| 2.18 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 2.19 | Przekątna monitora min. 5,5 cala | Tak/Podać |  |
| 2.20 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min. 50 mm | Tak/Podać |  |
| 2.21 | Pomiar SpO2 przez czujnik wielorazowy typu klips, odporny na niskie przepływy i zakłócenia ruchowe | Tak/Podać |  |
| 2.22 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
| 3 | Akcesoria zapasowe: Papier rejestracyjny, min. 3 szt Żel kontaktowy, min. 1 szt. Elektrody samoprzylepne do defibrylacji/stymulacji min. 1 komplet | Tak/Podać |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1B

ZZP-2200-104/12

GWARANCJA , SERWIS

(wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu – dotyczy pakietu nr 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12)

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres pełnej gwarancji Min 24 miesiące | Min 24 miesiące Podać |  |
| 1.1 | Gwarancja liczona od Dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego Tak |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | Stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru Tak |  |
|  |  | Wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji Tak |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | Braku możliwości naprawy elementu/podzespołu Tak |  |
|  |  | Dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu Tak |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy Tak |  |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę potwierdzając zgłoszenie faksem Tak |  |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | Max 48h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia Tak - podać |  |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | W pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy Tak |  |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | Max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia Tak - podać |  |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | Max 14 dni od momentu zgłoszenia Tak - podać |  |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego – tego samego typu Tak |  |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | O czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy Tak |  |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca Tak |  |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Min 10 lat Tak - podać |  |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, , ilość serwisantów | Podać |  |
| 1.18 | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Podać |  |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak-Podać |  |
| 1.20 | Urządzenie zastępcze na czas przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w przypadku: konieczności wykonania przeglądu technicznego w serwisie, trwającego dłużej niż 48 h | Tak |  |
| 1.21 | Założenie Paszportu Technicznego do urządzenia | Tak |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-104/12

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU DERMATOLOGII, ODDZIAŁU GERIATRII , ZOL, OTOLARYNGOLOGII, FIZJOTERAPII I UDAROWEGO, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

Pakiet 1 - Inhalatory tłokowe do pracy ciągłej na wózkach

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 2 – Wózko-wanna

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 3 - Aparat EKG

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 4 – Materace przeciwodleżynowe

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 5 - Zestaw Holtera

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 6 – Urządzenie do krioterapii

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 7 – Mikroskop zabiegowy

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 8 – Optyki laryngologiczne

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 9 – Kabina audiometryczna

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 10 – Zestaw do bezdechu

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 11 – Kardiomonitory i centrala

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 12 - Defibrylator

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie:

    - do 14 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 1, 3, 4, 6),

    - do 28 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

jednak nie później niż do dnia 21.12.2012r.

4.  Oświadczam, że następująca część zamówienia : ........................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

4. Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, które składamy wraz z ofertą.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-104/12

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Artura Nowaka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-104/12 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego –wyposażenie oddziału dermatologii, oddziału geriatrii , zol, otolaryngologii, fizjoterapii i udarowego, zwanego w dalszej części przedmiotu umowy urządzeniem, o parametrach technicznych i użytkowych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości :

Pakiet nr ………

netto: …………….. VAT …………………………..brutto   ……………………,

(słownie:  ………………………………………………….00/100 zł), zgodnie z

załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem urządzenia do siedziby Zamawiającego, uruchomieniem, przeszkoleniem użytkowników urządzenia, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy i zawierającej opis zgodny z opisem pakietu), dostarczonej Zamawiającemu wraz z urządzeniem oraz podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 umowy, po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3. Faktura winna być wystawiona na sprzęt medyczny, który jest przedmiotem zamówienia, zgodnie z tabelą zawierającą ceny zawartą w załączniku nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy.

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie określone w § 1 w terminie:

    - do 14 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 1, 3, 4, 6),

    - do 28 dni od daty zawarcia umowy (pakiet 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

jednak nie później niż do dnia 21.12.2012r.

2.  Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu,

ul. Szpitalna 1.

3. Termin dostawy sprzętu winien być uprzednio uzgodniony telefonicznie z Zamawiającym (z osobami sprawującymi nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

4. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- instrukcje obsługi w języku polskim,

- karty gwarancyjne.

Brak wymienionych powyżej dokumentów spowoduje, że Zamawiający nie podpisze protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjmie dostawy oraz dokona jej zwrotu na koszt Wykonawcy.

5. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odpowiedzialność za sprzęt spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania, uruchomienia i sprawdzenia działania.

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe (rok produkcji 2012), kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni:

- Kierownik Działu Aparatury Medycznej, tel. nr 32 4130135.

9. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni:

…................................................., tel. nr........................................................................

§5

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres …….. (minimum 24 miesiące dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

minimum 12 miesięcy dla pakietu nr 8) – licząc od dnia uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w urządzeniu, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:

a) w zakresie ..........................................p.........................tel..............

tel. kom................

b) w zakresie ..........................................p.........................tel...............

tel. kom...............

- Warunki gwarancji oraz serwisu określa Formularz warunków gwarancji i serwisu – w Załączniku nr 2- do umowy (pakiet 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12), zestawienie wymaganych parametrów technicznych – Załącznik nr 1 do umowy (pakiet 1, 2, 3, 8).

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji i serwisu, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

e) za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancyjnym, zgodnie z zapisami w warunków gwarancji i serwisu – Załącznik nr 1 lub 2 - do umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1, za każdy dzień zwłoki.

3.  Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

4.  W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1.

§ 7

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

2. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę siedziby i adresu Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją postanowień niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami SIWZ.

5. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych,

Załącznik nr 2 – Formularz warunki gwarancji i serwisu.

Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy,

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto kol.7 + VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Inhalatory pneumatyczne | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Wózek do inhalatora | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wózek transportowo-kąpielowy z zestawem magnetycznych pasów bezpieczeństwa | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat EKG | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 4

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materace przeciwodleżynowe | szt. | 10 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 5

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw Holter | zestaw | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 6

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zbiornik | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Zbiornik | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Wózek do zbiornika | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 7

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Mikroskop zabiegowy | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 8

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Optyki laryngologiczne | szt. | 3 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 9

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kabina audiometryczna modułowa | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 10

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do diagnostyki i chirurgicznego leczenia zespołu bezdechów sennych | zestaw | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 11

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kardiomonitory | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Centrala monitorująca | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZZP-2200-104/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 12

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Defibrylator | szt. | 1 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 5

ZZP-2200-104/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)