Załącznik nr 4.1

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet  1   Sprzęt dla pracowni Endoskopii

| Lp | Nazwa | Ilość opak. | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań krwawień kolonoskopowa dł 2300mm ( do videogastroskopu CFQ 165 L) średnica tubusów 2,8mm; długość wysunięcia igieł 5 mm x 10 szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla diatermiczna jednorazowa, długa 2300mm/2,8mm, śred. pętli 25-30mm x 10 szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe szczotki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopowych o dł 2200-2300mm, długość włosia 8mm, średnica włosia 6mm z plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; średnica kanałów 2,0-4,2mm, pakowane pojedynczo, 50 sztuk w opakowaniu | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe szczotki jednostronne do czyszczenia portów endoskopów o długości włosia 4,5-5mm, pasuje do kanałów o średnicy 10mm, długość 85-100mm, pakowane po 10 sztuk, 100 sztuk w opakowaniu | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 2 - elektroda do Generatora Liga Sure

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa elektroda nakładkowa z kablem do klemy termomechanicznej typu AXS o dł. 27cm. Kompatybilna z Generatorem Liga Sure | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xx | xx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 3 - Mikrokuwety

| Lp | Naywa | Ilość opak. | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokuwety typu HemoCue Glucose 201 przeznaczone do aparatu HemoCue Glucose 201+, opakowanie zbiorcze 4 x 25 szt. Mikrokuweta z polistyrenu, korpus ze zbiorniczkiem o poj 5μl | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xx | xxx | xx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 4 Akcesoria do drenażu

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z workiem o poj. 2000ml. Z podziałką i zastawką antyzwrotną, kranikiem trójdrożnym, strzykawką 60ml ze skalą dwustronną oraz trzema igłami 14, 16, 18 G/80mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw dla noworodków do odbarczania odmy | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren z trokarem do drenażu opłucnej i klatki piersiowej, skalowany co min 2cm widoczny w promieniach RTG, sterylny podwójnie pakowany folia- papier rozmiar CH 24, CH 28, CH 32 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do drenu (z pozycji 3) w kształcie litery Y | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny dren do zestawu jednobutlowego | 36 |  |  |  |  |  |
| 6 | Butla dwulitrowa do drenażu opłucnej szklana | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xx | xx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 5 Worki do zbiórki moczu

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki do dobowej zbiórki moczu z zaworem spustowym oraz zastawką antyrefluksyjną poj. 2000Ml | 9000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki do dobowej zbiórki moczu z zaworem spustowym oraz zastawką antyrefluksyjną sterylny poj 2000 ml | 780 |  |  |  |  |  |
| 3 | Plastikowy wieszak do worków do zamocowania na ramie łóżka | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zatyczka do cewników Foleya uniwersalna schodkowa, sterylna | 900 |  |  |  |  |  |
| 5 | Woreczki na mocz dla chłopców sterylne | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Woreczki na mocz dla dziewczynek sterylne | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 6  CEWNIKI I AKCESORIA DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii rozmiar 6Fr odległość między otworami diast i prox 10mm wykonane z materiału półsztywnego PVC dł cewnika 400mm z podziałką umożliwiającą łatwe ustalenie położenia cewnika | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dwukanałowy cewnik rektalny 12Fr dł 200mm wykonane z materiału półsztywnego PVC z balonikiem sylikonowym o rozmiarze 7/20mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy przetwornik ciśnienia ze strzykawką 20ml oraz drenem łączącym | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 7  Igły do punkcji mostka i trepanobiopsji

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. Netto | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowego użytku do punkcji mostka i trepanobiopsji oraz aspiracji szpiku, ostrza z mocną ergonomiczną rękojeścią, uchwyt motylkowy z płynną możliwością regulacji głębokości wkłucia (z regulowaną długością ostrza) mandryn wewnętrzny, łącznik luer-lock pakowana pojedynczo, jałowa rozmiar 16Gx0,48- do 4,8cm dł igły do 30mm | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 8 Kaniule

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,6 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G16 1,7 x45-50mm. Minimalny przepływ 196 ml/min. | 220 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia . Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G18 1,3 x45-50mm. Minimalny przepływ 96 ml/ min | 11000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia . Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G20 1,1 x 33 mm. Minimalny przepływ 61 ml/min. | 21000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia . Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G22 0,9 x 25mm. Minimalny przepływ 36 ml/min. | 13000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia, wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G18 1,3 x45-50mm. Minimalny przepływ 96 ml/ min | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia, wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G20 1,1 x 33mm. Minimalny przepływ 61ml/ min | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia, wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G22 0,9 x 25mm. Minimalny przepływ 36ml/ min | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Koreczek do kaniul i kraników luer-lock kompatybilne z venflonami | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 9 Sprzęt do Anestezji

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy, z portem do kapnografii | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych, dwie rury rozciągliwe dł 200cm po rozciągnięciu, jedna rura dł 150cm, worek oddechowy poj. 2-3 litra, łącznik Y łącznik kątowy z portem luer-look | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, dwie rury karbowane o długości 160cm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22mm Średnica złącz rur 22mm, złączka prosta 22mm-22mm, 2 pułapki wodne dodatkowa rura o gł 60cm, czysty mikrobiologicznie | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do obwodów oddechowych 15cm, gładki wewnętrznie, z łącznikiem podwójnie obrotowym końcówką 22F | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren do pomiaru Co2 CAPNO do aparatu do znieczulenia FABIUS, JULIAN, PRIMUS | 84 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do AMBU | 240 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci do RESPIRATORA | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw drenów doprowadzających wodę do nawilżacza w inkubatorze Caleo | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 10  Zestaw do terapii CPAP

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar S | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Noski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar M | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Noski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar L | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy adapter donosowy do respiratora i NCPAP Baby Log 8000 plus x 20 szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 11  Różny sprzęt medyczny

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanka doodbytnicza posiadająca duże boczne otwory, antyzałamaniową konstrukcję oraz zmrożoną powierzchnię 18 x 250mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do lewatywy z drenem j.u. Dren elastyczny o dł co najmniej 1500mm z klamerka zaciskającą, umożliwiającą przerwanie podawania płynu, worek o poj min 1700, dokładna podziałka | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar S Cusko | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M Cusko | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 12  Dreny chirurgiczne

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik typu Redon Poj. 200-250ml, sterylny | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik typu Redon Poj. 400Ml, sterylny | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik typu Redon Poj. 200-250ml | 450 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik typu Redon Poj. 400Ml | 380 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren Redona CH 8 | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren Redona CH 10 | 360 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren Redona CH 12 | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren Redona CH 14 | 360 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren Redona CH 16 | 360 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren Redona CH 18 | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 20F dł 40cm | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 24F dł 40cm | 26 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 26F dł 40cm | 90 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 28F dł 40cm | 90 |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 30F dł 40cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 32F dł 40cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 17 | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 34F dł 40cm | 14 |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do drenażu przezskórnego 9F x 26cm, katater Pigtail | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 13   Zestawy do biopsji wątroby

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby skład zestawu: igła cienkościenna biopsyjna o dł 88mm ze szlifem minimalizującym otwór po punkcji oraz zakończeniem lock, zatrzymującym próbkę, strzykawka aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka w celu uzyskania próbki oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówka lock dla uzyskania odpowiedniego podciśnienia, skalpel rozmiar E11, igła iniekcyjna 0,9x40mm, rozmiar 1,4 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do przezskórnych biopsji wątroby skład zestawu: igła cienkościenna biopsyjna o dł 88mm ze szlifem minimalizującym otwór po punkcji oraz zakończeniem lock, zatrzymującym próbkę, strzykawka aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka w celu uzyskania próbki oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówka lock dla uzyskania odpowiedniego podciśnienia, skalpel rozmiar E11, igła iniekcyjna 0,9x40mm, rozmiar 1,6 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.14

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 14  Sprzęt laryngologiczny

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia PTFE dla otolaryngologii 40mm x 60mm x 0,5mm, sterylny pakowane folia-papier | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu II (Sr 1,15mm) wyrób jednorazowego użytku, jałowy, pakowany folia papier | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżki do laryngoskopu nr 3 jednorazowego typu Mc Intosh | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny nie mniejszy niż 40 mm i średnica 4mm, szpatułka larygologiczna sztywna | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny nie mniejszy niż 40 mm i średnica 5mm, szpatułka larygologiczna sztywna | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 15  Dren odpływu do pompy artroskopowej

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren odpływu FLOCONTROL dren jednorazowy, sterylny w torze odpływu do pompy artroskopowej FLOCONTROL firmy STRYKER posiadający możliwości do podłączenia kaniuli artroskopowej oraz do odpływu z sharera artroskopowego w jednym czasie | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.16

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 16 Sprzęt urologiczny

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nefrostomii 18G/200mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nefrostomii: kateter PIGTAIL 12F x 45 cm, prowadnik J typu Lunderquista, igła 2 częściowa 18G x 20cm rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, rozszerzacz 7F, 10F, skalpel, strzykawka, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, średnica cewnika w zakresie od 3F do 10F dł od 14 – 30cm, prowadnik dł min 110cm popychacz, zaciski, średnica pętli pęcherzowej max.2cm (6F / 24) | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw typu Cystofix | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Katater moczowodowy typu Nelaton 5F dł. 70cm | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do biopsji stercza do urządzenia PRO-MAG 18ga x 20 cm | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadnik Lunderquista z końcówką „J” dł. 80 cm, 0,38 x 1 szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.17

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 17  Drobny sprzęt medyczny

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penseta plastikowa jednorazowego użytku | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozcinacz klamerki od pępowiny x 1 szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaciskacz do pępowiny jednorazowego użytku x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.18

ZP-2200-27/13	                                                            FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 18 Sprzęt anestezjologiczny

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych 22 GA 7,0 x 38 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, standard, średnica 18G dł. 90mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, standard, średnica 20G dł. 90mm | 320 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego, standard ( ostrze Quincke) średnica 22 G dł 90mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu PENCIL- POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre średnica 26G dł. 90mm | 960 |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL -POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre średnica 27G dł.90mm | 1800 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-dwukanałowy, metodą Seldingera, średnica kanałów 16/16 cewnik 7F dł. 20-30cm wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, na cewniku podziałka głębokości, powłoka cewnika hydrofilna, igła prowadząca 18 G z bocznym portem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki | 75 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-trójkanałowy, metodą Seldingera, średnica kanałów 16/18/18 cewnik 7F dł. 20-30cm wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, na cewniku podziałka głębokości, powłoka cewnika hydrofilna igła prowadząca 18 G z bocznym portem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, skład zestawu: igła Tuohy 18G, strzykawka niskooporowa, cewnik zbrojony, filtr, zatrzaskowy element łączący filtr z cewnikiem | 12 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.19

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 19  Sprzęt do iniekcji

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka Luer 2ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka Luer 5ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka Luer 10ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka Luer 20ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna 50 lub 60ml, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ luer-lock, z widoczną skalą, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym x 1 szt | 3 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna, 50 lub 60ml bursztynowa x 1 szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka cewnikowa 50ml, sterylna x 1 szt | 280 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka 100ml jednorazowego użytku typu Janette, z końcówką do cewnika, opakowanie folia- papier x 1 szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka 100ml j.u, z końcówką do cewnika z dołączonym łącznikiem Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem, zapewniającym płynny przesuw, czytelną i trwałą skale co 1-2ml, opakowanie jednostkowe typu blister pack x 1 szt | 480 |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1Ml j.u, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie 100 sztuk | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1Ml j.u, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna 0,4,(Nie zamocowana na stałe do strzykawki) opakowanie 100 sztuk | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła iniekcyjna 1.2 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 600 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła iniekcyjna 1.1 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła iniekcyjna 0,9 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 800 |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła iniekcyjna 0,8 x 35-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 1200 |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła iniekcyjna 0,7 x 30-35mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 720 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła iniekcyjna 0,6 x 25-30mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 90 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła iniekcyjna 0,5 x 25-30mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 80 |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła iniekcyjna 0,4-0,45 x 16mm sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100sztuk | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Igły do akupunktury 0,30 x 40mm | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Igły do akupunktury 0,25 x 25mm | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Igła do nakłuwacza do insuliny 0,25 x 8mm | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 10. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 10A. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 11. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 55 |  |  |  |  |  |
| 26 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 12. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 6 |  |  |  |  |  |
| 27 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 15. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 20. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 50 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 21. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 6 |  |  |  |  |  |
| 30 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 22. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 8 |  |  |  |  |  |
| 31 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 24. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 24 |  |  |  |  |  |
| 32 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, zaciskacz, komora min. 5,5cm, opakowanie folia-papier x 1 szt | 83000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. nie mniejszej niż 6cm, filtr 200 mikrometrów x 1 szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw kroplowy do przetaczania płynów inf, do pompy perystaltycznej AP31 produkcji ASCOR x 1 szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 35 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.20

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 20 Przyrząd do  przetaczania płynów do pompy TERUMO

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy TERUMO x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.21

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 21 Cewniki, dreny, sondy

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley CH 22, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley CH 20, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Foley CH 18, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foley CH 16, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Foley CH 14, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley CH 12, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 240 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Nelaton CH 20, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważmości, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 140 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik Nelaton CH 18, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 580 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Nelaton CH 16, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik Nelaton CH 14, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 250 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik Nelaton CH 12, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 250 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik Nelaton CH 10, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik Nelaton CH 8, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 20, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 80 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 18, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 1900 |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 16, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 2100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 14, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 1200 |  |  |  |  |  |
| 18 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 12, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 120 |  |  |  |  |  |
| 19 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 10, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 2 600 |  |  |  |  |  |
| 20 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 8, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 1000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 6, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 800 |  |  |  |  |  |
| 22 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 5, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,sterylny CH 4, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | Cewnik Tiemann CH 22, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | Cewnik Tiemann CH 20, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 150 |  |  |  |  |  |
| 26 | Cewnik Tiemann CH 18, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 170 |  |  |  |  |  |
| 27 | Cewnik Tiemann CH 16, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 180 |  |  |  |  |  |
| 28 | Cewnik Tiemann CH 14, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 130 |  |  |  |  |  |
| 29 | Cewnik Tiemann CH 12, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 140 |  |  |  |  |  |
| 30 | Cewnik Tiemann CH 10, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 80 |  |  |  |  |  |
| 31 | Cewnik Tiemann CH 8, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 60 |  |  |  |  |  |
| 32 | Zgłębnik żołądkowy CH 32 dł.150cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 33 | Zgłębnik żołądkowy CH 28 dł. min.80cm | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 | Zgłębnik żołądkowy CH 20 dł.100-105cm | 18 |  |  |  |  |  |
| 35 | Zgłębnik żołądkowy CH 18 dł.100-105cm | 400 |  |  |  |  |  |
| 36 | Zgłębnik żołądkowy CH 16 dł.80cm | 530 |  |  |  |  |  |
| 37 | Zgłębnik żołądkowy CH 14 dł.80cm | 200 |  |  |  |  |  |
| 38 | Zgłębnik gastrostomijny do żywienia drogą przewodu pokarmowego CH 20 | 6 |  |  |  |  |  |
| 39 | Cewnik do karmienia niemowląt zamykany CH 6 dł. 40-50cm | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 40 | Cewnik do podawania tlenu dł min. 200cm, część donosowa wykonana z miękkiego materiału mocowany z tyłu głowy | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 41 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o dł. co najmniej 200cm, elastyczna dobrze przylegająca do twarzy, j.u wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumka na około głowy | 2 100 |  |  |  |  |  |
| 42 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej min.150cm | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 43 | Przedłużacz do pompy inf. Bursztynowy min.150cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 44 | Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty zamknięty. Opakowanie folia-papier | 2000 |  |  |  |  |  |
| 45 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 10 | 200 |  |  |  |  |  |
| 46 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 18 | 40 |  |  |  |  |  |
| 47 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 20 | 24 |  |  |  |  |  |
| 48 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 22 | 24 |  |  |  |  |  |
| 49 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 28 | 24 |  |  |  |  |  |
| 50 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 30 | 15 |  |  |  |  |  |
| 51 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 32 | 12 |  |  |  |  |  |
| 52 | Dren Kehr z miękkiego lateksu sylikonowany CH 12 dł. 16 x 70cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Dren Kehr z miękkiego lateksu sylikonowany CH 14 dł. 16 x 70cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Dren Kehr z miękkiego lateksu sylikonowany CH 16 dł. 16 x 70cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Sonda Sengstaken CH18 | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego. Kateter wykonany jest z przeźroczystego materiału co umożliwia obserwacje wydzieliny z regulacją siły ssania. Typu Yankauer z końcówką zakrzywioną | 350 |  |  |  |  |  |
| 57 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego. Kateter wykonany jest z przeźroczystego materiału co umożliwia obserwacje wydzieliny, Kateter bez regulacji siły ssania. Typu Yankauer z końcówką standard | 2600 |  |  |  |  |  |
| 58 | Przedłużacz tlenowy wykonany z elastycznego PVC, odporny na załamania, jałowy, j.u. dł. 3000mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 59 | Łącznik do cewników i drenów pojedynczo pakowany z kontrolą siły ssania | 100 |  |  |  |  |  |
| 60 | Cewnik urologiczny couvelaire NR 18 | 60 |  |  |  |  |  |
| 61 | Cewnik urologiczny couvelaire NR 20 | 60 |  |  |  |  |  |
| 62 | Cewnik urologiczny couvelaire NR 22 | 60 |  |  |  |  |  |
| 63 | Katater pediatryczny do żyły pępowinowej z linią cieniującą 4F | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | Katater pediatryczny do żyły pępowinowej z linią cieniującą 6F | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | Katater pediatryczny do żyły pępowinowej z linią cieniującą 8F | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | Dren łączący sterylny o dł. 2 m i śr. wew 6mm i zakończeniach lejek- łącznik do cewnika górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego i przerywanego | 120 |  |  |  |  |  |
| 67 | Dren do ssaka elektrycznego z łącznikiem antyzagięciowym z możliwością docinania, wykonany z PVC typu lejek – lejek 25H dł. 1800-2500 mm | 400 |  |  |  |  |  |
| 68 | Katater do HSG Histerosalpingografia | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.22

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 22 Sprzęt do anestezji

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 6,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 6,5mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 7,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiarui nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr.7,5mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiarui nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 8,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiarui nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 550 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr.8,5mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 9,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiarui nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 9,50mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiarui nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 2,0 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 2,5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 3,0 | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 3,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 4 | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 000, nr 00, nr 0, nr1 z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną data ważności nazwą producenta,oraz podany rozmiar | 12 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 3 z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną data ważności nazwą producenta,oraz podany rozmiar | 270 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 2/9cm z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną data ważności nazwą producenta,oraz podany rozmiar | 1500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rurka tracheostomijna 10 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurka tracheostomijna 9 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 24 |  |  |  |  |  |
| 19 | Rurka tracheostomijna 8,5 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Rurka tracheostomijna 8,0 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 12 |  |  |  |  |  |
| 21 | Rurka tracheostomijna 7,5 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 12 |  |  |  |  |  |
| 22 | Rurka tracheostomijna 7 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 6,0 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głebokości,oraz oznaczeniem nr.rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 6,5 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głebokości,oraz oznaczeniem nr.rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 7,0 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głebokości,oraz oznaczeniem nr.rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr 7,5 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głebokości,oraz oznaczeniem nr.rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 6 |  |  |  |  |  |
| 27 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr 8,0 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczmna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głebokości,oraz oznaczeniem nr.rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr 8,5 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głebokości,oraz oznaczeniem nr.rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 7,5 m | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 8,0mm 8,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 8,5mm, | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Prowadnica intubacyjna do kształtowania z drutem dł. 60cm , nr 4,0mm, 5,0mm j.u | 80 |  |  |  |  |  |
| 33 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygietym końcem, elastyczna, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem sztucznym ( bez zawartości PCV) ze znacznikiem głębokości 15CH / 60cm, wielorazowego uzytku | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 3 | 6 |  |  |  |  |  |
| 35 | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 37 | Rurka Combituba, rurka przełykowo – tchawicza o podwójnym świetle z mankietem uszczelniającym. Zestaw zawiera: rurkę, strzykawka 12ml, strzykawka 140ml, do wypełnienia mankietów uszczelniających, cewnik do odsysania i łącznik kątowy | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | Maska twarzowa przeźroczysta z nadmuchiwanym mankietem rozm. 4 i 5 | 360 |  |  |  |  |  |
| 39 | Prowadnica do rurki intubacyjnej dł. 225 mm, Nr 2.0 mm | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.23

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 23 Smoczki dla niemowląt

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smoczek dla niemowląt jednorazowy, sterylny, z zakrętką na butelkę RTF standard, pasujący do wszystkich tradycyjnych butelek z wąską szyjką, pakowany pojedynczo | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.24

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 24    Rękawice chirurgiczne sterylne

| Lp | Nazwa | Ilośc par | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 6,0. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 6,5. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 9500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,0. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 16000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,5. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 15000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 8,0. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 13 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 8,5. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 4000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,0. AQL mniejszy bądź równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej30 ug/g)bezpudrowane, rolowany mankiet,nieśliskie op/para | 360 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,5. AQL mniejszy bądź równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 30 ug/g) bezpudrowane, rolowany mankiet,nieśliskie op/para | 900 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 8,0. AQL mniejszy bądź równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 30 ug/g) bezpudrowane, rolowany mankiet,nieśliskie op/para | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rekawica chirurgiczna o zwiększonej grubości (na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 7,0 bezpudrowa | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawica chirurgiczna o zwiększonej grubości ( na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 7,5 bezpudrowa | 160 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawica chirurgiczna o zwiększonej grubości ( na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 8,0 bezpudrowa | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękawica chirurgiczna o zwiększonej grubości ( na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 8,5 bezpudrowa | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.25

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 25  Sprzęt położniczy

| Lp | Nazwa | Ilość opak. | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próżnociąg położniczy sterylny, przyssawka w kształcie grzyba Ø 50mm x 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Próżnociąg położniczy sterylny, przyssawka w kształcie dzwonu Ø 64mm x 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.26

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

| PAKIET 26– PROBÓWKI DO POBIERANIA KRWI ZA POMOCĄ SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Probówki morfologia z K2 EDTA poj. 1-2ml | 14000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki koagulologia z cytrynianem sodu 3,2%, poj.1,5-2ml, | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki OB metoda logarytmiczna, poj. 5Ml | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 4-6ml | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z heparyną litową 6ml | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

|  | 1.Zamawiający posiada wszystkie dodatkowe elementy ( uchwyty, igły) do pobierania krwi systemem Vacutainer, zamawiany asortyment musi być kompatybilny z tymi elementami. |
| --- | --- |
|  | 2.Probówki OB muszą być kompatybilne ze statywami do odczytu logarytmicznego Seditainer firmy Becton Dickinson, w których posiadaniu jest Zamawiający. |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.27

ZP-2200-27/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 27 – Oczko do pętli migdałkowych

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczko do pętli migdałkowych nr 5 x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem | xx | xxx | xxx | xxx |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)