Załącznik nr 4.1

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 1 NICI OGÓLNE

| Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić pleciona, syntetyczna rozpuszczalna,z kwasu poliglikolowego powlekana glikonatem o okresie podtrzymywania tkanki 50%, 5- 7 dni po zaimplantowaniu i wchłaniania min. 42 dni, | 1/2 koła okrągła 26 | 3/0 | 70 | 144 |  |  |  |  |  |
| Nić pleciona, syntetyczna rozpuszczalna,z kwasu poliglikolowego powlekana glikonatem o okresie podtrzymywania tkanki 50%, 5- 7 dni po zaimplantowaniu i wchłaniania min. 42 dni,, | 1/2 koła okrągła 30 | 2/0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 2 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 | 2/0 | 75 | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 45 | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 75 | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 4/0 | 45 | 720 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 5/0 | 45 | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 75 | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 45 | 1 050 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 75 | 650 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 0 | 75 | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 | 1/0 | 90 | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 4/0 | 45 | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 3 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 3*45 | 540 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max.o 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 140 | 180 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 1 | 3*45 | 540 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 3/0 | 140 | 72 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 0 | 6*45 | 540 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 0 | 140 | 612 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2/0 | 140 | 576 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły na szpulce | 2/0 | 250 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 2 | 90 | 936 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 1 | 90 | 720 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1 | 90 | 720 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 2/0 | 90 | 648 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1/0 | 90 | 504 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1 | 70 | 540 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 0 | 70 | 1 008 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 0 | 90 | 648 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 48 | 2 | 90 | 3 960 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 | 396 |  |  |  |  |  |
| 19 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 2/0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |
| 20 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 2/0 | 70 | 1 512 |  |  |  |  |  |
| 21 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 3/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| 22 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 3/0 | 70 | 720 |  |  |  |  |  |
| 23 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 4/0 | 70 | 144 |  |  |  |  |  |
| 24 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 22 | 4/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 25 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 22 | 5/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 26 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 17 | 5/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 27 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 6 RAZY 45 | 432 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 2*70 | 180 |  |  |  |  |  |
| 29 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 2 | 70 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 30 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 2 | 90 | 216 |  |  |  |  |  |
| 31 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 60 | 2 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 32 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego min. 10 tygodni po zaimplementowaniu. Całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni | 2 igły okrągłe proste długości 2 x GR 65 mm | 2/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 4 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 43 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona i rozwarstwiająca | 1 | 90 | 108 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 3/0 | 75 | 48 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 2/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 1 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 5 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki około 54% (z tolerancją +/- 10%) siły podtrzymywania pierwotnego w około 45 dniu (z tolerancją +/- 10%) po implantacji, czas wchłaniania 180-210 dni | 48 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła | 1 | 150 pętla | 2040 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 6 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% - 28 dni, absorpcja 56-70 dni | 30 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 70 | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% - 28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 2/0 | 3*45 | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% - 28 dni, absorpcja 56-70 dni | podwiązki bez igły | 0 | 3*45 | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 7 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, gruba | 0 | 100 | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 75 | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 2x26mm +/-2mm,1/2 koła,okrągła | 3/0 | 90 | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 2x19mm +/-2mm,1/2 koła,okrągła | 4/0 | 90 | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni (z tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu - 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła,rozwarstwiająca | 2/0 | 70 | 48 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni (z tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu - 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem | 40mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła,gruba | 1 | 90 | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 8 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew odbarczający, nić stalowa powlekana polietylenem | 2 igły 3/8 koła tnące 100 mm plus 2 płytki polietylenowe | 1,3 mm | 75 | 8 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 9 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 0 | 5*75 | 324 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 30 mm1/2 koła igła okrągła | 0 | 75 | 288 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 2/0 | 5*75 | 108 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 30 mm1/2 koła igła okrągła | 2/0 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 24-26 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 35-39 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 288 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 3/0 | 1*150cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 1/0 | 1x150cm | 108 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 39 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 1/0 | 75 | 360 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 26 mm 1/2 koła igła okrągła | 3/0 | 75 | 108 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 22 mm 1/2 koła igła okrągła | 4/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 1 | 1*150cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 1 | 2*75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 2 | 2*75 | 36 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | bez igły | 2 | 1*150cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem | 30 mm 1/2 koła igła okrągła | 2 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 10 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki maksimum 14 dni | 19 mm +/- 2 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 4/0 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 11 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 95 mm +/- 5 mm, 3/8 koła, ostra z 40 mm - rurka winylowa (z tolerancją +/- 3mm) | 1 | 2 x 50 lub 100 | 48 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 12 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 43 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągłotnąca | 1 | 90 | 324 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 70 | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub wzmocniona | 0 | 70 | 180 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub wzmocniona | 1 | 150 pętla | 192 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 25-26 mm+/-2mm, 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 3/0 | 70 | 360 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 26 mm+/-2mm, 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 35-37mm+/-2mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 2/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 13 SIATKA PRZEPUKLINOWA

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne, polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego/kaprolactonu (PGACL),o wielkości oczek 2-4mm, grubość siatki 0,55mm gramaturze po wchłonięciu 28/g/m2, czas absorpcji części wchłanialnej 90-120 dni, w rozmiarze 6cm x 11cm | 12 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.14

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 14 STAPLERY

| Lp | Asortyment | rozmiar | Ilość szt. | Cena jed. netto za sztukę | Wartość VAT (8%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler jednorazowy, okrężny, odgięty | 26 | 9 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 15 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma poliestrowa | 2 igły ½ koła okrągłe tępe 45 | 0,5cm | 50 | 42 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 16 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić-taśma wchłanialna, niepowlekana z kwasu poliglikolowego do narządów miąższowych | 45mm, ½ koła, okrągła, zakończenie igły tępe | 0,3cm | 60 | 12 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.17

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 17 ZESTAW DO SZYCIA ZERWANYCH ŚCIĘGIEN

| Lp | Asortyment | Ilość zestawów | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia zerwanych ścięgień, stal nierdzewna, niepowlekana, skręcana: -1 igła prosta tnąca 40mm połączona z igłą ½ koła odwrotnie tnąca 18mm -2 nitki długości 40cm grubości 3/0 -1 perferowany silikonowy krążek -2 perforowane metalowe krążki | 24 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.18

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 18 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana | 15mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro | 6/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana | 10mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro | 5/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.19

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 19 STAPLERY I ŁADUNKI

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za szt. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler posiada dwie dźwignie (zamykającą i odpadającą), zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm) lub standardowy (niebieski wysokość zszywki zamkniętej 1,44mm) + jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki 1-2,5 mm (posiadający czterostopniową skalę kompresji tkanki). Rozmiary staplera: 25 lub 29 lub 33mm;wysokość zszywki 5,5mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.20

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 20 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 45 mm +/- 5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba | 2 | 75 | 84 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 28 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 75 | 84 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 0 | 75 | 84 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2x19 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 4/0 | 75 | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 45 mm +/- 5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba | 5 | 75 | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.21

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 21 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu | 13mm igła ½ koła okrągła | 6/0 | 45 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu | 17mm 2 igły ½ koła okrągła | 4/0 | 70-90 | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.22

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 22 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony triclosanem | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony triclosanem | 65 mm +/- 2 mm, 3/8 koła, okrągła, tępa | 1 | 100 | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony triclosanem | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiajaca | 4/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.23

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 23 HEMOSTATYKI

| Lp | Asortyment | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej celulozy, naturalnego pochodzenia roślinnego. Postać wielowarstwowej włókniny, czas hemostazy max 8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, potwierdzone działanie antybakteryjne w instrukcji użytkowania (na szczepy m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E. coli), wykazujący niskie pH 2,5-3,5; 2,5cm x 5,1cm Pakowany po 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.24

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 24 WOSK KOSTNY

| Lp | Asortyment | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny po 2,5g w saszetce | 72 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.25

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 25 MAGAZYNKI STERYLNE

| Lp | Asortyment | Ilość klipsów | Cena jed. netto za 1 klips | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magazynki sterylne po 6 klipsów tytanowych w rozmiarze M/L kompatybilne z posiadaną klipsownicą firmy Ethicon. | 360 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.26

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 26 KLIPSY NACZYNIOWE

| Lp | Asortyment | Ilość klipsów | Cena jed. netto za 1 klips | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy wykonane z tytanu w magazynkach kompatybilne z klipsownicą wielorazowego użytku OLYMPUS A5635. Rozmiar srednio/duży. Parametry:szer/dł (mm)-5,5/8,7. W magazynku 6 klipsów. | 960 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.27

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 27 STAPLERY

| Lp | Asortyment | rozmiar | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 21 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 25 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 28 | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 31 | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.28

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 28 PROTEZY POWIĘZI MIĘŚNI

| Lp | Asortyment | Ilość saszetek | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza powięzi,mięśni -siatka płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 szt; 60x130 mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza powięzi,mięśni -siatka płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 szt; 150x150 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.29

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 29 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) (+/- 2 mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna pleciona, wchłanialna wykonana z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkanki 70% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni | 24 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna pleciona, wchłanialna wykonana z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkanki 70% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni | 30 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.30

ZP-2200-60/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 30 STAPLER SKÓRNY

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler skórny zawierający 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizację strat zszywek. Zszywki szerokie, wielkość grzbietu 6,9 mm, nóżka 3,9 mm, powlekane teflonem | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do usuwania klamer wielorazowego użytku (w opakowaniu 1 sztuka) | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)