|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907)

DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

35120000-1 – System i urządzenia nadzoru wideo, 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania, 32422000-3 – Urządzenia sieciowe

Numer sprawy: ZP-2200-64/13

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI  ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1-  Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4 -  Formularz rzeczowo-finansowy,

- Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw i usług,

- Załącznik nr 6 – Wykaz osób

- Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 19  ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl, zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3 wraz z usługą montażu o parametrach technicznych i użytkowych szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

2.1 Zakres dotyczący systemu monitoringu wizyjnego Szpitala, w tym;

a) dostawę sprzętu i urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,

b) roboty instalacyjne w budynkach:

- montaż korytek kablowych,

- montaż okablowania strukturalnego,

- montaż kamer,

- montaż urządzeń wyświetlających i sterujących pracą systemu,

- podłączenie kompletnego systemu wizyjnego,

- programowanie układu.

Szczegółowy zakres robót zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym wg załącznika nr 7 do SIWZ;

2.2.Zakres dodatkowy nie objęty programem funkcjonalno-użytkowym na dostawę sprzętu i urządzeń monitoringu wybranych sal chorych - 4 sale na V piętrze i jedna na IV piętrze w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1, w tym;

a) zakup i montaż dodatkowych  kamer IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o rozdzielczości Full HD  1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela w ilości 5 szt.,

b) zakup dwóch stacji monitorujących wraz z oprogramowaniem (system operacyjny Windows 7 Prof.) montażu o parametrach technicznych i użytkowych szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.

c) montaż okablowania strukturalnego w pomieszczeniach chorych – 5 sal

d) podłączenie urządzeń do istniejącej sieci.

2.3.  Wykonanie projektu, przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia.

2.4 Przeszkolenie osób przewidzianych do obsługi i kontroli wykonanego systemu w zakresie obsługi z poziomu administratora i użytkownika, a także udzielenie instruktażu obsługi w dziedzinie podstawowych usług serwisowych w każdym z obiektów Szpitala.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ i formularzu rzeczowo-finansowym. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora Programu funkcjonalno-użytkowego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

## 4. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nie używane.

5. Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 18.09.2013r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 (Dział Techniczny) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek Wykonawców w innym terminie jednakże nie późniejszym niż na 5 dni przed datą otwarcia ofert. Termin inny niż wskazany wyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

### 1. Przedmiot zamówienia  będzie zrealizowany w terminie: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

### 2. Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj. dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

-  warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże w okresie ostatnich trzech lat, 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, każde o wartości minimum 150 000,00 zł brutto,

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:

- wykaz wykonanych głównych dostaw wraz z montażem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw wraz z montażem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, każde o wartości minimum 150 000,00 zł brutto.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- przedłożyć katalog, ulotki lub inny dokument, szczegółowo opisujący proponowane urządzenia, potwierdzające spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

- formularz rzeczowo-finansowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do SIWZ

-  wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

- wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5,  6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  w pkt. 2.

- Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,

tel: (032) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131,

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl,

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU ZP-2200-64/13 Nie otwierać przed: 24.09.2013r. godz. 1030

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty  należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 24.09.2013r. do godz. 1000 .

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24.09.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

      - Wykonawca poda cenę w formularzu ofertowym w formie ryczałtu, (którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego)

      - Wykonawca poda szczegółowe składniki ceny ryczałtowej w formularzu rzeczowo-finansowym,  sporządzonym wg załącznika nr 4 do SIWZ, który ze względu na siedziby i finansowanie został podzielony na części.

      - Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, formularza rzeczowo-finansowego jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena będzie ostateczna, obejmująca wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a także koszty serwisu, gwarancji i rękojmi.

      - Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA!

1. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

            - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907)

- Informacje ogólne.

  - środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

  - środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

  - środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZP-2200-64/13

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na NA  DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie ryczałtowej:

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

zgodnie z formularzem rzeczowo-finansowym wg załącznika nr 4 do SIWZ

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

- Udzielamy gwarancji na okres ……………… miesięcy (min. 36 m-cy),

podać

- Udzielamy gwarancji na system okablowania na okres ………………..lat (min. 25 lat),

podać

- Udzielamy  rękojmi na okres …………… miesięcy (min. 36 m-cy),

.					podać

6. Termin wykonania zamówienia :

### Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od podpisania umowy.

- Oświadczam, że następująca część zamówienia: …………................................................. będzie powierzona podwykonawcom.

7.  Oświadczam, że:

  - Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

  - Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

  - Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas i na warunkach wskazanych w SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZP-2200-64/13

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o nie podleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZP-2200-64/13

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-64/13 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3 wraz z usługą montażu o parametrach technicznych i użytkowych szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

2.1 Zakres dotyczący systemu monitoringu wizyjnego Szpitala, zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym wg załącznika nr 7 do SIWZ, w tym:

a) dostawa sprzętu i urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,

b) roboty instalacyjne w budynkach:

- montaż korytek kablowych,

- montaż okablowania strukturalnego,

- montaż kamer,

- montaż urządzeń wyświetlających i sterujących pracą systemu,

- podłączenie kompletnego systemu wizyjnego,

- programowanie układu.

2.2.Zakres nie objęty programem funkcjonalno-użytkowym na dostawę sprzętu i urządzeń monitoringu wybranych sal chorych - 4 sale na V piętrze i jedna na IV piętrze w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1, w tym;

a) zakup i montaż dodatkowych  kamer IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o rozdzielczości Full HD  1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela w ilości 5 szt.,

b) zakup dwóch stacji monitorujących wraz z oprogramowaniem (system operacyjny Windows 7 Prof.) montażu o parametrach technicznych i użytkowych szczegółowo określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym.

c) montaż okablowania strukturalnego w pomieszczeniach chorych – 5 sal

d) podłączenie urządzeń do istniejącej sieci.

2.3.Opracowanie projektu, przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia, kart gwarancyjnych.

3. Wykonawca przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi z poziomu administratora i użytkownika, a także udzieli instruktażu obsługi w dziedzinie podstawowych usług serwisowych – w każdym z obiektów Szpitala.

# §2

# WYNAGRODZENIE

      - Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:

netto: …………….. VAT …………………………..brutto   ……………………,

(słownie:  …………………………………………………), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy – formularzem rzeczowo-finansowym.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania przedmiotu umowy poza okolicznościami wymienionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Cena za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto wynikająca ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegnie zmianie, przy zachowaniu ceny netto.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Przedmiot umowy będzie rozliczony na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu wszystkich prac objętych umową i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

- Należność wynikającą z faktury Zamawiający ureguluje w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca załączy do wystawionej przez siebie faktury:

  - zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

  - dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców, o których mowa w pkt a; dowodem zapłaty jest dokument wystawiony przez bank podwykonawcy, z którego wynika uznanie rachunku bankowego podwykonawcy należnej mu kwoty lub inny dowód zapłaty,

  - oświadczenie podwykonawcy, złożone nie później, niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z umowy na podwykonawstwo.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 4 pkt b i c, Wykonawca wyraża zgodę, aby jego należność z bieżących faktur, w wysokości odpowiadającej zadłużeniu Wykonawcy wobec podwykonawców, wynikającemu z faktur, o których mowa w ust. 4 pkt a, Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

- Wynagrodzenie należne podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

### 1. 	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy  w terminie do 21 dni  od podpisania umowy.

2.  Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.

3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, znajdujących się w obrębie przedmiotu zamówienia, a za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie czynnego obiektu szpitalnego.

5. Przedmiot umowy będzie realizowany w całości z zastosowaniem urządzeń i materiałów Wykonawcy, odpowiadających, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

6. Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością, aktualną wiedzą i techniką, do której zobowiązany jest specjalista,

  - na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się z terenem i warunkami, na którym będą prowadzone prace, znane mu są: ogólne oraz szczegółowe warunki związane z terenem robót i jego sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót i bezpieczeństwa pracy, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy,

  - dokładnie zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które w pełni uwzględnił w oszacowaniu wartości oferty,

  - z należytą starannością rozważył wszelkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności konieczne do należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac instalacyjnych i montażowych w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość nieprzerwanego funkcjonowania poza ściśle określonym terem robót.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP. Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie miejsca związane z przedmiotem umowy. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy Wykonawcy, Zamawiającego jak i osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach instalacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

- W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonywania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub innymi skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz zagrożenie dla obiektu lub osób pozostających w jego pobliżu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających

11. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

11.1 Podpisane protokołu odbioru nastąpi po 7-dniowym okresie bezawaryjnego funkcjonowania nowo zamontowanych urządzeń.

12. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- karty gwarancyjne. Brak wskazanego dokumentu spowoduje, że Zamawiający nie podpisze protokołu zdawczo-odbiorczego.

14. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni – Koordynator ds. technicznych działu technicznego, tel. nr 32/ 41 30 150.

15. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni: ................................................, tel. nr........................................................................

16. Zmiana osób, o których mowa w ust. 14 i 15, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu terminu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …..miesięcy.

- Udzielamy gwarancji na system okablowania na okres …….. lat.

- Wykonawca udziela rękojmi na okres …….. miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego, a w przypadku usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru końcowego – po podpisaniu protokołu ich usunięcia.

- Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, powiadomienia o ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi usterkach i wadach oraz powołanie komisji do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek.  Istnienie wady jak również jej usunięcie zostanie stwierdzone przez strony protokolarnie. Gwarancja i rękojmia zostaje przedłużona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich usunięciem.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do:

8.1 usunięcia ujawnionych wad i usterek w terminie:

- 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – w przypadku wady lub usterki mającej wpływ na eksploatację obiektu,

- 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – w przypadku wady lub usterki niemającej wpływu na eksploatację obiektu.

8.2 konserwacji w zakresie:

a) 	przeglądu sprawności systemu - raz na kwartał,

b) czyszczenia obudów kamer – na zgłoszenie Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek na własny koszt i ryzyko. Bezskuteczny upływ terminów wskazanych w ust. 9 uprawnia Zamawiającego do powierzenia zadania usunięcia wady lub usterki innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Działanie takie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych.

- W przypadku wad ukrytych obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

      - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

  - W razie niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia uchybień w realizacji umowy.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.
W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią
o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.5.

§ 7

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 – Formularz rzeczowo-finansowy,

Załącznik nr  4

ZP-2200-64/13 						FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY

I. OBIEKT: ul. Zegadłowicza

| Lp. | Opis | wymagania techniczne | Produkt przykładowy | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany produkt Opisać /podać nazwę, symbol, producenta /tylko w miejscach niewykrzyżykowanych/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kamera IP 1,3 mpx, obiektyw 2.8-8mm | Program funkcjonalno-użytkowy - str.11-13 | SONY SNC-CH120 | 7 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | obiektyw mpx 3.8-13mm | Program funkcjonalno-użytkowy - str.12-13 | FUJI DV3.4X3.8SA-SA1 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | obudowa zewnętrzna z uchwytem | Program funkcjonalno-użytkowy - str.14 | Gl-618 | 7 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | kamera kopułkowa 1.3 mpx obiektyw 2.3mm | Program funkcjonalno-użytkowy - str.13-14 | SONYSNC-DH110W | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | rejestrator IP 16 kanałów, HDD 4TB | Program funkcjonalno-użytkowy - str.17 | SONY NSR-500/4TB | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | skrętka kategorii 5E |  | CAT5e F/UTP | 750 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 7 | punkt kliencki pracujący w paśmie 5GHz | Program funkcjonalno-użytkowy - str.20-21 | Nanostation M5 | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | zasilacz do kamery |  | AWZ522 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | stacja kliencka ThinkCentre E92 i5-3470, karta grafiki RAM 1GB, dwumonitorowa | Program funkcjonalno-użytkowy - str.15-16-17 | ThinkCentre E92 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | monitor LCD 24" | Program funkcjonalno-użytkowy - str.14-15 | SyncMaster 24 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | switch Poe, 24 porty w tym 12 z PoE, dwa SFP 1Gb | Program funkcjonalno-użytkowy - str.18-20 | Cisco SRW224G4P-K9 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | przewód zasilający OMY 2x1mm2 |  |  | 440 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 13 | rurka instalacyjna |  |  | 450 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 14 | materiały instalacyjne, akcesoria |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 15 | szafa rackowa wisząca 15U |  |  | 1 szt |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 16 | zasilacz awaryjny | Program funkcjonalno-użytkowy - str.17-18 | UPS Eaton Ellipse MAX 600 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 17 | ochronnik przeciwprzepieciowy |  | Axxon PoE | 7 szt |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 18 | ROBOCIZNA - układanie kabli i korytek , programowanie , podłaczanie , testowanie |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 19 | instalacja, konfiguracja, uruchomienie systemu |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 20 | wykonanie projektu |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 21 | Inne koszty nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| RAZEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxxxx |

II. OBIEKT ul. Szpitalna 1

| Lp. | Opis | wymagania techniczne | Produkt przykładowy | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany produkt Opisać /podać nazwę, symbol, producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansowanie z dotacji |
| 1 | kamera IP 1,3 mpx, obiektyw 2.8-8mm | Program funkcjonalno-użytkowy - str.11-13 | SONY SNC-CH120 | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | obiektyw do kamery j/w mpx 2.8-8,0mm | Program funkcjonalno-użytkowy - str.12-13 | FUJI DV3.4X3.8SA-SA1 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | obudowa zewnętrzna do kamery j/w z uchwytem | Program funkcjonalno-użytkowy – str.14 | o-618 | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | rejestrator IP 16 kanałów, HDD 4TB | Program funkcjonalno-użytkowy – str.17 | SONY NSR-500/4TB | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | skrętka kategorii 5E |  | CAT5e F/UTP | 580 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 6 | punkt kliencki pracujący w paśmie 5GHz | Program funkcjonalno-użytkowy – str.20-21 | Nanostation M5 | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | zasilacz do kamery |  | AWZ522 | 1 szt |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 8 | stacja kliencka ThinkCentre E92 i5-3470, karta grafiki RAM 1GB, dwumonitorowa wraz z oprogramowaniem zarządzającym | Program funkcjonalno-użytkowy – str.15,16,17 | ThinkCentre E92 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | monitor LCD 24” | Program funkcjonalno-użytkowy – str.14-15 | SyncMaster 24 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | switch Poe, 24 porty w tym 12 z PoE, dwa SFP 1Gb | Program funkcjonalno-użytkowy – str.18-20 | Cisco SRW224G4P-K9 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | przewód zasilający OMY 2x1mm2 |  |  | 250 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 12 | rurka instalacyjna |  |  | 380 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 13 | szafa rackowa wisząca 15U |  |  | 1 szt |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 14 | zasilacz awaryjny | Program funkcjonalno-użytkowy – str.17-18 | UPS Eaton Ellipse MAX 850 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | ochronnik przeciwprzepięciowy |  | Axxon PoE | 5 szt |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 16 | projekt |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 17 | materiały instalacyjne, akcesoria w tym ( kołki rozporowe, uchwyty , opaski śruby ,nakrętki ) |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 18 | ROBOCIZNA – układanie kabli i korytek, programowanie, podłączanie, testowanie |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 19 | instalacja, konfiguracja, uruchomienie systemu |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 20 | Inne koszty nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| RAZEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |
| Finansowanie własne |
| 1 | kamera kopułowa 1.3 mpx obiektyw 2.3mm | Program funkcjonalno-użytkowy – str.13-14 | SONY SNC-DH110W | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | CAT5e F/UTP | skrętka kategorii 5E |  | 40 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 3 | skrętka kategorii 5E | przewód zasilający |  | 40 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 4 | rurka instalacyjna | rurka instalacyjna |  | 35 mb |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| 5 | ROBOCIZNA – układanie kabli i korytek, programowanie, podłączanie, testowanie |  |  | 1 kpl |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| Monitoring sal |
| 6 | IP kopułkowych megapikselowych z elektroniczną funkcją dzień/noc o rozdzielczości Full HD 1920x1080, rozdzielczość przetwornika 2.0 megapiksela |  |  | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | stacja kliencka ThinkCentre E92 i5-3470, karta grafiki RAM 1GB, dwumonitorowa wraz z oprogramowaniem zarządzającym |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | monitor LCD 24” |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | switch Poe, 24 porty w tym 12 z PoE, dwa SFP 1Gb |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Inne koszty nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym i formularzu rzeczowo-finansowym, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx |
| RAZEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ POZ. I + POZ. II |  |  | xxxxxxx |

................................dnia..............................								........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

- przedłożyć katalog, folder, ulotki lub inny dokument, szczegółowo opisujący proponowane urządzenia, potwierdzające spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia - dla poz. określonych jako niewykrzyżykowane.

Załącznik nr  5

ZP-2200-64/13

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ

dostaw wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego

| Lp | Przedmiot zamówienia | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Nazwa, adres Zamawiającego na rzecz, którego wykonywana była dostawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- co najmniej 2 zamówienia dostaw wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego, każde o wartości minimum 150 000,00 zł brutto,

Załącznik nr  6

ZP-2200-64/13

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia,

| Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym zamówieniu | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w dowolnej, dozwolonej przez prawo formie (np. jako podwykonawca, doradca, konsultant, czy też na innej podstawie).

W przypadku osób fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)