SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW RÓŻNYCH: ELEKTRYCZNYCH,  MALARSKICH, BUDOWLANYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH, NARZĘDZI I MATERIAŁÓW METALOWYCH ORAZ FILTRÓW POWIETRZA

Numer sprawy: ZP-2200-76/13

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1 – 4.6 - Formularz asortymentowo – cenowy,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 24 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził Zarząd w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów różnych: elektrycznych, malarskich, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, instalacyjnych, teletechnicznych, metalowych, filtrów powietrza, i narzędzi. Zamówienie składa się z 6 części (pakietów), z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – Materiały instalacyjne, elektryczne i teletechniczne

31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria

32429000-6 Sprzęt sieci telefonicznej

32552110-1 Telefony

Pakiet nr 2 – Materiały wodno-kanalizacyjne

42131000-6 Krany, kurki i zawory

44618310-1 Korki

44618320-4 Zatyczki

44163100-1 Rury

44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe, rezerwuary

44411300-7 Umywalki

34312500-2 Uszczelki

# Pakiet nr 3 – Filtry działkowe i kieszeniowe

42514310-8 filtry powietrza

Pakiet nr 4 – Materiały malarskie

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

44832000-1 Rozpuszczalniki

39224210-3 Pędzle malarskie

Pakiet nr 5 – Materiały budowlane

44111000-1 Materiały budowlane

Pakiet nr 6 – Narzędzia i materiały metalowe

44316400-2 Drobne artykuły metalowe

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4.1 do 4.6  do niniejszej SIWZ.

3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

4. Wykonawca oświadczy, że:

a)  dostarczy przedmiot zamówienia posiadający wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności)

b)  oferowany asortyment spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz, że dostarczone produkty będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

### Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy, w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

### Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą faxową lub e-mailem w ilościach wskazanych w zamówieniu.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1.

- Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

b.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:

oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz asortymentowo cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 – 4.6 do SIWZ.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

9. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie
z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1-4.6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów różnych: elektrycznych, malarskich, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, instalacyjnych, teletechnicznych, metalowych, filtrów powietrza i narzędzi ZP-2200-76/13 Nie otwierać przed: 20.11.2013r., godz. 1030” Przystępujemy do Pakietu Nr …………………….

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 20.11.2013.r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 20.11.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji.

- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera”, jako wartości pozycji traktowane będzie, jako upust kupiecki.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 4.1 i 4.6.

8. Wartości przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto,

Wartość pozycji brutto = wartość netto + podatek VAT,

Wartość całkowita pakietu netto = zsumowane kwoty netto poszczególnego asortymentu.

wartość całkowita pakietu brutto = zsumowane kwoty brutto poszczególnego asortymentu.

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 907).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZP-2200-76/13

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów różnych: elektrycznych, malarskich, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, instalacyjnych, teletechnicznych, metalowych, filtrów powietrza, i narzędzi oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej  kwocie:

PAKIET NR …….

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Termin wykonania zamówienia:

### Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy, w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia drogą faxową lub e-mailem w ilościach wskazanych w zamówieniu.

4.  Oświadczam, że następująca część zamówienia: .......................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

e)  Proponowany przez nas asortyment w każdej pozycji posiada wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności), jest wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i spełnia wskazania  Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań)

Załącznik nr 2

ZP-2200-76/13

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

2) Nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZP-2200-76/13

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320, kapitał zakładowy 28 500 000,00zł, posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:  ..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-76/13 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………….. określonych tzw. Pakietem nr …., zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności),

b) oferowany asortyment spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

c) dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr: netto:.......................zł. brutto:…………zł; słownie (brutto)  ...................... zł.

  - Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują.

3. Wartość, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

5.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży asortymentu w cenach niższych niż ofertowe, bez konieczności wprowadzania zmian w treści umowy.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

      - Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

      - Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.

      - Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

### 1. Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy, w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą faxową lub e-mailem w ilościach wskazanych w zamówieniu.

3. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

4.Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

5. Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

7. Wykonawca zobowiązuje się:

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

8. 	Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

-  opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

9.  Wykonawca zapewnia rozładowanie towaru.

10.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie, w szczególności, gdy Wykonawca nie ma możliwości dostarczania produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony,

- zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

e) Dopuszcza się zmiany ilości asortymentu określonego w załączniku do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym, w obrębie poszczególnych pakietów, przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto danego pakietu

10.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. a-d ust.10 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie nie wyższej niż cena asortymentu oferowanego.

10.2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

11. Zmiany, o których mowa w ust. 10 i 10.1 będą dopuszczone za zgodą Zamawiającego.

12. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni – Koordynator ds. technicznych działu technicznego, tel. nr 32/ 41 30 150.

15. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni: .........................................., tel. nr.................................

§ 5

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają kary umowne z następujących tytułów:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

  - w razie niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 2 i 7 Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia uchybień w realizacji umowy.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.5.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-76/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1 Materiały instalacyjne, elektryczne i teletechniczne

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | jm | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŻARÓWKA HRKL 25V E27 | 400 | szt |  |  |  |  |
| 2 | ŻARÓWKA 40W E27 220V | 300 | szt |  |  |  |  |
| 3 | ŻARÓWKA 60W E27 220V | 400 | szt |  |  |  |  |
| 4 | ŻARÓWKA 75W E27 220V | 400 | szt |  |  |  |  |
| 5 | ŻARÓWKA 60W E14 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 6 | ŚWIETLÓWKA 18W | 250 | szt |  |  |  |  |
| 7 | ŚWIETŁOWKA 36W | 250 | szt |  |  |  |  |
| 8 | ŚWIETŁOWKA 58W | 50 | szt |  |  |  |  |
| 9 | ZAPŁONNIK 4-22W | 150 | szt |  |  |  |  |
| 10 | ZAPŁONNIK 4-65W | 150 | szt |  |  |  |  |
| 11 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA ENERGOOSZCZĘDNA E27 11W | 20 | szt |  |  |  |  |
| 12 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA DWUPINOWA 7W | 6 | szt |  |  |  |  |
| 13 | ŚWIETLÓWKA TL-5 H0 24W/830 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 14 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-S 9W | 10 | szt |  |  |  |  |
| 15 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 18W/830 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 16 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 26W/830 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 17 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 42W/830 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 18 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 55W/830 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 19 | ŻARÓWKA HALOGENOWA GU10 230V, 35W | 30 | szt |  |  |  |  |
| 20 | OPRAWA FTCS 22 2X36/0 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 21 | PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM 5M Z WYŁĄCZNIKIEM | 6 | szt |  |  |  |  |
| 22 | PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM 3M Z WYŁĄCZNIKIEM | 4 | szt |  |  |  |  |
| 23 | PRZEWÓD YDY 4*1,5 | 200 | szt |  |  |  |  |
| 24 | PRZEWÓD 3X1,5 750V | 300 | szt |  |  |  |  |
| 25 | PRZEWÓD YDY 5X2,5 | 200 | m |  |  |  |  |
| 26 | PRZEWÓD YDY 3X2,5 | 100 | m |  |  |  |  |
| 27 | WKŁADKA TOPIKOWA 10A | 100 | szt |  |  |  |  |
| 28 | WKŁADKA TOPIKOWA 16A | 100 | szt |  |  |  |  |
| 29 | WKŁADKA TOPIKOWA 20A | 100 | szt |  |  |  |  |
| 30 | WKŁADKA TOPIKOWA 25A | 100 | szt |  |  |  |  |
| 31 | Wkładka bezpiecznikowa NH00/gG 25A, 500V | 6 | szt |  |  |  |  |
| 32 | Wkładka bezpiecznikowa NH00/gG 32A, 500V | 6 | szt |  |  |  |  |
| 33 | Wkładka bezpiecznikowa NH00/gG 40A, 500V | 6 | szt |  |  |  |  |
| 34 | Wkładka bezpiecznikowa NH00/gG 50A, 500V | 6 | szt |  |  |  |  |
| 35 | Wkładka bezpiecznikowa NH00/gG 63A, 500V | 6 | szt |  |  |  |  |
| 36 | Wkładka bezpiecznikowa NH00/gG 80A, 500V | 6 | szt |  |  |  |  |
| 37 | Rozdzielnica n/t S-12 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 38 | WYŁĄCZNIK TYPU S 301 10A, TYP B | 5 | szt |  |  |  |  |
| 39 | WYŁĄCZNIK TYPU S 301 16A, TYP B | 5 | szt |  |  |  |  |
| 40 | WYŁĄCZNIK TYPU S 301 24A, TYP B | 5 | szt |  |  |  |  |
| 41 | WYŁĄCZNIK TYPU S 301 16A, TYP C | 3 | szt |  |  |  |  |
| 42 | WYŁĄCZNIK TYPU S 301 25A, TYP C | 3 | szt |  |  |  |  |
| 43 | WYŁĄCZNIK TYPU S 304 16A, TYP B | 3 | szt |  |  |  |  |
| 44 | WYŁĄCZNIK TYPU S 304 25A, TYP B | 3 | szt |  |  |  |  |
| 45 | WYŁĄCZNIK TYPU S 304 16A, TYP C | 2 | szt |  |  |  |  |
| 46 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 1-F, 25A, 30MA | 1 | szt |  |  |  |  |
| 47 | WYŁACZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 1-F 40A, 30MA | 1 | szt |  |  |  |  |
| 48 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 3-F, 40A, 30MA | 2 | szt |  |  |  |  |
| 49 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 3-R, 63A, 30MA | 2 | szt |  |  |  |  |
| 50 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY FR 104 40A | 2 | szt |  |  |  |  |
| 51 | LISTWA ZACISKOWA 8*2,5 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 52 | LISTWA ZACISKOWA 8*6 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 53 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO | 100 | szt |  |  |  |  |
| 54 | SZYNA | 1 | szt |  |  |  |  |
| 55 | ŁĄCZNIK KLAWISZOWY POJEDYNCZY P/T | 20 | szt |  |  |  |  |
| 56 | ŁĄCZNIK KLAWISZOWY ŚWIECZNIKOWY P/T | 10 | szt |  |  |  |  |
| 57 | ŁĄCZNIK KLAWISZOWY POJEDYNCZY N/T HERMET | 5 | szt |  |  |  |  |
| 58 | GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM | 20 | szt |  |  |  |  |
| 59 | GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM P/T | 10 | szt |  |  |  |  |
| 60 | GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM N/T HERMET | 10 | szt |  |  |  |  |
| 61 | GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM N/T HERMET | 10 | szt |  |  |  |  |
| 62 | DZWONEK 230V | 1 | szt |  |  |  |  |
| 63 | WTYCZKA Z BOLCEM 16A | 5 | szt |  |  |  |  |
| 64 | PUSZKA P/T 60 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 65 | PUSZKA HERMETYCZNA 80*38 5*2,5MM | 10 | szt |  |  |  |  |
| 66 | DEKIEL DO PUSZEK | 50 | szt |  |  |  |  |
| 67 | TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA 19MM, 20M | 20 | szt |  |  |  |  |
| 68 | KABEL TELEFONICZNY YTKSY 3X2X05 | 500 | szt |  |  |  |  |
| 69 | LISTWA INSTALACYJNA 18X14 | 300 | m |  |  |  |  |
| 70 | LISTWA INSTALACYJNA 40X20 | 60 | m |  |  |  |  |
| 71 | LISTWA INSTALACYJNA 40X40 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 72 | GNIAZDA TELEFONICZNE NATYNKOWE | 10 | szt |  |  |  |  |
| 73 | TELEFON KX TG 6412 PDS | 1 | szt |  |  |  |  |
| 74 | BATERIA AA 1,5V | 50 | szt |  |  |  |  |
| 75 | AKUMULATOR AA 1,5V 1000mAh | 10 | szt |  |  |  |  |
| 76 | BATERIA AAA 1,5V | 100 | szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxxxxx |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-76/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2 Materiały wodno-kanalizacyjne

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | jm | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAWÓR CZERPALNY 3/4 GWINT | 2 | szt |  |  |  |  |
| 2 | UMYWALKA 55 koło | 4 | szt |  |  |  |  |
| 3 | ZLEWOZMYWAK (NIERDZEWNY) JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM | 2 | szt |  |  |  |  |
| 4 | ZLEWOZMYWAK (NIERDZEWNY) JEDNOKOMOROWY | 2 | szt |  |  |  |  |
| 5 | BATERIA UMYWALKOWA NAŚCIENNA NA POKRĘTŁA prod. KFA nefryt lub równoważna o parametrach nie gorszych niż: materiał : mosiądz , wylewka obrotowa , długość wylewki 210 mm , element sterujący : regulator ceramiczny Ø 40 , napowietrzacz : tak , temperatura robocza : do 90 C , gwarancja : min 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych , 10 lat na elementy odlewane | 6 | szt |  |  |  |  |
| 6 | BATERIA UMYWALKOWA stojąca np. Nefryt prod. KFA lub równoważna o parametrach nie gorszych niż: materiał : mosiądz , wylewka obrotowa , długość wylewki 210 mm , element sterujący : regulator ceramiczny Ø 40 , napowietrzacz : tak , temperatura robocza : do 90 C , gwarancja : min 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych , 10 lat na elementy odlewane | 4 | szt |  |  |  |  |
| 7 | bateria zlewozmywakowa prod. KFA | 20 | szt |  |  |  |  |
| 8 | WĘŻYK w.z. 30 cm FI10/8z | 10 | szt |  |  |  |  |
| 9 | POKRĘTŁO PLASTIKOWE, BIAŁE DO BATERII | 50 | szt |  |  |  |  |
| 10 | SYFON ZLWE. PODWÓJNY Z SITKIEM | 4 | szt |  |  |  |  |
| 11 | SYFON UMYWALKOWY | 40 | szt |  |  |  |  |
| 12 | GŁOWICA DO BATERII 1/2 OTW | 50 | szt |  |  |  |  |
| 13 | REGULATOR CERAMICZNY R35 DO BATERII KULOWEJ | 4 | szt |  |  |  |  |
| 14 | ŚRUBY DO UMYWALKI 8X120 | 30 | szt |  |  |  |  |
| 15 | ORING WYLEWKA 1/2 | 40 | szt |  |  |  |  |
| 16 | USZCZELKA BATERII POD KRZYWKI | 30 | szt |  |  |  |  |
| 17 | USZCZELKA O PRZKR. FI 18*12 (GUMA) | 30 | szt |  |  |  |  |
| 18 | USZCZELKA GRZYBKA 16,4 *5,3*3 | 30 | szt |  |  |  |  |
| 19 | USZCZELKA FI 24*21 FIBRA | 100 | szt |  |  |  |  |
| 20 | WYLEWKA DO BATERII 1/2 TYP S DŁ L=160MM | 30 | szt |  |  |  |  |
| 21 | WYLEWKA DO BATERII C 1/2 160 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 22 | WYLEWKA DO BATERII 3/4 TYP C DŁ L=160MM | 20 | szt |  |  |  |  |
| 23 | SŁUCHAWKI PRYSZNICOWE BMH 058 | 40 | szt |  |  |  |  |
| 24 | WĄŻ PRYSZNICOWY 150CM | 40 | szt |  |  |  |  |
| 25 | ZAWÓR KUL. DO SPŁUCZKI | 10 | szt |  |  |  |  |
| 26 | Zawór pływakowy napełniający do spłuczki 1/2" | 10 | szt |  |  |  |  |
| 27 | ZSS Zawór spustowy uniwersalny do spłuczek kompaktowych z funkcją „stop” | 6 | szt |  |  |  |  |
| 28 | DOLNOPŁUK KLAWISZOWY | 3 | szt |  |  |  |  |
| 29 | ŚRUBA DO MOCOWANIA MUSZLI II | 10 | kpl |  |  |  |  |
| 30 | USZCZELKA KOMPAKTU | 2 | szt |  |  |  |  |
| 31 | DESKA SED. KASKADA/ CESAN | 20 | szt |  |  |  |  |
| 32 | ŚRUBA mocująca deski sedesowe | 40 | szt |  |  |  |  |
| 33 | URZĄDZENIE SANITARNE KOMPAKT PRESIDENT Z ODPŁYWEM POZIOMYM (TYP POZNAŃSKI) | 2 | szt |  |  |  |  |
| 34 | WĘŻYK W OPLOCIE ALUM. 1/2 60CM | 3 | szt |  |  |  |  |
| 35 | WĘŻYK 40 CM. FI 15 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 36 | WĘŻYK DO WODY 1/2X3/8 W OPLOCIE ALUM 40CM | 8 | szt |  |  |  |  |
| 37 | ZAWÓR PŁYWAKOWY DO SPŁUCZEK 1/2 | 30 | szt |  |  |  |  |
| 38 | ZAWÓR PŁYWAKOWY DO SPŁUCZEK 3/8 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 39 | LEJEK SEDESOWY DOLNOPŁUKA, SAMOZACISKAJĄCY - MANŻETA | 4 | szt |  |  |  |  |
| 40 | Włókno lniane 100g (konopie,pakuły) | 1 | szt |  |  |  |  |
| 41 | SILIKON SANITARNY 300 ml biały | 20 | szt |  |  |  |  |
| 42 | SMAR LT-43 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 43 | SMAR GRAFITOWY | 1 | kg |  |  |  |  |
| 44 | SODA KAUSTYCZNA 25 kg | 1 | szt |  |  |  |  |
| 45 | ŚRODEK WD-40 200ML | 10 | szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxxxxx |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-76/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3   Filtry działkowe i kieszeniowe

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | jm | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTR G4 KIESZENIOWY 592*592*360 | 18 | szt |  |  |  |  |
| 2 | FILTR G4 KIESZENIOWY 287*592*360 | 15 | szt |  |  |  |  |
| 3 | FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 428*428*300 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 4 | FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 592*490*360 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 5 | FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 287*428*360 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 6 | FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 490*592*360 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 7 | FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 490*490*360 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 8 | FILTR EU4-5 KIESZENI 450*335/X1*150 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 9 | FILTR F5-EU5 KIESZENIOWY 428*428*300 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 10 | FILTR F6 KIESZENIOWY 592*592*590 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 11 | FILTR F6 KIESZENIOWY 287*592*590 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 12 | FILTR F6 KIESZENIOWY 879*287*590 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 13 | FILTR F7 KIESZENIOWY 592*592*590 | 12 | szt |  |  |  |  |
| 14 | FILTR F7 KIESZENIOWY 287*592*590 | 12 | szt |  |  |  |  |
| 15 | FILTR EU7 KIESZENIOWY 592*592*600 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 16 | FILTR EU7 KIESZENIOWY 287*592*600 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 17 | FILTR F7 KIESZENIOWY 879*287*590 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 18 | FILTR F7 KIESZENIOWY 879*592*590 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 19 | FILTR EU7-5 KIESZENI 450*335/X1*590 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 20 | FILTR EU9 KIESZENIOWY 592*592*590 | 12 | szt |  |  |  |  |
| 21 | FILTR EU9 KIESZENIOWY 287*592*590 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 22 | FILTR EU9 KIESZENIOWY 879*287*590 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 23 | FILTR EU4 DZIAŁKOWY 285*900*50 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 24 | FILTR G4-DEU4 DZIAŁKOWY 873*492*50 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 25 | FILTR EU3 DZIAŁKOWY 475*444*100 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 26 | FILTR G4 DZIAŁKOWY 712*302*50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 27 | FILTR EU3 KIESZENIOWE 398*224*150/6 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 28 | FILTR EU3 KIESZENIOWE 398*224*280/6 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 29 | FILTR EU4 DZIAŁKOWY 600*590*100 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 30 | FILTR G4-DEU4 DZIAŁKOWY 572*272*50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 31 | FILTR G3 DZIAŁKOWY 450*317*50 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 32 | Taśmy do kanałów wentylacyjnych BPF - bezprzekładkowe szer. 10 mm, grubość 4 mm | 500 | m |  |  |  |  |
| 33 | MATA EU3 SZER 2M | 20 | m |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxxxxx |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-76/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 4   Materiały malarskie

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilosć | jm | Cena jend. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FARBA PODKŁADOWA - MINIA | 3 | l |  |  |  |  |
| 2 | FARBA OLEJNA NAW. OGÓLNEGO STOS. BIAŁA Typu Śnieżka lub równoważna o parametrach nie gorszych niż: Lepkość (kubek Forda Ø 4 mm), 20°C [s] 130-160 Gęstość, najwyżej [g/cm³] 1,5 Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej 12[h] Grubość powłoki po wyschnięciu [μm] 30 Wygląd powłoki połysk | 200 | l |  |  |  |  |
| 3 | FARBA EMULSYJNA NAW. BIAŁA typu Jedynka lub równoważna o parametrach nie gorszych niż: Lepkość (+23°C) KU 100-110 Gęstość maks. 1,5 g/cm3 Zawartość części stałych min. 50% Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i przy wilgotności względnej powietrza 55±5% stopień V maks. 2 godz. Odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę | 300 | l |  |  |  |  |
| 4 | FARBA ANTYGRZYBICZNA 1L kompatybilna z farbą olejną oferowaną w poz. 2 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 5 | farba na zacieki 1l do farby olejnej oferowanej w poz. 2 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Emulsja gruntująca 5L | 4 | szt |  |  |  |  |
| 7 | ROZPUSZCZALNIK UNIWERALNY 0,5L | 20 | szt |  |  |  |  |
| 8 | PIGMENT COLOREX | 150 | szt |  |  |  |  |
| 9 | LAKIER BEZBARWNY 1L | 2 | szt |  |  |  |  |
| 10 | PĘDZEL KĄTOWY 50MM | 10 | szt |  |  |  |  |
| 11 | PĘDZEL ANGIELSKI STANDARD 50MM | 10 | szt |  |  |  |  |
| 12 | PĘDZEL OKRĄGŁY | 10 | szt |  |  |  |  |
| 13 | ŁAWKOWIEC DUŻY 90*195 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 14 | WAŁEK PIANKOWY 10CM | 10 | szt |  |  |  |  |
| 15 | ZAPAS DO WAŁKA PIANKOWEGO 10CM | 40 | szt |  |  |  |  |
| 16 | WKŁAD MALARSKI SZNURKOWY 18CM | 4 | szt |  |  |  |  |
| 17 | ZAPAS DO WKŁADU MALARSKIEGO SZNURKOWEGO 18CM | 10 | szt |  |  |  |  |
| 18 | SZPACHELKA MALARSKA NIERDZEWNA 100MM | 4 | szt |  |  |  |  |
| 19 | FOLIA MALARSKA 4MX5M | 30 | szt |  |  |  |  |
| 20 | TAŚMA LAKIERNICZA SZER. 38MM | 20 | szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxxx |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZP-2200-76/13 						FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 5   Materiały budowlane

| LP | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gips budowlany 30 kg | szt | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Gips szpachlowy 15 kg | szt | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Gładź szpachlowa do ścian wewnątrz 25kg | szt | 6 |  |  |  |  |
| 4 | zaprawa murarska 25kg | szt | 2 |  |  |  |  |
| 5 | emulsja gruntująca 5kg | szt | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Zaprawa do fugowania 2kg | szt | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Pianka montażowa 750ml | szt | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Zaprawa tynkarska 25kg | szt | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Piasek z transportem | t | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Uniwersalna zaprawa klejowa 25kg | szt | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Wapno hydratyżowane 25 kg | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Cement portlandzki z dodatkami 25 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Klej błyskawiczny 2 ml | szt | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Klej butapren 0,8l | szt | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Klej osakryl do wykładzin | kg | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Klej do pistoletu 12 w laskach | szt | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Klej do gumy 200g | szt | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Klej stolarski Vicol 0,5kg | szt | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Płytki ceramiczne terakotowe 30x30 klasa ścieralności 5 | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Płytki ceramiczne ścienne 20x25 kolor beż, zieleń | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 21 | Kątownik aluminiowy 70*70*0,5 | m | 40 |  |  |  |  |
| 22 | Kątownik aluminiowy 50*50*0,6 | m | 40 |  |  |  |  |
| 23 | Kit szklarski | kg | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Kit miniowy | kg | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Listwa przypodłogowa 120 klejona szeroka 25m | szt | 6 |  |  |  |  |
| 26 | wykładziny elastyczne szer 2m kolory zieleń, brąz | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 27 | Listwa przejściowa progowa dł. 2000 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxxxxx |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZP-2200-76/13						 FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 6   Narzędzia i materiały metalowe

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilosć | jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczna maszynka do cięcia glazury - grubość płytki: 13 mm; długość cięcia: 500 mm; łożyskowana prowadnica; wyposażenie dodatkowe - kątownik | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | PIŁA PŁATNICA DŁ 550MM | 1 | szt |  |  |  |  |
| 3 | PRZECINAK Z OSŁONĄ DL 300MM | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4 | NOŻYCE PROSTE DO BLACHY, OSTRZA CZARNE | 1 | szt |  |  |  |  |
| 5 | KOŃCÓWKI KRZYŻOWE | 3 | szt |  |  |  |  |
| 6 | PISTOLET DO KLEJU | 2 | szt |  |  |  |  |
| 7 | KOMBINERKI | 2 | szt |  |  |  |  |
| 8 | SZCZYPCE BOCZNE IZOLOWANE 160MM | 1 | szt |  |  |  |  |
| 9 | SZCZYPCE SEGERA ZEWNĘTRZNE, 160MM | 1 | szt |  |  |  |  |
| 10 | SZCZYPCE SEGERA WEWNĘTRZNE 160MM | 1 | szt |  |  |  |  |
| 11 | SZCZOTKA DRUCIANA RĘCZNA 4CM, TRZONEK DREWNIANY | 3 | szt |  |  |  |  |
| 12 | ŚCISKI STOLARSKIE 80X100 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 13 | NITOWNICA DO NITÓW A3,A4,A5 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 14 | KLUCZ DO RUR TYP SZWEDZKI 90 ST. 2,0" | 1 | szt |  |  |  |  |
| 15 | KLUCZE PŁASKIE 30*32 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 16 | KLUCZE OCZKOWE 20*22 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 17 | KOMPLET KLUCZY PŁASKICH OD 8-24MIN, 8 ELEMENTÓW | 1 | szt |  |  |  |  |
| 18 | KOMPLET WKRĘTAKÓW PH-1,PH-2,PH-3 MIN. 4EL. | 1 | szt |  |  |  |  |
| 19 | WKRĘTAK KRZYŻAKOWY PH 2 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 20 | BRZESZCZOT DO METALU | 20 | szt |  |  |  |  |
| 21 | NÓŻ DO CIĘCIA SZKŁA | 1 | szt |  |  |  |  |
| 22 | WIERTŁO SDS 6X160 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 23 | WIERTŁO SDS 8X160 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 24 | WIERTŁO SDS 10X160 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 25 | TARCZA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ 230X32X40MM DROBNA | 2 | szt |  |  |  |  |
| 26 | Tarcza szlifierska gumowa (125 mm) | 1 | szt |  |  |  |  |
| 27 | Wiertarka udarowa o parametrach: Wstępny wybór prędkości obrotowej przy pomocy pokrętła umożliwiający pracę w różnych materiałach Obrotowy szczotkotrzymacz zapewniający taką samą moc zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewo Jednoczęściowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwiający szybką wymianę narzędzi przy użyciu jednej ręki Tulejka kulkowa zapewnia maksymalną swobodę ruch i zmniejszająca ryzyko zerwania kabla Przełączanie biegów Bieg w prawo/lewo Auto-Lock Sprzęgło przeciążeniowe: Wydajność nominalna Min. 1.000 W Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 900 / 3.000 obr./min. Nominalna prędkość obrotowa 0 – 580 / 1.900 obr./min. Nominalny moment obrotowy 9,6 / 3,2 Nm Zakres mocowania 1,5 – 13 mm Liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia 0 – 15.300 / 51.000 obr./min. Zakres wierceń Średnica wiercenia w betonie 22 / 13 mm Średnica wiercenia w drewnie 40 / 25 mm Średnica wiercenia w stali 16 / 8 mm Średnica wiercenia w murze 24 / 16 mm | 1 | szt |  |  |  |  |
| 28 | TARCZA DIAMENTOWA DO GLAZURY, 125 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 29 | TARCZA DO CIĘCIA BETONU 230* 3,0*22 | 5 | szt |  |  |  |  |
| 30 | TARCZA DO METALU 125, GR 1,5 | 30 | szt |  |  |  |  |
| 31 | TARCZA DO METALU 230 | 5 | szt |  |  |  |  |
| 32 | OSTRZA TRAPEZOWE | 2 | szt |  |  |  |  |
| 33 | POZIOMICA 1M | 2 | szt |  |  |  |  |
| 34 | PACA NIERDZEWNA ZĘBATA 130*270, ZĄB 4*4 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 35 | TAŚMA BHP - OSTRZEGAWCZA | 2 | szt |  |  |  |  |
| 36 | SUWMIARKA ZE STALI HARTOWANEJ, 150MM, 0,02 | 1 | szt |  |  |  |  |
| 37 | MIARA ZWIJANA 3M | 2 | szt |  |  |  |  |
| 38 | ZSZYWKI TAPICERSKIE 12MM | 2 | kpl |  |  |  |  |
| 39 | WIERTŁA DO METALU  3 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 40 | WIERTŁA DO METALU  4 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 41 | WIERTŁA DO METALU  5 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 42 | WIERTŁA DO METALU  6 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 43 | WIERTŁA DO METALU  8 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 44 | ŚRUBA M-12 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 45 | ŚRUBA M-10 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 46 | ŚRUBA M-8 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 47 | ŚRUBA M-6 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 48 | NAKRĘTKI M-12 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 49 | NAKRĘTKI M-10 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 50 | NAKRĘTKI M-8 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 51 | NAKRĘTKI M-6 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 52 | PODKŁADKA DO NAKRĘTKI M-12, M-10, M-8, M-6 PO 0,5KG | 2 | kg |  |  |  |  |
| 53 | PODKŁADKI SPRĘŻYNOWE | 2 | kg |  |  |  |  |
| 54 | WKRĘTY DO PŁYT KARTONOWYCH | 2 | kg |  |  |  |  |
| 55 | GWOŹDZIE PAPOWE 2 DŁ 35 | 2 | kg |  |  |  |  |
| 56 | GWOŹDZIE BUDOWLANE DŁ 2'' | 2 | kg |  |  |  |  |
| 57 | BLACHOWKRĘTY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM | 1 | kg |  |  |  |  |
| 58 | HAK PROSTY ROZPOROWY 10 DŁ 60 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 59 | KOŁEK ROZPOROWY 6-100SZT | 2 | szt |  |  |  |  |
| 60 | KOŁEK ROZPOROWY 8 (4*60) | 2 | opak. |  |  |  |  |
| 61 | KOŁEK ROZPOROWY 10 DŁ 60 100SZT | 2 | szt |  |  |  |  |
| 62 | ZAMEK WPUSZCZ. 72/50 WKŁAD | 30 | szt |  |  |  |  |
| 63 | ZAMEK WPUSZCZ. 90 WKŁAD | 20 | szt |  |  |  |  |
| 64 | ZAMEK WPUSZCZANY DO WC 60/50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 65 | ZAMEK MEBLOWY | 40 | szt |  |  |  |  |
| 66 | ZAMEK NAWIERZCHNIOWY LOB - 60 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 67 | ZASUWKA RYGL UNIWERSALNA 50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 68 | Szyld drzwiowy biały rozm. 90 | szt | 20 |  |  |  |  |
| 69 | Klamka drzwiowa biała | szt | 20 |  |  |  |  |
| 70 | Klamka drzwiowa z szyldem rozm. 72 | szt | 12 |  |  |  |  |
| 71 | WKŁADKA | 80 | szt |  |  |  |  |
| 72 | KŁÓDKA ŻELIWNA 80 | 10 | szt |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxxxx |  |

Data:   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)