Załącznik nr 4.1

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień w opcji do wyboru: - uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień w 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą typu “plasma spray” oraz dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Dostępny w 10 rozmiarach w wersji standardowej oraz w 10 w wersji z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. - anatomiczny (lewy/prawy), w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w 9 rozmiarach standardowych oraz w 9 waryzowanych ze zmiennym kątem szyjkowo – trzonowym. Pokryty hydroksyapatytem na całej długości. Stożek trzpienia 12/14. - opcjonalnie trzpień krótki uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, dostępny w 10 rozmiarach standardowych oraz 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14. | szt. | 105 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka w opcjach do wyboru: - panewka typu “częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną porowatą napylana próżniowo. Rozmiary panewek od 44 do 66mm. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (cross link-sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów o średnicy 28mm oraz 32mm. - panewka antyluksacyjna typu “pressfit”. Powierzchnia pokryta HA lub panewka polerowana przeznaczona do wersji cementowej. Wkładka polietylenowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki (poruszająca się swobodnie), umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy metalowej 22,2mm lub 28,0mm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowy w opcjach do wyboru: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - metalowe o średnicy 22,2mm, 28mm i 32 mm, na stożek 12/14 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | - ceramiczne o średnicy 28mm w 3 długościach szyjki | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby panewkowe tytanowe 6,5mm, sterylne, używane opcjonalnie | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 2 |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 3, 4 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 3,4 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Panewka bezcementowa typu “pressfit” wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm do 64mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową zapobiegającą zwichnięciom (15 stopniowy offset). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładki panewkowe do artykulacji ceramika/ceramika (ceramika Biolox Delta). | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa przeznaczona do artykulacji ceramika/ceramika w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-3 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3 – Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego, wykonany z gąbki tytanowej, zapewniającej szczególne właściwości wszczepu twardego oraz lekkiego. Przeznaczony do implantowania typu press-fit w 12 rozmiarach zewnętrznych od 54mm do 76mm ze skokiem co 2mm. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu nowej generacji typu “cross linking” z dystanserami zapewniającymi równomierne rozłożenie cementu kostnego, przeznaczony do głów 28, 32 lub 36mm w zależności od zewnętrznego rozmiaru kosza rewizyjnego. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa: - 28mm z 4 długościami szyjki - 32mm z 4 długościami szyjki | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - 36mm z 3 długościami szyjki | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wszczep nadbudowy stropu panewki wykonany z gąbki tytanowej w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm w różnych długościach (4 śruby) | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

Data:	   ..............................

..............................................................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 2 |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 3, 4 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 3, 4 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4 – Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy, tytanowy, pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 bądź 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Głowa metalowa o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28mm,32mm,36mm. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm. Skład kompletu: - trzpień (lewy lub prawy), - panewka press-fit lub wkręcana - wkładka polietylenowa/ceramiczna - głowa metalowa bądź głowa ceramiczna - śruby, szpilki, obturatory 4 szt.- w różnych zestawieniach - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | Kpl | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy, tytanowy, pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 bądź 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (contrained) zapobiegającego dyslokacji. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Głowa metalowa o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28mm,32mm,36mm. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Skład kompletu: - trzpień (lewy lub prawy), - panewka press-fit lub wkręcana - wkładka ceramiczna, - głowa ceramiczna, - śruby, obturatory 3 szt.- w różnych rozmiarach - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | Kpl | 20 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1, 2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ..... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.5

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 5 – Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym – element krętarza pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 28mm,32mm,36mm.Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Skład kompletu: - 1x element krętarzowy, - 1x trzpień, - 1x panewka wkręcana/press-fit - 1x wkład polietylenowy, -1 x głowa metalowa/ceramiczna, - 5x śruby/obturator - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.6

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 6 – Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr, bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale). Trzpień prosty spłaszczony, gładki w minimum 5 rozmiarach. Stożek 12/14, Głowa CoCr 28mm, 32mm w 5 długościach szyjki. Panewka cementowa typu Muller, głowa o średnicy 28mm w rozmiarach 44-58mm (co 2mm) lub głowa o średnicy 32mm w rozmiarach 46-58mm (co 2mm). | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.7

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 7 – Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza połowicza, jednoczęściowa, tytanowa stawu biodrowego typu Austin Moore stosowana w przypadkach złamań szyjki kości udowej u osób starszych. Trzpień o długości od 127mm do 152mm połączony z głową o średnicy od 38mm do 55 mm ze skokiem co 1 mm. Trzpienie standardowe, wąskie oraz proste – do wyboru śródoperacyjnie. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.8

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 8 – Endoproteza cementowa stawu kolanowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa, z możliwością zachowania lub usunięcia wiązadeł krzyżowych, z możliwością rozbudowy o oparty na podstawowym systemie system rewizyjny składający się z klinów oraz trzpieni i śrub. Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P i M/L) w minimum 9 rozmiarach. Modularna część piszczelowa w co najmniej 6 rozmiarach wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego oraz wkładka z utwardzonego polietylenu, mocowanie oddzielnie. Wkładki o rozmiarach: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24mm mocowane standardowo – nieruchome oraz ruchome tzw. system mobile – bearing oraz wkładki mocowane standardowo pozwalające na mobilny ruch części udowej tzw fix-mobile. Możliwość zastosowania komponentu rzepkowego. 1 komplet składa się z: - komponent udowy lewy i prawy, - komponent piszczelowy standardowy lub mobile - bearing, - wkładki standardowe lub mobile – bearing, - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | kpl | 60 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.9

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 9 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P i M/L) w wersjach do zabiegów bez zachowania wiązadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki (80mm i 155mm) umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (2,4,6,8mm) w części udowej i piszczelowej. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. W skład kompletu wchodzi: - 1x element udowy, - 1x element piszczelowy, - 4x podkładka do elementu udowego, - 1x wkładka polietylenowa o różnych grubościach, - 2x przedłużka elementu udowego oraz piszczelowego, - 2x bloczki – część piszczelowa, - 2x mimośród - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.10

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

o

Pakiet nr 10 – Endoproteza urazowa stawu ramiennego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37 | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.11

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 11 – Implanty do złamań okołoprotezowych

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kable o średnicy 1,6mm oraz 2mm i długości 500mm i 650mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | kpl | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki kompresyjne 5,7,9,11-otworowe z nacięciami dla kabli, odpowiednio 6,8,10,12 nacięć o długościach 100mm, 110mm, 120mm, 130mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty krętarzowe w minimum 6 rozmiarach: 100,110,150,160,200,210mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-3 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.12

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 12 – Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Metalowa elastyczna siatka do rekonstrukcji ubytków kostnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w obrębie trzpienia (prosta lub anatomiczna - w obrębie stropu (mała, średnia lub duża) - w obrębie panewki (mała lub duża) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4,13

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 13 – Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Wymagania: Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,5 i ø 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu lub stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 3 śruby blokujące ø 4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø 5,0 - zaślepka/ śruba kompresyjna | kpl | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Wymagania: Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do części dalszej w przedziale 9-10º. 3º zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,0 i ø 4,5 (dla gwoździ o średnicy ø 8 i ø 9) lub ø 5,0 i ø 5,5 (dla gwoździ o średnicy ø 10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TROX. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200-440mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø 6,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5mm oraz dodatkowo ryglami ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø 6,5mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø 4,5mm przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 4 śruby blokujące ø 4,5mm lub po 2 śruby blokujące ø 6,5 i ø 4,5mm - zaślepka/śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Wymagania: Krótki - długość L=180-200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10-11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy (130° oraz 135°), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340-420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy 130°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - śruba zespalająca 11, śruba zespalająca 6,5 - 2 śruby blokujące - zaślepka/ śruba kompresyjna | Kpl. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Wymagania: Długość L=200-280mm (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d =7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=7-8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewnić blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i konstrukcyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 4 śruby blokujące (dla średnic d=8-9mm średnica śrub blokujących 4,5; dla średnic d=7mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) - zaślepka/ śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dynamiczny stabilizator biodrowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka ustalająca DSB 135º, 2-14 otworowa | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba zespalająca Ø12,5mm, dł. gwintu 18mm, w rozmiarze 55 - 110 mm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba kompresyjna dł. 31-36 mm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płyta ustalająca DSK 95º, 6-14 otworowa | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba zespalająca Ø12,5mm, dł. gwintu 18mm, w rozmiarze 55 - 110 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba kompresyjna dł. 31-36 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-7 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ...... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.14

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 14 – Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.System 4,0 płytek blokowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa, prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. Szerokość części nasadowej 21mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4mm (gniazdo: torks; zakres długości 6-40mm). Wkręt korowy, samogwintujący Ø 2,7mm (gniazdo: torks; zakres długości 6-40mm). | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka prosta kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3 - 4 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 2 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalania płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Płyta L kształtowa, L ukośna blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 – 4 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 2 oraz 3 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalania płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Cześć trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Płytka T kształtowa blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3 – 4 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4mm ( gniazdo: torks; zakres długości 6 – 40mm). Wkręt korowy, samogwintujący Ø 2,7mm ( gniazdo: torks; zakres długości 6 – 40mm). | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 2. System 5,0 płyt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka wąska, prosta, blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka kształtowa wąska L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 – 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stablilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TROX. | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka ramienna dalsza grzbietowo – boczna Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej zakładana od grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TORX | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka obojczykowa S Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne lub TORX. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne lub TORX. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TORX. | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3.System 7,0 płyt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy, tytanowy, o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20 – 95mm. Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy, o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 30 – 95mm. | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 4. Płytka dystansowa klinowa do osteotomii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka dystansowa klinowa pozwalająca na wykonanie osteotomii korekcyjnej kości piszczelowej. Blokowana przy pomocy 4 wkrętów o średnicy 4,5 mm lub 6,5 mm. Przynajmniej 10 różnych rozmiarów klina w przedziale 3 – 17,5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Dla p

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-4 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ..... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.15

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 15 - Osteosynteza - implanty chirurgiczne

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wkręty do kości korowe Ø 2,0 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | L od 6 do 10 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | L od 12 do 20 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości korowe Ø 2,7 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | L od 8 do 18 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | L od 20 do 26 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości korowe Ø 3,5 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | L od 55 do 60 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręty do kości korowe Ø 4,5 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | L od 12 do 20 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | L od 22 do 80 mm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości kostkowe samogwintujące trójgraniec Ø 4,5 mm (stalowe, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | L od 45 do 50 mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | L od 55 do 65 mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręty do kości korowe lub gąbczaste Ø 4,5 mm (stalowe, kaniulowane, niepełny gwint) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | L od 16 do 20 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | L od 22 do 30 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | L od 35 do 50 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | L od 55 do 70 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 3,5 mm (stalowe, niepełny gwint, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| '7.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręty do kości korowe lub gąbczaste, kaniulowane Ø 3,5 mm (stalowe, samogwintujące) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | L od 52 do 65 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 6,5 mm (stalowe, pełny gwint, krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | L od 25 do 30 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | L od 45 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | L od 55 do 60 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | L od 65 do 70 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | L od 75 do 80 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | L od 85 do 90 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | L od 95 do 100 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | L od 105 do 110 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 6,5 mm (stalowe, niepełny gwint, krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | L od 25 do 30 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | L od 45 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | L od 55 do 60 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | L od 65 do 70 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | L od 75 do 80 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | L od 85 do 90 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | L od 95 do 100 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | L od 105 do 110 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkręty do kości gąbczaste kaniulowane Ø 7,0mm samogwintujące (stalowe), długość gwintu 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | L od 40 do 55 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | L od 60 do 75 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | L od 80 do 95 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | L od 100 do 130 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkręty kompresyjne (Herberta) samogwintujące, stalowe,kaniulowane, o Ø 2,5mm/Ø 3,2mm i Ø 3,0mm/Ø 3,9mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | L od 12 do 20 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | L od 22 do 30 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkładki (stalowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 4,5 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Podkładki pod wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Podkładki pod wkręty gąbczaste,kaniulowane Ø 7,0 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytki |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Płytki drobne cienkie (grubości 1 mm),stalowe, proste na wkręty Ø 2,0mm - 4,5,6,7,8, otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Płytki drobne (grubości 2 mm),stalowe, proste samodociskowe, na wkręty Ø 2,0mm - 4,6,8,10 otworowe. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Płytki drobne (grubości 2,0 lub 2,5 mm), stalowe, proste samodociskowe na wkręty Ø 2,7mm - 4,6,7,8,10 otworowe. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Płytki drobne (grubości 2,5 mm), stalowe, wąskie, proste na wkręty Ø 3,5mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Płytki drobne (grubości 3,2 lub 4,0 mm),stalowe,wąskie, proste na wkręty Ø 3,5mm – 5,6,7,8,10 otworowe. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Płytki wąskie, proste, stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5mm - 4,5,6,7,8,9,10,12,14 otworowe. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Płytki wąskie, proste,stalowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5mm – 6,7,8,9,10,12,14 otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Płytki wąskie, proste,stalowe samodociskowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5mm – 6,7,8,10 otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Płyty szerokie, proste, stalowe(grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5mm - 6,7,8,9,10 otworowe. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Płyty rynnowe 1/2, proste, stalowe, na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14.11 | Płyty rynnowe 1/3,proste, stalowe, na wkręty Ø 3,5 mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14.12 | Płyty rynnowe 1/3,proste, stalowe, na wkręty Ø 4,5 mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14.13 | Płyty rekonstrukcyjne,proste, stalowe(grubości 2,0 mm) na wkręty Ø 3,5 mm – 4,6,8,10,12 otworowe | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 14.14 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 3,5 mm – 4,6,8,9,10,12 otworowe | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 14.15 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14.16 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5 mm - 6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14.17 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 3,0 lub 3,5 mm)wygięte, łukowe, promień wygięcia R 80 lub 88, na wkręty Ø 4,5 mm – 6,8,10,12 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14.18 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 3,0 lub 3,5 mm),wygięte, łukowe,promień wygięcia R 100 lub 108 na wkręty Ø 4,5 mm – 5,6,8,10,12 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14.19 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 4,0 lub 4,5 mm)wygięte, łukowe, na wkręty Ø 4,5 mm – 6,8,10 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14.20 | Płytki kształtowe T,stalowe (grubości 1,2 mm), na wkręty Ø 3,5 mm – 3,4,5,6,8 otworowe | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 14.21 | Płytki kształtowe T,stalowe (grubości 2,0 mm) na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8 otworowe | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 14.22 | Płytki kształtowe L (prawe i lewe),stalowe (grubości 2,0 mm), na wkręty Ø 4,5 mm – 4,6,8 otworowe | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 14.23 | Płytki kształtowe koniczyny,stalowe (grubości 1,2 lub 1,5 mm), na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8 otworowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Gwoździe i druty |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Gwoździe Kirschnera,stalowe,o średnicy Ø 1,0 - 2,4 mm, długości 150 mm | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Gwoździe Kirschnera, stalowe,o średnicy Ø 1,8 - 3,0 mm, długości 310 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Drut kostny, stalowy,o średnicy Ø 0,8 - 1,2 mm, dł. 10 m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-15 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ..... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.16

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 16  – Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższej, osteotomii paliczków. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tytanowe śruby typu "snap off" do osteotomii Weil'a o średnicy 2mm i długościach od 11 do 14mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,5mm i długościach od 10 do 28mm (skok co 2mm) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5mm i minimum 4 długościach od 35 do 50mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,2mm i minimum 10 długościach od 50 do 100mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14mm i długościach od 14 do 18mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długościach od 16 do 40mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tytanowe płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5 stopni. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm) ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płytka zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. Tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach od 9mm do 40mm | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Implanty do stopy płaskiej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kaniulowany tytanowy stożkowy implant do zatoki stępu, dostępny w średnicach od 7 do 12mm i analogicznie rosnących długościach od 13 do 18mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-4 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ..... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.17

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 17 - Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mocowanie udowe – podłużna płytka tytanowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50mm ze skokiem co 5mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Drut giętki prowadzący jednorazowy, dwukolorowy. Mocowanie piszczelowe – śruba interferencyjna tytanowa o średnicach 7,8,9,10mm i długościach 20,25,30mm. Wymagane wiertła giętkie do kanału udowego w rozmiarach 7mm;7,5mm;8mm;8,5mm;9mm;9,5mm;10mm;11mm. | kpl | 80 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.18

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 18 – Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implanty niewchłanialne z PEEK w kształcie śruby interferencyjnej o długości 23mm, 28mm, 35mm z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu. Implant kaniulowany na całej długości, dostępny w rozmiarach 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut nitinolowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.19

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 19- Urządzenie do szycia łąkotki

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.20

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 20 - Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm i 6,5mm. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniule barkowe jednorazowe w 3 rozmiarach. Kotwice w rozmiarach 5,0mm x 13,13mm; 6,5mm x 16,89mm. Plastikowe trójuszczelkowe – zabezpieczające przed wyciekami, przezroczyste kaniule barkowe o trzech średnicach w zakresie 5,0 – 8,0mm gwintowane lub bez gwintu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.21

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 21 - Implanty barkowe

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implant barkowy – płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową oraz guzikiem, do rekonstrukcji więzadła obojczykowego - barkowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.22

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 22 - System do autologicznej retransfuzji krwi

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zintegrowany, zamknięty (próżniowy) system jednorazowego użycia do odzyskiwania krwi z pooperacyjnego drenażu ran, gromadzenia krwi, jej filtrowania i ponownego przetoczenia choremu. System składa się ze sztywnego zbiornika na krew o poj. 800ml z wbudowaną pompą próżniową, zasilaną dwoma akumulatorami 1,5V, zapewniającą stałe podciśnienie podczas drenażu w trzech zakresach: 25mmHg, 50mmHg i powyżej 100mmHg; odpowiednich drenów i filtrów oraz worka na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.23

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 23 – Grawitacyjny system separacji płytek – GPS

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego(czynnik wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny. System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw pojedynczy – z 54ml krwi system produkuje nie mniej niż 6ml koncentratu leukocytarno-płytkowego, oraz z 11ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw podwójny – z 108ml krwi system produkuje nie mniej niż 12ml koncentratu leukocytarno-płytkowego, oraz z 11ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.24

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 24 – Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzania składników cementu. Środek kontrastujący to ZrO2 . Faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości. Pakowany po 1x40g. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x40g. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mieszalnik próżniowy do cementu - zestaw pojedyńczy (tzw.kolanowy) - zawierający 1 mieszalniko – strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Mieszalnik o objętości 1x80g. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego, z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania, zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana, panewka, otwarta rana operacyjna). | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-4 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ..... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.25

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 25  – Implanty do osteosyntezy kości drobnych

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płytki do zespolenia złamań w obrębie kości palców i śródręcza o grubości 0,6 ;1,0 ; 1,3 mm, pod śruby korowe o średnicy 1,2 i 1,5 mm oraz 2,0 i 2,3 mm. Płytki tytanowe, jednootworowe oraz wielootworowe, proste 4-6 otworów włącznie; oraz o kształcie L, T, Y, trapezowe, drabinkowe, skośne czterootworowe, anatomicznie wygięte. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do zespolenia złamań w obrębie kości palców i śródręcza o grubości 0,6; 1,0; 1,3 mm, pod śruby korowe o średnicy 1,2 i 1,5 mm i 2,0 i 2,3mm. Płytki tytanowe, wielootworowe, proste 8-16 otworów włącznie; dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki do zespoleń kości palców i śródręcza, tytanowe, grubość 0,8mm; 1,0mm i 1,3 mm, z otworami pod śruby korowe i blokowane o średnicy 1,2 i 1,5 mm oraz 2,0 i 2,3mm z gniazdami typu gwieździstego. Płyty proste 4-6 otworów włącznie, o kształcie L, T, Y, drabinkowe, skośne, anatomicznie wygięte. Płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni oraz korowe. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki do zespoleń kości palców i śródręcza, tytanowe o grubości 1,0 i 1,3 mm, z otworami pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2,0 i 2,3mm z gniazdami typu gwiaździstego. Płyty proste 8 otworowe, o kształcie T, drabinkowe, skośne, anatomicznie wygięte. Płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni oraz korowe. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta do artrodezy nadgarstka, dwurzędowa, w kształcie kwadratu; 8 i 12 otworowa; pod śruby 2,0mm i 2,3mm; grubości 1,4mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni oraz korowe. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe do złamań głowy kości promieniowej; wielootworowa - 10 i 11 otworowa; grubość 1,4mm; anatomicznie wygięta; pod śruby 2,0 i 2,3 mm; z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni oraz korowe. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta tytanowa do kości łódeczkowatej, 6 otworowa; grubość 0,8mm; anatomicznie wygięta; pod śruby 1,2 i 1,5 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni oraz korowe. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki tytanowe do złamań w obrębie kości stopy, wielootworowe; grubość 1,3mm; anatomicznie wygięte; pod śruby 2,0 i 2,3 mm; proste oraz w kształcie litery T, L, dwubiegunowe, trapezowate, prostokątne, z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni oraz korowe. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby tytanowe 1,5mm, blokowane, umożliwiające trójpunktowy system blokowania; z otworem promienistym, długość 4-13mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe 2,0mm, blokowane, umożliwiające trójpunktowy system blokowania; z otworem promienistym, długość 6-30mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby korowe 1,2mm, tytanowe, z otworem promienistym, długość 4-20mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby korowe 1,5mm, tytanowe, z otworem promienistym, długość 4-24mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby korowe 2,0mm, tytanowe, z otworem promienistym, długość 4-30mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby korowe 2,3mm, tytanowe, z otworem promienistym, długość 5-34mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-14 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.26

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 26  – Systemy płytek blokująco-kompresyjnych

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płytki blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne – kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej do śrub blokowanych, korowych 3,5mm. Długość od 69 do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowanie od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. W głowie płyty zagęszczone otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Płyta przyśrodkowa z wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowe 3,5mm. Płyty tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, 75-205mm. Płyty boczne w długościach od 1-11 otworów, 69-199mm. Płyty przyśrodkowe w długościach od 1-10 otworów, 69-189mm. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki blokująco-kompresyjne do bliższego końca kości piszczelowej. Mocowanie od strony bocznej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygięciem. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych zmiennokątowych w płytce i korowych 3,5mm. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki blokująco-kompresyjne do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej. W głowie płyty zagęszczone otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych zmiennokątowych w płytce i korowych 3,5mm. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednioboczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylnoboczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm.Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka blokująco-kompresyjna do wyrostka łokciowego. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3,5mm. Śruby blokujące 3,5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Ilość otworów w płytce od 2 do 12 o długości 73-211mm. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta anatomiczna do kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane zmiennokątowo średnicy 5,0mm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmiennokątowo – kąt ustawienia śruby odchylony max o 15 stopni od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5,0 oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159 do 447mm, od 6 do 22 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby blokujące zmiennokątowe 5,0 mm, kaniulowane | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby blokowane 5,0mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby korowe 4,5mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby blokujące 2,7mm zmiennokątowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby blokujące 3,5mm zmiennokątowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby korowe 3,5mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-12 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.27

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 27  – Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płyty do bliższego końca kości udowej. Płyty anatomiczne, w wersji z hakiem, bez haka. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach średnicy Ø 5,0 i Ø 7,3 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0 / 7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Materiał stal. Płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. Komplet: - płyta - 2 śruby kaniulowane 7,3mm - śruba kaniulowana 5,0mm - 3 śruby blokowane 5,0 | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka 4,5 / 5,0 mm anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej L-kształtna, przyśrodkowej T-kształtna. Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do bliższej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm, z gwintowaną główką samogwintujące; w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Płytki prawe i lewe boczne od 4 do 14 otworów, przyśrodkowe 4-16 otworów. Materiał: stal. Komplet: - płyta - 4 śruby blokowane 5,0mm - 4 śruby korowe 4,5mm | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3,5. Wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Płytka współpracująca z płytami typu LCP szerokimi, prostymi, wygiętymi. Płyty 4,8 otworowe. Materiał: stal. Komplet: - płyta - śruba mocująca | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta wygięta blokująco-kompresyjna. Ilość otworów 12-18 w długościach 229-336mm. Komplet: - płyta - 4 śruby blokujące 5,0mm - 4 śruby korowe 4,5mm | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź przezkrętarzowy rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przeskrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej Ø 11mm z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) Ø 11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 70mm do 100mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź wykonany jest z tytanu, dostępny w długościach: - 170mm, średnica Ø 10, Ø 11, Ø 12mm, kąt 125 stopni, 130 stopni, 135 stopni, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny - 235mm, średnica Ø 10, Ø 11, Ø 12mm, kąt 125 stopni, 130 stopni, 135 stopni, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny - 300-460mm, średnica Ø 10, Ø 12 i Ø 14mm, w wersji prawy i lewy - zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm Komplet: - gwóźdź - śruba doszyjkowa gwintowana - śruba blokująca - zaślepka | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka stabilizująca krętarz współpracująca z dynamicznym stabilizatorem biodrowym. Płytka z możliwością blokowania śrubami 3,5mm, doginania ramion w okolicy krętarza | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0 blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Średnica 10, 12, 13 i długości 150, 180, 240mm. Komplet: gwóźdź 2 śruby blokujące 5,0mm 2 śruby blokujące 6,0mm zaślepka | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby typu Herberta. Śruby kompresyjne HCS 2,4; HCS 3,0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/ 3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcanie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnia drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1, wykonanie w tytanie | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-8 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ..... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.28

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 28 – Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego powinien być oparty na obrotowym zawiasie oraz trzpienie śródszpikowe muszą być przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej muszą być pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne). Wymagany system modularnych implantów umożliwiający wykonanie operacji resekcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. Możliwa resekcja kości udowej w obrębie dystalnej z zastosowaniem systemu zawiasowego. Resekcje w obrębie kończyny dolnej. System modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ dalszej uda do nasady bliższej kości piszczelowej. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie. Elementy przedłużające o długościach od 30 mm do 80mm o skoku co 10 mm i zakresie od 100 mm do 220 mm o skoku 20 mm. Element przedłużający w min. 2 długościach umożliwiający połączenie elementów biodrowych z kolanowymi łączony za pomocą stożka bezśrubowo. Wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy). Element udowy posiada po 5 rozmiarów, odpowiednio dla każdej ze stron. Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego: wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe w długościach 125, 150 i 200 mm, średnice od 11 do 19 mm. Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długościach 102 i 127 mm i średnicach od 8 do 17 mm. Komplet: -element udowy GMRS/MRH 1 szt, - element piszczelowy MRH 1 szt, - wkładka polietylenowa 1 szt, - element przedłużający trzpień z elementem udowym 2 szt, - trzpień elementu udowego 1 szt, - trzpień elementu piszczelowego 1 szt, - offset elementu udowego MRH 1 szt, - taca rotacyjna 1 szt, - - podkładka piszczelowa 2 szt, - bloczek udowy dystalny 2 szt, - poprzeczka na oś na axele 1 szt, - element mocujący poprzeczkę na femoral bushing 2 szt, - element mocujący tacę rotacyjną na tibial sleeve 1 szt, - bloker nabumper 1 szt | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.29

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 29 – Membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2x2cm, grubość 2mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120g/ m2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.30

ZP-2200-5/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 30 – Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa  stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza bipolarna cementowa: Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm) i 20 rozmiarach, głowę bipolarną wykonaną z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy, bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18mm Komplet: trzpień prosty 1 szt, głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt, głowa bipolarna – 1 szt, korek – 1 szt | Kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bipolarna bezcementowa: Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne, w 13 rozmiarach, narzędzia MIS do zakładania trzpienia z kompletem podważek MIS wymagane. Głowa bipolarna wykonana z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy, bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18mm Komplet: trzpień prosty – 1 szt, głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt, głowa bipolarna – 1 szt, korek – 1 szt | Kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1-2 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)