|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ  STERYLIZATORÓW i PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 50.40.00.00-9

Znak sprawy: ZP-2200-79/14

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI    ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVII        POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷4.2 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 5 – Wykaz usług,

- Załącznik nr 6 – Wykaz osób.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 21 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd w dniu ...............................

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644 35 04 464

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa sterylizatorów parowych (sterylizatory SteriVap – 2 szt.) oraz przeglądy sprzętu i aparatury noworodkowej firmy Dräger (bilirubinometr, inkubatory otwarte – 2 szt., zamknięte – 5 szt., stanowiska resuscytacyjne – 2 szt., lampy do fototerapii – 7 szt.). Zamówienie składa się z 2 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 – obsługa serwisowa sterylizatorów  parowych SteriVap

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Utrzymania w pełnej zdolności techniczno – eksploatacyjnej dwóch sterylizatorów parowych SteriVap 6692ED.

2. wykonania przeglądów serwisowych sterylizatorów zgodnie z wymaganiami producenta, naprawy urządzenia w przypadku wystąpienia awarii:

a)  z użyciem części wyszczególnionych w załączniku  nr 4.1 do SIWZ,

b) w przypadku, jeżeli naprawa wymaga części innych niż wyszczególnione w załączniku nr 4.1 – z użyciem części  przekazanych przez Zamawiającego,

c) wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Szczegółowy opis usługi zawiera załącznik  nr 4.1 do SIWZ oraz załącznik nr 3 – Wzór umowy

Pakiet nr 2 – przegląd techniczny aparatury noworodkowej firmy Dräger

- Usługa będzie obejmować przeglądy noworodkowej aparatury medycznej firmy Dräger:

bilirubinometr  JM– 1 szt;

inkubatory otwarte Babytherm – 2 szt;

inkubatory zamknięte Caleo – 5 szt;

stanowiska resuscytacyjne Resuscitare – 2 szt;

lampy do fototerapii – 7 szt;

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) wykonania  przeglądów serwisowych zgodnych z wymaganiami producenta aparatury;

b) wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkiem ich wymiany, zgodnie z zaleceniami producenta, włączając elementy podlegające wymianie rzadziej niż przy każdorazowym przeglądzie, np. akumulatory, czujniki; filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują.

c) wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego

oraz  dokonania ekspertyz technicznych lub drobnych napraw nie wymagających części w przypadku awarii aparatów. Naprawy wymagające części zamiennych mogą być wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia i   nie są przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy opis usługi zawiera załącznik  nr 4.2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 – Wzór umowy

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 25 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy przegląd techniczny nastąpi do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2. Miejsce realizacji usługi: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia:

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże wykonanie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie głównych usług serwisowych:

dla Pakietu nr 1 -  sterylizatorów parowych SteriVap,

dla Pakietu nr 2 – sprzętu noworodkowego firmy Dräger: bilirubinometr,  inkubatory otwarte, inkubatory zamknięte, stanowiska resuscytacyjne, lampy do fototerapii,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej po 2 zamówienia na każdy w/w wymieniony aparat /urządzenie medyczne ( w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.)  do przeglądu aparatury/sprzętu określonego w ust. 1a) (co najmniej jeden pracownik serwisowy, który posiada aktualny certyfikat/uprawnienia  do wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw aparatury/sprzętu  określonego w ust. 1a)

2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w części V SIWZ.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ,

1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.6  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- 1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1.8.1 o których mowa w:

a) pkt 1.2–1.4 i 1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.

1.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.8.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 1.8.2. stosuje się odpowiednio.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.2.÷1.7

1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2 do SIWZ,

b) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

2. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

- W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:

a)  oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) wykaz wykonanych głównych usług serwisowania:

dla Pakietu nr 1 -  sterylizatorów parowych SteriVap,

dla Pakietu nr 2 – sprzętu noworodkowego firmy Dräger: bilirubinometr,  inkubatory otwarte, inkubatory zamknięte, stanowiska resuscytacyjne, lampy do fototerapii,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej po 2 zamówienia na każdy w/w wymieniony aparat /urządzenie medyczne ( w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

Dowodem, o którym mowa wyżej są:

1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

c)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.) - co najmniej jeden pracownik serwisowy, który posiada aktualny certyfikat/uprawnienia  do wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu/aparatury określonej w pkt 3 b ( w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:

-  oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,

Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

7. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1, 4.2 do SIWZ,

-  wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5  do SIWZ,

-  wykaz osób wg  wzoru stanowiącego załącznik nr 6  do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1÷4.2, 5, 6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 -  1 400,00 zł,

Pakiet nr 2 -  1 800,00 zł,

2. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

z oznaczeniem:

Przetarg znak: ZP-2200-79/14

NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ  STERYLIZATORÓW i PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

3.Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza,

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila lub faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,

tel: (032) 41 30 125, 131 fax: (032) 41 30 131, e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dowolną część zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na jeden lub więcej pakietów).

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca winien, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ STERYLIZATORÓW i PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZP-2200-79/14 Nie otwierać przed 12.11.2014r., godz. 1030”

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Kancelaria III piętro do dnia 12.11.2014 r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 12.11.2014r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) i Załączniku nr 4.1÷4.2 do SIWZ.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg elementów przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach 4.1 ÷ 4.2 do SIWZ.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych to:

a) najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzielił przedmiotowego zamówienia publicznego, winna być przedłożona kopia umowy przedwstępnej lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, zawierające, co najmniej:

· zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

· określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

· czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów,

c) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

3. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-189 ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w w/w  ustawie.

5. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Załącznik nr 1

ZP-2200-79/14

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: OBSŁUGĘ SERWISOWĄ  STERYLIZATORÓW i PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

Pakiet nr 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 25 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy przegląd techniczny nastąpi do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczam, że:

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje i oświadczenie zawodowe do przeglądu aparatury medycznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.).

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2

ZP-2200-79/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o nie podleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3

ZP-2200-79/14

UMOWA NR……….(WZÓR)

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054,

Kapitał zakładowy – 54 347 000,00 zł.

reprezentowanym przez Zarząd:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………….zarejestrowanym……………………………………………………………………………

NIP………………………………………, REGON………………………….………………

reprezentowanym przez

............................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP-2200-79/14  zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest usługa serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą, określoną tzw. Pakietem nr ……………… będącą w posiadaniu Zamawiającego.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) wykonania  przeglądów serwisowych zgodnych z wymaganiami producenta aparatury;

b) wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkiem ich wymiany, zgodnie z zaleceniami producenta, włączając elementy podlegające wymianie rzadziej niż przy każdorazowym przeglądzie, np. akumulatory, czujniki; filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują..

c) wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania raportu serwisowego z wykonanej pracy zawierającego opis wykonanych prac, potwierdzenie sprawności bądź niesprawności aparatury (wpisem sprawny/niesprawny), terminy kolejnych przeglądów, ewentualne zalecenia dotyczące naprawy wraz z wykazem części zamiennych oraz do dokonania wpisu do odpowiedniego paszportu technicznego.

- W przypadku wystąpienia awarii urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia:

a) z użyciem części wyszczególnionych w załączniku nr 4.1, 4.2 do SIWZ

b) w przypadku, jeżeli naprawa wymaga części innych niż wyszczególnione w załączniku do umowy – z użyciem części Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w przypadku, gdy naprawa będzie wymagała wymiany części nieokreślonych w załączniku do umowy. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koszt oraz termin dostawy takiej części w terminie do 24 godzin ( w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku) od momentu powzięcia informacji o konieczności wymiany takich części.

  - W przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy w terminie do 24 godzin (w dni robocze tj od poniedziałku do piątku) od otrzymania pisemnego zgłoszenia o awarii urządzenia  (fax/email).

  - W przypadku naprawy z użyciem części Zamawiającego oraz części wyszczególnionych w załączniku nr 4.1, 4.2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia naprawy (fax/e-mail).

  - Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

  - Usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego.

  - Usługa będzie wykonywana zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (Dz. U. nr 107 poz. 679 ze zm.).

  - Osobą wyznaczoną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest:

  - Koordynator ds. Aparatury Medycznej, tel. 32 41 30 135, fax: 32 41 30 136.

  - Osobą wyznaczoną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:

-  .......................................................tel: ............................., fax: .................................

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

do 25 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy przegląd techniczny nastąpi do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Częstotliwość wykonywania przeglądów co 6 miesięcy.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramów przeglądów technicznych do 7 dni od daty podpisania umowy. Termin usługi określony w harmonogramie i zatwierdzony przez obie Strony winien być dodatkowo potwierdzony przez Strony najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem usługi.

3. Usługa będzie realizowana w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 z możliwością zakończenia pracy serwisanta po godzinie 1500.

§ 3

- Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę:

Pakiet nr.................................................

netto .............. zł + ………… zł. VAT, brutto: …………….. zł.

(słownie brutto: .................................................................................................).

- Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje dojazd do siedziby Zamawiającego, koszty przeglądu i inne czynności określone w § 1 niniejszej umowy.

- Należność wynikającą z zawartej umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto wskazane na fakturze.  Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

- Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji, przed dokonaniem przeglądu, aparatury/sprzętu objętej umową lub w przypadku braku konieczności wymiany elementów ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym. Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej aparatury wycofanej z eksploatacji lub elementów nie wymienionych podczas usługi zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4, wartość przedmiotu umowy może ulec także zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy.

- Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 8.

§ 4

- Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas przeglądu części, na okres i w zakresie zgodnym z warunkami gwarancji producenta danej części.

- Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

- W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie(wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

§ 5

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może dochodzić swych roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego (w tym wykonania zastępczego).

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%  wartości  brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 ( w zakresie danego pakietu).

- W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z postanowień § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w zakresie danego pakietu. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub w zakresie określonym w ust. 1.

- Kara umowna określona w ust. 3 nie będzie miała zastosowania w przypadku wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistniałych zmianach w harmonogramie i akceptacji tych zmian przez Zamawiającego lub powiadomienia o zmianach przez Zamawiającego w zakresie danego pakietu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie danego pakietu w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

  - Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie zmiany danych Zamawiającego ( np. nazwy, formy organizacyjno prawnej).

  - Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik: Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-79/14

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 – SERWISOWANIE STERYLIZATORÓW PAROWYCH SteriVap – 2 szt.

| Poz. | Nazwa części /usługi | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 4+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | przegląd techniczny ( bez wymiany części określonych w poz. 4÷9) | 8 |  |  |  |  |
|  | roboczogodzina | 80 |  |  |  |  |
|  | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w dwie strony) | 24 |  |  |  |  |
|  | uszczelka drzwi | 16 |  |  |  |  |
|  | filtr bakteriologiczny | 8 |  |  |  |  |
|  | zestaw naprawczy odwadniania kondensatu (kątowy) | 16 |  |  |  |  |
|  | zestaw naprawczy odwadniania kondensatu (prosty) | 8 |  |  |  |  |
|  | smar Barieta lub równoważny – tzn. o tym samym składzie chemicznym | 8 |  |  |  |  |
|  | **materiały pomocnicze (drobne) typu śrubki, kleje, smary, bezpieczniki, złączki, taśmy i uszczelki inne niż w punkcie 4, itp. | 8 zestawów |  |  |  |  |
|  | Koszty dot. przygotowania urządzeń do próby wodnej wraz z kosztami dojazdu i roboczogodzin | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  | xxxxxx |  |

- ** nie podawać cen jednostkowych netto za materiały pomocnicze, tylko za zestaw

- przegląd techniczny (poz.1 ) nie obejmuje wymiany części poz. (4-9)

- próba wodna planowana  na przełomie styczeń/luty 2015 – zgodnie z zarządzeniem Urzędu Dozoru Technicznego – należy skalkulować wszystkie koszty związane z przygotowaniem urządzeń do kontroli wraz z kosztami dojazdu i roboczogodzin.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-50/14

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 2 – PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU I APARATURY NOWORODKOWEJ FIRMY DRÄGER

| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok prod. | Ilość przeglądów w ciągu każdego roku trwania umowy | Termin wykonania Przeglądów 1 i 2 rok trwania umowy | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PRZEGLĄDY |
| 1 | Bilirubinometr JM-103 | 3003741 | 2007 | 1x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 x na 12 m-cy | II - 2015 |  |  |  |
| 2 | Inkubator Caleo | ASBF-0042 | 2010 | 2, co 6 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV - 2016 |  |  |  |
| 3 | Inkubator Caleo | ASBF-0039 |  | 2, co 6 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV - 2016 |  |  |  |
| 4 | Inkubator Caleo | ASBF-0043 |  | 2, co 6 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV - 2016 |  |  |  |
| 5 | Inkubator Caleo | ASBF-0041 |  | 2, co 6 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV - 2016 |  |  |  |
| 6 | Inkubator Caleo | ASBF-0040 |  | 2, co 6 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV - 2016 |  |  |  |
| 7 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0020 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  | II - 2015 |  |  |  |
| 8 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0021 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 9 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem | ASBF-0053 |  | 2, co 6 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV - 2016 |  |  |  |
| 10 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem | ASBF-0054 |  | 2, co 6 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III - 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV - 2016 |  |  |  |
| 11 | Stanowisko Resuscitare wraz z wagą noworodkową MS 21 Neo (SN 000172) | ZX 06159 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 12 | Stanowisko Resuscitare wraz z waga noworodkową MS 21 Neo (SN 000174) | ZX06160 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 13 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0063 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 14 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0064 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 15 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0085 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 16 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0027 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 17 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0028 | 2010 | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 18 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0030 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 19 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0034 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 20 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBB-0035 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| 21 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0073 |  | 1 x na 12 m-cy | I - 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II - 2015 |  |  |  |
| II | ELEMENTY DODATKOWE |
|  | Asortyment | Jedn. miar | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 22 | Zestaw lamp do fototerapii do inkubatora otwartego Babytherm – wymiana po przekroczeniu limitu godz. pracy | zestaw | 4 zestawy |  |  |  |  |
| 23 | kalibracja czujnika tlenu w inkubatorach Caleo (dojazd i kalibracja) 5 szt. x 2 lata = 10 kalibracji | usługa | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Czujniki tlenu do inkubatorów Caleo | zestaw | 5 |  |  |  |  |
| III | Dodatkowe opcje |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Roboczogodzina | godz. | 40 |  |  |  |  |
| 26 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w dwie strony) | dojazd | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM ELEMENT I + II + III poz. 1÷26 |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Należy skalkulować koszty dojazdów i roboczogodzin związanych z wykonaniem przeglądu w kosztach przeglądów.

Przegląd techniczny oprócz zestawów serwisowych niezbędnych do przeglądu obejmuje także:

1. w przypadku bilirubinometru – wymiana akumulatorów podczas przeglądu w 2015 r. (ostatnia wymiana w październiku 2013 r)

2. w przypadku inkubatorów zamkniętych Caleo – 5 szt. – wymianę czujników tlenu  w zależności od ich zużycia, za zgodą Zamawiającego

3. w przypadku inkubatorów zamkniętych Caleo – 5 szt. – kalibracja czujników tlenu zgodnie z wyświetlaną datą

4. w przypadku inkubatorów otwartych Babytherm – 2 szt. – wymianę lamp do fototerapii w przypadku stwierdzenia takiej konieczności (limit czasu), za zgodą Zamawiającego

5. w przypadku respiratorów Babylog – 2 szt. – wymianę czujników przepływu i tlenu, filtrów oraz dla kompresorów będących elementem składowym respiratora – przegląd kompresora z wymianą filtra pyłowego

6. w przypadku lamp do fototerapii – bez wymiany świetlówek  (Zamawiający wymienia świetlówki zgodnie z zaleceniami producenta co 1000 h pracy)

Dodatkowe opcje: obejmują tylko roboczogodziny i dojazdy związane z ewentualnymi ekspertyzami technicznymi lub drobnymi naprawami nie wymagającymi części. Części do naprawy będą akceptowalne odrębnym zleceniem.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr  5

ZP-2200-79/14

WYKAZ USŁUG

Informacje na temat doświadczenia

wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług serwisowania:

dla Pakietu nr 1 -  sterylizatorów parowych SteriVap,

dla Pakietu nr 2 – sprzętu noworodkowego firmy Dräger: bilirubinometr,  inkubatory otwarte, inkubatory zamknięte, stanowiska resuscytacyjne, lampy do fototerapii,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej po 2 zamówienia na każdy w/w wymieniony aparat /urządzenie medyczne ( w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

| Lp | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość usługi brutto | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Nazwa, adres Zamawiającego na rzecz, którego wykonywana była usługa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Należy załączyć dowody, że usługi na w/w wymieniony aparat /urządzenie medyczne( w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca)  zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Załącznik nr  6

ZP-2200-79/14

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia,

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r. z późn. zm.) Rozdz. 11 art. 90 ust. 4 i 5 -

co najmniej jeden pracownik serwisowy, który posiada aktualny certyfikat/uprawnienia  do wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu/aparatury

dla Pakietu nr 1 -  sterylizatorów parowych SteriVap,

dla Pakietu nr 2 – sprzętu noworodkowego firmy Dräger: bilirubinometr,  inkubatory otwarte, inkubatory zamknięte, stanowiska resuscytacyjne, lampy do fototerapii,

| Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

W kolumnie nr 2 należy podać w zakresie kwalifikacji zawodowych – informację czy pracownik serwisowy odbył szkolenie uprawniające do przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatu (wskazanego w przedmiocie zamówienia – proszę podać nazwę aparatu) i posiada odpowiedni certyfikat.

W kolumnie nr 3 należy podać zakres wykonywanych czynności przez wskazaną osobę obejmujących w szczególności przeglądy, konserwacje oraz naprawy.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (przedłożyć w formie oryginału).