|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  207 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ  SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  33.19.00.00-8, 33.17.22.00-8, 33.16.90.00-2

Numer sprawy: ZP-2200-29/15

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 - Formularze asortymentowo – cenowe,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 45 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził Zarząd w dniu ..............................

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – sprzęt i aparatura medyczna;

Pakiet nr 2 – sprzęt i aparatura medyczna;

Pakiet nr 3 – sprzęt i aparatura medyczna;

- Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,9  Pakietu nr 2 poz. 1,2,3 5,7  Pakiet nr 3 poz 1,2 ).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – asortyment, ilości, zestawienie wymaganych warunków technicznych oraz warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia i warunki gwarancji znajdują się w załącznikach nr 4.1, 4.2 i 4.3 do niniejszej SIWZ.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile zaoferowany asortyment jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3.

- Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

b. spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

Przez główne dostawy zamawiający rozumie dostawy:

- w zakresie Pakietu nr 1 – sprzęt i aparatura medyczna na kwotę co najmniej 50 000 zł,

- w zakresie Pakietu nr 2 – sprzęt i aparatura medyczna na kwotę co najmniej 200 000 zł.

- w zakresie Pakietu nr 3 – sprzęt i aparatura medyczna na kwotę co najmniej 50 000 zł.

c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:

a) wypełniony prawidłowo załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 (odpowiednio do Pakietu) do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych oraz tabelą z wymaganymi warunkami gwarancji (należy wypełnić wszystkie wiersze i kolumny),

b) Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów.

c) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj.

- wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich,

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami i oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym.

Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów nr pakietu i pozycji, których dotyczą.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz asortymentowo cenowy, zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz tabela z wymaganymi warunkami gwarancji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

9. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie
z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1, 4.2 i 4.3 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolną część zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu i aparatury medycznej. ZP-2200-29/15 Nie otwierać przed: .................. godz. 1030” Przystępujemy do Pakietu nr ...........

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Kancelaria III piętro do dnia 11.05.2015r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 11.05,2015r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ.

7. Wartości przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto,

Wartość pozycji brutto = wartość netto + podatek VAT,

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji z kolumny 6,

Wartość ogółem brutto = suma wartości pozycji z kolumny 8.

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 85%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

Pc = ( Cmin / Cn ) x 100 x 85%

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena - 85

Termin realizacji – 15%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium termin realizacji:

Pt = liczba punktów

tmin – termin realizacji najkrótszy spośród badanych ofert

tb -  termin realizacji badanej oferty

100 – stały współczynnik,

Pt =  (tmin/ tb) x 100 x 15%

Termin realizacji należy podać nie dłuższy niż 28 dni od daty zawarcia umowy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów za kryterium cena + termin realizacji (Pc + Pt).

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZP-2200-29/15					…………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i  aparatury medycznej, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

PAKIET NR 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 3

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

3. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin wykonania zamówienia:

### Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do .............................................dni

podać ilość dni  ( nie więcej niż 28 dni)

### od dnia zawarcia umowy.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

- Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010r. z późn. zm. oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy )

Załącznik nr 2

ZP-2200-29/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o nie podleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia, - oświadczamy, iż wykonaliśmy/wykonujemy główne dostawy z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie i na kwotę, co najmniej:

- w zakresie Pakietu nr 1 – sprzęt i aparatura medyczna -  50 000 zł,

- w zakresie Pakietu nr 2 – sprzęt i aparatura medyczna -  200 000 zł,

- w zakresie Pakietu nr 3 – sprzęt i aparatura medyczna -  50 000 zł,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3

ZP-2200-29/15

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 59 347 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-29/15 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej określonych tzw. Pakietem nr ..................., zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni rozładunek, rozpakowanie, montaż i umieszczenie dostarczonego asortymentu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

3. Przedmiot umowy obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,9  Pakietu nr 2 poz. 1,2,3 5,7  Pakiet nr 3 poz 1,2 ) formularza asortymentowo-cenowego.

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

6. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: instrukcję obsługi w wersji papierowej  każdego sprzętu/aparatury w języku polskim w 2 egzemplarzach oraz dokumentację techniczną obejmującą: schematy, budowę i zasady funkcjonowania, instrukcję wykonywania konserwacji i napraw, katalog części zamiennych – w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim, w 1 egzemplarzu .

7. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wypełniony paszport techniczny dla sprzętu i aparatury medycznej – dane urządzeń/mebli medycznych, informację o montażu, sprawności sprzętu i terminie następnego przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,9  Pakietu nr 2 poz. 1,2,3 5,7  Pakiet nr 3 poz. 1,2 ).

Należy ustalić konieczność założenia paszportu i treści z Aparaturą Medyczną w miejscu.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr

............................: netto:...........................zł. brutto:……………….zł

słownie (brutto)  .................………………………………….................................... zł.

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem, rozładunkiem i montażem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego oraz gwarancji i inne koszty, które występują.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

      - Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 2 dni od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę i otrzymaniu oryginału faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

      - Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.

      - Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

            - Dostawa wraz z montażem przedmiotu umowy nastąpi w terminie do .......... dni od daty zawarcia umowy (w zakresie poszczególnych pakietów).

  - Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostawy.

  - Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (protokół zdawczo-odbiorczy).

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu/aparatury  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż  do 2 tygodni od daty dostawy oraz szkolenie z pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej  w terminie uzgodnionym z Działem, jednak nie później niż do końca okresu gwarancji.

  - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

  - Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

7. 	Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

8.  Wymagane warunki gwarancji przedmiotu umowy zawarte zostały w załączniku do umowy.

9. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni:

- Koordynator  ds. Aparatury Medycznej Działu Technicznego, tel. nr 32 41-30-135.

10. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni: ................................................, tel. nr........................................................................

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 1, 5 i 7 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

        - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% niezrealizowanej części umowy netto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu..

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.7.

- Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Pakietów, z których każdy jest odrębnym zamówieniem.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

  - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

  - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

    - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

- Wykonawcy nie wolno :

  - wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

  - składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

  - myć pojazdów na terenie szpitala,

  - spalać odpadów na terenie szpitala,

  - wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 4.1 do SIWZ

ZP-2200-29/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pompa infuzyjna | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek reanimacyjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Laryngoskop | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dozowniki tlenu z nawilżaczem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat Ambu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Narzędzia chirurgiczne dla chirurgii, wielorazowe - zestaw | xxxxxxxx |
|  | Pęseta anatomiczna 180 mm, prosta, wąska | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna 180 mm, prosta, 1 x 2 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna 180 mm, prosta, 2 x 3 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Trzonek do skalpela nr 3 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Trzonek do skalpela nr 4 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło typu Mayo-Hegar 140 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/T | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, T/T | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/O | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rochester-Pean, 140 mm, prosty | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Rochester-Pean, 140 mm, zagięty | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Narzędzia chirurgiczne dla laryngologii, wielorazowe – zestaw | xxxxxxxxx |
|  | Pęseta anatomiczna typu TROELTSCH (Wilde) 110 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta LUCAE, wąska 140 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 5,5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 6,5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do ucha Politzer, średnica 4,0 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk DAY | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak uszny bez wentyla średnica 3 mm, długość 70 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak uszny bez wentyla , średnica 2,5 mm, długość 70 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ssąca z mandrynem i otworem odcinającym, 9 Fr, długość 170 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do nosa Hartmann-Halle, Rozmiar 3 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do nosa Model Wien, Rozmiar 2 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki Weil Blakesley długość sztancy tnącej 3,5mm/ długość robocza 120 mm, 0 stopni | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe tnące, owalne, 45 stopni do góry, długość robocza 130 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trzonek nr 3 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak van Eicken, atraumatyczny, zakrzywiony, 3 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki opatrunkowe typ Grazil, 145 mm O/T, proste | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do szwów 115 mm, O/O, proste | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko laryngologiczne, bez uchwytu, średnica 20 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko laryngologiczne, bez uchwytu, średnica 16 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do przewodów śliniankowych, giętka z oliwką | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nosze do transportu pacjenta po urazie kręgosłupa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podgrzewacz do płynów | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Dla zestawów określonych w poz. 6 i 7 podać Wytwórcę, nazwę handlową, kod lub nr katalogowy dla każdego elementu zestawu  i dla każdego elementu dołączyć katalog, deklaracji zgodności i CE.

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET NR 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Nr Poz. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna – 14 szt. |
| 1.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 1.5 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 1.6 | Ochrona przed wilgocią minimum IP 22 | Tak/Podać |  |
| 1.7 | Klasa ochronności II, typ CF | Tak |  |
| 1.8 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
| 1.9 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | Tak/Podać |  |
| 1.10 | Masa pompy wraz z uchwytem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,5 kg | Tak/Podać |  |
| 1.11 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak |  |
| 1.12 | Mocowanie strzykawki od czoła pompy | Tak |  |
| 1.13 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak/Podać |  |
| 1.14 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
| 1.15 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | Tak/Podać |  |
| 1.16 | Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 1200 ml/godz. | Tak/Podać |  |
| 1.17 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak/Podać |  |
| 1.18 | Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1200 ml/h | Tak/Podać |  |
| 1.19 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | Tak/Podać |  |
| 1.20 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | Tak/Podać |  |
| 1.21 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak/Podać |  |
| 1.22 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | Tak |  |
| 1.23 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – minimum 17 poziomów | Tak/Podać |  |
| 1.24 | Funkcja KVO | Tak |  |
| 1.25 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | Tak |  |
| 1.26 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | Tak/Podać |  |
| 1.27 | Tryb nocny - sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu | Tak |  |
| 1.28 | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
| 1.29 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  |
| 1.30 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
| 1.31 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
| 1.32 | Alarmy, minimum: - pustej strzykawki - zatrzymana infuzja - okluzji - rozłączenia linii – spadku ciśnienia - rozładowanego akumulatora - braku lub źle założonej strzykawki - otwartego uchwytu komory strzykawki - o uszkodzeniu sprzętu - wstępny przed końcem infuzji | Tak/Podać |  |
| 1.33 | Możliwość komunikacji przez porty typu: RS232, USB, Ethernet | Tak/Podać |  |
| 2 Wózek reanimacyjny z szufladami – 1 szt. |
| 2 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 2.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 2.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 2.4 | Rama wózka wykonana z metalu, wszystkie powierzchnie i powłoki w tym blat ABS pokryte antybakteryjnymi jonami srebra tzw. powłoką antybakteryjną zapobiegającą rozwojowi bakterii i grzybów. Powierzchnie trwałe i odporne na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu. | Tak |  |
| 2.5 | Wózek mobilny posiadający 4 chromowane kółka o średnicy 100 mm, minimum dwa z nich z blokadą | Tak/Podać |  |
| 2.6 | Wyposażenie: - 5 szuflad - pojemnik na zużyte igły - wyciągany blat roboczy boczny o dopuszczalnym obciążeniu min 15 kg, - 1 mocowanie z boku uchwytu rozsuwanego na opakowanie rękawic nie sterylnych - mocowany na blacie dozownik na płyn aseptyczny, - kosz na odpady - mocowana z tylu wózka deska do masażu serca, - półka pod defibrylator mocowana na stałe - pojemnik na dreny - zamek centralny - gniazdo elektryczne panelowe - system oświetlenia pola roboczego - wieszak na kroplówkę - uchwyt na butlę tlenową z butlą i reduktorem | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Szuflady – wymiary/podział: 1. 90 mm x 600 mm dzielona 10 razy 2. 120 mm x 600 mm dzielona 10 razy 3. 120 mm x 600 mm dzielona 3 razy 4. 150 mm x 600 mm dzielona 10 razy 5. 210 mm x 600 mm dzielona 10 razy +/- 50 mm dla każdej szerokości (wartości ) 600 mm | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Wysokość wewnętrzna wózka 690 mm (± 50 mm) Wysokość z blatem 900 mm (± 50 mm) Szerokość wewnętrzna 600 mm (± 50 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.9 | Kolorystyka wózka do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw | Tak/Podać |  |
| 3 | Laryngoskop – 11 zestawów |
| 3.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 3.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.5 | Zestaw obejmuje rękojeść i trzy łyżki. Łyżki laryngoskopowe światłowodowe typu Macintosh: rozmiar 2 (90-95mm), rozmiar 3 (108-110 mm), rozmiar 4 (133-135 mm) | Tak/Podać |  |
| 3.6 | Trwałe wykonane ze stali nierdzewnej matowe, w celu wyeliminowania refleksów świetlnych | Tak |  |
| 3.7 | Światłowód o przekroju prostokątnym i średnicy włókien min 4 mm | Tak |  |
| 3.8 | Standardowa rękojeść bateryjna do laryngoskopu | Tak |  |
| 3.9 | Możliwość sterylizowania w autoklawie, podać parametry sterylizacji | Tak |  |
| 3.10 | Rękojeść i łyżki zgodne ze standardami ISO 7376-3/EN1819 (zielony standard zamka) | Tak |  |
| 3.11 | Opakowanie – trwały pojemnik z materiału zmywalnego z uchwytem, umożliwiającym przenoszenie kompletu łyżek wraz z rękojeścią | Tak |  |
| 4 | Dozowniki tlenu z nawilżaczem – 20 szt. |
| 4.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 4.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 4.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 4.5 | Dozowanie i nawilżanie tlenu podawanego pacjentowi – do użytku medycznego | Tak |  |
| 4.6 | Maksymalne ciśnienie 0,6 MPa | Tak/Podać |  |
| 4.8 | Regulator wyposażony w system zabezpieczeń pozwalający na stały przepływ na wyjściu regulatora | Tak |  |
| 4.9 | Bryła kompaktowa, trwała z wysokiej jakości materiałów aluminium utwardzane, stal nierdzewna | Tak |  |
| 4.10 | Zakres regulacji przepływu, minimum od 0 do 15 L /min | Tak/Podać |  |
| 4.11 | Króciec pod dren/ przewód osadzony w obudowie dozownika, przy rotametrze lub pokrywie dozownika wykonanej z trwałego materiału, np. metalowy (inny niż plastikowy) | Tak/Podać |  |
| 4.12 | Wyjście z dozownika przez metalowy króciec pod dren/ przewód do maski tlenowej | Tak |  |
| 4.13 | Podłączenie – bezpośredni wtyk typu AGA | Tak |  |
| 4.14 | Butelki nawilżacza wielorazowe nadające się do sterylizacji do każdego dozownika | Tak/Podać parametry sterylizacji |  |
| 4.15 | Zapasowe butelki nawilżacza wielorazowe, minimum 10 szt. | Tak/Podać |  |
| 5 | Aparat ambu – 10 szt. |
| 5.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 5.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 5.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 5.5 | Resuscytator do wentylacji pacjentów dorosłych | Tak |  |
| 5.6 | Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji | Tak |  |
| 5.7 | Zawór ciśnieniowy 60 cmH2O | Tak |  |
| 5.8 | Objętość worka w zakresie 1500 - 1700 mL | Tak/Podać |  |
| 5.9 | Maska silikonowa, przeźroczysta, roz. 5 z sztywny kołnierzem dobrze przylegająca do twarzy | Tak |  |
| 5.10 | Możliwość rotacji o 360° maski i zaworu pacjenta pozwalająca wentylować pacjenta w dogodnej dla użytkownika pozycji | Tak |  |
| 5.11 | Zaczep do powieszenia aparatu | Tak |  |
| 5.12 | Możliwość sterylizacji wszystkich (z rezerwuarem) elementów resuscytatora w autoklawie, podać parametry sterylizacji | Tak/Podać |  |
| 6 | Narzędzia chirurgiczne dla chirurgii, wielorazowe - zestaw |
| 6.1 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowe | Tak/Podać |  |
| 6.2 | Pęseta anatomiczna 180 mm, prosta, wąska – 10 szt. | Tak |  |
| 6.3 | Pęseta chirurgiczna 180 mm, prosta, 1 x 2 – 5 szt. | Tak |  |
| 6.4 | Pęseta chirurgiczna 180 mm, prosta, 2 x 3 – 5 szt. | Tak |  |
| 6.5 | Trzonek do skalpela nr 3 – 3 szt. | Tak |  |
| 6.6 | Trzonek do skalpela nr 4 – 3 szt. | Tak |  |
| 6.7 | Imadło typu Mayo-Hegar 140 mm – 2 szt. | Tak |  |
| 6.8 | Nożyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/T – 2 szt. | Tak |  |
| 6.9 | Nożyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, T/T – 1 szt. | Tak |  |
| 6.10 | Nożyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/O – 1 szt. | Tak |  |
| 6.11 | Rochester-Pean, 140 mm, prosty – 7 szt. | Tak |  |
| 6.12 | Rochester-Pean, 140 mm, zagięty – 3 szt. | Tak |  |
| 7 | Narzędzia chirurgiczne dla laryngologii, wielorazowe - zestaw |
| 7.1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 7.2 | Pęseta anatomiczna typu TROELTSCH (Wilde) 110 mm – 10 szt. | Tak |  |
| 7.3 | Pęseta LUCAE, wąska 140 mm – 10 szt. | Tak |  |
| 7.4 | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 5,5 mm – 10 szt | Tak |  |
| 7.5 | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 6,5 mm – 10 szt. | Tak |  |
| 7.6 | Wziernik do ucha Politzer, średnica 4,0 mm – 10 szt. | Tak |  |
| 7.7 | Haczyk DAY – 2 szt. | Tak |  |
| 7.8 | Ssak uszny bez wentyla średnica 3 mm, długość 70 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 7.9 | Ssak uszny bez wentyla , średnica 2,5 mm, długość 70 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 7.10 | Rurka ssąca z mandrynem i otworem odcinającym, 9 Fr, długość 170 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 7.11 | Wziernik do nosa Hartmann-Halle, Rozmiar 3 – 5 szt. | Tak |  |
| 7.12 | Wziernik do nosa Model Wien, Rozmiar 2 – 5 szt. | Tak |  |
| 7.13 | Kleszczyki Weil Blakesley długość sztancy tnącej 3,5mm/ długość robocza 120 mm, 0 stopni – 2 szt. | Tak |  |
| 7.14 | Kleszczyki nosowe tnące, owalne, 45 stopni do góry, długość robocza 130 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 7.15 | Trzonek nr 3 – 2 szt. | Tak |  |
| 7.16 | Ssak van Eicken, atraumatyczny, zakrzywiony, 3 mm – 2 szt. | Tak |  |
| 7.17 | Nożyczki opatrunkowe typ Grazil, 145 mm O/T, proste – 4 szt. | Tak |  |
| 7.19 | Nożyczki do szwów 115 mm, O/O, proste – 2 szt. | Tak |  |
| 7.20 | Lusterko laryngologiczne, bez uchwytu, średnica 20 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 7.21 | Lusterko laryngologiczne, bez uchwytu, średnica 16 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 7.22 | Sonda do przewodów śliniankowych, giętka z oliwką – 2 szt. | Tak |  |
| 8 | Nosze do transportu pacjenta po urazie kręgosłupa – 1 szt. |
| 8.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 8.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 8.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 8.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowe | Tak/Podać |  |
| 8.5 | Nosze zbierakowe/podbierakowe | Tak |  |
| 8.6 | Łopaty wykonane z tworzywa o wysokiej odporności z możliwością dezynfekcji przy użyciu ogólnie stosowanych środków szpitalnych | Tak |  |
| 8.7 | Produkt prześwietlany dla promieni RTG | Tak |  |
| 8.8 | Całkowite obciążenie minimum 155 kg | Tak/Podać |  |
| 8.9 | Regulacja długości noszy w zakresie od 1650 mm (+/- 30 mm) do 2200 mm (+/- 200 mm) | Tak/Podać |  |
| 8.10 | Szerokość noszy 440 mm (+/- 10 mm) | Tak/Podać |  |
| 8.11 | Nosze składane, długość po złożeniu max 1200 mm | Tak/Podać |  |
| 8.12 | Podwójne zamki spinające łopaty z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym rozpięciem | Tak |  |
| 8.13 | Waga max 10 kg | Tak/Podać |  |
| 8.14 | Pasy zabezpieczające o regulowanej długości, nadające się do dezynfekcji – 3 szt. | Tak |  |
| 9 | Podgrzewacz do płynów – 1 szt. |
| 9.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 9.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 9.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 9.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 9.5 | Urządzenie stacjonarne, wyposażone w 4 gumowe nóżki, przeznaczone do pracy ciągłej. | Tak |  |
| 9.6 | Obudowa i konstrukcja trwała, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu | Tak |  |
| 9.7 | Podgrzewacz jednokomorowy, zamykany od góry przeźroczystą pokrywą. | Tak |  |
| 9.8 | Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED | Tak |  |
| 9.9 | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i wybraną | Tak |  |
| 9.10 | Elektroniczne i mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak/Podać sposób zabezpieczeń |  |
| 9.11 | Pojemność komory: 35 litrów +/-5 litrów | Tak/Podać |  |
| 9.12 | Dopuszczalne obciążenie komory: 25 kg i więcej | Tak/Podać |  |
| 9.13 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 9.14 | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 600 mm (szerokość x wysokość x głębokość) +/- 50 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 9.15 | Zakres temperatury, ustawiany przez użytkownika, minimum 25 ° - 42° C +/- 1°C, zmieniamy co 1 °C | Tak/Podać |  |
| 9.16 | Alarmy, minimum: - niedomkniętej pokrywy - niskiej i wysokiej temperatury - przegrzania | Tak/Podać |  |
| 9.17 | Tryb czuwania (stand by) | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.2 do SIWZ

ZP-2200-29/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiomonitor na stojaku z kółkami | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator – torbą z butlą i reduktorem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Defibrylator | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Waga osobowa, medyczna z wzrostomierzem | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ssak elektryczny | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Inhalator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Lampa bezcieniowa, mobilna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pulsoksymetr | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET NR 2

| Nr Poz. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Kardiomonitory – 11 szt. |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 1.4 | Możliwość zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. System umożliwia podłączenie oferowanych kardiomonitorów w celu automatycznego zapisywania zmierzonych parametrów życiowych na karcie pacjenta. Interfejs użytkownika systemu w języku polskim. | Tak |  |
| 1.5 | Monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | Tak |  |
| 1.6 | Monitor przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 1.7 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | Tak |  |
| 1.8 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 1.9 | Akumulator umożliwiający monitorowanie – przynajmniej przez 3 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | Tak/Podać |  |
| 1.10 | Monitor zamontowany na stabilnym wózku – stojaku na kółkach z koszykiem na akcesoria. Możliwość blokady kół | Tak |  |
| 1.11 | Kolorowy ekran o przekątnej minimum 15”. Wyświetlanie jednocześnie minimum 8 krzywych dynamicznych na ekranie. | Tak/Podać |  |
| 1.12 | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego, możliwość podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 1.13 | Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę, pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu. | Tak/Podać |  |
| 1.14 | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego i/lub stałych przycisków i/lub pokrętła | Tak/Podać |  |
| 1.15 | Funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | Tak |  |
| 1.16 | Monitor wyposażony w funkcję „standby” | Tak |  |
| 1.17 | Monitor przystosowany do przenoszenia po wypięciu z wózka - posiada rączkę | Tak |  |
| 1.18 | Masa do 7 kg | Tak/Podać |  |
| 1.19 | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | Tak |  |
| 1.20 | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | Tak |  |
| 1.21 | Monitor wyposażony w diodowy pasek alarmowy. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | Tak |  |
| 1.22 | Możliwość edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 1.23 | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | Tak |  |
| 1.24 | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów | Tak |  |
| 1.25 | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni | Tak |  |
| 1.26 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i przynajmniej 30-sekundowy odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | Tak |  |
| 1.27 | Monitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP, uwzględniających wartości ciśnienia: skurczowego, średniego i rozkurczowego, oraz czasu wykonania pomiaru. | Tak |  |
| 1.28 | Monitor wyposażony w kalkulator leków | Tak |  |
| 1.29 | Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  |
| 1.30 | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | Tak/Podać |  |
| 1.31 | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | Tak |  |
| 1.32 | Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | Tak |  |
| 1.33 | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | Tak |  |
| 1.34 | Analiza arytmii, włączana na żądanie, arytmie u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | Tak |  |
| 1.35 | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s z ustawianiem co 5 s. | Tak/Podać |  |
| 1.36 | Pomiar SpO2, w zakresie 0-100% z dokładnością co najmniej ±2%. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum 25-300 ud/min z dokładnością przynajmniej do ±2 ud/min. | Tak/Podać |  |
| 1.37 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak/Podać |  |
| 1.38 | Pomiar temperatury w 2 kanałach. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. | Tak/Podać |  |
| 1.39 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w dwóch kanałach | Tak |  |
| 1.40 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe, CO2 w strumieniu głównym | Tak |  |
| 1.41 | Wyposażenie podstawowe na każdy monitor: - przewód EKG do 3 elektrod oraz 30 elektrod - wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dorosłych - mankiety pomiarowe dla dorosłych (2 różne rozmiary) - wielorazowy czujnik temperatury skóry - rolka papieru do drukarki monitora | Tak |  |
| 1.42 | Zapasowe akcesoria: kabel EKG 3 odprowadzenia – minimum 3 szt. kabel czujnik SpO2 – minimum 2 szt. dren do pomiaru ciśnienia nieiwazyjnego – minimum 3 szt. mankiety – różne rozmiary – minimum 6 szt. | Tak/Podać |  |
| 2 | Respirator transportowy z torbą, butlą i reduktorem – 1 szt. |
| 2.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 2.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 2.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 2.5 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | Tak |  |
| 2.6 | Odporny na wstrząsy i uderzenia | Tak |  |
| 2.7 | Odporny na zmiany temperatury w zakresie minimum: od -15 do 40 C | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Pneumatyczny napęd i sterowanie pracą respiratora | Tak |  |
| 2.9 | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym od 2,7 do 5,5 bar | Tak/Podać |  |
| 2.10 | Niskie zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora - (poniżej 2l/min) | Tak/Podać |  |
| 2.11 | Reduktor ciśnienia zapobiegający wpływowi zmian ciśnienia w butli na wentylację | TAK |  |
| 2.12 | Waga maksymalna do 5 kg | Podać |  |
| 2.13 | Tryby wentylacji, minimum: IPPV, PEEP | Tak/Podać |  |
| 2.14 | Regulacja częstości oddechów minimum 5-30 1/min | Tak/Podać |  |
| 2.15 | Wentylacja Minutowa MV w zakresie minimum: 4-15 l/min | Tak/Podać |  |
| 2.16 | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | Tak/Podać |  |
| 2.17 | Zastawka nadciśnienia ograniczająca ciśnienie w układzie pacjenta | Tak |  |
| 2.18 | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji, m.in.: ciśnienia wdechu, inne | Tak/Podać |  |
| 2.19 | Alarmy, minimum: - niskiego ciśnienia gazów zasilających - za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu - za niskiego ciśnienia wdechu | Tak/Podać |  |
| 2.20 | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów | Tak |  |
| 2.21 | Zastawka PEEP | Tak |  |
| 2.22 | Wyposażenie: układ oddechowy dla dorosłych: dwa komplety - torba za zestaw - butla tlenowa aluminiowa 2L - reduktor nakręcany na gwint butli tlenowej, posiadający manometr, wyjście AGA i regulacje przepływu tlenu w zakresie min. 0 – 15 l/min., dodatkowo reduktor powinien mieć podłączenie na przewód tlenowy (króciec do podłączenia drenu z maską) Wszystkie elementy kompatybilne, zestaw gotowy do użycia. | Tak/Podać |  |
| 3 | Defibrylator z kardiowersją – 3 szt. |  |
| 3.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 3.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.5 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | Tak |  |
| 3.6 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | Tak/Podać |  |
| 3.7 | Możliwość wyświetlania na ekranie minimum 3 krzywych dynamicznych. | Tak/Podać |  |
| 3.8 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  |
| 3.9 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
| 3.10 | Defibrylacje ręczna w zakresie minimum od 1 do 360 J | Tak/Podać |  |
| 3.11 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | Tak |  |
| 3.12 | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | Tak/Podać |  |
| 3.13 | Możliwość wyboru jednego spośród minimum 20 poziomów energii defibrylacji | Tak/Podać |  |
| 3.14 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim | Tak |  |
| 3.15 | Energia defibrylacji w trybie AED minimum od 100 do 360 J | Tak/Podać |  |
| 3.16 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | Tak |  |
| 3.17 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | Tak |  |
| 3.18 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  |
| 3.19 | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | Tak |  |
| 3.20 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 3.21 | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń - Pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min - Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | Tak/Podać |  |
| 3.22 | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna: - natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 5 do 200 mA - częstość stymulacji w zakresie minimum od 40 do 170 imp/min | Tak/Podać |  |
| 3.23 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 3.24 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 3.25 | Papier do drukarki o szerokości minimum 50 mm | Tak |  |
| 3.26 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych | Tak |  |
| 3.27 | Archiwizacja danych: minimum 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | Tak/Podać |  |
| 3.28 | Eksport danych np. za pomocą pamięci typu Pendrive lub inny sposób | Tak/Podać |  |
| 3.29 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | Tak/Podać |  |
| 3.30 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 3.31 | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 3.32 | Czas pracy na bateriach dla urządzenia minimum 150 minut monitorowania | Tak/Podać |  |
| 3.33 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci | Tak |  |
| 3.34 | Możliwość wykonania minimum 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak/Podać |  |
| 3.35 | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | Tak |  |
| 3.36 | Uchwyt na ramę łóżka | Tak |  |
| 3.37 | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg | Tak/Podać |  |
| 4 | Waga osobowa, medyczna z wzrostomierzem – 4 szt. |
| 4.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 4.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 4.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 4.5 | Waga medyczna z legalizacją, certyfikat zatwierdzenia typu WE | Tak |  |
| 4.6 | Klasa wagi | Podać |  |
| 4.7 | Obciążenie maksymalne 200 kg | Tak/Podać |  |
| 4.8 | Dokładność odczytu minimum 50 g/100g | Tak/Podać |  |
| 4.9 | Zakres tary - 200 kg | Tak/Podać |  |
| 4.10 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  |
| 4.11 | Krótki czas stabilizacji wskazań ok.2 s | Tak |  |
| 4.12 | Wyświetlacz LSD, duże czytelne cyfry | Tak |  |
| 4.13 | Interfejs RS232 lub złącze USB | Tak |  |
| 4.14 | Wzrostomierz mechaniczny z czytelną skalą – pomiar wzrostu do 2 m, rozdzielczość wzrostomierza 2mm | Tak/Podać |  |
| 4.15 | Wpis do paszportu technicznego o ważności legalizacji | Tak/Podać |  |
| 5 | Ssak elektryczny – 12 szt. |
| 5.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 5.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 5.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 5.5 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 5.6 | Ssak przeznaczony do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych, drenażu ran i innych działań wymagających wysokiego ssania i wysokiej próżni | Tak |  |
| 5.7 | Urządzenie przenośne | Tak |  |
| 5.8 | Możliwość zastosowania u dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 5.9 | Płynna regulacja ssania ciągłego | Tak |  |
| 5.10 | Próżniowa pompa tłokowa - bezobsługowa, bezolejowa nie wymagająca konserwacji | Tak |  |
| 5.11 | Regulator podciśnienia (regulacja w zakresie max.0-80kPa) | Tak/Podać |  |
| 5.12 | Przepływ max. 20 l/min | Tak/Podać |  |
| 5.13 | Przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny | Tak/Podać |  |
| 5.14 | Proste wyjmowanie i operowanie przewodem ssącym | Tak |  |
| 5.15 | Wbudowany, oryginalny, metalowy uchwyt na przewód ssący pozwalający na zwinięcie i ochronę przewodu w trakcie przenoszenia | Tak |  |
| 5.16 | Uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
| 5.17 | Wózek do przewożenia ssaka na pięciu kołach, plastikowy pojemnik na dreny | Tak |  |
| 5.18 | Stabilna podstawa, trwała obudowa, łatwa do czyszczenia | Tak |  |
| 5.19 | Zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 2 litry, minimum 2 szt. Podać parametry sterylizacji. | Tak/Podać |  |
| 5.20 | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | Tak |  |
| 5.21 | Ssak wyposażony w filtr antybakteryjny. 15 szt. filtrów (po jednym na każdy ssak + zapas) | Tak |  |
| 5.22 | Waga maksymalna 4 kg | Tak/Podać |  |
| 6 | Inhalator pneumatyczny – 1 szt. |
| 6.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 6.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 6.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 6.5 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 6.6 | Tryb pracy – praca ciągła | Tak |  |
| 6.7 | Poziom hałasu 55dBa (+/- 2 dBa) | Tak/Podać |  |
| 6.8 | Ciśnienie pracy do 1,3 bar (+/- 0,2 bar) | Tak/Podać |  |
| 6.9 | Wskaźnik ciśnienia | Tak |  |
| 6.10 | Maksymalny przepływ 16 l/min (+/- 2 l/min) | Tak/Podać |  |
| 6.11 | Nebulizacja 0,6 ml/min. (+/- 0,1 ml/min.) | Tak/Podać |  |
| 6.12 | Wielkość cząstek 2,75 µm (+/- 0,5 µm) | Tak/Podać |  |
| 6.13 | Wózek na kółkach, z możliwością blokady kółek | Tak |  |
| 6.14 | Maski dla dorosłych minimum 5 szt. | Tak |  |
| 6.15 | Kompletne zestawy wielorazowe minimum 3 szt. | Tak |  |
| 7 | Lampa bezcieniowa, mobilna – 3 szt. |
| 7.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 7.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 7.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 7.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 7.5 | Mobilna lampa zabiegowa zainstalowana na statywie wyposażonym w cztery kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie lampy. Możliwość blokady kół | Tak |  |
| 7.6 | Źródło światła lampy: LED emitujące światło w kolorze białym o jednakowej temperaturze barwowej. | Tak |  |
| 7.7 | Natężenie światła lampy w odległości 1 m od kopuły: 60 000 lux (+/- 500 lux) | Tak/Podać |  |
| 7.8 | Średnica oświetlanego pola z odległości 1 m minimum 15 cm | Tak/Podać |  |
| 7.9 | Kopuła lampy wyposażona w uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować | Tak/Podać parametry sterylizacji |  |
| 7.10 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły | Tak |  |
| 7.11 | Wyłącznik umieszczony na ramieniu przy kopule lampy | Tak |  |
| 7.12 | Temperatura barwowa światła lampy minimum 4500 K | Tak/Podać |  |
| 7.13 | Lampa zapewniająca prawidłowe odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw Ra minimum 95% | Tak/Podać |  |
| 7.14 | Możliwość elektronicznej, bezstopniowej regulacji natężenia światła lampy w zakresie minimum od 25 % do 100 % | Tak/Podać |  |
| 7.15 | Kopuła lampy zawieszona na uchylnym ramieniu o zasięgu minimum 90 cm | Tak/Podać |  |
| 7.16 | Średnica kopuły 33 cm +/- 3 cm | Tak/Podać |  |
| 7.17 | Minimum 7 diod Led o żywotności minimum 30 000 godzin | Tak/Podać |  |
| 8 | Pulsoksymetr – 2 szt. |
| 8.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 8.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 8.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 8.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 8.5 | Pulsoksymetr przenośny z wielorazowym czujnikiem saturacji dla dorosłych (typu klips na palec) | Tak |  |
| 8.6 | Zakres pulsu minimim: 30-250 uderzeń na minutę | Tak/Podać |  |
| 8.7 | Uchwyt do mocowania pulsoksymetru w pozycji wertykalnej i horyzontalnej . | Tak |  |
| 8.8 | Ekran monitora minimum 3x12 [cm] | Tak/Podać |  |
| 8.9 | Regulacja kontrastu wyświetlacza | Tak |  |
| 8.10 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
| 8.11 | Stałe wyświetlanie wartości pulsu i saturacji | Tak |  |
| 8.12 | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | Tak |  |
| 8.13 | Pomiar saturacji u dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 8.14 | Możliwość ustawienia granicznej wartości pulsu i saturacji dla każdej grupy wiekowej. | Tak |  |
| 8.15 | Możliwość wyboru zaprogramowanych ustawień granic alarmowych dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 8.16 | Dźwiękowa sygnalizacja tętna | Tak |  |
| 8 | Histogram z minimum 72 godzin z możliwością wydruku na drukarce | Tak |  |
| 8.18 | Przeglądanie bieżąco gromadzonych danych w postaci trendów na ekranie urządzenia | Tak |  |
| 8.19 | Menu pulsoksymetru w j. polskim | Tak |  |
| 8.20 | Automatyczny test i diagnostyka aparatu po jego włączeniu | Tak |  |
| 8.21 | Możliwość przesyłania danych do komputera PC | Tak |  |
| 8.22 | Możliwość stosowania czujników jedno- i wielorazowych | Tak |  |
| 8.23 | Alarmy wizualne i dźwiękowe | Tak |  |
| 8.24 | Możliwość: wyciszanie dźwięku alarmu, ustawienia głośności alarmu | Tak |  |
| 8.25 | Alarm odłączonego czujnika | Tak |  |
| 8.26 | Alarm stanu rozładowania baterii | Tak |  |
| 8.27 | Wyświetlanie komunikatów technicznych | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.3 do SIWZ

ZP-2200-29/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Aparat EKG na wózku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rektoskop z oprzyrządowaniem na wózku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampa naczołowa zabiegowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa naczołowa diagnostyczna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Optyki laryngologiczne 0 stopni | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Optyki laryngologiczne 30 stopni | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr bezdotykowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Negatoskop | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET NR 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Aparat EKG – 4 szt. |
| 1.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 1.5 | Aparat 3,6,12 kanałowy | Tak/Podać |  |
| 1.6 | Analiza i interpretacja EKG Automatyczne wykrywanie początków i końców załamków P, QRS, T Pomiar czasów trwania P i QRS Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T Obliczenie HR, Q-Tc Pomiar amplitud wszystkich załamków oraz poziomu odcinka ST, Obliczenie osi elektrycznych załamków P-QRS-T | Tak |  |
| 1.7 | Pomiar HR i wyświetlanie wyników pomiaru na ekranie | Tak |  |
| 1.8 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 1.9 | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 1.10 | Kolorowy wyświetlacz graficzny minimum 7” | Tak/Podać |  |
| 1.11 | Prezentacja czasu rzeczywistego | Tak |  |
| 1.12 | Obsługa aparatu poprzez wyświetlacz z panelem dotykowym oraz wydzieloną klawiaturę funkcyjną | Tak |  |
| 1.13 | Szerokość papieru minimum 110 mm | Tak/Podać |  |
| 1.14 | Pamięć minimum 800 badań | Tak/Podać |  |
| 1.15 | Funkcja umożliwiająca przesyłanie zapisów badania na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail oraz inny aparat EKG bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| 1.16 | Możliwość przeglądu badań z pamięci na wyświetlaczu aparatu | Tak |  |
| 1.17 | Możliwość przeglądu wyników analizy i interpretacji na wyświetlaczu aparatu | Tak |  |
| 1.18 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  |
| 1.19 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 1.20 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |
| 1.21 | Interfejs komunikacyjny USB | Tak |  |
| 1.22 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki bezpośrednio do aparatu | Tak |  |
| 1.23 | Możliwość rozbudowy o przystawkę do badań spirometrycznych | Tak |  |
| 1.24 | Graficzna sygnalizacja poprawności podłączenia każdej elektrody | Tak |  |
| 1.25 | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mv | Tak |  |
| 1.26 | Prędkość 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
| 1.27 | Waga max 2 kg | Tak/Podać |  |
| 1.28 | Wyposażenie podstawowe dla każdego aparatu: komplet elektrod przedsercowych i kończynowych wraz z kablem pacjenta dla dorosłych, papier termoczuły, żel do EKG, wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta, wyposażony w skrzynkę na akcesoria, koła z blokadą | Tak/Podać |  |
| 1.29 | Wyposażenie zapasowe: - minimum 2 komplety elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt), - minimum 2 komplety elektrod kończynowych klipsowych 4 szt. - minimum 2 komplety kabli pacjenta - minimum 5 szt. papieru do drukarki aparatu | Tak/Podać |  |
| 2 | Rektoskop z oprzyrządowaniem – 1 zestaw |
| 2.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 2.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 2.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 2.5 | Rektoskop diagnostyczny o średnicy minimum18 mm, długości roboczej minimum 300 mm. W komplecie: tubus z obturatorem, uchwyt, pompka z końcówką typu luer, zakrywka zamykająca z okienkiem obserwacyjnym, kleszczyki zbierające. | Tak/Podać |  |
| 2.6 | Rektoskop diagnostyczny o średnicy minimum 20 mm, długości roboczej minimum 300 mm. W komplecie: tubus z izolowaną końcówką, obturator, uchwyt, pompka z końcówką typu luer, zakrywka zamykająca z okienkiem obserwacyjnym, kleszczyki zbierające. | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Zakrywka obserwacyjna z kanałem do instrumentów, minimum 2 szt | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Zakrywka uniwersalna | Tak |  |
| 2.9 | Nasadka operacyjna z lupą - prześwit 6mm | Tak |  |
| 2.10 | Kleszcze chwytające do delikatnych struktur, HF, o długości roboczej 430 mm | Tak |  |
| 2.11 | Kleszcze biopsyjne, HF, o długości roboczej 430 mm | Tak |  |
| 2.12 | Rurka do ssania i koagulacji, HF, o długości roboczej minimum 450 mm i średnicy 5mm. | Tak/Podać |  |
| 2.13 | Źródło światła – ledowe, żywotność żarówki minimum 30 000 godzin. Funkcja stand-by przy odłączeniu światłowodu. Komplet niezbędnych kabli do podłączenia·. | Tak/Podać |  |
| 2.14 | Światłowód do oferowanej optyki i źródła światła o długości minimum 2,3 m i średnicy 3,5 mm | Tak/Podać |  |
| 2.15 | Wózek medyczny wyposażony w uchwyt na światłowód, z blokadą kół, typ wózka umożliwiający postawienie oferowanego zestawu. Minimum dwie półki. | Tak/Podać |  |
| 3 | Lampa naczołowa |
| 3.1 | Lampa naczołowa zabiegowa – 1 szt. | Tak |  |
| 3.2 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 3.3 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.5 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.6 | Lampa naczołowa zabiegowa z zimnym światłem i światłowodem kompatybilna (1 szt.) ze źródłem światła Storz Halogen 150 typ 20112320 | Tak |  |
| 3.7 | Opaska naczołowa z łukiem poprzecznym, wyścielona skórzaną wyściółką | Tak |  |
| 3.8 | Regulacja – dopasowanie opaski do wymiarów głowy użytkownika jedną ręką poprzez pokrętło umieszczone na opasce | Tak |  |
| 3.9 | Światłowód o długości minimum 220 cm i średnicy minimum 3,5 mm | Tak/Podać |  |
| 3.10 | Regulacja wielkości pola oświetlenia w odległości 40 cm z zakresie: średnica pola od 105 mm do 135 mm (+/- 10 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 3.11 | Natężenie światła w odległości 40 cm 10 000 lux, w odległości 20 cm 23 000 lux (+/- 500 lux dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 3.12 | Waga ze światłowodem maxkysmalnie 300 g | Tak/Podać |  |
| 3.13 | Lampa naczołowa diagnostyczna (2 szt.) na opasce | Tak |  |
| 3.14 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 3.15 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.16 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.17 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.18 | Regulacja – dopasowanie opaski do wymiarów głowy użytkownika jedną ręką poprzez pokrętło umieszczone na opasce | Tak |  |
| 3.19 | Źródło światła – dioda LED | Tak |  |
| 3.20 | Światło zimne o temperaturze barwowej 6500 ° Kelvina +/- 500 ° Kelvina | Tak/Podać |  |
| 3.21 | Żywotność diody minimum 15 000 godzin | Tak/Podać |  |
| 3.22 | Płynna regulacja wielkości pola oświetlenia w odległości 40 cm w zakresie: średnica pola od 40 mm do 200 mm (+/- 10 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 3.23 | Natężenie światła w odległości 40 cm 10 000 lux, w odległości 20 cm 23 000 lux (+/- 500 lux dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 3.24 | Zasilanie akumulatorowe z pojemnikiem umieszczonym na opasce. Zintegrowanie gniazdo ładowarki w pojemniku akumulatora (brak konieczności wyjmowania akumulatorów w celu ładowania) | Tak |  |
| 3.25 | Praca na akumulatorze minimum 90 minut | Tak/Podać |  |
| 3.26 | Zapasowy komplet akumulatorów dla każdej lampy z pojemnikiem na akumulatory – w celu zapewnienia ciągłości pracy. | Tak |  |
| 3.27 | Waga lampy z akumulatorami maksymalnie 300 g | Tak/Podać |  |
| 4 | Optyki laryngologiczne – 5 szt. |
| 4.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 4.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 4.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 4.5 | Optyka laryngologiczna, HD, 0 stopni kompatybilna z systemem Richard WOLF - 4 szt. | Tak |  |
| 4.6 | Optyka laryngologiczna, HD, 30 stopni kompatybilna z systemem Richard WOLF - 1 szt. | Tak |  |
|  | Parametry dla optyk 0 stopni i 30 stopni opisano w punktach 19.7 – 19.14 |  |
| 4.7 | Uniwersalny okular | Tak |  |
| 4.8 | Kąt patrzenia 0 stopni | Tak |  |
| 4.9 | Optyka szerokokątna | Tak |  |
| 4.10 | System soczewek wałeczkowych | Tak |  |
| 4.11 | Średnica 4 mm | Tak |  |
| 4.12 | Długość 175 – 180 mm | Tak/Podać |  |
| 4.13 | Minimalny kąt pola widzenia 101 stopni | Tak/Podać |  |
| 4.14 | Optyka autoklawowalna w temperaturze 134 stopnie Celsjusza | Tak |  |
| 5 | Termometr bezdotykowy – 2 szt. |
| 5.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 5.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 5.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 5.5 | Pomiar temperatury ciała metodą bezdotykową, przy użyciu sondy na podczerwień. | Tak |  |
| 5.6 | Wyświetlacz cyfrowy | Tak |  |
| 5.7 | Funkcja pamięci z zachowaniem minimum 30 ostatnich wyników pomiaru | Tak/Podać |  |
| 5.8 | Pomiar temperatury w skali Celsjusza z dokładnością 0,1 ° C | Tak/Podać |  |
| 5.9 | Czas pomiaru do 1 sekundy | Tak/Podać |  |
| 5.10 | Zakres pomiarowy dla temperatury ciała, minimum: 32,0 ° - 42,0 ° C | Tak/Podać |  |
| 5.11 | Dopuszczalny błąd pomiaru: +/- 0,2 ° C | Tak/Podać |  |
| 5.12 | Zasilanie bateryjne | Tak/Podać |  |
| 6 | Aparat do mierzenia ciśnienia – 2 szt. |
| 6.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 6.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 6.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 6.5 | Zakres pomiaru ciśnienia od 0 – 300 mm Hg | Tak |  |
| 6.6 | Ciśnieniomierz obsługiwany manualnie | Tak |  |
| 6.7 | Pompka wraz z zastawką i zaworem spustowym regulującym ciśnienie | Tak |  |
| 6.8 | Mankiet dwudrenowy dla dorosłych (26 – 36 cm +/- 2 cm dla każdej wartości granicznej) bawełniany, zapinany na rzep | Tak/Podać |  |
| 6.9 | Średnica tarczy ciśnieniomierza 50 mm (+/- 5 mm) | Tak/Podać |  |
| 6.10 | Aparat posiadający CE i atesty dopuszczające do użytkownia | Tak/Podać |  |
| 6.11 | Dokładność +/- 3 mmHg | Tak |  |
| 6.12 | Zestaw zawiera: stetoskop, etui | Tak |  |
| 7 | Negatoskop – 2 szt. |
| 7.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 7.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 7.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 7.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 7.5 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 7.6 | Równomierne oświetlenie całego ekranu, jednolita powierzchni ekranu | Tak |  |
| 7.7 | Regulacja luminancji | Tak |  |
| 7.8 | Luminancja ekranu 4200 cd /m2 +/- 25% | Tak/Podać |  |
| 7.9 | Ilość klatek, minimum 2 | Tak/Podać |  |
| 7.10 | Masa nie więcej niż 15 kg | Tak/Podać |  |
| 7.11 | Montaż i elementy montażowe po stronie Dostawcy | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI

(dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,9  Pakietu nr 2 poz. 1,2,3 5,7  Pakiet nr 3 poz. 1,2 )

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Poniższe warunki gwarancji dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,9 Pakietu nr 2 poz 1,2,3 5,7 Pakiet nr 3 poz 1,2 ) | Długość okresu gwarancji – min. 24 miesiące | Podać (min. 24-m-ce) |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  |
|  |  | wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  |
|  |  | dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych |  | Podać (min 10 lat) |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów |  | Podać |
| 1.18 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | osoba telefon fax/e-mail | Podać ................................................ ................................................ ................................................ |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany (bez odrębnej zapłaty) | podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. | Podać |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi/czyszczenia/sterylizacji dostarczonego asortymentu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności. | Tak |  |
| 1.21 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego asortymentu potwierdzone certyfikatem Producenta/bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla czterech specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym (2 x 2 osoby). | Tak |  |

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI   dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2,3,4,5,6,7  Pakietu nr 2 poz. 4,6, 8  Pakiet nr 3 poz. 3,4.,5,6,7,

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Długość okresu gwarancji – 24 miesiące

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii....................................................................

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 5 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych świadczeń i bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.

- Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)