**Załącznik nr 4.29**

**ZP-2200-28/15**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET nr 29 – ZESTAWY DO TERAPII CPAP INFANT FLOW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa/**  **Wytwórca** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **netto** | **Cena jedn. brutto** | **VAT**  **w %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcesoria do nCPAP Infant Flow LP – końcówka donosowa bardzo duża.  Końcówka ta nie wchodzi w skład zestawu końcówek donosowych (3 rozmiary) z generatorem IF.  (Dotychczas używana – nr kat. 777000XL firmy Care Fusion) |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria do nCPAP Infant Flow LP – maska nosowa w rozmiarach: bardzo mała, mała, średnia, duża, bardzo duża. Rozmiar maski do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.  Bardzo mała = XS (Dotychczas używana: nr kat. 777002 firmy Care Fusion)  Mała = S (Dotychczas używana: nr kat. 777002S firmy Care Fusion)  Średnia = M (Dotychczas używana: nr kat. 777002M firmy Care Fusion)  Duża = L (Dotychczas używana: nr kat. 777002L firmy Care Fusion) –  Bardzo duża = XL (Dotychczas używana: nr kat. 777002XL firmy Care Fusion) |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowanym do nawilżacza Fisher& Paykel do Infant Flow |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa komora nawilżacza Fisher& Paykel do nawilżacza MR 850 kompatybilna do Infant Flow |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Paskowe mocowanie układu pacjenta do Infant Flow LP w rozmiarach: średnio małe, średnie, duże  Rozmiar mocowania paskowego do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.  Średnio mała = SM (Dotychczas używana: nr kat. 777040SM firmy Care Fusion), 24 – 28 cm  Średnie = M (Dotychczas używana: nr kat. 777040M firmy Care Fusion), 26 – 32 cm  Duże = L (Dotychczas używana: nr kat. 777040L firmy Care Fusion), 32 – 37 cm |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Generator IF wraz z trzema końcówkami donosowymi: M; S; L pakowane jako zestaw.  (Dotychczas używany: nr kat. 7772020LP firmy Care Fusion) |  | zestaw | 10 |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM** | | | | | | | |  |  |

**Poz. 3 i 4 - dopuszcza się wspólne opakowanie**

Wszystkie akcesoria powinny być kompatybilne z aparatem Infant Flow, przez kompatybilność zamawiający rozumie sprzęt/akcesoria których użycie nie spowoduje pogorszenia parametrów oddechowych u noworodków, które to parametry są osiągane przy zastosowaniu oryginalnych akcesoriów producenta.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)