ZP-2200-27/15                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 4.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4 - Materace na łóżka szpitalne, pokrowce

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Wytwórca/ Nazwa handlowa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Materac z pianki poliuretanowej, w rozm. 200x90x12cm w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej o utrudnionym stopniu palności, zapinanym na suwak, suwak obszyty w kształcie litery „L” schowany pod zakładką, z możliwością prania i dezynfekcji chemicznej, pokrowiec/tkanina powinien posiadać opinię laboratoryjną wydaną przez niezależną, uprawnioną jednostkę w zakresie odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610 : 2007. Wymagana deklaracja zgodności CE oraz wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. Obciążenie materaca min. 100kg | 109 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 2 | Materac z pianki poliuretanowej, w rozm. 200x85x12cm w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej o utrudnionym stopniu palności, zapinanym na suwak, suwak obszyty w kształcie litery „L” schowany pod zakładką, z możliwością prania i dezynfekcji chemicznej, pokrowiec/tkanina powinien posiadać opinię laboratoryjną wydaną przez niezależną, uprawnioną jednostkę w zakresie odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610 : 2007. Wymagana deklaracja zgodności CE oraz wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. Obciążenie materaca min. 100kg | 46 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 3 | Materac z pianki poliuretanowej, w rozm. 195x90x10m w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej o utrudnionym stopniu palności, zapinanym na suwak, suwak obszyty w kształcie litery „L” schowany pod zakładką, z możliwością prania i dezynfekcji chemicznej, pokrowiec/tkanina powinien posiadać opinię laboratoryjną wydaną przez niezależną, uprawnioną jednostkę w zakresie odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610 : 2007. Wymagana deklaracja zgodności CE oraz wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. Obciążenie materaca min. 100kg | 18 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 4 | Pokrowiec na materac w rozm. 196x90x10cm, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na suwak, suwak schowany pod zakładką, tkanina z atestem na niepalność z możliwością prania i dezynfekcji chemicznej, pokrowiec/tkanina powinien posiadać opinię laboratoryjną wydaną przez niezależną, uprawnioną jednostkę w zakresie odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610 : 2007. Wymagany wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. | 8 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 5 | Pokrowiec na materac w rozm. 196x83x12cm, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na suwak, suwak schowany pod zakładką, tkanina z atestem na niepalność z możliwością prania i dezynfekcji chemicznej, pokrowiec powinien posiadać opinię laboratoryjną wydaną przez niezależną, uprawnioną jednostkę w zakresie odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610 : 2007. Wymagany wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. | 5 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 6 | Pokrowiec na materac w rozm. 196x83x10cm, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na suwak, tkanina z atestem na niepalność z możliwością prania i dezynfekcji chemicznej, pokrowiec powinien posiadać opinię laboratoryjną wydaną przez niezależną, uprawnioną jednostkę w zakresie odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610 : 2007. Wymagany wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. | 4 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 7 | Pokrowiec na materac w rozm. 200x90x12cm, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na suwak, suwak schowany pod zakładką, tkanina z atestem na niepalność z możliwością prania i dezynfekcji chemicznej, pokrowiec/tkanina powinien posiadać opinię laboratoryjną wydaną przez niezależną, uprawnioną jednostkę w zakresie odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 22610 : 2007. Wymagany wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. | 15 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 8 | Powłoczka na koc w rozm. 160x200cm, zapinana na suwak, suwak schowany pod zakładką, wykonana z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej z możliwością dezynfekcji oraz prania. Wymagany wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. | 162 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |
| 9 | Powłoczka na poduszkę w rozm. 70x80cm, zapinana na suwak, suwak schowany pod zakładką, wykonana z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, z możliwością dezynfekcji oraz prania. Wymagany wykaz preparatów proponowanych przez producenta do dezynfekcji. | 108 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

ZP-2200-27/15                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 4.4A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4A - Materac do ćwiczeń

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Wytwórca/ Nazwa handlowa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Materac składany trzyczęściowy do ćwiczeń w szkole rodzenia. Wykonany z twardej pianki poliuretanowej, pokryty wytrzymałym, łatwozmywalnym materiałem o rozmiarze całkowitym 195x85x5cm odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych | 10 |  |  |  |  |  | Nazwa handl.: ........................... Wytwórca: ........................... Nr katalog.: ............. |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)